Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ

от 26 апреля 2013 г. N 14/9

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЗОНЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГАРАНТИРУЮЩЕГО ПОСТАВЩИКА

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [решения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW240&n=66114&dst=100005) правления региональной службы по тарифам  Кировской области от 05.07.2013 N 22/1) |  |

В соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=144709) от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике", [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=141648) Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии" (вместе с "Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии", "Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии") и [Положением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW240&n=62052&dst=100015) о региональной службе по тарифам Кировской области, утвержденным постановлением Правительства Кировской области от 01.09.2008 N 144/365, правление региональной службы по тарифам Кировской области решило:

1. Установить, что границами зоны деятельности общества с ограниченной ответственностью "РУСЭНЕРГОСБЫТ" являются границы балансовой принадлежности электрических сетей открытого акционерного общества "Российские железные дороги", к которым присоединены энергопринимающие устройства потребителей (юридических и физических лиц), подлежащих обслуживанию гарантирующим поставщиком - обществом с ограниченной ответственностью "РУСЭНЕРГОСБЫТ", в рамках административных границ Кировской области, ограниченных точками поставки, указанными в [приложении](#P36) к настоящему решению.

2. Внести изменение в решение правления региональной службы по тарифам Кировской области от 26.10.2012 N 44/4 "Об определении зоны деятельности гарантирующего поставщика - ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ", исключив [пункт 1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW240&n=59505&dst=100005).

3. Настоящее решение вступает в силу с 26 апреля 2013 года.

Руководитель

региональной службы по тарифам

Кировской области

Н.В.БЕЛЯЕВА

Приложение

к решению

правления региональной

службы по тарифам

Кировской области

от 26 апреля 2013 г. N 14/9

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [решения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW240&n=66114&dst=100005) правления региональной службы по тарифам  Кировской области от 05.07.2013 N 22/1) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование точки поставки | Адрес месторасположения |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Точка поставки N 1.  ПС 220/35/27,5/10 кВ Марадыково, ОРУ-220  кВ, 1СШ 220 кВ, ВЛ 220 кВ Киров -  Марадыково (на выходе из натяжных зажимов  натяжных гирлянд изоляторов линейного  портала ОРУ ПС 220 кВ Марадыково по  проводу и грозотросу в сторону ВЛ) | Кировская область,  Оричевский район, пос.  Мирный, ул. Энергетиков,  станция Марадыковский,  тяговая подстанция  "Марадыково" |
| 2. | Точка поставки N 2.  ПС 220/35/27,5/10 кВ Марадыково, ОРУ-220  кВ, 2СШ 220 кВ, ВЛ 220 кВ Котельнич -  Марадыково (на выходе из натяжных зажимов  натяжных гирлянд изоляторов линейного  портала ОРУ ПС 220 кВ Марадыково по  проводу и грозотросу в сторону ВЛ) | Кировская область,  Оричевский район, пос.  Мирный, ул. Энергетиков,  станция Марадыковский,  тяговая подстанция  "Марадыково" |
| 3. | Точка поставки N 3.  ПС 220/35/27,5/10 кВ Бумкомбинат, ОРУ-220  кВ, 1СШ-220 кВ, ВЛ 220 кВ Бумкомбинат -  Вятка (на выходе из натяжных зажимов  натяжных гирлянд изоляторов линейного  портала ОРУ ПС 220 кВ Бумкомбинат по  проводу и грозотросу в сторону ВЛ) | Кировская область,  Кирово-Чепецкий район,  станция Бумкомбинат,  тяговая подстанция  "Бумкомбинат" |
| 4. | Точка поставки N 4.  ПС 220/35/27,5/10 кВ Бумкомбинат, ОРУ-220  кВ, 2СШ-220 кВ, ВЛ 220 кВ Фаленки -  Бумкомбинат с отпайкой на ПС Рехино (на  выходе из натяжных зажимов натяжных  гирлянд изоляторов линейного портала ОРУ  ПС 220 кВ Бумкомбинат по проводу и  грозотросу в сторону ВЛ) | Кировская область,  Кирово-Чепецкий район,  станция Бумкомбинат,  тяговая подстанция  "Бумкомбинат" |
| 5. | Точка поставки N 5.  ПС 220/35/27,5/10 кВ Рехино, ОРУ-220 кВ,  1СШ-220 кВ, ВЛ 220 кВ Фаленки -  Бумкомбинат с отпайкой на ПС Рехино (на  выходе из натяжных зажимов натяжных  гирлянд изоляторов линейного портала ОРУ  ПС 220 кВ Рехино по проводу и грозотросу в  сторону ВЛ) | Кировская область,  Зуевский район, станция  Рехино, тяговая подстанция  "Рехино" |
| 6. | Точка поставки N 6.  ПС 220/35/27,5/10 кВ Рехино, ОРУ-220 кВ,  2СШ-220 кВ, ВЛ 220 кВ Зуевка - Вятка с  отпайкой на ПС Рехино (на выходе из  натяжных зажимов натяжных гирлянд  изоляторов линейного портала ОРУ ПС 220 кВ  Рехино по проводу и грозотросу в сторону  ВЛ) | Кировская область,  Зуевский район, станция  Рехино, тяговая подстанция  "Рехино" |
| 7. | Точка поставки N 7.  ПС 220/35/27,5/10 кВ Фаленки - тяговая,  ОРУ-220 кВ, 1СШ-220 кВ, ВЛ 220 кВ  Фаленки - тяговая, I цепь (на выходе из  натяжных зажимов натяжных гирлянд  изоляторов линейного портала ОРУ ПС 220 кВ  Фаленки - тяговая по проводу и грозотросу  в сторону ВЛ) | Кировская область, пгт  Фаленки, ул. Энергетиков,  1, подстанция "Фаленки -  тяговая" |
| 8. | Точка поставки N 8.  ПС 220/35/27,5/10 кВ Фаленки - тяговая,  ОРУ-220 кВ, 2СШ-220 кВ, ВЛ 220 кВ  Фаленки - тяговая, II цепь (на выходе из  натяжных зажимов натяжных гирлянд  изоляторов линейного портала ОРУ ПС 220 кВ  Фаленки - тяговая по проводу и грозотросу  в сторону ВЛ) | Кировская область, пгт  Фаленки, ул. Энергетиков,  1, подстанция "Фаленки -  тяговая" |
| 9. | Точка поставки N 9.  ПС 110/27,5/10 кВ Ацвеж - тяговая, ОРУ-110  кВ, 1С-110 кВ, ВЛ-110 кВ "Ацвеж -  Поназырево" (натяжные изолирующие подвески  портала ОРУ-110 кВ ПС Ацвеж - тяговая) | Кировская область,  Котельничский район,  станция Ацвеж, подстанция  "Ацвеж - тяговая" |
| 10. | Точка поставки N 10.  ПС 110/27,5/10 кВ Ацвеж - тяговая, ОРУ-110  кВ, 2С-110 кВ, ВЛ-110 кВ "Котельнич -  Ацвеж" (натяжные изолирующие подвески  портала ОРУ-110 кВ ПС Ацвеж - тяговая) | Кировская область,  Котельничский район,  станция Ацвеж, подстанция  "Ацвеж - тяговая" |
| 11. | Точка поставки N 11.  ПС 110/27,5/10 кВ Ацвеж - тяговая, КРУН-10  кВ, 1С-10 кВ, ф. 1 10 кВ (на проходных  изоляторах фидера N 1 в КРУН-10кВ ПС  Ацвеж - тяговая) | Кировская область,  Котельничский район,  станция Ацвеж, подстанция  "Ацвеж - тяговая" |
| 12. | Точка поставки N 12.  ПС 110/27,5/10 кВ Ацвеж - тяговая, КРУН-10  кВ, 1С-10 кВ, ф. 3 10 кВ (на проходных  изоляторах фидера N 3 в КРУН-10кВ ПС  Ацвеж - тяговая) | Кировская область,  Котельничский район,  станция Ацвеж, подстанция  "Ацвеж - тяговая" |
| 13. | Точка поставки N 13.  ПС 110/27,5/10 кВ Ацвеж - тяговая, КРУН-10  кВ, 2С-10 кВ, ф. 2 10 кВ (на проходных  изоляторах фидера N 2 в КРУН-10кВ ПС  Ацвеж - тяговая) | Кировская область,  Котельничский район,  станция Ацвеж, подстанция  "Ацвеж - тяговая" |
| 14. | Точка поставки N 14.  ПС 110/27,5/10 кВ Ацвеж - тяговая, КРУН-10  кВ, 2С-10 кВ, ф. 4 10 кВ (на проходных  изоляторах фидера N 4 в КРУН-10кВ ПС Ацвеж  - тяговая) | Кировская область,  Котельничский район,  станция Ацвеж, подстанция  "Ацвеж - тяговая" |
| 15. | Точка поставки N 15.  ПС 220/35/27,5/10 кВ Марадыково, ОРУ-35  кВ, 2С-35 кВ, ф. 2 35 кВ (выход провода из  натяжного зажима натяжной гирлянды  изоляторов РУ-35 кВ ПС Марадыково) | Кировская область,  Оричевский район, пос.  Мирный, ул. Энергетиков,  станция Марадыковский,  тяговая подстанция  "Марадыково" |
| 16. | Точка поставки N 16.  ПС 220/35/27,5/10 кВ Марадыково, ОРУ-35  кВ, 1С-35 кВ, ф. 1 35 кВ (выход провода из  натяжного зажима натяжной гирлянды  изоляторов РУ-35 кВ ПС Марадыково) | Кировская область,  Оричевский район, пос.  Мирный, ул. Энергетиков,  станция Марадыковский,  тяговая подстанция  "Марадыково" |
| 17. | Точка поставки N 17.  ПС 220/35/27,5/10 кВ Марадыково, КРУН-10  кВ, 2С-10 кВ, ф. 8 10 кВ (контакты  кабельных наконечников фидера 10 кВ N 8 в  КРУН-10 кВ ПС Марадыково) | Кировская область,  Оричевский район, пос.  Мирный, ул. Энергетиков,  станция Марадыковский,  тяговая подстанция  "Марадыково" |
| 18. | Точка поставки N 18.  ПС 220/35/27,5/10 кВ Марадыково, КРУН-10  кВ, 1С-10 кВ, ф. 7 10 кВ (контакты  кабельных наконечников фидера 10 кВ N 7 в  КРУН-10 кВ ПС Марадыково) | Кировская область,  Оричевский район, пос.  Мирный, ул. Энергетиков,  станция Марадыковский,  тяговая подстанция  "Марадыково" |
| 19. | Точка поставки N 19.  ПС 220/35/27,5/10 кВ Марадыково, КРУН-10  кВ, 1С-10 кВ, ф. 6 10 кВ (кабельные  воронки фидера 10 кВ N 6, установленные на  отдельно стоящих порталах КРУН-10 кВ ПС  Марадыково) | Кировская область,  Оричевский район, пос.  Мирный, ул. Энергетиков,  станция Марадыковский,  тяговая подстанция  "Марадыково" |
| 20. | Точка поставки N 20.  ПС 220/35/27,5/10 кВ Марадыково, КРУН-10  кВ, 1С-10 кВ, ф. 5 10 кВ (кабельные  воронки фидера 10 кВ N 5, установленные на  отдельно стоящих порталах КРУН-10 кВ ПС  Марадыково) | Кировская область,  Оричевский район, пос.  Мирный, ул. Энергетиков,  станция Марадыковский,  тяговая подстанция  "Марадыково" |
| 21. | Точка поставки N 21.  ПС 220/35/27,5/10 кВ Марадыково, КРУН-10  кВ, 1С-10 кВ, ф. 4 10 кВ (кабельные  воронки фидера 10 кВ N 4, установленные на  отдельно стоящих порталах КРУН-10 кВ ПС  Марадыково) | Кировская область,  Оричевский район, пос.  Мирный, ул. Энергетиков,  станция Марадыковский,  тяговая подстанция  "Марадыково" |
| 22. | Точка поставки N 22.  ПС 220/35/27,5/10 кВ Марадыково, КРУН-10  кВ, 2С-10 кВ, ф. 2 10 кВ (кабельные  воронки фидера 10 кВ N 2, установленные на  отдельно стоящих порталах КРУН-10 кВ ПС  Марадыково) | Кировская область,  Оричевский район, пос.  Мирный, ул. Энергетиков,  станция Марадыковский,  тяговая подстанция  "Марадыково" |
| 23. | Точка поставки N 23.  ПС 220/35/27,5/10 кВ Марадыково, КРУН-10  кВ, 2С-10 кВ, ф. 1 10 кВ (кабельные  воронки фидера 10 кВ N 1, установленные на  отдельно стоящих порталах КРУН-10 кВ ПС  Марадыково) | Кировская область,  Оричевский район, пос.  Мирный, ул. Энергетиков,  станция Марадыковский,  тяговая подстанция  "Марадыково" |
| 24. | Точка поставки N 24.  ПС 220/35/27,5/10 кВ Марадыково, КРУН-10  кВ, 2С-10 кВ, ф. 3 10 кВ (контакты  присоединений кабельных наконечников  отходящего фидера ячейки N 3 в КРУН-10 кВ  ПС Марадыково) | Кировская область,  Оричевский район, пос.  Мирный, ул. Энергетиков,  станция Марадыковский,  тяговая подстанция  "Марадыково" |
| 25. | Точка поставки N 25.  ПС 220/35/27,5/10 кВ Марадыково, КРУН-10  кВ, 1С-10 кВ, ф. 9 10 кВ (контакты  присоединений кабельных наконечников  отходящего фидера ячейки N 9 в КРУН-10 кВ  ПС Марадыково) | Кировская область,  Оричевский район, пос.  Мирный, ул. Энергетиков,  станция Марадыковский,  тяговая подстанция  "Марадыково" |
| 26. | Точка поставки N 26.  ПС 220/35/27,5/10 кВ Рехино, КРУН-10 кВ,  ф. 1 10 кВ (концевые заделки в/в кабеля  фидера N 1 10 кВ в ячейке КРУН-10 кВ ПС  Рехино) | Кировская область,  Зуевский район, станция  Рехино, тяговая подстанция  "Рехино" |
| 27. | Точка поставки N 27.  ПС 220/35/27,5/10 кВ Рехино, КРУН-10 кВ,  фидер N 3 10 кВ (концевые заделки в/в  кабеля фидера N 3 10 кВ в ячейке КРУН-10  кВ ПС Рехино) | Кировская область,  Зуевский район, станция  Рехино, тяговая подстанция  "Рехино" |
| 28. | Точка поставки N 28.  ПС 110/35/27,5/10 кВ Иготино, ОРУ-110 кВ,  1С-110 кВ, ВЛ-110 кВ "Шахунья - Иготино"  (натяжные изолирующие подвески портала  ОРУ-110 кВ ПС Иготино) | Кировская область,  Котельничский район,  станция Иготино, ул.  Подстанционная, тяговая  подстанция "Иготино" |
| 29. | Точка поставки N 29.  ПС 110/35/27,5/10 кВ Иготино, ОРУ-110 кВ,  2С-110 кВ, ВЛ-110 кВ "Котельнич - Иготино"  (натяжные изолирующие подвески портала  ОРУ-110 кВ ПС Иготино) | Кировская область,  Котельничский район,  станция Иготино, ул.  Подстанционная, тяговая  подстанция "Иготино" |
| 30. | Точка поставки N 30.  ПС 110/35/27,5/10 кВ Иготино, КРУН-10 кВ,  ф. 3 10 кВ (на проходных изоляторах фидера  N 3 в КРУН-10 кВ ПС Иготино) | Кировская область,  Котельничский район,  станция Иготино, ул.  Подстанционная, тяговая  подстанция "Иготино" |
| 31. | Точка поставки N 31.  ПС 110/35/27,5/10 кВ Иготино, КРУН-10 кВ,  ф. 4 10 кВ (на контактах присоединения  кабеля 10 кВ фидера N 4 в ячейке КРУН-10  кВ ПС Иготино) | Кировская область,  Котельничский район,  станция Иготино, ул.  Подстанционная, тяговая  подстанция "Иготино" |
| 32. | Точка поставки N 32.  ПС 110/35/27,5/6 кВ Лянгасово, ОРУ-110 кВ,  отпайка от ВЛ-110 кВ "Пасегово - Оричи"  (выход провода из натяжного зажима  натяжной гирлянды изоляторов ОРУ-110 кВ ПС  Лянгасово) | Г. Киров, микрорайон  Лянгасово, станция  Лянгасово, парк "А",  тяговая подстанция  "Лянгасово" |
| 33. | Точка поставки N 33.  ПС 110/35/27,5/6 кВ Лянгасово, ОРУ-110 кВ,  ВЛ-110 кВ "Киров - Лянгасово" (выход  провода из натяжного зажима натяжной  гирлянды изоляторов ОРУ-110 кВ ПС  Лянгасово) | Кировская область, г.  Киров, микрорайон  Лянгасово, станция  Лянгасово, парк "А",  тяговая подстанция  "Лянгасово" |
| 34. | Точка поставки N 34.  ПС 110/35/27,5/6 кВ Лянгасово, ОРУ-35 кВ,  2С-35 кВ, ВЛ-35 кВ N 5 "Лянгасово - Стрижи  с отп. на Победилово" (выход провода из  натяжного зажима натяжной гирлянды  изоляторов РУ-35 кВ ПС Лянгасово) | Кировская область, г.  Киров, микрорайон  Лянгасово, станция  Лянгасово, парк "А",  тяговая подстанция  "Лянгасово" |
| 35. | Точка поставки N 35.  ПС 110/35/27,5/6 кВ Лянгасово, ОРУ-35 кВ,  1С-35 кВ, ВЛ-35 кВ N 4 "Лянгасово - Стрижи  с отп. на Победилово" (выход провода из  натяжного зажима натяжной гирлянды  изоляторов РУ-35 кВ ПС Лянгасово) | Кировская область, г.  Киров, микрорайон  Лянгасово, станция  Лянгасово, парк "А",  тяговая подстанция  "Лянгасово" |
| 36. | Точка поставки N 36.  ПС 110/35/27,5/6 кВ Лянгасово, РУ-6 кВ,  2С-6 кВ, ф. 4 6 кВ (по аппаратным клеммам  кабелей соответствующего фидера 6 кВ N 4,  выходящих из РУ ПС Лянгасово) | Кировская область, г.  Киров, микрорайон  Лянгасово, станция  Лянгасово, парк "А",  тяговая подстанция  "Лянгасово" |
| 37. | Точка поставки N 37.  ПС 220/35/27,5/10 кВ Фаленки - тяговая,  ОРУ-35 кВ, 1С-35 кВ, ф. 1 (на выходе  провода фидера N 1 из натяжного зажима  портальной натяжной гирлянды изоляторов  ОРУ-35 кВ ПС Фаленки - тяговая) | Кировская область, пгт  Фаленки, ул. Энергетиков,  1, подстанция "Фаленки -  тяговая" |
| 38. | Точка поставки N 38.  ПС 220/35/27,5/10 кВ Фаленки - тяговая,  РУ-10 кВ, 2С-10 кВ, ф. 8 10 кВ (на  болтовых соединениях шин с отходящими  кабелями 10 кВ фидера N 8 ПС Фаленки -  тяговая в РУ-10 кВ) | Кировская область, пгт  Фаленки, ул. Энергетиков,  1, подстанция "Фаленки -  тяговая" |
| 39. | Точка поставки N 39.  ПС 220/35/27,5/10 кВ Фаленки - тяговая,  РУ-10 кВ, 2С-10 кВ, ф. РП-2 10 кВ  (кабельные наконечники в ячейке фидера N  "РП-2" ЗРУ-10 кВ ПС Фаленки - тяговая) | Кировская область, пгт  Фаленки, ул. Энергетиков,  1, подстанция "Фаленки -  тяговая" |
| 40. | Точка поставки N 40.  ПС 220/35/27,5/10 кВ Фаленки - тяговая,  РУ-10 кВ, 2С-10 кВ, ф. 4 10 кВ (на  болтовых соединениях шин с отходящими  кабелями 10 кВ фидера N 4 ПС Фаленки -  тяговая в РУ-10 кВ) | Кировская область, пгт  Фаленки, ул. Энергетиков,  1, подстанция "Фаленки -  тяговая" |
| 41. | Точка поставки N 41.  ПС 220/35/27,5/10 кВ Фаленки - тяговая,  РУ-10 кВ, 1С-10 кВ, ф. РП-1 10 кВ  (контакты присоединения КЛ-10 кВ, фидер  "РП-1", на шинном мосту ЗРУ-10 кВ ПС  Фаленки - тяговая) | Кировская область, пгт  Фаленки, ул. Энергетиков,  1, подстанция "Фаленки -  тяговая" |
| 42. | Точка поставки N 42.  ПС 220/35/27,5/10 кВ Фаленки - тяговая,  РУ-10 кВ, 1С-10 кВ, ф. 3 10 кВ (на  присоединении кабельных воронок ячейки  КРУН-10 кВ N 3 ПС Фаленки - тяговая) | Кировская область, пгт  Фаленки, ул. Энергетиков,  1, подстанция "Фаленки -  тяговая" |
| 43. | Точка поставки N 43.  ПС 220/35/27,5/10 кВ Фаленки - тяговая,  РУ-10 кВ, 1С-10 кВ, ф. 1 10 кВ (на  болтовых соединениях шин с отходящими  кабелями 10 кВ фидера N 1 ПС Фаленки -  тяговая в РУ-10 кВ) | Кировская область, пгт  Фаленки, ул. Энергетиков,  1, подстанция "Фаленки -  тяговая" |
| 44. | Точка поставки N 44.  ПС 220/35/27,5/10 кВ Фаленки - тяговая,  РУ-10 кВ, 1С-10 кВ, ф. 7 10 кВ (на  присоединении кабельных воронок ячейки  КРУН-10 кВ N 7 ПС Фаленки - тяговая) | Кировская область, пгт  Фаленки, ул. Энергетиков,  1, подстанция "Фаленки -  тяговая" |
| 45. | Точка поставки N 45.  ПС 220/35/27,5/10 кВ Фаленки - тяговая,  РУ-10 кВ, 1С-10 кВ, ф. 2 10 кВ (болтовое  соединение шин с отходящим кабелем 10 кВ  ПС Фаленки - тяговая) | Кировская область, пгт  Фаленки, ул. Энергетиков,  1, подстанция "Фаленки -  тяговая" |
| 46. | Точка поставки N 46.  ПС 220/35/27,5/10 кВ Фаленки - тяговая,  РУ-10 кВ, 2С-10 кВ, ф. 5 10 кВ (болтовое  соединение шин с отходящим кабелем 10 кВ  ПС Фаленки - тяговая) | Кировская область, пгт  Фаленки, ул. Энергетиков,  1, подстанция "Фаленки -  тяговая" |
| 47. | Точка поставки N 47.  ПС 220/35/27,5/10 кВ Фаленки - тяговая,  РУ-10 кВ, 2С-10 кВ, ф. 6 10 кВ (болтовое  соединение шин с отходящим кабелем 10 кВ  ПС Фаленки - тяговая) | Кировская область, пгт  Фаленки, ул. Энергетиков,  1, подстанция "Фаленки -  тяговая" |
| 48. | Точка поставки N 48.  ПС 220/35/27,5/10 кВ Фаленки - тяговая,  РУ-10 кВ, 2С-10 кВ, ф. 9 10 кВ (болтовое  соединение шин с отходящим кабелем 10 кВ  ПС Фаленки - тяговая) | Кировская область, пгт  Фаленки, ул. Энергетиков,  1, подстанция "Фаленки -  тяговая" |
| 49. | Точка поставки N 49.  ТПС 110/27,5/10 кВ Вятские Поляны, ОРУ-110  кВ, 1С-110 кВ, ВЛ-110 кВ "Тяговая-1"  (аппаратные зажимы на ЛР-1 110 кВ ОРУ-110  кВ ТПС Вятские Поляны) | Кировская область,  Вятскополянский район,  станция Вятские Поляны,  ул. Строительная, тяговая  подстанция "Вятские  Поляны" |
| 50. | Точка поставки N 50.  ТПС 110/27,5/10 кВ Вятские Поляны, ОРУ-110  кВ, 2С-110 кВ, ВЛ-110 кВ "Тяговая-2"  (аппаратные зажимы на ЛР-2 110 кВ ОРУ-110  кВ ТПС Вятские Поляны) | Кировская область,  Вятскополянский район,  станция Вятские Поляны,  ул. Строительная, тяговая  подстанция "Вятские  Поляны" |
| 51. | Точка поставки N 51.  ПС 110/35/27,5/10 кВ Шабалино, ОРУ-110 кВ,  2С-110 кВ, ВЛ-110 кВ "Котельнич" (на  выходе провода из натяжных зажимов  натяжных гирлянд изоляторов линейных  порталов ПС 110/35/27,5/10 кВ Шабалино в  сторону ВЛ-110 кВ "Котельнич") | Кировская область,  Шабалинский район, п.  Ленинское, ул.  Первомайская, станция  Шабалино, тяговая  подстанция "Шабалино" |
| 52. | Точка поставки N 52.  ПС 110/35/27,5/10 кВ Шабалино, ОРУ-110 кВ,  1С-110 кВ, ВЛ-110 кВ "Гостовская" (на  выходе провода из натяжных зажимов  натяжных гирлянд изоляторов линейных  порталов ПС 110/35/27,5/10 кВ Шабалино в  сторону ВЛ-110 кВ "Гостовская") | Кировская область,  Шабалинский район, п.  Ленинское, ул.  Первомайская, станция  Шабалино, тяговая  подстанция "Шабалино" |
| 53. | Точка поставки N 53.  ПС 110/35/27,5/10 кВ Шабалино, ОРУ-110 кВ,  2С-110 кВ, ВЛ-110 кВ "Маяк" (на контактах  присоединения шлейфов к МВ-110 кВ ВЛ-110  кВ "Маяк" со стороны СШ-110 кВ) | Кировская область,  Шабалинский район, п.  Ленинское, ул.  Первомайская, станция  Шабалино, тяговая  подстанция "Шабалино" |
| 54. | Точка поставки N 54.  ПС 110/35/27,5/10 кВ Шабалино, ОРУ-35 кВ,  ВЛ-35 кВ "Высокораменье" (на контактах  присоединения шлейфов к МВ-35 кВ ВЛ-35 кВ  "Высокораменье" со стороны СШ-35 кВ) | Кировская область,  Шабалинский район, п.  Ленинское, ул.  Первомайская, станция  Шабалино, тяговая  подстанция "Шабалино" |
| 55. | Точка поставки N 55.  ПС 110/35/27,5/10 кВ Шабалино, ОРУ-35 кВ,  ВЛ-35 кВ "Новотроица" (на выходе провода  из натяжных зажимов натяжных гирлянд  изоляторов линейных порталов ПС  110/35/27,5/10 кВ Шабалино в сторону ВЛ-35  кВ "Новотроица") | Кировская область,  Шабалинский район, п.  Ленинское, ул.  Первомайская, станция  Шабалино, тяговая  подстанция "Шабалино" |
| 56. | Точка поставки N 56.  ПС 110/35/27,5/10 кВ Шабалино, КРУН-10 кВ,  2С-10 кВ, ф. 8 10 кВ (контактные  соединения на проходных изоляторах фидера  N 8 10 кВ КРУН-10 кВ ПС Шабалино) | Кировская область,  Шабалинский район, п.  Ленинское, ул.  Первомайская, станция  Шабалино, тяговая  подстанция "Шабалино" |
| 57. | Точка поставки N 57.  ПС 110/35/27,5/10 кВ Шабалино, КРУН-10 кВ,  2С-10 кВ, ф. 7 10 кВ (контактные  соединения на проходных изоляторах фидера  N 7 10 кВ КРУН-10 кВ ПС Шабалино) | Кировская область,  Шабалинский район, п.  Ленинское, ул.  Первомайская, станция  Шабалино, тяговая  подстанция "Шабалино" |
| 58. | Точка поставки N 58.  ПС 110/35/27,5/10 кВ Шабалино, КРУН-10 кВ,  2С-10 кВ, ф. 6 10 кВ (контактные  соединения на проходных изоляторах фидера  N 6 10 кВ КРУН-10 кВ ПС Шабалино) | Кировская область,  Шабалинский район, п.  Ленинское, ул.  Первомайская, станция  Шабалино, тяговая  подстанция "Шабалино" |
| 59. | Точка поставки N 59.  ПС 110/35/27,5/10 кВ Шабалино, КРУН-10 кВ,  2С-10 кВ, ф. 5 10 кВ (контактные  соединения на проходных изоляторах фидера  N 5 10 кВ КРУН-10 кВ ПС Шабалино) | Кировская область,  Шабалинский район, п.  Ленинское, ул.  Первомайская, станция  Шабалино, тяговая  подстанция "Шабалино" |
| 60. | Точка поставки N 60.  ПС 110/35/27,5/10 кВ Шабалино, КРУН-10 кВ,  1С-10 кВ, ф. 4 10 кВ (контактные  соединения на проходных изоляторах фидера  N 4 10 кВ КРУН-10 кВ ПС Шабалино) | Кировская область,  Шабалинский район, п.  Ленинское, ул.  Первомайская, станция  Шабалино, тяговая  подстанция "Шабалино" |
| 61. | Точка поставки N 61.  ПС 110/35/27,5/10 кВ Шабалино, КРУН-10 кВ,  1С-10 кВ, ф. 3 10 кВ (контактные  соединения на проходных изоляторах фидера  N 3 10 кВ КРУН-10 кВ ПС Шабалино) | Кировская область,  Шабалинский район, п.  Ленинское, ул.  Первомайская, станция  Шабалино, тяговая  подстанция "Шабалино" |
| 62. | Точка поставки N 62.  ПС 110/35/27,5/10 кВ Шабалино, КРУН-10 кВ,  1С-10 кВ, ф. 2 10 кВ (контактные  соединения на проходных изоляторах фидера  N 2 10 кВ КРУН-10 кВ ПС Шабалино) | Кировская область,  Шабалинский район, п.  Ленинское, ул.  Первомайская, станция  Шабалино, тяговая  подстанция "Шабалино" |
| 63. | Точка поставки N 63.  ПС 110/35/27,5/10 кВ Шабалино, КРУН-10 кВ,  1С-10 кВ, ф. 1 10 кВ (контактные  соединения на проходных изоляторах фидера  10 кВ КРУН-10 кВ ПС Шабалино) | Кировская область,  Шабалинский район, п.  Ленинское, ул.  Первомайская, станция  Шабалино, тяговая  подстанция "Шабалино" |
| 64. | Точка поставки N 64.  ТП-22 ВРУ-0,4 кВ Ф-1 (на болтовом  соединении кабельных наконечников фидера 1  в ВРУ-0,4 кВ ТП-22) | Кировская область, г.  Киров, МКР Лянгасово, ул.  Комсомольская, газовая  котельная |
| 65. | Точка поставки N 65.  ТП-22 ВРУ-0,4 кВ Ф-2 (на болтовом  соединении кабельных наконечников фидера 2  в ВРУ-0,4 кВ ТП-22) | Кировская область, г.  Киров, МКР Лянгасово, ул.  Комсомольская, газовая  котельная |
| 66. | Точка поставки N 66.  ТП-22 ВРУ-0,4 кВ Ф-3 (на болтовом  соединении кабельных наконечников фидера 3  в ВРУ-0,4 кВ ТП-22) | Кировская область, г.  Киров, МКР Лянгасово, ул.  Комсомольская, газовая  котельная |
| 67. | Точка поставки N 67.  ТП-22 ВРУ-0,4 кВ Ф-4 (на болтовом  соединении кабельных наконечников фидера 4  в ВРУ-0,4 кВ ТП-22) | Кировская область, г.  Киров, МКР Лянгасово, ул.  Комсомольская, газовая  котельная |
| 68. | Точка поставки N 68.  ТП-28 РУ-0,4 кВ Ф-1 ЦТП-1 (на болтовом  соединении кабельных наконечников фидера 1  в ВРУ-0,4 кВ ЦТП-1) | Кировская область, г.  Киров, МКР Лянгасово, ул.  Лесная, 8б |
| 69. | Точка поставки N 69.  ТП-28 РУ-0,4 кВ Ф-7 ЦТП-1 (на болтовом  соединении кабельных наконечников фидера 7  в ВРУ-0,4 кВ ЦТП-1) | Кировская область, г.  Киров, МКР Лянгасово, ул.  Лесная, 8б |
| 70. | Точка поставки N 70.  ТП-41 ВРУ-0,4 кВ Ф-5 ЦТП-2 (на болтовом  соединении кабельных наконечников КЛ-0,4  кВ фидера 5 в ВРУ-0,4 кВ ЦТП-2) | Кировская область, г.  Киров, МКР Лянгасово,  Молодежный проезд, 5а |
| 71. | Точка поставки N 71.  ТП-41 ВРУ-0,4 кВ Ф-6 ЦТП-2 (на болтовом  соединении кабельных наконечников КЛ-0,4  кВ фидера 6 в ВРУ-0,4 кВ ЦТП-2) | Кировская область, г.  Киров, МКР Лянгасово,  Молодежный проезд, 5а |
| 72. | Точка поставки N 72.  ТП-16 РУ-0,4 кВ Ф-3 ЦТП-5 (на вводных  изоляторах здания ЦТП-5 от оп. N 3 ВЛ-0,4  кВ фидера 3 от ТП-16) | Кировская область, г.  Киров, МКР Лянгасово, ул.  О. Кошевого, 45а |
| 73. | Точка поставки N 73.  ТП-14 РУ-0,4 кВ Ф-7, гараж (на болтовом  соединении кабельных наконечников КЛ-0,4  кВ фидера 7 в ВРУ-0,4 кВ гаража) | Кировская область, г.  Киров, МКР Лянгасово, ул.  О. Кошевого, 39а |
| 74. | Точка поставки N 74.  ТП-12 Ф-3 оп. N 6/1-ЦТП-3 (на глухой  отпайке кабельной линии 0,4 кВ потребителя  от ВЛ-0,4 кВ фидера N 3 оп. 6/1 от ТП-12) | Кировская область, г.  Киров, МКР Лянгасово, ул.  Восточная, 13 |
| 75. | Точка поставки N 75.  ТП-9 Ф-3 оп. N 6/1-ЦТП-4 (на глухой  отпайке кабельной линии 0,4 кВ потребителя  от ВЛ-0,4 кВ фидера N 3 оп. 6/1 от ТП-9) | Кировская область, г.  Киров, МКР Лянгасово, ул.  Комсомольская, 35б |
| 76. | Точка поставки N 76.  ТП "Иунинцы", РУ-0,4 кВ, ф. 1, ВЛ-0,4 кВ,  оп. 1 (на штыревых изоляторах опоры N 1  ВЛ-0,4 кВ фидера N 1 от ТП Иунинцы с  фидера N 3 ПС Тяговая) | Кировская область, г.  Киров, Ленинский район,  дер. Иунинцы |