Пояснительная записка

РСТ Кировской области по определению платы за технологическое присоединение
к электрическим сетям АО «Горэлектросеть» по индивидуальному проекту

по адресу г. Киров ул. Капитана Дорофеева 24 ТП-1069

Расчет платы за технологическое присоединение к электрическим сетям выполнен в соответствии с:

основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденными постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 (далее – Основы ценообразования),

методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными Приказом ФАС России от 30.06.2022 № 490/22 (далее - Методические указания),

правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (далее – Правила).

АО «Горэлектросеть» обратилось в РСТ Кировской области с заявлением об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям по индивидуальному проекту № 869/24 по адресу Киров 
ул. Капитана Дорофеева 24. Заявитель – Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Кировспецмонтаж» присоединяемая мощностью 586,80 кВт (увеличение мощности до 736,8 кВт) на уровне напряжения 0,4 кВ, по второй категории надежности. Представленные расчетные материалы на установление платы за технологическое присоединение к электрическим сетям по индивидуальному проекту соответствуют Правилам и Методическим указаниям.

| № | Наименование мероприятий | Сумма, руб. без НДС |
| --- | --- | --- |
| Размер платы за технологическое присоединение всего, в том числе: |  | 1 048 172,24 |
| 1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (С1.1) | 8 191,00 |
| 2. | Проверка выполнения технических условий Заявителем (С1.2.2) | 19 259,00 |
| 3. | Мероприятия по усилению существующей сети, в том числе: | 1 020 722,24 |
| 3.1. | Реконструкция электросетевого хозяйства | 1 048 172,24 |

В соответствии с пунктом 30 Правил при отсутствии у сетевой организации технической возможности технологического присоединения энергопринимающих устройств, указанных в заявке, технологическое присоединение осуществляется по индивидуальному проекту.

Пунктом 25 Правил определено, что в технических условиях для заявителей указываются обоснованные требования к усилению существующей электрической сети сетевых организаций в связи с присоединением новых мощностей (включая замену или увеличение мощности трансформаторов).

В соответствии с пунктом 16 Методических указаний для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям учитываются расходы на выполнение сетевой организацией следующих обязательных мероприятий:

а) подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий и их согласование с системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах), а в случае выдачи технических условий электростанцией - согласование их с системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах) и со смежными сетевыми организациями;

б) выполнение технических условий сетевой организацией, включая разработку сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, и осуществление сетевой организацией мероприятий по подключению Устройств под действие аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики в соответствии с техническими условиями;

в) проверку сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий.

Расчет размера платы за технологическое присоединение для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям по индивидуальному проекту, определяется по формуле 59 пункта 35 Методических указаний:

ПТП = Р + Ри + Ртп (тыс. руб.), где:

Р - стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта «б») Методических указаний (тыс. руб.) для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата;

Ри - расходы на выполнение мероприятий «последней мили» (подпункт «б» пункта 16 Методических указаний) согласно выданным техническим условиям, определяемые по смете, выполненной с применением сметных нормативов;

Ртп - расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации.

Размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям
АО «Горэлектросеть» по индивидуальному проекту № 869/24 по адресу Киров
ул. Капитана Дорофеева 24 ТП-1069 определен РСТ Кировской области следующим образом.

- Расходы на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий определены в соответствии с пунктом 16 Методических указаний, исходя из утвержденных стандартизированных ставок платы за подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий и проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических условий (решение правления региональной службы по тарифам Кировской области от 06.12.2023 № 43/34-ээ-2024). Выполнение технических условий сетевой организацией не осуществляется в связи с дополнительно присоединяемой мощностью 586,80 кВт (до 736,8 кВт).

- Расходы на выполнение мероприятий «последней мили», согласно техническим условиям, состоят из следующих мероприятий:

  - мероприятия по усилению сети:

  - замена двух трансформаторов ТМГ-250/10кВА на два трансформатора 
ТМГ-630кВА.

На основании пункта 30 (1) Правил АО «Горэлектросеть» представила проектную документацию (3464.01.24-ЭС) на усиление сети в части замены двух трансформаторов ТМГ-250/10кВА на два трансформатора ТМГ-630/10кВА, что со соответствует абзацу «б» пункта 25 Правил.

Расчет стоимости осуществлен на основании локального сметного расчета
№ 869/2024 «Установку в ТП-1069 на 1 и 2 секции двух силовых трансформаторов марки ТМГ с номинальной мощностью 630кВА». Стоимость трансформатора
ТМГ-630/10кВА определена на основании проведенных закупочных процедур протокол № 349 от 02.08.2024 комиссии по осуществлению закупок АО «Горэлектросеть» и заключенный договор № 97-17/24 от 23.08.2024 с ООО «СМУ-43» на поставку силовых трансформаторов.

На основании вышеизложенного предлагается установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям АО «Горэлектросеть» по индивидуальному проекту № 869/24 по адресу Киров ул. Капитана Дорофеева ТП-1069 с присоединяемой мощностью 586,80 кВт (увеличение мощности до 736,8 кВт) на уровне напряжения 0,4 кВ, по второй категории надежности:

| № пп | Наименование мероприятий | Вид | Ед. изм. | Стандартизаро-ванная ставка, руб. | Количество (присоединений, км, шт, кВт, точек учета) | Сумма, руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам на подготовку и выдачу сетевой организацией технических заявителю и проверку сетевой организацией выполнения технических условий заявителем | С1 | рублей/присоединение |  |  | 27 450,00 |
| 1.1. | подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю | С1.1. | рублей/присоединение | 8 191,00 | 1 | 8 191,00 |
| 1.2. | стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на проверку выполнения технических условий заявителями, указанными в абзаце седьмом пункта 24 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям | С1.2.2. | рублей/присоединение | 19 259,00 | 1 | 19 259,00 |
| 2 | Расходы на выполнение мероприятий «последней мили» согласно выданным техническим условиям, по мероприятиям усиления сетей: |  | рублей |  |  | 1 875 604,55 |
| 2.1. | замена двух трансформаторов ТМГ-250/10кВА на два трансформатора ТМГ-630/10кВА |  | рублей |  |  | 1 875 604,55 |
|  | ИТОГО плата за технологическое присоединение |  | рублей |  |  | 1 903 054,55 |

Налог на добавленную стоимость взимается сверх указанной величины платы.

Ведущий консультант отдела регулирования

в сфере электроэнергетики, газоснабжения                                                Г.В. Самоделкина