Заключение

региональной службы по тарифам Кировской области

об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «Кировские тепловые сети», на 2024-2027 годы

Эксперт региональной службы по тарифам Кировской области (далее – Служба) провел экспертизу предложений об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «Кировские тепловые сети», на 2024-2027 годы и отмечает следующее.

1. Общие сведения об организации, осуществляющей регулируемую деятельность

Наименование организации, осуществляющей регулируемую деятельность: муниципальное унитарное предприятие «Кировские тепловые сети» (далее - Предприятие, МУП «КТС»).

Основной вид деятельности: производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха.

ИНН/ КПП 4345278445/434501001. ОГРН 1104345008756.

Юридический/почтовый адрес: 610013, г. Киров, ул. Коммуны, д. 1.

Руководитель: директор Кошурников Андрей Ильич, тел. 89128271674.

Электронная почта: info@mupkts43.ru.

Система налогообложения регулируемого периода: общепринятая.

Основание владения имуществом:

- договором аренды имущества (котельной) от 30.08.2024 № 221 с физ. лицом Бородавкиным В.В. предоставляется МУП «КТС» во временное пользование здание котельной с внутренним установленным оборудованием для производства, сбыта тепловой энергии и горячей воды. Срок действия договора – 
до 02.12.2024. По истечении срока действия договора стороны вправе принять решение о продлении срока аренды, подписав об этом дополнительное соглашение к договору;

- постановление администрации города Кирова от 14.10.2024 № 4154-п «Об определении теплоснабжающей организации, которая обязана содержать и обслуживать объекты теплоснабжения, не имеющие эксплуатирующей организации».

Месторасположение котельной:  г. Киров, ул. Советская (Нововятский), д. 58 ак.

Установленная мощность котельной: 2,45 Гкал/час.

Схема теплоснабжения муниципального образования «Город Киров» на период до 2040 года утверждена Приказом Министерства энергетики РФ «Об утверждении актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования «Город Киров» на период до 2040 года».

МУП «КТС» обратилось в Службу с заявлением от 10.09.2024
№ 66-01-09-4059 на установление тарифов на 2024 год, а также предоставило информацию о планируемых затратах за 2024 год в виде электронного шаблона TEPLO.43.v.8.6 c обосновывающими материалами. Заявление о выборе метода регулирования направлено письмом от 10.09.2024 № 66-01-09-4060. Письмом от 08.10.2024 № 66-01-09-4470 Предприятие предложило перенести ранее назначенную дату проведения заседания правления Службы, в связи с необходимостью представления дополнительных материалов по передаче в эксплуатацию МУП «КТС» безхозяйных тепловых сетей. Письмом от 21.10.2024 № 66-01-09-4699 направлены дополнительные материалы и шаблон TEPLO.43.v.8.6 с изменениями.

По запросу эксперта, Предприятием направлена дополнительная информация на электронную почту.

Заявляемая величина тарифа на 2024 год – 6267,9 руб./Гкал. После корректировок заявляемая величина тарифа – 9410,4 руб./Гкал.

Заявляемый метод регулирования: метод индексации установленных тарифов.

Метод регулирования, использованный Службой при регулировании тарифа: метод экономически обоснованных расходов (затрат).

2. Описание нормативно-правовой базы, применяемой для формирования тарифов

Экспертиза предложений об установлении тарифа на тепловую энергию на 2024 год проведена в соответствии c:

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее – Основы ценообразования);

- приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» (далее – Методические указания);

- прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, рассчитанным Минэкономразвития России и одобренным Правительством Российской Федерации в сентябре 2024 года (далее – Прогноз СЭР МЭР России).

3. Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат, прибыли и обоснование объёмов полезного отпуска тепловой энергии (мощности)

Анализ производственных показателей.

В соответствии с пунктом 22 Основ ценообразования расчетный объем полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) на расчетный период регулирования, определяется в соответствии со схемой теплоснабжения, а в случае отсутствия такой схемы теплоснабжения - на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. При отсутствии схемы теплоснабжения либо программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования или при отсутствии в указанных документах информации об объемах полезного отпуска тепловой энергии расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определяется органом регулирования в соответствии с Методическими указаниями, с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии за последние три года.

Отпуск тепловой энергии осуществляется от 1 котельной. Актуализированные сведения об объемах полезного отпуска тепловой энергии в схеме теплоснабжения отсутствуют, в связи с чем расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии 
при установлении долгосрочных тарифов определен в соответствии с представленным Предприятием расчетом объема производства тепловой энергии на 2024 год в размере 3 475,4 Гкал.

Объем технологических потерь Предприятием заявлен в размере 307,3 Гкал. В качестве обоснования представлен расчет тепловой энергии на участках трубопроводов. Размер потерь тепловой энергии в сети экспертом принят на уровне заявленного.

Количество тепловой энергии на собственные нужды котельной, заявленные Предприятием, не превышает рекомендованные нормативы и определено экспертом в объеме 2,3 Гкал, на уровне предложения Предприятия, исходя из протяженности тепловых сетей 0,98 км. В двухтрубном исчислении.

В результате при формировании тарифа на тепловую энергию общий годовой объём производства тепловой энергии учтён экспертами в количестве 3 785,0 Гкал.

При расчете долгосрочных тарифов на тепловую энергию, отпускаемую Предприятием, на 2024 – 2027 годы в качестве объемов отпуска тепловой энергии на каждый год долгосрочного периода регулирования экспертами применен объем, учтенный при формировании тарифа на первый год долгосрочного периода регулирования (2024 год).

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат, прибыли проведен экспертом на первый расчетный период регулирования – 2024 год. Необходимая валовая выручка на 2025 – 2027 годы определена в соответствии с Методическими указаниями с учетом показателей Прогноза СЭР МЭР.

Необходимая валовая выручка, с учетом дополнительно представленных материалов, заявлена Предприятием на 2024 год в размере 32704,9 тыс. руб.

Операционные (подконтрольные) расходы.

Предприятием заявлены операционные расходы в размере 23802,1 тыс. руб.

Расходы по статье «Расходы на сырье и материалы» Предприятием заявлены
в размере 346,0 тыс. руб.

В статье учитываются расходы на материалы для организации работы котельной, расходы по охране труда, реагенты. В качестве обоснования МУП «КТС» представлены:

- перечень материалов для организации работы котельной на период 2024 – 2028 годы с обоснованием цен материалов (счета-фактуры на приобретение материалов, счета на оплату);

- расчет необходимого количества таблетированной соли для регенерации катионита установки водоочистки котельной МУП «КТС»;

- расчет необходимого количества кварцевого гравия для заполнения ионитного фильтра установки водоочистки котельной МУП «КТС»;

- расчет необходимого количества ионнообменной смолы для регенерации катионита установки водоочистки котельной МУП «КТС»;

- коммерческие предложения на поставку реагентов;

- расчет потребности в спецодежде, спецобуви и предохранительных приспособлениях для работников; расчет потребности в средствах индивидуальной защиты. Потребность в спецодежде определена в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 03.10.2008 № 543н «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам жилищно-коммунального хозяйства, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением». Цены на спецодежду определены на основании договоров заключенных с организациями, осуществляющими реализацию продукции на рынке, на момент подачи предложений об утверждении тарифов (договоры поставки спецодежды № 27/2023, заключенный с ООО «АМИС», извещение о проведении закупки № 32312293409 (запрос котировок), итоговый протокол запроса котировок от 24.03.2023).

По результатам анализа представленных Предприятием документов, расходы по статье «Расходы на сырье и материалы» определены экспертом  в размере 312,5 тыс. руб., в том числе:

- материалы для организации работы котельной – 157,1 тыс. руб. (запланированные расходы на приобретение частотного преобразователя циркулярного насоса исключены, так как цена  не подтверждена коммерческими предложениями);

- расходы по охране труда – 117,8 тыс. руб.;

- расходы на реагенты – 37,6 тыс. руб.

«Расходы на ремонт основных средств» МУП «КТС» заявлены в размере 14161,9 тыс. руб., в том числе:

| № | Наименование работ | Стоимость без НДС, тыс. руб. | Срок /периодичность | Обосновывающие документы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Работы по подготовке котельной к работе: демонтаж и установка манометров и термометров, задвижек, установка вентилей, химическая промывка внутренней поверхности нагрева парового котла, замена горелки, замена набивки фильтров, демонтаж и установка центробежных насосов | 2 223,746 | 2024 | Дефектная ведомость № 1 и Локальный сметный расчет №1 |
| 2 | Ограждение котельной | 138,528 | 2025 | Дефектная ведомость № 2 и Локальный сметный расчет №2 |
| 3 | Промывка теплообменников | 96,807 | ежегодно | Дефектная ведомость № 3 и Локальный сметный расчет №3 |
| 4 | Замена котла | 1 110,333 | 2024 | Счет на оплату 256 от 26.08.2024, ООО «АРКУС» |
| 5 | Замена горелки | 1 294,340 | 2024 | Коммерческое предложение ООО «ИТепло», г.Казань |
| 6 | Замена прибора учета газа РГ-Т G 400/1,6 | 285,467 | 2024 | счет на оплату 33834 от 04.09.2024, ООО «Сантех-заказ» |
| 7 | Режимно-наладочные испытания двух котлов | 96,000 | в 2024 и в 2027 | Коммерческое предложение ООО «Инженер центр Открытие» |
| 8 | Экспертиза промышленной безопасности 2 котлов | 90,000 | в 2024 и в 2027 | Коммерческое предложение ООО «Инженер центр Открытие» |
| 9 | Режимно-наладочные испытания водоподготовительной установки | 64,0 | в 2024 и в 2027 | Коммерческое предложение ООО «Инженер центр Открытие» |
| 10 | Экспертиза промышленной безопасности дымовой трубы (з шт.) | 126,0 | в 2024 и в 2027 | Коммерческое предложение ООО «Инженер центр Открытие» |
| 11 | Экспертиза промышленной безопасности трубопроводов внутри котельной | 52,0 | в 2024 и в 2027 | Коммерческое предложение ООО «Инженер центр Открытие» |
| 12 | Ремонт тепловых сетей | 6 940,644 | 2025 | Локальный сметный расчет №4 |
| 13 | Монтаж погодозависимой автоматики | 134,902 | 2024 | Коммерческое предложение ООО «ГорГаз» |
| 14 | Ремонт теплообменных аппаратов (установка пластичных теплообменников) | 1 794,147 | 2024 | Дефектная ведомость и Локальный сметный расчет №5 |

Работы по ремонту котельной, с учетом периодичности проведения работ и распределения затрат на период регулирования, с учетом исключения НДС на 2024 год определены экспертом в размере 1218,21 тыс. руб. в том числе:

| № | Наименование работ | Стоимость без НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Работы по подготовке котельной к работе: демонтаж и установка манометров и термометров, задвижек, установка вентилей, химическая промывка внутренней поверхности нагрева парового котла, замена набивки фильтров, демонтаж и установка центробежных насосов | 699,33 |
| 2 | Замена горелки | 408,74 |
| 4 | Режимно-наладочные испытания двух котлов | 32,00 |
| 5 | Экспертиза промышленной безопасности 1 котла | 14,21 |
| 6 | Режимно-наладочные испытания водоподготовительной установки | 21,33 |
| 7 | Монтаж погодозависимой автоматики | 42,60 |

Из расходов на проведение работ по подготовке котельной к работе исключена стоимость работ (согласно локальному сметному расчету № 1 – 9217,99 руб.) по замене горелки – данный вид работ вынесен Предприятием отдельно.

Расходы на ограждение территории котельной, на замену котла (счет на оплату № 256 от 26.08.2024 от ООО «АРКУС» стоимость основного средства– 1313400,00 руб.), прибора учета газа РГ-Т G 400/1,6 (счет на оплату № СЗ000033834 от 04.09.2024 от ООО «Сантех-заказ» стоимость основного средства – 342560,00 руб.), признаны экспертом экономически необоснованным так как носят инвестиционный характер и исключены из расчета в полном объеме на основании пункта 33 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, как не обоснованные. Расходы по промывке теплообменников учтены в расходах по подготовке котельной к работе, проводимой по договору 3/274 от 30.08.2024, ООО «ГорГаз».

Расходы на ремонт тепловых сетей учтены в статье «Расходы на ремонт объектов теплоснабжения, не имеющих эксплуатирующей организации, входящих в систему теплоснабжения единой теплоснабжающей организации» неподконтрольных расходов при расчете необходимой валовой выручки на 2025 год в соответствии с графиком проведения ремонтных работ, представленным Предприятием.

В соответствии с приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» техническое освидетельствование металлоконструкций каркаса котла следует проводить в соответствии с руководством (инструкцией) по эксплуатации котла. В случае отсутствия указаний в руководстве (инструкции) по эксплуатации техническое освидетельствование металлоконструкций должно проводиться в следующие сроки: первичное - до пуска котла в работу после монтажа; периодическое - не реже одного раза в 8 лет одновременно с освидетельствованием элементов, работающих под давлением; по истечении срока службы котла при его техническом диагностировании в рамках экспертизы промышленной безопасности по истечении срока службы. С учетом того, что в котельной только один не работающий котел, расходы по проведению экспертизы промышленной безопасности котла учтены в раз мере 45,00 тыс. руб. согласно коммерческому предложению ООО «Инженер центр Открытие» с периодичностью – 1 раз на протяжении долгосрочного периода.

Требования промышленной безопасности к дымовым трубам котельных не установлены нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 статьи 3 Федерального закона от 21 июля 1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», поэтому основание для проведения экспертизы промышленной безопасности дымовых труб отсутствует. Периодичность проведения экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений опасных производственных объектов нормативными правовыми документами не определена. Таким образом, при отсутствии представленных Предприятием обосновывающих предписаний Ростехнадзора на проведение экспертиз промышленной безопасности дымовых труб и трубопроводов внутри котельной, расходы на их проведение исключены из расчета.

Расходы по статье «Оплата труда» Предприятием заявлены в размере 7667,7 тыс. руб., в том числе оплата труда основного производственного персонала, цехового и административно-управленческого персонала.

В расходы на оплату труда основного производственного персонала, , цехового и административно-управленческого персонала определены экспертом в размере 2264,7 тыс. руб. с  учетом требований п. 42 Основ ценообразования, исходя из нормативной численности производственного персонала, руководителей, специалистов и служащих.

Расчет численности основного производственного персонала выполнен экспертом  в соответствии с Рекомендациями по нормированию труда работников энергетического хозяйства, утвержденными Приказом Госстроя России от 22.03.1999 № 65. Нормативная численность основного производственного персонала (профессии: оператор котельной, слесарь по ремонту оборудования котельных; электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, слесарь по обслуживанию тепловых сетей,  слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей, электрогазосварщик, изолировщик по термоизоляции) определена экспертом  в количестве 5,7 единицы. Размер среднемесячной заработной платы основного работника на 2024 год определен экспертом  в размере 30607,9 руб., исходя из минимальной месячной тарифной ставки рабочего 1 разряда – 19242 руб., предусмотренной Отраслевым тарифным соглашением в жилищно-коммунальном хозяйстве Кировской области на 2023-2025 годы, с учетом разрядного коэффициента предусмотренного положением об оплате труда и премировании работников по Предприятию – 1,33 районного коэффициента 1,15, выплат, связанных с режимом работы с условиями труда – 4 %.

Нормативная численность цехового персонала определена экспертом  в количестве 0,2 единиц. Размер среднемесячной заработной платы цехового персонала на 2024 год определен экспертом  в размере 38945,8  руб., исходя из минимальной месячной тарифной ставки рабочего 1 разряда – 19242 руб., предусмотренной Отраслевым тарифным соглашением в жилищно-коммунальном хозяйстве Кировской области на 2023-2025 годы, с учетом разрядного коэффициента предусмотренного положением об оплате труда и премировании работников по Предприятию – 1,76, районного коэффициента 1,15. Таким образом, расходы на оплату труда цехового персонала определены на 2024 год в размере 78,5 тыс. руб.

Средства на оплату труда административно-управленческого персонала определены экспертом на 2024 год в размере 94,8 тыс. руб., с учетом требований п. 42 Основ ценообразования, исходя из нормативной численности руководителей, специалистов и служащих (0,1 единицы). Размер среднемесячной заработной платы административно-управленческого персонала на 2024 год определен экспертом в размере 64127,8 руб.

Средняя учтенная заработная плата по Предприятию составляет 31531,87 руб.

Затраты по статье «Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями» Предприятием заявлены в размере 1 531,1 тыс. руб. и включают:

| Наименование | Стоимость | Обосновывающие документы |
| --- | --- | --- |
| Обслуживание лицевых счетов | 87,695 | ООО «РКЦ» |
| Оценка рыночной стоимости права временного владения и пользования здания газовой блочной котельной | 8,500 | счет 17 от 30.08.2024г., Марьин И.В. |
| Работы по подготовке котельной: по ремонту теплообменников, их гидравлические испытания, прочистка центробежных насосов; осмотр системы отопления (слив и наполнение водой), проверка работы АСУ, горелки | 272,74961 | договор 3/274 от 30.08.2024, ООО «ГорГаз» |
| Техническое и аварийное обслуживание газовых сетей и газоиспользующего оборудования в котельной (круглогодичное) | 716,868 | договор 3/273 от 30.08.2024, ООО «ГорГаз» |
| Медосмотры | 12,160 | Договор от 15.07.2024 № 53 с ООО «Эстлайт» |
| Расходы на связь | 7,200 | Договор от 09.08.2019 с ООО «Т2 Мобайл» |
| Поверка приборов учета и средств измерений | 338,433 | Коммерческое предложение ФБУ «Кировский ЦСМ» |
| Испытания и измерение электрооборудования котельной | 87,465 | Коммерческое предложение от ИП Колобов Е.А., ООО «СИМП» |

Из расчета расходов по данной статье исключены расходы по оценке рыночной стоимости права временного владения и пользования здания газовой блочной котельной, как не обоснованные.

Расходы по обслуживанию лицевых счетов и работы по подготовке котельной к работе приняты экспертом в полном объеме на основании анализа представленных Предприятием документов: расчета затрат на обслуживание лицевых счетов ООО «РКЦ на 2024 год, договор с ООО «РКЦ» от 27.01.2022 № 2022/055, договор с ООО «ГорГаз» от 30.08.2024 № 3/274 (стоимость работ по договору: 272749,61 руб., НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения (ст. 346.11 п. 1, ст. 168 НК РФ).

Услуги по техническому и аварийному обслуживанию газовых сетей и газоиспользующего оборудования, заявлены Предприятием в сумме 716,9 тыс. руб., на оказание услуг по техническому обслуживанию блочной газовой котельной. Данные расходы приняты экспертом в полном объеме из расчета стоимости работ по договору № 3/273 от 30.08.2024, ООО «ГорГаз» (59,736*12 месяцев).

Расходы на медосмотры определены экспертом на основании представленных Предприятием перечней расходов по охране труда для слесаря по ремонту оборудования, оператора котельной, и электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования в размере 7,8 тыс. руб.

Расходы на связь включают оплату связи по двум симкартам ООО «Т2 Мобайл», обеспечивающим выход в Интернет для: 1 симкарта – обеспечения поступления данных по приборам учета, контроля температуры горячей воды, контроля температуры теплоносителя согласно температурного графика, 2 симкарта – получения оповещений о неисправности работоспособности оборудования на котельной. Расходы на связь включены в расходы в полном объеме

В связи с этим, расходы по статье «Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями» определены экспертом в размере 1466,10 тыс. руб., с учетом следующих расходов:

| Наименование | Стоимость | Обосновывающие документы |
| --- | --- | --- |
| Обслуживание лицевых счетов | 87,70 | ООО «РКЦ» |
| Работы по подготовке котельной: работы по ремонту теплообменников, их гидравлические испытания, прочистка центробежных насосов; осмотр системы отопления (слив и наполнение водой), проверка работы АСУ, горелки | 272,75 | договор 3/274 от 30.08.2024, ООО «ГорГаз» |
| Медосмотры | 7,8 | Договор от 15.07.2024 № 53 с ООО «Эстлайт» |
| Поверка приборов учета и средств измерений | 338,43 | Коммерческое предложение ФБУ «Кировский ЦСМ» |
| Испытания и измерение электрооборудования котельной | 35,40 | Коммерческое предложение от ИП Колобов Е.А., ООО «СИМП» |
| Техническое и аварийное обслуживание газовых сетей и газоиспользующего оборудования в котельной (круглогодичное) | 716,83 | договор 3/273 от 30.08.2024, ООО «ГорГаз» |
| Расходы на связь | 7,200 | Договор от 09.08.2019 с ООО «с Т2 Мобайл» |

Расходы по статье «Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг» Предприятием заявлены в размере 95,7 тыс. руб. Экспертом указанные расходы учтены исходя из дополнительно представленного Предприятием договор об оказании услуг связи от 09.08.2019 с ООО «Т2 Мобайл»,  в размере 4,7 тыс. руб. с учетом доли, относимой на тепловую энергию.

В результате, базовый уровень операционных расходов определен экспертом на 2024 год в размере 5266,3 тыс. руб.

Неподконтрольные расходы

Неподконтрольные расходы на 2024 год, определены в соответствии с пунктом 39 Методических указаний методом экономически обоснованных расходов в соответствии 
с главой IV Методических указаний.

Неподконтрольные расходы заявлены Предприятием в размере 2 625,7 тыс. руб.

Расходы по статье «Арендная плата по имуществу заявлены Предприятием в размере 360,0 тыс. руб. Указанные расходы исключены экспертом в полном объеме на основании пункта 43 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, как не обоснованные и документально не подтвержденные.

Расходы по статье «Страховые взносы на обязательное социальное страхование» определены в размере 683,9 тыс. руб. исходя из величины расходов на оплату труда и тарифов страховых взносов (30,2%). Основание: глава 34 НК РФ, уведомление фонда социального страхования.

В расходы по статье «Расходы на ремонт объектов теплоснабжения, не имеющих эксплуатирующей организации, входящих в систему теплоснабжения единой теплоснабжающей организации» включены расходы на ремонт тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации, входящих в систему теплоснабжения единой теплоснабжающей организации МУП «КТС». Расходы на ремонт тепловых сетей Предприятием заявлены в операционных (подконтрольных) расходах по статье «Расходы на ремонт основных средств» в размере 6940,6 тыс. руб. Расходы по ремонту тепловых сетей, с учетом периодичности проведения работ, исключения НДС определены экспертом в размере 2191,8 тыс. руб. и учтены при расчете необходимой валовой выручки в 2025 году.

В результате, неподконтрольные расходы определены на 2024 в размере 683,9 тыс. руб.

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя заявлены Предприятием в размере 6227,2 тыс. руб. В качестве топлива на котельной используется газ.

Норматив удельного расхода топлива для котельной не утвержден. Удельный расход условного топлива на единицу выработанной тепловой энергии принят экспертом 156,1 кг.у.т./Гкал в соответствии с техническими характеристиками оборудования установленного в котельной. При расчёте потребности в природном газе экспертами применено значение калорийного эквивалента для перевода условного топлива в натуральное 1,129.

Цена 1 тыс.м3 природного газа определена экспертом в размере 7 219,9 руб./тыс.куб.м. без НДС, (V группа потребителей). Цены на газ определены исходя из оптовой цены на природный газ, тарифа на транспортировку газа, платы за снабженческо – сбытовые услуги, специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям, используемой на финансирование программы газификации Кировской области.

В результате расходы на топливо определены экспертами в размере 3776,1 тыс. руб.

Расходы на электрическую энергию заявлены Предприятием в размере 1 336,0 тыс. руб.

Годовой расход электроэнергии определен экспертами в размере 144,4 тыс. кВтч, в соответствии с расчетом расхода электроэнергии, представленным Предприятием. В обоснование представлен расчет расхода по каждому пункту учета котельной. Расходы на электрическую энергию определены экспертами из прогнозной нерегулируемой цены на электрическую энергию для низкого уровня напряжения на 2024 год без НДС в размере 1328,5 тыс. руб.

По статье расходов «Расходы на холодную воду» Предприятием заявлены в размере 18,3 тыс. руб.

Объем воды учтен экспертами в количестве 400,0 куб. м. из фактического расхода воды на котельной за 2022 год. «Расходы на холодную воду» экспертом оценены исходя из тарифов, установленных решением правления РСТ Кировской области от 28.12.2022 № 51/5-кс-2022 для АО «Ново-Вятка» на 2024 год и приняты на уровне заявленных Предприятием. В обоснование представлен договор от 17.09.2024 № 1-05/83/0992 холодного (питьевого) водоснабжения с АО «Ново-Вятка».

Расходы, связанные с созданием нормативных запасов заявлены Предприятием в размере 851,4 тыс. руб. Указанные расходы исключены из расчета необходимой валовой выручки в полном объеме, как не обоснованные и документально не подтвержденные.

В результате, расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя определены на 2024 год в размере 5122,9 тыс. руб.

Прибыль

Расчетная предпринимательская прибыль экспертами не устанавливается в соответствии с пунктом 48(2) Основ ценообразования, поскольку договор аренды заключен на срок менее 3 лет.

В результате величина необходимой валовой выручки на 2024 год для расчета тарифов исходя из годовых показателей деятельности определена экспертом в размере 11073,1 тыс. руб.

4. Долгосрочные параметры регулирования деятельности Общества для формирования тарифов на тепловую энергию с использованием метода индексации установленных тарифов

В соответствии с Правилами установления долгосрочных параметров регулирования деятельности организаций в отнесенной законодательством Российской Федерации к сферам деятельности субъектов естественных монополий сфере теплоснабжения и (или) цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, которые подлежат регулированию в соответствии с перечнем, определенным статьей 8 Федерального закона «О теплоснабжении», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075, долгосрочные параметры регулирования деятельности Предприятия для формирования тарифов на тепловую энергию с использованием метода индексации установленных тарифов определены с учетом представленных регулируемой организацией документов.

| Наименование документа | Отметка о наличии |
| --- | --- |
| Норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | не представлен |
| Норматив удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии | не представлен |
| Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | не представлена |
| Инвестиционная программа | не представлена |

Эксперт предлагает установить на 2024 – 2027 годы следующие долгосрочные параметры регулирования МУП «КТС» для формирования тарифов на тепловую энергию с использованием метода индексации установленных тарифов:

| Год | Базовый уровень операци-онных расходов | Индекс эффекти-вности операци-онных расходов | Норма-тивный уровень прибы-ли | Уровень надежно-сти теплосна-бжения | Показатели энергосбережения энергетической эффективности |  | Реализация программ в области энергосбе-режения и повышения энергети-ческой эффектив-ности | Динами-ка измене-ния расходов на топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | удельный расход топлива на единицу тепловой энергии, отпускае-мой в сеть | величина технологиче-ских потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям |  |  |
|  | тыс. руб. | % | % |  | кг.у.т/Гкал | Гкал |  |  |
| 2024 | 5266,3 | - | - | - | 156,1 | 307,3 | - | - |
| 2025 | - | 1 | - | - | 156,1 | 307,3 | - | - |
| 2026 | - | 1 | - | - | 156,1 | 307,3 | - | - |
| 2027 | - | 1 | - | - | 156,1 | 307,3 | - | - |

5. Прогноз СЭР МЭР России и величина необходимой валовой выручки

для формирования тарифов на тепловую энергию с использованием метода индексации установленных тарифов

В соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2025 год. и на плановый период 2026 и 2027 годов, рассчитанным Минэкономразвития России и одобренным Правительством Российской Федерации в сентябре 2024 года (далее – Прогноз СЭР МЭР России), экспертами при установлении тарифов на 2024-2027 годы использовались следующие индексы:

| Наименование | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Индекс потребительских цен | 105,8 | 104,3 | 104,0 |
| Индекс цены на электрическую энергию | 111,2 | 106,3 | 104,1 |
| Индекс цены на воду | 108,1 | 104,3 | 104,0 |

Величина необходимой валовой выручки Предприятия в соответствии с Основами ценообразования определена в размере:

| на 2025 год | 14541,5 | тыс. руб.; |
| --- | --- | --- |
| на 2026 год | 12978,3 | тыс. руб.; |
| на 2027 год | 13451,3 | тыс. руб. |

На основании вышеизложенного, экспертная группа предлагает установить долгосрочные одноставочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «КТС:

руб./Гкал

| Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |
| --- | --- |
| с 30 октября по 31 декабря 2024 года | 3186,1 |
| с 01 января по 30 июня 2025 года | 3186,1 |
| с 01 июля по 31 декабря 2025 года | 5480,2 |
| с 01 января по 30 июня 2026 года | 3734,3 |
| с 01 июля по 31 декабря 2026 года | 3734,3 |
| с 01 января по 30 июня 2027 года | 3734,3 |
| с 01 июля по 31 декабря 2027 года | 4047,1 |
| Для населения |  |
| с 09 октября по 31 декабря 2024 года | 3823,32 |
| с 01 января по 30 июня 2025 года | 3823,32 |
| с 01 июля по 31 декабря 2025 года | 6576,24 |
| с 01 января по 30 июня 2026 года | 4481,16 |
| с 01 июля по 31 декабря 2026 года | 4481,16 |
| с 01 января по 30 июня 2027 года | 4481,16 |
| с 01 июля по 31 декабря 2027 года | 4856,52 |

Налог на добавленную стоимость взимается сверх указанных величин тарифов, кроме тарифов для населения.

Приложение: Смета расходов на производство тепловой энергии по МУП «КТС» – на 2 л. в 1 экз.

Уполномоченный по делу,

консультант отдела регулирования

в сфере теплоэнергетики                                                                                      Н.А. Машарова