Пояснительная записка

РСТ Кировской области по определению платы за технологическое присоединение
к электрическим сетям АО «Горэлектросеть» по индивидуальному проекту

по адресу г. Киров ул. Дмитрия Козулева 8т ТП-1064

Расчет платы за технологическое присоединение к электрическим сетям выполнен в соответствии с:

основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденными постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 (далее – Основы ценообразования),

методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными Приказом ФАС России от 30.06.2022 № 490/22 (далее - Методические указания),

правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (далее – Правила).

АО «Горэлектросеть» обратилось в РСТ Кировской области с заявлением об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям по индивидуальному проекту № 868/24 по адресу Киров ул. Дмитрия Козулева 8т. Заявитель – Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сеть» присоединяемая мощностью 1 000,00 кВт на уровне напряжения 10 кВ, по второй категории надежности. Представленные расчетные материалы на установление платы за технологическое присоединение к электрическим сетям по индивидуальному проекту соответствуют Правилам и Методическим указаниям.

| № | Наименование мероприятий | Сумма, руб. без НДС |
| --- | --- | --- |
| Размер платы за технологическое присоединение всего, в том числе: |  | 2 323 218,11 |
| 1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (С1.1) | 8 191,00 |
| 2. | Проверка выполнения технических условий Заявителем (С1.2.2) | 19 259,00 |
| 3. | Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили» всего, в том числе: | 483 102,80 |
| 3.1. | Средство коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные косвенного включения 10 кВ С 8.2.3. (2 шт.) | 483 102,80 |
| 4. | Мероприятия по усилению существующей сети, в том числе: | 1 8012 665,31 |
| 4.1. | Реконструкция электросетевого хозяйства | 1 812 665,31 |

В соответствии с пунктом 30 Правил при отсутствии у сетевой организации технической возможности технологического присоединения энергопринимающих устройств, указанных в заявке, технологическое присоединение осуществляется по индивидуальному проекту.

Пунктом 25 Правил определено, что в технических условиях для заявителей указываются обоснованные требования к усилению существующей электрической сети сетевых организаций в связи с присоединением новых мощностей (включая расширение распределительных устройств).

В соответствии с пунктом 16 Методических указаний для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям учитываются расходы на выполнение сетевой организацией следующих обязательных мероприятий:

а) подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий и их согласование с системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах), а в случае выдачи технических условий электростанцией - согласование их с системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах) и со смежными сетевыми организациями;

б) выполнение технических условий сетевой организацией, включая разработку сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, и осуществление сетевой организацией мероприятий по подключению Устройств под действие аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики в соответствии с техническими условиями;

в) проверку сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий.

Расчет размера платы за технологическое присоединение для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям по индивидуальному проекту, определяется по формуле 59 пункта 35 Методических указаний:

ПТП = Р + Ри + Ртп (тыс. руб.), где:

Р - стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта «б») Методических указаний (тыс. руб.) для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата;

Ри - расходы на выполнение мероприятий «последней мили» (подпункт «б» пункта 16 Методических указаний) согласно выданным техническим условиям, определяемые по смете, выполненной с применением сметных нормативов;

Ртп - расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации.

Размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям
АО «Горэлектросеть» по индивидуальному проекту № 868/24 по адресу Киров
ул. Дмитрия Козулева 8т ТП-1064 определен РСТ Кировской области следующим образом.

- Расходы на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий определены в соответствии с пунктом 16 Методических указаний, исходя из утвержденных стандартизированных ставок платы за подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий и проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических условий (решение правления региональной службы по тарифам Кировской области от 06.12.2023 № 43/34-ээ-2024). Выполнение технических условий сетевой организацией не осуществляется в связи с присоединяемой мощностью
1 000 кВт.

- Расходы на выполнение мероприятий «последней мили», согласно техническим условиям, состоят из следующих мероприятий:

  - мероприятия по стандартизированным ставкам:

    - средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные косвенного включения 10 кВ С 8.2.3. (2 шт.) решение правления региональной службы по тарифам Кировской области от 06.12.2023 № 43/34-ээ-2024.

  - мероприятия по усилению сети:

- установка дополнительных камер КСО-366 в комплекте с вакуумным выключателем (2 шт.).

На основании пункта 30 (1) Правил АО «Горэлектросеть» представила проектную документацию (3458.01.24-ЭС) на усиление сети в части расширения распределительных устройств путем установки в РУ-10 кВ ТП-1064 на первой и второй секции шин дополнительных камер КСО-366 с устройствами РЗА и вакуумными выключателями, что со соответствует абзацу «б» пункта 25 Правил.

Расчет стоимости осуществлен на основании локального сметного расчета № 1 «Установка двух камер КСО». Стоимость комплекта камеры КСО-366 с устройством РЗА БМРЗ-152-2-ДКЛ-01 и вакуумным выключателем ВВ/TEL определена на основании анализа проведенных закупочных процедур за период 2021-2024 годов.

На основании вышеизложенного предлагается установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям АО «Горэлектросеть» по индивидуальному проекту № 868/24 по адресу Киров ул. Дмитрия Козулева 8т ТП-1064 с присоединяемой мощностью 1 000 кВт на уровне напряжения 10 кВ, по второй категории надежности:

| № пп | Наименование мероприятий | Вид | Ед. изм. | Стандартизаро-ванная ставка, руб. | Количество (присоединений, км, шт, кВт, точек учета) | Сумма, руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам на подготовку и выдачу сетевой организацией технических заявителю и проверку сетевой организацией выполнения технических условий заявителем | С1 | рублей/присоединение |  |  | 27 450,00 |
| 1.1. | подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю | С1.1. | рублей/присоединение | 8 191,00 | 1 | 8 191,00 |
| 1.2. | стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на проверку выполнения технических условий заявителями, указанными в абзаце седьмом пункта 24 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям | С1.2.2. | рублей/присоединение | 19 259,00 | 1 | 19 259,00 |
| 2 | Расходы на выполнение мероприятий «последней мили» согласно выданным техническим условиям, в том числе по мероприятиям по стандартизированным ставкам: |  |  |  |  | 483 102,80 |
| 2.1. | средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные косвенного включения (1-20 кВ) | 8.2.3. | рублей за точку учета | 241 551,40 | 2 | 483 102,80 |
| 3 | Расходы на выполнение мероприятий «последней мили» согласно выданным техническим условиям, по мероприятиям усиления сетей: |  |  |  |  | 1 812 665,31 |
| 3.1. | установка двух дополнительных камер КСО-366 в комплекте с вакуумными выключателями |  | рублей |  |  | 1 812 665,31 |
|  | ИТОГО плата за технологическое присоединение |  |  |  |  | 2 323 218,11 |

Налог на добавленную стоимость взимается сверх указанной величины платы.

Ведущий консультант отдела регулирования

в сфере электроэнергетики, газоснабжения                                                Г.В. Самоделкина