Заключение

эксперта региональной службы по тарифам Кировской области по рассмотрению предложения для муниципального унитарного предприятия «Кировские тепловые сети» об установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) 
на 2024-2027 годы

Экспертом  региональной службы по тарифам Кировской области (далее - Служба) в соответствии с подпунктом а) пункта 13 Порядка открытия и рассмотрения дел об установлении тарифов, определенного Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Порядок открытия и рассмотрения дел об установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения) рассмотрено предложение для МУП «Кировские тепловые сети» на установление тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) на 2024-2027 годы на территории муниципального образования «Город Киров» (ОКТМО 33701000) Кировской области. По результатам экспертизы отмечено следующее:

1. Общие сведения об организации, осуществляющей регулируемую деятельность

- Наименование организации, осуществляющей регулируемую деятельность: МУП «Кировские тепловые сети» (далее – МУП «КТС», Предприятие).

- Юридический адрес: 610013, г. Киров, ул. Коммуны, 1.

- Официальный электронный адрес организации, указанный в заявлении об установлении тарифов: popyvanova_yv@mupkts43.ru, info@mupkts43.ru.

- ОГРН 1104345008756, ИНН 4345278445, КПП 454501001.

- Руководитель: директор — Кошурников Андрей Ильич, тел. 89128271674.

- Контактное лицо, ответственное за составление шаблонов: начальник ПЭО — Попыванова Юлия Владимировна, тел. (8332) 711-575 (доб. 351).

- Система налогообложения: общепринятая система налогообложения.

1.8 Ранее услугу горячего водоснабжения на территории муниципального образования «Город Киров» (от котельной, расположенной в г. Киров, Нововятский район, ул.Советская, 58ак) оказывало  прочим потребителям ООО «ТЕХНО СИТИ» 
по тарифам, установленным решением правления РСТ Кировской области от 22.02.2022 
№ 7/5-кс-2022 (в редакции от 28.11.2022 № 46/20-кс-2022, от 20.12.2023 № 45/65-кс-2024, от 17.01.2024 № 1/2-кс-2024), в следующих размерах:

| Наименование услуги | Категория потребителей | Период действия | Компонент на холодную воду, руб./м3. | Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Горячая вода (горячее водоснабжение) | Население, собственники жилых помещений и исполнители коммунальных услуг | с 22.02.2022 по 30.06.2022 | 50,52 | 1 803,0 |
|  |  | с 01.07.2022 по 30.11.2022 | 51,91 | 1 872,4 |
|  |  | с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 51,91 | 2 012,8 |
|  |  | с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 51,91 | 2 012,8 |
|  |  | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 49,94 | 2 012,8 |
|  |  | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 54,84 | 2 152,5 |
|  |  | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 54,84 | 2 152,5 |
|  |  | с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 55,55 | 2 080,0 |
|  | Прочие потребители | с 22.02.2022 по 30.06.2022 | 50,52 | 1 803,0 |
|  |  | с 01.07.2022 по 30.11.2022 | 51,91 | 1 872,4 |
|  |  | с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 51,91 | 2 012,8 |
|  |  | с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 51,91 | 2 012,8 |
|  |  | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 49,94 | 2 012,8 |
|  |  | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 54,84 | 2 152,5 |
|  |  | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 54,84 | 2 152,5 |
|  |  | с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 55,55 | 2 080,0 |

Налог на добавленную стоимость не взимается в соответствии со ст. 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации.

1.9 Заявляемые тарифы для населения на горячую воду (горячее водоснабжение):

- на 2024 год: компонент на холодную воду – 45,70 руб./м3 без НДС; компонент на тепловую энергию – 7023,07 руб./Гкал. без НДС;

- на 2025 год: компонент на холодную воду – 45,70 руб./м3 без НДС; компонент на тепловую энергию – 7417,77 руб./Гкал. без НДС;

- на 2026 год: компонент на холодную воду – 47,53 руб./м3 без НДС; компонент на тепловую энергию – 7714,48 руб./Гкал. без НДС;

- на 2027 год: компонент на холодную воду – 49,43 руб./м3 без НДС; компонент на тепловую энергию – 8023,06 руб./Гкал. без НДС.

1.10 Основание владения имуществом: договор аренды недвижимого имущества (котельной) от 30.08.2024 № 221, заключенный с Бородавкиным Валерием Владимировичем.

1.11. Метод регулирования, использованный Службой при регулировании тарифа: метод индексации.

2. Основные технические и производственные показатели системы горячего водоснабжения

Централизованное снабжение потребителей горячей водой осуществляется посредством эксплуатации 1 котельной, расположенной в г. Киров, Нововятский район, ул.Советская, 58ак и сетей горячего водоснабжения протяженностью 0,1 км.

Система теплоснабжения закрытая, четырехтрубная по определению (водяная система теплоснабжения, в которой не предусматривается использование сетевой воды (теплоносителя) потребителем путем ее отбора из тепловой сети).

Обществом объем воды, отпущенный абонентам, заявлен в количестве 13,21 тыс.м3. Экспертом проанализированы фактические объемы отпущенной потребителям воды за 2022 год.

В результате при корректировке тарифов на горячее водоснабжение общий годовой объём воды учтён экспертом в количестве 13,21 тыс.м3

При расчете долгосрочных тарифов на горячее водоснабжение на 2025-2027 годы в качестве объема воды, отпущенного абонентам на каждый год долгосрочного периода регулирования, экспертом применен объем, учтенный при формировании тарифа на первый год долгосрочного периода регулирования (2024 год).

3. Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов и прибыли

Установление тарифов осуществлено в соответствии с:

- Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее - Федеральный закон № 416-ФЗ);

- Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Постановление Правительства № 406);

- Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013                    № 1746-э (далее – Методические указания);

- Основными параметрами прогноза социально-экономического развития РФ на период до 2027 года, разработанного Минэкономразвития России в сентябре 2024 года (далее – прогноз СЭР МЭР России).

В соответствии с пунктом 9 статьи 32 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и разделом XI Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 г. № 406, тариф на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения состоит из компонента на холодную воду и компонента на тепловую энергию.

4. Расчет тарифа на горячую воду (горячее водоснабжение)

При формировании двухкомпонентного тарифа на горячую воду (горячее водоснабжение) для МУП «КТС» учтены следующие компоненты:

- Компонент на холодную воду принимается равным тарифу на холодную воду, установленному в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в сфере водоснабжения.

Холодную воду, используемую для производства горячей воды на территории муниципального образования «Город Киров» МУП «КТС» приобретает у АО «Ново-Вятка» по тарифам, установленным решением правления РСТ Кировской области от 28.12.2022 № 51/5-кс-2022 (в ред. решения правления РСТ Кировской области от 09.10.2024 № 35-21-кс-2025), в следующих размерах:

| Наименование услуги | Категория потребителей | Период действия | Тариф в рублях за куб. метр |
| --- | --- | --- | --- |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | Население, собственники жилых помещений и исполнители коммунальных услуг (с учетом НДС) | с 28.12.2022 по 31.12.2022 | 49,94 |
|  |  | с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 49,94 |
|  |  | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 49,94 |
|  |  | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 54,84 |
|  |  | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 54,84 |
|  |  | с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 61,44 |
|  | Прочие потребители | с 28.12.2022 по 31.12.2022 | 41,62 |
|  |  | с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 41,62 |
|  |  | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 41,62 |
|  |  | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 45,70 |
|  |  | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 45,70 |
|  |  | с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 51,20 |

Налог на добавленную стоимость взимается сверх установленных величин тарифов (кроме тарифов, установленных для населения).

2. Компонент на тепловую энергию устанавливается органом регулирования равным сумме следующих составляющих:

- 1) тарифа на тепловую энергию, установленного в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения;

Тарифы на тепловую энергию, используемую для производства горячей воды на котельной, расположенной в г. Киров, Нововятский район, ул.Советская, 58ак, для МУП «КТС» установлены решением РСТ Кировской области от 30.10.2024, в следующих размерах:

руб./Гкал

| Вид тарифа | Год | Вода | Отборный пар давлением |  |  |  | Острый и редуцированный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 |  |
| Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| односта вочный, руб./Гкал | с 30 октября по 31 декабря 2024 года | 3186,1 | - | - | - | - | - |
|  | с 01 января по 30 июня 2025 года | 3186,1 | - | - | - | - | - |
|  | с 01 июля по 31 декабря 2025 года | 5480,2 | - | - | - | - | - |
|  | с 01 января по 30 июня 2026 года | 3734,3 | - | - | - | - | - |
|  | с 01 июля по 31 декабря 2026 года | 3734,3 | - | - | - | - | - |
|  | с 01 января по 30 июня 2027 года | 3734,3 | - | - | - | - | - |
|  | с 01 июля по 31 декабря 2027 года | 4047,1 | - | - | - | - | - |
| Население |  |  |  |  |  |  |  |
| односта вочный, руб./Гкал | с 30 октября по 31 декабря 2024 года | 3823,32 | - | - | - | - | - |
|  | с 01 января по 30 июня 2025 года | 3823,32 | - | - | - | - | - |
|  | с 01 июля по 31 декабря 2025 года | 6576,24 | - | - | - | - | - |
|  | с 01 января по 30 июня 2026 года | 4481,16 | - | - | - | - | - |
|  | с 01 июля по 31 декабря 2026 года | 4481,16 | - | - | - | - | - |
|  | с 01 января по 30 июня 2027 года | 4481,16 | - | - | - | - | - |
|  | с 01 июля по 31 декабря 2027 года | 4856,52 | - | - | - | - | - |

Налог на добавленную стоимость взимается сверх указанных величин тарифов, кроме тарифов для населения.

2) финансовых потребностей МУП «КТС» на 2024 год на содержание централизованных систем горячего водоснабжения на участке от объектов, на которых осуществляется приготовление горячей воды, в том числе центральных тепловых пунктов, до точки на границе эксплуатационной ответственности потребителя и указанной организации, отнесенные на единицу тепловой энергии заявлены  679,35 тыс. руб., в том числе на возмещение потерь холодной воды 6,99 тыс. руб., расходы по контролю качества горячего водоснабжения в размере  115,64 тыс. руб., цеховые расходы в размере  365,12 тыс. руб., общехозяйственные расходы в размере  191,60  тыс. руб.

Финансовые потребности МУП «КТС» на содержание централизованных систем горячего водоснабжения на участке от объектов, на которых осуществляется приготовление горячей воды, в том числе центральных тепловых пунктов, до точки на границе эксплуатационной ответственности потребителя, экспертом проанализированы и на 2024 год учтены в размере  34,90  тыс. руб., в том числе:

- на возмещение потерь холодной воды – 6,99 тыс. руб. (определены на основании представленного организацией расчета потерь в сетях горячего водоснабжения, исходя из объема 153,0 куб.м /год и тарифов на холодную воду: на 1 полугодие в размере 41,62 руб./куб.м, на 2 полугодие в размере 45,70 руб./куб.м);

- расходы по контролю качества горячего водоснабжения экспертом исключены в соответствии с пунктом 30 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406, так как данные затраты экономически не обоснованы;

- цеховые расходы в размере 18,63 тыс. руб. (расходы определены на основании представленного организацией расчета определения доли цеховых и общехозяйственных расходов для отнесения на себестоимость по видам деятельности МУП «КТС» на 2024 год);

- общехозяйственные расходы в размере 9,28 тыс. руб. (доли цеховых и общехозяйственных расходов для отнесения на себестоимость по видам деятельности МУП «КТС» на 2024 год).

В результате, при общей сумме годовой финансовой потребности в размере 34,90 тыс. руб. и объеме тепловой энергии 889,6 Гкал (при нормативе расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для подготовки горячей воды в размере 0,0681 Гкал/м3) стоимость расходов на производство горячей воды (горячее водоснабжение) на 1 Гкал тепловой энергии составит 38,80 руб./Гкал (без НДС) (приложение № 1).

3)   стоимости потерь тепловой энергии в трубопроводах на участке от объектов, на которых осуществляется приготовление горячей воды, в том числе центральных тепловых пунктов, до точки на границе эксплуатационной ответственности потребителя и организации коммунального комплекса, отнесенной на единицу тепловой энергии, — расходы учтены в тарифе на тепловую энергию.

4) расходы, связанные с транспортировкой горячей воды – расходы учтены в тарифе на тепловую энергию.

На основании вышеизложенного, учитывая параметры прогноза СЭР МЭР России, эксперт предлагает установить для потребителей МУП «Кировские тепловые сети» тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение)  на территории муниципального образования «Город Киров» Кировской области (котельная по адресу: г. Киров, Нововятский район, ул.Советская, 58ак) на 2024-2028 годы, в следующих размерах:

| Наименование услуги | Категория потребителей | Период действия | Компонент на холодную воду, руб./м3. | Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Горячая вода (горячее водоснабжение) | Население, собственники жилых помещений и исполнители коммунальных услуг | с 30.10.2024 по 31.12.2024 | 54,84 | 3 869,88 |
|  |  | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 54,84 | 3 869,88 |
|  |  | с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 61,44 | 6 625,67 |
|  |  | с 01.01.2026 по 30.06.2026 | 61,44 | 4 530,59 |
|  |  | с 01.07.2026 по 31.12.2026 | 64,08 | 4 532,60 |
|  |  | с 01.01.2027 по 30.06.2027 | 64,08 | 4 532,60 |
|  |  | с 01.07.2027 по 31.12.2027 | 66,65 | 4 910,02 |
|  | Прочие потребители | с 30.10.2024 по 31.12.2024 | 45,70 | 3 224,90 |
|  |  | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 45,70 | 3 224,90 |
|  |  | с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 51,20 | 5 521,39 |
|  |  | с 01.01.2026 по 30.06.2026 | 51,20 | 3 775,49 |
|  |  | с 01.07.2026 по 31.12.2026 | 53,40 | 3 777,17 |
|  |  | с 01.01.2027 по 30.06.2027 | 53,40 | 3 777,17 |
|  |  | с 01.07.2027 по 31.12.2027 | 55,54 | 4 091,68 |

Налог на добавленную стоимость взимается сверх установленных величин тарифов (кроме тарифов, установленных для населения).

МУП «Кировские тепловые сети» представлен проект производственной программы по горячему водоснабжению на 2024-2027 годы. В результате, экспертом предлагается утвердить производственную программу в сфере горячего водоснабжения МУП «Кировские тепловые сети».

Приложение: Расчет тарифа на горячее водоснабжение (котельная по адресу: 
г. Киров, Нововятский район, ул.Советская, 58ак) для МУП «Кировские тепловые сети» на 2024-2027 годы.

Подготовил:

| Консультант отдела регулирования предприятий жилищно-коммунального комплекса, транспорта и услуг | _______________Л.Н. Гавриличева |
| --- | --- |