PAGE  
7

Приложение № 1
к решению правления 

РСТ Кировской области 

от 01.12.2025 № 40/1-ээ-2026
Стандартизированные тарифные ставки

для расчета платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств к расположенным на территории Кировской области, электрическим сетям сетевых организаций, С1, рублей за одно присоединение (без НДС), в текущих ценах 

	С1
	стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на выполнение сетевой организацией следующих обязательных мероприятий
	

	С1.1
	подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю
	9 969

	С1.2.1
	проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий для случаев технологического присоединения объектов Заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 Правил, если технологическое присоединение энергопринимающих устройств таких Заявителей осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже
	15 741

	С1.2.2
	проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий для случаев технологического присоединения объектов Заявителей, не предусмотренных стандартизированной тарифной ставкой С 1.2.1
	23 766


Стандартизированные тарифные ставки принимаются равными для временной и постоянной схем электроснабжения. Применяются в соответствии с пунктом 7 Правил.
___________
Приложение № 2
к решению правления 

РСТ Кировской области 

от 01.12.2025 № 40/1-ээ-2026
Стандартизированные тарифные ставки

на покрытие расходов на строительство воздушных линий электропередачи, руб./км, кабельных линий электропередачи, руб./км, пунктов секционирования, руб./шт., трансформаторных подстанций, за исключением распределительных трансформаторных подстанций с уровнем напряжения до 35 кВ, руб./кВт, распределительных трансформаторных подстанций с уровнем напряжения до 35 кВ, руб./кВт, центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше, руб./кВт, на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности), рублей за точку учета, (без НДС), в текущих ценах
	№ ставки
	уровень напряжения
	Наименование
	Единица измерения
	Стандартизированная тарифная ставка 

	2.1.1.3.1.1
	0,4 кВ и ниже
	воздушные линии на деревянных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные
	рублей/км
	848 171

	2.1.1.3.2.1
	0,4 кВ и ниже
	воздушные линии на деревянных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные
	рублей/км
	1 099 627

	2.1.1.4.1.1
	0,4 кВ и ниже
	воздушные линии на деревянных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные
	рублей/км
	1 682 383

	2.1.1.4.2.1
	0,4 кВ и ниже
	воздушные линии на деревянных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные
	рублей/км
	1 556 125

	2.1.1.4.2.1
	1-20 кВ
	воздушные линии на деревянных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные
	рублей/км
	3 081 673

	2.1.2.4.1.1
	0,4 кВ и ниже
	воздушные линии на деревянных опорах неизолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные
	рублей/км
	2 271 911

	2.3.1.3.1.1
	0,4 кВ и ниже
	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные
	рублей/км
	1 262 134

	2.3.1.3.2.1
	0,4 кВ и ниже
	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные
	рублей/км
	1 294 403

	2.3.1.3.3.1
	0,4 кВ и ниже
	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно одноцепные
	рублей/км
	1 355 519

	2.3.1.4.1.1
	0,4 кВ и ниже
	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные
	рублей/км
	2 178 739

	2.3.1.4.1.1
	1-20 кВ
	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные
	рублей/км
	4 045 035

	2.3.1.4.2.1
	0,4 кВ и ниже
	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные
	рублей/км
	2 441 704

	2.3.1.4.2.1
	1-20 кВ
	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные
	рублей/км
	4 045 035

	2.3.1.4.3.1
	0,4 кВ и ниже
	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно одноцепные
	рублей/км
	2 497 509

	2.3.2.3.1.1
	1-20 кВ
	воздушные линии на железобетонных опорах неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные
	рублей/км
	4 497 884

	2.3.2.4.1.1
	1-20 кВ
	воздушные линии на железобетонных опорах неизолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные
	рублей/км
	1 763 052

	3.1.2.1.1.1
	0,4 кВ и ниже
	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее
	рублей/км
	2 145 874

	3.1.2.1.1.1
	1-10 кВ
	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее
	рублей/км
	2 975 576

	3.1.2.1.2.1
	0,4 кВ и ниже
	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до. 100 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее
	рублей/км
	2 055 984

	3.1.2.1.2.2
	0,4 кВ и ниже
	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее
	рублей/км
	2 825 621

	3.1.2.1.2.2
	1-10 кВ
	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее
	рублей/км
	5 008 816

	3.1.2.1.2.5
	0,4 кВ и ниже
	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с количеством кабелей в траншее более четырех
	рублей/км
	3 508 248

	3.1.2.1.3.1
	0,4 кВ и ниже
	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее
	рублей/км
	2 598 770

	3.1.2.1.3.1
	1-10 кВ
	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее
	рублей/км
	2 739 104

	3.1.2.1.3.2
	0,4 кВ и ниже
	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее
	рублей/км
	3 474 138

	3.1.2.1.3.4
	0,4 кВ и ниже
	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в траншее
	рублей/км
	5 500 862

	3.1.2.1.3.5
	0,4 кВ и ниже
	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с количеством кабелей в траншее более четырех
	рублей/км
	7 151 120

	3.1.2.1.4.1
	0,4 кВ и ниже
	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее
	рублей/км
	1 577 083

	3.1.2.1.4.2
	0,4 кВ и ниже
	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее
	рублей/км
	1 932 160

	3.1.2.1.4.3
	0,4 кВ и ниже
	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с тремя кабелями в траншее
	рублей/км
	2 515 811

	3.1.2.1.4.4
	0,4 кВ и ниже
	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в траншее
	рублей/км
	3 373 102

	3.1.2.1.4.5
	0,4 кВ и ниже
	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с количеством кабелей в траншее более четырех
	рублей/км
	3 536 403

	3.1.2.2.1.1
	1-10 кВ
	кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее
	рублей/км
	2 256 010

	3.1.2.2.1.2
	1-10 кВ
	кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее
	рублей/км
	2 509 992

	3.1.2.2.2.1
	1-10 кВ
	кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее
	рублей/км
	3 380 585

	3.1.2.2.3.1
	1-10 кВ
	кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее
	рублей/км
	3 321 159

	3.1.2.2.3.2
	1-10 кВ
	кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее
	рублей/км
	4 241 976

	3.1.2.2.4.1
	1-10 кВ
	кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее
	рублей/км
	3 018 712

	3.1.2.2.4.2
	1-10 кВ
	кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее
	рублей/км
	3 241 515

	3.1.2.2.4.4
	1-10 кВ
	кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в траншее
	рублей/км
	4 209 005

	3.6.2.1.1.1
	0,4 кВ и ниже
	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине
	рублей/км
	5 202 867

	3.6.2.1.1.1
	1-10 кВ
	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине
	рублей/км
	5 202 867

	3.6.2.1.2.1
	0,4 кВ и ниже
	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине
	рублей/км
	6 788 095

	3.6.2.1.3.1
	0,4 кВ и ниже
	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине
	рублей/км
	7 238 948

	3.6.2.1.3.2
	0,4 кВ и ниже
	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине
	рублей/км
	8 014 430

	3.6.2.1.3.4
	0,4 кВ и ниже
	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с четырьмя трубами в скважине
	рублей/км
	10 514 592

	3.6.2.1.4.1
	0,4 кВ и ниже
	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине
	рублей/км
	9 193 601

	3.6.2.1.4.2
	0,4 кВ и ниже
	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине
	рублей/км
	9 750 398

	3.6.2.1.4.4
	0,4 кВ и ниже
	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с четырьмя трубами в скважине
	рублей/км
	11 392 041

	3.6.2.2.1.1
	1-10 кВ
	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине
	рублей/км
	7 056 061

	3.6.2.2.2.1
	1-10 кВ
	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине
	рублей/км
	7 391 433

	3.6.2.2.3.1
	1-10 кВ
	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине
	рублей/км
	9 002 653

	3.6.2.2.3.2
	1-10 кВ
	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине
	рублей/км
	10 933 112

	3.6.2.2.4.1
	1-10 кВ
	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине
	рублей/км
	6 772 102

	3.6.2.2.4.2
	1-10 кВ
	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине
	рублей/км
	8 375 274

	4.1.1
	1-20 кВ
	реклоузеры номинальным током до 100 А включительно
	рублей/шт
	1 828 903

	4.1.4
	1-20 кВ
	реклоузеры номинальным током от 500 до 1000 А включительно
	рублей/шт
	2 431 070

	4.2.3
	1-20 кВ
	линейные разъединители номинальным током от 250 до 500 А включительно
	рублей/шт
	87 794

	4.6.2.1
	0,4 кВ и ниже
	переключательные пункты номинальным током от 100 до 250 А включительно с количеством ячеек до 5 включительно
	рублей/шт
	105 026

	4.6.3.2
	0,4 кВ и ниже
	переключательные пункты номинальным током от 250 до 500 А включительно с количеством ячеек от 5 до 10 включительно
	рублей/шт
	68 663

	5.1.1.1
	6/0,4 кВ
	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью до 25 кВА включительно столбового/мачтового типа
	рублей/кВт
	38 074

	5.1.1.1
	10/0,4 кВ
	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью до 25 кВА включительно столбового/мачтового типа
	рублей/кВт
	38 074

	5.1.1.2
	10/0,4 кВ
	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью до 25 кВА включительно шкафного или киоскового типа
	рублей/кВт
	38 501

	5.1.2.1
	6/0,4 кВ
	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 25 до 100 кВА включительно столбового/мачтового типа
	рублей/кВт
	29 827

	5.1.2.1
	10/0,4 кВ
	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 25 до 100 кВА включительно столбового/мачтового типа
	рублей/кВт
	29 827

	5.1.2.2
	6/0,4 кВ
	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 25 до 100 кВА включительно шкафного или киоскового типа
	рублей/кВт
	32 545

	5.1.2.2
	10/0,4 кВ
	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 25 до 100 кВА включительно шкафного или киоскового типа
	рублей/кВт
	32 545

	5.1.2.3
	6/0,4 кВ
	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 25 до 100 кВА включительно блочного типа
	рублей/кВт
	44 231

	5.1.3.1
	6/0,4 кВ
	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно столбового/мачтового типа
	рублей/кВт
	6 117

	5.1.3.1
	10/0,4 кВ
	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно столбового/мачтового типа
	рублей/кВт
	6 117

	5.1.3.2
	6/0,4 кВ
	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно шкафного или киоскового типа
	рублей/кВт
	11 041

	5.1.3.2
	10/0,4 кВ
	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно шкафного или киоскового типа
	рублей/кВт
	11 041

	5.1.3.3
	6/0,4 кВ
	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно блочного типа
	рублей/кВт
	12 210

	5.1.3.3
	10/0,4 кВ
	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно блочного типа
	рублей/кВт
	12 210

	5.1.4.2
	6/0,4 кВ
	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно шкафного или киоскового типа
	рублей/кВт
	5 692

	5.1.4.2
	10/0,4 кВ
	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно шкафного или киоскового типа
	рублей/кВт
	7 705

	5.1.4.3
	6/0,4 кВ
	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно блочного типа
	рублей/кВт
	9 343

	5.1.4.3
	10/0,4 кВ
	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно блочного типа
	рублей/кВт
	9 343

	5.1.5.2
	6/0,4 кВ
	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно шкафного или киоскового типа
	рублей/кВт
	5 987

	5.1.5.2
	10/0,4 кВ
	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно шкафного или киоскового типа
	рублей/кВт
	5 987

	5.1.6.2
	10/0,4 кВ
	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 630 до 1000 кВА включительно шкафного или киоскового типа
	рублей/кВт
	3 061

	5.1.7.2
	10/0,4 кВ
	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 1000 кВА до 1250 кВА включительно шкафного или киоскового типа
	рублей/кВт
	3 692

	5.2.3.2
	6/0,4 кВ
	двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно шкафного или киоскового типа
	рублей/кВт
	25 786

	5.2.3.2
	10/0,4 кВ
	двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно шкафного или киоскового типа
	рублей/кВт
	25 786

	5.2.3.3
	10/0,4 кВ
	двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно блочного типа
	рублей/кВт
	39 588

	5.2.4.2
	6/0,4 кВ
	двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно шкафного или киоскового типа
	рублей/кВт
	39 588

	5.2.4.2
	10/0,4 кВ
	двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно шкафного или киоскового типа
	рублей/кВт
	9 809

	5.2.4.3
	6/0,4 кВ
	двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно блочного типа
	рублей/кВт
	19 526

	5.2.4.3
	10/0,4 кВ
	двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно блочного типа
	рублей/кВт
	19 526

	5.2.5.2
	10/0,4 кВ
	двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно шкафного или киоскового типа
	рублей/кВт
	6 545

	5.2.5.3
	10/0,4 кВ
	двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно блочного типа
	рублей/кВт
	7 716

	5.2.6.2
	6/0,4 кВ
	двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 630 до 1000 кВА включительно шкафного или киоскового типа
	рублей/кВт
	4 487

	5.2.6.2
	10/0,4 кВ
	двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 630 до 1000 кВА включительно шкафного или киоскового типа
	рублей/кВт
	4 487

	5.2.7.2
	10/0,4 кВ
	двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 1000 кВА до 1250 кВА включительно шкафного или киоскового типа
	рублей/кВт
	6 904

	8.1.1
	0,4 кВ и ниже
	средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные прямого включения
	рублей за точку учета
	25 279

	8.2.1
	0,4 кВ и ниже
	средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения
	рублей за точку учета
	38 852

	8.2.1
	1-20 кВ
	средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения
	рублей за точку учета
	458 147

	8.2.2
	0,4 кВ и ниже
	средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные полукосвенного включения
	рублей за точку учета
	38 852

	8.2.2
	1-20 кВ
	средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные полукосвенного включения
	рублей за точку учета
	275 357

	8.2.3
	1-20 кВ
	средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные косвенного включения
	рублей за точку учета
	233 567 

	8.2.3
	35 кВ
	средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные косвенного включения
	рублей за точку учета
	 2 067 349

	8.2.3
	110 кВ и выше
	средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные косвенного включения
	рублей за точку учета
	 3 276 674


Приложение № 3
к решению правления 

РСТ Кировской области 

от 01.12.2025 № 40/1-ээ-2026
Формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Кировской области

Плата за технологическое присоединение в виде формулы определяется с применением стандартизированных тарифных ставок исходя из способа технологического присоединения к электрическим сетям сетевой организации и реализации соответствующих мероприятий, предусмотренных подпунктом «б» пункта 16 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом ФАС России от 30.06.2022 № 490/22 (далее по тексту - Методические указания), следующим образом:

а) если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили», то формула платы определяется как сумма стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпункта «б»), С1, и произведения стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов сетевой организации на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) и количества точек учета, С8;

б) если при технологическом присоединении согласно техническим условиям предусматривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных линий, то формула платы определяется как сумма расходов, определенных в соответствии с абзацем 2 настоящего приложения, и произведения стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных (С2) и (или) кабельных (С3) линий электропередачи на i-том уровне напряжения и суммарной протяженности воздушных и (или) кабельных линий (Li), строительство которых предусмотрено согласно выданным техническим условиям для технологического присоединения Заявителя;

в) если при технологическом присоединении согласно техническим условиям предусматриваются мероприятия «последней мили» по строительству пунктов секционирования, (реклоузеров, распределительных пунктов, переключательных пунктов), трансформаторных подстанций (ТП), за исключением, распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ и на строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС), то формула платы определяется как сумма расходов, определенных в соответствии с абзацем 3 настоящего приложения, произведения ставки С4 и количества пунктов секционирования, и произведения ставок С5, С6, С7 и объема максимальной мощности присоединяемых Устройств (Ni), указанного Заявителем в заявке на технологическое присоединение;

г) если при технологическом присоединении согласно техническим условиям, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен на период два года, то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год подачи заявки, индексируется следующим образом:

- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, определяется в ценах года, соответствующего году утверждения платы;

- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на прогнозный индекс цен производителей по подразделу «Строительство» раздела «Капитальные вложения (инвестиции)» на год, следующий за годом утверждения платы, публикуемый в соответствии со вторым предложением абзаца восьмого пункта 87 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 (далее по тексту - Основы ценообразования) (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен);

д) если при технологическом присоединении по инициативе (обращению) Заявителя, максимальная мощность энергопринимающих устройств которого составляет не менее 670 кВт, установлены сроки выполнения мероприятий по технологическому присоединению более двух лет (но не более четырех лет), то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год подачи заявки, индексируется следующим образом:

- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на произведение прогнозных индексов цен производителей по подразделу «Строительство» раздела «Капитальные вложения (инвестиции)», публикуемых в соответствии со вторым предложением абзаца восьмого пункта 87 Основ ценообразования на соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соответствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы;

- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на произведение прогнозных индексов цен производителей по подразделу «Строительство» раздела «Капитальные вложения (инвестиции)», публикуемых в соответствии со вторым предложением абзаца восьмого пункта 87 Основ ценообразования на соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соответствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы.

Стандартизированные тарифные ставки С2 и С3 применяются к протяженности линий электропередачи по трассе.

В случае если согласно техническим условиям необходимо строительство объектов «последней мили», для которых не устанавливались стандартизированные тарифные ставки на период регулирования, соответствующие стандартизированные тарифные ставки могут быть определены дополнительно в течение периода регулирования по обращению сетевой организации в течение 30 рабочих дней с даты обращения территориальной сетевой организации в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов.

Плата за технологическое присоединение при поэтапном технологическом присоединении определяется с учетом особенностей, установленных абзацами первым и шестым пункта 17(1) Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861. При этом расходы по стандартизированной тарифной ставке С1.1 определяются однократно.

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств определяется с учетом запрашиваемой Заявителем категории надежности электроснабжения в соответствии с главой IV Методических указаний. 

___________

Приложение № 4
к решению правления 

РСТ Кировской области 

от 01.12.2025 № 40/1-ээ-2026
выпадающие доходы сетевых организаций

от технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно и до 150 кВт включительно, не включаемые в состав платы за технологическое присоединение и подлежащие включению в тарифы на услуги по передаче электрической энергии на 2026 год

	Наименование сетевой организации
	Выпадающие доходы сетевых организаций от технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно и до 150 кВт включительно, не включаемые в состав платы за технологическое присоединение и подлежащие включению в тариф на услуги по передаче электрической энергии на 2026 год, тыс. руб.
	В том числе выпадающие доходы на выплату процентов по кредитным договорам, связанным с рассрочкой по оплате технологического присоединения энергопринимающих устройств, подлежащие включению в тариф на оказание услуг по передаче электрической энергии на 2026 год, тыс. руб.

	1
	филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Кировэнерго»
	166 937,49
	0,778

	2
	ОАО «Коммунэнерго»
	19 713,14
	х

	3
	АО «Горэлектросеть»
	36 315,23
	х

	4
	ОАО «РЖД» (Горьковская дирекция)
	15 874,00
	х


__________
