Пояснительная записка

к решению правления региональной службы по тарифам Кировской области о внесении изменений в решение правления региональной службы по тарифам

Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Кировэнерго» (далее филиал «Кировэнерго») направил заявление от 03.06.2026 № МР7-КирЭ/03-1/2404 (вх. № 66-01-09-2319 от 03.06.20226) об установлении дополнительной стандартизированной ставки по технологическому присоединению заявителя ООО «Сладкая слобода». На основании разработанных технических условий возникла необходимость осуществить строительство комплектного распределительного устройства (КРН, КРУН) номинальным током от 500 до 1000 А включительно с количеством ячеек до 5 включительно на уровне напряжения 1-20 кВ. Стоимость стандартизированной ставки, указанной в заявлении 7 679 291,64 рублей за штуку (без НДС).

Решение правления РСТ Кировской области от 01.12.2025 № 40/1-ээ-2026 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок и формул для расчёта платы за технологическое присоединение на 2026 год» не содержит стандартизированную ставку № 4.5.4.1. «Комплектные распределительные устройства наружной установки (КРН, КРУН) номинальным током от 500 до 1000 А включительно с количеством ячеек до 5 включительно». В соответствии с пунктом 32 Методических указаний по определению размера платы за технологические присоединение к электрическим сетям, утверждённых приказом ФАС России № 490/22 от 30.06.2022 (далее Методические указания), если согласно техническим условиям необходимо строительство объектов «последней мили», для которых не устанавливались стандартизированные тарифные ставки на период регулирования, соответствующие стандартизированные тарифные ставки могут быть определены дополнительно в течение периода регулирования по обращению сетевой организации.

В соответствии с пунктом 15 Методических рекомендаций, если в субъекте Российской Федерации за 3 предыдущих года не осуществлялось строительство тех объектов электросетевого хозяйства, в отношении которых определяются стандартизированные тарифные ставки, расчёт ставок производится из планируемых расходов, определённым по сметам, выполненным с применением сметных нормативов.

Филиал «Кировэнерго» представил сметные расчёты:

№ ССРСС-1 «Сводный сметный расчёт стоимости строительства»;

№ 02-01-01 «Локальный сметный расчёт смета КРУН от 500 до 1000 А»;

№ 09-01-01 «Локальный сметный расчёт на пусконаладочные работы»;

№12-01-01 «Смета на проектные (изыскательские) работы».

Сметы составлены в текущем уровне цен по состоянию на 1 квартал 2026 года с учётом индексов по группам однородных строительных ресурсов, на основании письма Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09. Стоимость материалов и оборудования, не учтённых нормативной базой, определена Филиалом «Кировэнерго» на основании прайс-листов предполагаемых поставщиков комплекта вакуумного выключателя серии BB/TEL в сборе КРУН, переходной шкаф на К-37 со сборными шинами, трансформатор ТОЛ.

| № п/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Строительных работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего |
| Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 02-01-01 | Комплектное распределительное устройство наружной установки (КРН, КРУН) номинального тока от 500 до 1000 А включительно с количеством ячеек до 5 включительно на напряжение 10 кВ - 1 комплект | 11,8 | 164,3 | 6 202,7 |  | 6 378,7 |
|  | Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта" |  | 11,8 | 164,3 | 6 202,7 |  | 6 378,7 |
| Глава 7. Благоустройство и озеленение территории |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по Главам 1-7 |  | 11,8 | 164,3 | 6 202,7 |  | 6 378,7 |
| Глава 8. Временные здания и сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Приказ от 19.06.2020 № 332/пр прил.1 п.23 | Временные здания и сооружения - Трансформаторные подстанции напряжением 0,4 кВ - 35 кВ - 2,5% | 0,3 | 4,1 |  |  | 4,4 |
|  |  |  | 2,5%СДЛ.С | 2,5%СДЛ.М |  |  |  |
|  | Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения" |  | 0,3 | 4,1 |  |  | 4,4 |
|  | Итого по Главам 1-8 |  | 12,0 | 168,4 | 6 202,7 |  | 6 383,1 |
| Глава 9. Прочие работы и затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1 п.37 | Производство работ в зимнее время - Электрические подстанции - 3,2% | 0,4 | 5,4 |  |  | 5,8 |
|  |  |  | 3,2%Г1.С:Г8.С | 3,2%Г1.М:Г8.М |  |  |  |
| 4 | 09-01-01 | Пусконаладочные работы | 3,2 | 3,2 |  | 577,2 | 577,2 |
|  | Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  | 0,4 | 5,4 |  | 577,2 | 583,0 |
|  | Итого по Главам 1-9 |  | 12,4 | 173,7 | 6 202,7 | 577,2 | 6 966,0 |
| Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Приказ №421/пр от 04.08.2020 г., приказ №557/пр от 07.07.2022 г. п.60 | Строительный контроль 2,14% |  |  |  | 149,1 | 149,1 |
| 6 | Приказ Филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - "Кировэнерго" №КирЭ-016 от 27.01.2026 г. | Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия - 3,23% |  |  |  | 225,0 | 225,0 |
|  |  |  |  |  |  | 3,23%(Г1:Г9) |  |
|  | Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль" |  |  |  |  | 374,1 | 374,1 |
| Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 12-01-01 | Проектные работы |  |  |  | 115,5 | 115,5 |
|  | Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы" |  |  |  |  | 115,5 | 115,5 |
|  | Итого по Главам 1-12 |  | 12,4 | 173,7 | 6 202,7 | 1 066,8 | 7 455,6 |
| Непредвиденные затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179 | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3% | 0,4 | 5,2 | 186,1 | 32,0 | 223,7 |
|  |  |  | 3%Г1.С:Г12.С | 3%Г1.М:Г12.М | 3%Г1.О:Г12.О | 3%Г1.П:Г12.П |  |
|  | Итого "Непредвиденные затраты" |  | 0,4 | 5,2 | 186,1 | 32,0 | 223,7 |
|  | Итого с учетом "Непредвиденные затраты" |  | 12,8 | 179,0 | 6 388,8 | 1 098,8 | 7 679,3 |

В представленных филиалом «Кировэнерго» локальных сметных расчётах на строительство и монтаж комплектного распределительного устройства, пуско-наладочные работы расходы на оплату труда определены в соответствии с приказом ПАО «ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ – РОССЕТИ» от 26.12.2024 № 612.

Учитывая, что вышеуказанный приказ не включён в федеральный реестр сметных нормативов, РСТ Кировской области скорректирована стоимость строительных, монтажных и пуско-наладочных работ в части расходов на оплату труда. Расчёт расходов на оплату труда выполнен в соответствии с методикой определения сметных цен на затраты труда работников в строительстве, утверждённой приказом Минстроя России от 01.07.2022 № 534/пр и приказом министерства строительства Кировской области от 16.03.2026 № 21 (в части определения среднемесячного размер оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отраси, для определения сметной стоимости строительства. Среднемесячный размер оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли, для целей определения сметной стоимости строительства составил 47 894,37 рублей. Среднемесячное количество рабочих часов в 2026 году 164,30 часов. Таким образом ставка первого разряда определена в размере 291,51 рублей/час. Тарифные коэффициенты для расчёта фонда оплаты труда приняты на основании приказа Министерства строительства и ЖКХ РФ от 01.07.2022 № 534/пр «Об утверждении методики определения сметных цен на затраты труда работников в строительстве».

Таким образом расходы составили:

на строительные работы – 7,0 тыс. руб.;

на монтажные работы – 97,02 тыс. руб.;

на прочие (пуско-наладочные работ) - 330,08 тыс. руб.

Расходы на временные здания и сооружения исключены в полном объёме, так как в соответствии с методикой определения затрат на строительство временных зданий и сооружений, включаемых в сводный сметный расчёт стоимости строительства объектов капитального строительства, утверждённой приказом Минстроя России от 19.06.2020 № 332/пр (прил. 1 п. 23), норматив в размере 2,5% применяется при строительстве трансформаторных подстанции напряжением 0,4 кВ - 35 кВ.

К стоимости строительных и монтажных работ применён коэффициент на производство работ в зимнее время – 3,2% в соответствии с методикой определения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время, утверждённой приказом Минстроя России от 25.05.2021 № 325/пр (прил.1 п.37).

Затраты на строительный контроль скорректированы в связи с изменением стоимости строительства. Применён норматив расходов заказчика на осуществление строительного контроля в размере 2,4%, в соответствии с порядком проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утверждённым постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 468.

Затраты на содержание службы заказчика определены на основании методики определения затрат на осуществление функций технического заказчика, утверждённой приказом Минстроя России от 02.06.2020 № 297/пр.

Затраты на проектные работы определены на основании приказа Минстроя России от 28.11.2023 № 847/пр «О нормативных затратах на работы по подготовке проектной документации для строительства, реконструкции сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры». При этом к стоимости проектных работ ячейки распределительного устройства 6 - 20 кВ, устанавливаемой дополнительно при расширении, применён корректирующий коэффициент 0,35 - проектирование ячеек распределительных устройств 6 - 20 кВ заводского изготовления (таблица 1.13.1 пункт 5). Таким образом, стоимость проектных работы определена в размере 40,43 тыс. руб., вместо заявленных филиалом «Кировэнерго» 115,5 тыс. руб.

Филиалом «Кировэнерго» заявлены непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов в размере 3% от итоговой суммы расходов на строительство.

Непредвиденные расходы исключены в полном объёме, так как постановлением правительства РФ от 25.06.2012 № 628 «О признании утратившими силу пунктов 31(1) и 31(2) Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» исключены положения регламентирующие учёт непредвиденных расходов в составе в составе проектной документации. В действующей редакции постановления Правительства от 16.02.2008 № 87«О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» отсутствует раздел по учёту в сводном сметном расчёте стоимости строительства резерва средств на непредвиденные работы и затраты.

В соответствии с пунктом 29 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 (далее Основы ценообразования), при определении фактических расходов (цен) регулирующий орган использует расходы (цены), установленные в договорах, заключённых в результате проведения торгов, или рыночные цены, сложившиеся на организованных торговых площадках, в том числе биржах, функционирующих на территории Российской Федерации.

РСТ Кировской области были изучены рыночные цены на оборудование, отсутствующее в ФРСН на официальном сайт Единой информационной системы в сфере закупок. При этом может быть использован альтернативный комплект оборудования, который выполняет те же задачи: коммутация цепи (вакуумный выключатель), релейная защита и автоматика, учёт энергии, защита от дуги, измерительные цепи и питание вторичных цепей. Но при этом будут другие технические решения.

| Номер лота закупки | Заказчик | Наименование оборудования | Кол-во | Цена, тыс. руб. за ед. без НДС | Ссылка на сайт торговой площадки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32515407210 | ПАО "Россети Урал" | установка новой ячейки КРУН 10 кВ с вакуумным выключателем - 1 шт. | к-т | 4 115 120,9 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/notice223/contract-info.html?purchaseNoticeNumber=32515407210 |
| 32615849112 | АО "Горэлектросеть" | ПС 110/10 кВ "Шкляевская" РУ-10кВ ячейка №20 и №27 схемы релейной защиты и автоматики | к-т | 3 210 873,60 | https://223.rts-tender.ru/supplier/auction/Trade/View.aspx?Id=3796409&utm_source=vitrina.rts-tender.ru&utm_medium=web&utm_campaign=search&sso=1&code=-5#1 |
| 32414318526 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ" филиал Нижновэнерго | Установка переходного шкафа Установка ячейки КРУ-10кВ наружной установки К-59 с вакуумным выключателем ВB/TEL-10-20/1000 на 1 и 2 СШ РУ-10кВ ПС Берёзовская - 2 шт. Установка ТОЛ-СЭЩ-10-0,5S/0.5/10Р - 6 шт. | к-т | 4 806 628,99 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/notice223/documents.html?purchaseNoticeNumber=32414318526&noticeGuid=ecd9d0d6-ad24-4ca8-a850-6d6b82ba4007 |
| средняя цена |  | КРУН в комплекте |  | 4 044 207,82 |  |

В соответствии с пунктом 32 Основ ценообразования и стоимость комплектного распределительного устройства укрупнёнными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства, утверждёнными приказом Минэнерго России от 26.02.2024 № 131, составила 7 524,08 тыс. руб.

На основании изложенного стоимость затрат на строительство комплектных распределительных устройств (КРН, КРУН) номинальным током от 500 до 1000 А включительно с количеством ячеек до 5 включительно на уровне напряжения 1-20 кВ определена в размере 4 639 895 рублей.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства представлен в приложении.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», Положением о региональной службе по тарифам Кировской области, утверждённым постановлением Правительства Кировской области от 01.09.2008 № 144/365, предлагается:

внести в решение правления региональной службы по тарифам Кировской области от 01.12.2025 № 40/1-ээ-2026 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок и формул для расчёта платы за технологическое присоединение к расположенным на территории Кировской области электрическим сетям сетевых организаций на 2026 год» следующее изменение:

таблицу приложения № 2 «Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов на строительство воздушных линий электропередачи, руб./км, кабельных линий электропередачи, руб./км, пунктов секционирования, руб./шт., трансформаторных подстанций, за исключением распределительных трансформаторных подстанций с уровнем напряжения до 35 кВ, руб./кВт, распределительных трансформаторных подстанций с уровнем напряжения до 35 кВ, руб./кВт, центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше, руб./кВт, на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности), рублей за точку учета, (без НДС), в текущих ценах» дополнить строкой 4.5.4.1 следующего содержания:

| « | 4.5.4.1 | 1-20 кВ | комплектные распределительные устройства наружной установки (КРН, КРУН) номинальным током от 500 до 1000 А включительно с количеством ячеек до 5 включительно | рублей/шт | 4 639 895 | » |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Начальник отдела регулирования в сфере электроэнергетики, газоснабжения и топливных ресурсов региональной службы по тарифам Кировской области | А.В. Шаклеина |
| --- | --- |

| № п/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Строительных работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего |
| Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 02-01-01 | Комплектное распределительное устройство наружной установки (КРН, КРУН) номинального тока от 500 до 1000 А включительно с количеством ячеек до 5 включительно на напряжение 10 кВ - 1 комплект | 7,00 | 97,02 | 4 044,21 | 0,00 | 4 148,23 |
|  | Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта" |  | 7,00 | 97,02 | 4 044,21 | 0,00 | 4 148,23 |
| Глава 7. Благоустройство и озеленение территории |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по Главам 1-7 |  | 7,00 | 97,02 | 4 044,21 | 0,00 | 4 148,23 |
| Глава 8. Временные здания и сооружения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Приказ от 19.06.2020 № 332/пр прил.1 п.23 | Временные здания и сооружения - Трансформаторные подстанции напряжением 0,4 кВ - 35 кВ - 2,5% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения" |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Главам 1-8 |  | 7,00 | 97,02 | 4 044,21 | 0,00 | 4 148,23 |
| Глава 9. Прочие работы и затраты |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1 п.37 | Производство работ в зимнее время - Электрические подстанции - 3,2% | 0,22 | 3,10 | 0,00 | 0,00 | 3,33 |
| 4 | 09-01-01 | Пусконаладочные работы |  |  |  | 330,08 | 330,08 |
|  | Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  | 0,22 | 3,10 | 0,00 | 330,08 | 333,41 |
|  | Итого по Главам 1-9 |  | 7,23 | 100,12 | 4 044,21 | 330,08 | 4 481,64 |
| Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Приказ №421/пр от 04.08.2020 г., приказ №557/пр от 07.07.2022 г. п.60 | Строительный контроль 2,14% |  |  |  | 95,91 | 95,91 |
| 6 |  | Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия - 3,23% |  |  |  | 21,93 | 21,93 |
|  | Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль" |  |  |  |  | 117,83 | 117,83 |
| Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 12-01-01 | Проектные работы |  |  |  | 40,43 | 40,43 |
|  | Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы" |  |  |  |  | 40,43 | 40,43 |
|  | Итого по Главам 1-12 |  | 7,23 | 100,12 | 4 044,21 | 488,34 | 4 639,90 |
| Непредвиденные затраты |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179 | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3% |  |  |  |  |  |
|  | Итого "Непредвиденные затраты" |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого с учётом "Непредвиденные затраты" |  | 7,23 | 100,12 | 4 044,21 | 488,34 | 4 639 895 |