2

Информация 
к проекту решения правления РСТ Кировской области «Об утверждении индикативного предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения - муниципальном образовании 
«Город Киров» Кировской области на 2026 год»,
использованная для определения индикативного предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения - муниципальном образовании «Город Киров» по системам теплоснабжения и рассчитанная в соответствии с пунктом 48 постановления Правительства Российской Федерации от 15.12.2017 № 1562 «Об определении в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), включая индексацию предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), и технико-экономических параметров работы котельных и тепловых сетей, используемых для расчета предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность)» 
Таблица № 1

	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед.изм.
	Филиал «Кировский» ПАО «Т Плюс» (системы теплоснабжения №№ 1, 4-7, 9-14, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 30-34, 36, 37, 39, 73, 48, 75, 74, 78), ООО «Газпром теплоэнерго Киров» (система теплоснабжения № 56), ООО «Евро-Строй» (система теплоснабжения № 15), МУП «Кировские тепловые сети» (система теплоснабжения № 52), ФГБОУ ВО «Вятский государственный агротехнологический университет» (система теплоснабжения № 44), ООО «Теплогенерирующее предприятие № 3» (система теплоснабжения № 63), ООО ТК «Азбука быта» (системы теплоснабжения №№ 69, 72), ООО «ЛИКС» (система теплоснабжения № 83)

	
	
	
	Система теплоснабжения №

	
	
	
	1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 73, 48, 75, 74, 56, 15, 52, 44, 63, 69, 72, 78, 83

	1.
	Преобладающий вид топлива в системе теплоснабжения
	-
	Природный газ 

	2.
	Технико-экономические параметры работы котельных
	 
	 

	2.1.
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	7

	2.2.
	Тип площадки строительства
	-
	новый осваиваемый под жилищное строительство земельный участок со следующими видами разрешенного использования: «Коммунальное обслуживание», «Общественное использование объектов капитального строительства», «Обслуживание жилой застройки», «Жилая застройка» 

	2.3.
	Площадь земельного участка под строительство
	кв. м
	500

	2.4.
	Общая жилая площадь жилого квартала, на территории которого находится котельная
	кв. м
	75-104

	2.5.
	Средняя этажность жилищной застройки
	этажей
	18

	2.6.
	Тип оборудования по видам используемого топлива
	-
	блочно-модульная котельная

	2.7.
	Коэффициент готовности, учитывающий продолжительность годовой работы оборудования котельной
	-
	0,97

	2.8.
	Удельный расход топлива при производстве тепловой энергии котельной
	кг. у. т./ Гкал
	156,1

	2.9.
	Диапазон объема потребления газа при производстве тепловой энергии котельной
	млн куб. м/год
	2,4 – 4,9

	2.10.
	Ценовая категория потребителя розничного рынка электрической энергии
	-
	первая ценовая категория 

	2.11.
	Расход воды на водоподготовку
	куб. м/ год
	1 871

	2.12.
	Расход воды на собственные нужды котельной
	куб. м/ год
	61

	2.13.
	Объем водоотведения
	куб. м/ год
	73

	2.14.
	Базовая величина капитальных затрат на строительство котельной
	тыс. руб.
	67 671

	2.15.
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства котельной
	тыс. руб.
	43 385

	2.16.
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной
	-
	0,015

	3.
	Технико-экономические параметры работы тепловых сетей
	 
	 

	3.1.
	Температурный график
	˚С
	110/70

	3.2.
	Теплоноситель
	-
	горячая вода

	3.3.
	Расчетное давление в сети
	МПа (кгс/кв. см)
	0,6 (6,0)

	3.4.
	Тип схемы тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	двухтрубная, независимая закрытая, строительство индивидуальных тепловых пунктов не включается

	3.5.
	Способ прокладки тепловой сети для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	подземный безканальный

	3.6.
	Тип изоляции для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	пенополиуретан в полиэтиленовой оболочке

	3.7.
	Параметры тепловой сети:
	 
	 

	3.7.1.
	длина тепловой сети 
	м
	974

	3.7.2.
	средневзвешенный диаметр трубопроводов
	мм
	191

	3.8.
	Базовая величина капитальных затрат на строительство тепловой сети для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	тыс. руб.
	24 971,82

	3.9.
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	тыс. руб.
	12 980

	3.10.
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств тепловых сетей
	-
	0,015

	4.
	Параметры технологического присоединения (подключения) энергопринимающих устройств котельной к электрическим сетям
	 
	 

	4.1.
	Общая максимальная мощность энергопринимающих устройств котельной
	кВт
	110

	4.2.
	Уровень напряжения электрической сети
	кВ
	10 (6)

	4.3.
	Категория надежности электроснабжения
	-
	первая

	4.4.
	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю (котельной)
	-
	осуществляется

	4.5.
	Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили»
	-
	осуществляется

	4.6.
	Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили»
	-
	выполняются

	4.6.1.
	строительство воздушных линий
	-
	не осуществляется

	4.6.2.
	строительство кабельных линий:
	-
	осуществляется

	4.6.2.1
	протяженность линий
	км
	0,6 (2 линии в траншее по 0,3 км каждая)

	4.6.2.2
	сечение жилы
	кв. мм
	25

	4.6.2.3
	материал жилы
	-
	алюминий

	4.6.2.4
	количество жил в линии
	штук
	3

	4.6.2.5
	способ прокладки
	-
	в траншее

	4.6.2.6
	вид изоляции кабеля
	-
	кабели с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката или сшитого полиэтилена, с наружной оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката или кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена с защитным шлангом из полиэтилена (общепромышленное исполнение) или с металлической, свинцовой и другой оболочкой

	4.6.3.
	строительство пунктов секционирования
	-
	осуществляется

	4.6.4.
	количество пунктов секционирования
	штук
	2

	4.6.5.
	строительство комплектных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.6.
	строительство распределительных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.7.
	строительство распределительных пунктов по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.8.
	строительство центров питания, подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.7.
	Проверка сетевой организацией выполнения заявителем (котельной) технических условий
	-
	осуществляется

	4.8.
	Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых устройств заявителя (котельной)
	-
	осуществляется

	4.9.
	Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети
	-
	осуществляется

	5.
	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к централизованной системе водоснабжения и водоотведения
	 
	 

	5.1.
	Объем бака аварийного запаса воды
	куб. м
	90

	
	
	
	

	5.2.
	Размер поперечного сечения трубопровода сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	кв. см
	до 300

	
	
	
	

	5.3.
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки
	куб. м/ч
	до 10

	
	
	
	

	5.4.
	Диаметр трубопровода сетей централизованного водоснабжения
	мм
	25

	
	
	
	

	5.5.
	Диаметр трубопровода сетей водоотведения
	мм
	100

	
	
	
	

	5.6.
	Условия прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения:
	 
	 

	5.6.1.
	тип прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	-
	подземная

	5.6.2.
	материал трубопровода сетей централизованного водоснабжения (водоотведения)
	-
	полиэтилен, или сталь, или чугун, или иной материал

	5.6.3.
	глубина залегания
	-
	ниже глубины промерзания

	5.6.4.
	стесненность условий при прокладке сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	-
	городская застройка, новое строительство

	5.6.5.
	тип грунта
	-
	по местным условиям

	5.7.
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоснабжения
	куб. м/сутки
	5,45

	5.8.
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоотведения
	куб. м/ сутки
	0,2

	5.9.
	Протяженность сетей от котельной до места подключения к централизованной системе водоснабжения и водоотведения
	м
	300

	5.10.
	Базовая ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку водопроводной сети
	рублей/ куб. м/сутки
	61 211

	5.11.
	Базовая ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) котельной до точки подключения водопроводных сетей к централизованной системе водоснабжения
	рублей/м
	45 675

	5.12.
	Базовая ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку канализационной сети
	рублей/куб. м/сутки
	65 637

	5.13.
	Базовая ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) котельной до точки подключения канализационных сетей к централизованной системе водоотведения
	рублей/м
	31 684

	6.
	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к газораспределительным сетям
	 
	 

	6.1.
	Тип газопровода
	-
	оцинкованный, однотрубный

	6.2.
	Тип прокладки газопровода (подземная или надземная (наземная)
	-
	наземная

	6.3.
	Диаметр газопровода
	мм
	100

	6.4.
	Масса газопровода
	т/м
	0,0125

	6.5.
	Протяженность газопровода
	м
	1000

	6.6.
	Максимальный часовой расход газа
	куб. м/ч
	1065

	6.7.
	Газорегуляторные пункты шкафные
	штук
	1

	6.8.
	Тип газорегуляторного пункта
	-
	2 нитки редуцирования

	6.9.
	Пункт учета расхода газа
	штук
	1

	7.
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	-
	0,394

	8.
	Коэффициент температурной зоны
	 
	 

	8.1.
	Котельная 
	-
	1,038

	9.
	Коэффициент сейсмического влияния
	 
	 

	9.1.
	Котельная 
	-
	1

	9.2.
	Тепловые сети
	-
	1

	9.3.
	Степень сейсмической опасности 
	баллов
	менее 6

	10.
	Температурная зона
	-
	IV

	11.
	Коэффициент влияния расстояния на транспортировку основных средств котельной
	-
	1

	12.
	Инвестиционные параметры
	 
	 

	12.1.
	Базовый уровень нормы доходности инвестированного капитала
	%
	13,88

	12.2.
	Базовый уровень ключевой ставки Банка России
	%
	12,64

	12.3.
	Срок возврата инвестированного капитала
	лет
	10

	12.4.
	Период амортизации котельной и тепловых сетей
	лет
	15

	13.
	Штатная численность и базовый уровень оплаты труда персонала котельной / Количество штатных единиц персонала котельной / Базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной, тыс. рублей / Коэффициент загрузки, процентов / Базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной с учетом коэффициента загрузки, тыс. рублей
	 
	 

	13.1.
	Начальник котельной
	-
	1 / 63,9 / 100 / 63,9

	13.2.
	Старший оператор
	-
	5 / 47,0 / 50 / 23,5

	13.3.
	Слесарь
	-
	1 / 47,0 / 100 / 47,0

	13.4.
	Инженер-электрик
	-
	1 / 47,0 / 33 / 15,5

	13.5.
	Инженер-химик
	-
	1 / 47,0 / 33 / 15,5

	13.6.
	Инженер КИП
	-
	1 / 47,0 / 33 / 15,5

	14.
	Величина среднемесячной заработной платы работников организаций по отрасли «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» по г. Москве для расчета коэффициента корректировки базового уровня ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной
	рублей
	112 025

	15.
	Коэффициент расходов на плату за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в пределах установленных нормативов и (или) лимитов для котельной с использованием угля
	-
	-

	16.
	Объем полезного отпуска тепловой энергии котельной, использованный при расчете предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность)
	тыс. Гкал
	23,435

	17.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на топливо при производстве тепловой энергии котельной
	руб./Гкал
	1 371,73

	17.1.
	фактическая цена на топливо (газ), используемое при производстве тепловой энергии котельной, с учетом затрат на его доставку, сложившаяся в системе теплоснабжения в 2024 году, с указанием использованных источников информации
	руб./ тыс. куб. метров
	7 228,43

	17.2.
	низшая теплота сгорания натурального топлива (газа), использование которого преобладает в системе теплоснабжения 
	ккал/куб. метров
	7 900,00

	17.3.
	значения прогнозного индекса роста цены на топливо - 2025 год
	%
	21,30 (с июля)

	17.4.
	значения прогнозного индекса роста цены на топливо - 2026 год
	%
	9,60 (с октября)

	17.4.
	наименование организации с наибольшим объемом поставляемого, транспортируемого газа, осуществляющая свою деятельность на территории системы теплоснабжения (при утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в отношении системы теплоснабжения, в которой преобладает газ)
	 
	ООО «Газпром межрегионгаз Киров»

	18.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей возврат капитальных затрат на строительство котельной и тепловых сетей:
	руб./Гкал
	1 869,83

	18.1.
	величина капитальных затрат на строительство котельной с использованием газа
	тыс. руб.
	120 521,71

	18.2.
	температурная зона и сейсмический район, к которым относится поселение или городской округ, на территории которого находится указанная система теплоснабжения
	-
	IV температурная зона, менее 6 баллов

	18.3.
	расстояние от границы системы теплоснабжения до границы ближайшего административного центра субъекта Российской Федерации с железнодорожным сообщением 
	км
	до 200

	18.4.
	отнесение поселения или городского округа, на территории которого находится система теплоснабжения, к территории распространения вечномерзлых грунтов
	-
	не отнесен

	18.5.
	величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей
	тыс. рублей
	42 846,52

	18.6
	Затраты на подключение (технологическое присоединение) котельной с использованием газа к электрическим сетям, к централизованной системе водоснабжения и водоотведения, к газораспределительным сетям
	тыс. рублей
	11 932,07

	18.6.1.
	базовая величина затрат на подключение (технологическое присоединение) котельной с использованием газа к электрическим сетям
	тыс. рублей
	15,00

	
	
	
	На основании данных Таблицы ТЭП (III)

	18.6.2
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) котельной к централизованной системе водоснабжения в базовом (2019) году
	тыс. рублей
	

	
	
	
	2 525,60

	
	
	
	

	18.6.3.
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) котельной к централизованной системе водоотведения в базовом (2019) году
	тыс. рублей
	1 521,65

	18.6.4.
	базовая величина затрат на подключение (технологическое присоединение) к газораспределительным сетям с указанием использованных источников данных 
	тыс. рублей
	2 892,00

	
	
	
	Таблица ТЭП (V)

	18.7.1.
	стоимость земельного участка для размещения котельной
	тыс. рублей
	194,57

	18.7.2.
	удельная базовая стоимость земельного участка с соответствующим видом разрешенного использования с указанием источников данных, использованных при расчете удельной рыночной стоимости земельного участка или удельной кадастровой стоимости земельного участка 
	тыс. руб./кв. метр
	0,2268

	
	
	
	Постановление администрации муниципального образования «Город Киров» Кировской области от 06.06.2013 № 2210-п (ред. постановления администрации города Кирова от 08.12.2016 № 4075-п) «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов и средних значений удельных показателей кадастровой стоимости земельных участков из состава земель населенных пунктов муниципального образования «Город Киров» (по состоянию на 31.12.2015)

	18.8.1.
	норма доходности инвестированного капитала
	%
	21,37

	18.8.2.
	значение ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации
	%
	21,00%  01.01.2025 – 08.06.2025 (159 дней)

	
	
	
	20,00%  09.06.2025 – 27.07.2025 (49 дн.)

	
	
	
	18,00%  28.07.2025 - 14.09.2025 (49 дн.)
17,00% 15.09.2025 – 30.09.2025 (16 дн.)

	
	
	
	Средневзвешенная по дням 9 месяцев 2024 года ставка Центрального банка Российской Федерации – 20,05% 

	18.9.
	значение индекса цен производителей промышленной продукции (накопленным итогом) (ИЦП)
	%
	171,58

	18.9.1
	значения прогнозных индексов цен производителей промышленной продукции (ИЦП):
2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год
	%
	-2,9

24,5

11,4

4,0

12,1

3,0

6,1

	19.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов, в том числе:
	руб./Гкал
	566,78

	19.1.
	величина расходов на уплату налога на прибыль от деятельности, связанной с производством и поставкой тепловой энергии (мощности) 
	тыс. рублей
	10 711,07

	19.2.
	величина ставки налога на прибыль от указанной деятельности
	%
	25

	19.3.
	величина расходов на уплату налога на имущество 
	тыс. рублей
	2 571,07

	19.4.
	величина ставки налога на имущество
	%
	2,2

	19.5.
	величина расходов на уплату земельного налога 
	тыс. рублей
	0,58

	19.6.
	величина ставки земельного налога
	%
	0,3

	19.7.
	стоимость земельного участка для размещения котельной
	тыс. рублей
	194,57

	20.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию прочих расходов при производстве тепловой энергии:
	руб./Гкал
	364,14

	20.1.
	величина расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной с использованием газа и тепловых сетей в базовом (2019) году
	тыс. рублей
	845,48

	20.2.
	величина расходов на электрическую энергию на собственные нужды котельной с использованием газа в базовом году
	тыс. рублей
	1 880,60

	20.3.
	сведения о наименовании гарантирующего поставщика и среднеарифметической величине из значений цен (тарифов), определяемых гарантирующим поставщиком, в базовом году
	руб./кВт.ч
	ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» (Кировский филиал), ООО «Русэнергосбыт» - 5,11

	20.4.
	величина расходов на водоподготовку и водоотведение котельной в базовом году
	тыс. рублей
	47,02

	20.5.
	сведения о наименовании гарантирующей организации в сфере холодного водоснабжения, гарантирующей организации в сфере водоотведения и величина действующих на день окончания базового года тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и тарифов на водоотведение, установленных для указанных организаций
	руб./куб. метров
	МУП «Водоканал» 
(постановление администрации города Кирова от 28.06.2013 № 2480-п «Об определении гарантирующих организаций, осуществляющих водоснабжение и водоотведение на территории муниципального образования «Город Киров» (в ред. от 24.05.2019 № 1080-П)

	
	
	
	Тариф на питьевую воду – 23,65

	
	
	
	Тариф на водоотведение – 18,15

	
	
	
	(Решение РСТ Кировской области № 25/5-кс-2019 от 30.07.2019 «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для муниципального унитарного предприятия «Водоканал»)

	20.6.
	величина расходов на оплату труда персонала котельной с использованием газа в базовом году, включая величину расходов на уплату страховых взносов
	тыс. рублей
	1 684,58

	20.7.
	величина иных прочих расходов при производстве тепловой энергии котельной 
	тыс. рублей
	885,22

	21.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей создание резерва по сомнительным долгам
	руб./Гкал
	83,45

	21.1
	Коэффициент, отражающий размер резерва по сомнительным долгам
	
	0,02

(Постановление № 1562)

	22.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей учет отклонений фактических показателей от прогнозных показателей, используемых при расчете предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность):
	руб./ Гкал
	-

	22.1.
	величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей учет отклонений фактических показателей от прогнозных показателей при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на топливо при производстве тепловой энергии котельной, а также фактическая цена на вид топлива, используемый при производстве тепловой энергии котельной, с учетом затрат на его доставку, сложившаяся в системе теплоснабжения, используемая при расчете фактической составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на топливо
	руб./ Гкал
	-

	22.2.
	величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей учет отклонений фактических показателей от прогнозных показателей при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов, а также фактические ставки налогов (рублей/Гкал), используемые при расчете фактической составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов.
	руб./Гкал
	-


Таблица № 2
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед.изм.
	Общество с ограниченной ответственностью «Теплоснабжение»

	
	
	
	Система теплоснабжения №

	
	
	
	16

	1.
	Преобладающий вид топлива в системе теплоснабжения
	-
	Природный газ 

	2.
	Технико-экономические параметры работы котельных
	 
	 

	2.1.
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	7

	2.2.
	Тип площадки строительства
	-
	новый осваиваемый под жилищное строительство земельный участок со следующими видами разрешенного использования: «Коммунальное обслуживание», «Общественное использование объектов капитального строительства», «Обслуживание жилой застройки», «Жилая застройка» 

	2.3.
	Площадь земельного участка под строительство
	кв. м
	500

	2.4.
	Общая жилая площадь жилого квартала, на территории которого находится котельная
	кв. м
	75-104

	2.5.
	Средняя этажность жилищной застройки
	этажей
	18

	2.6.
	Тип оборудования по видам используемого топлива
	-
	блочно-модульная котельная

	2.7.
	Коэффициент готовности, учитывающий продолжительность годовой работы оборудования котельной
	-
	0,97

	2.8.
	Удельный расход топлива при производстве тепловой энергии котельной
	кг у.т./ Гкал
	156,1

	2.9.
	Диапазон объема потребления газа при производстве тепловой энергии котельной
	млн куб. м/год
	2,4-4,9

	2.10.
	Ценовая категория потребителя розничного рынка электрической энергии
	-
	первая ценовая категория 

	2.11.
	Расход воды на водоподготовку
	куб. м/ год
	1 871

	2.12.
	Расход воды на собственные нужды котельной
	куб. м/ год
	61

	2.13.
	Объем водоотведения
	куб. м/ год
	73

	2.14.
	Базовая величина капитальных затрат на строительство котельной с использованием газа в базовом (2019) году
	тыс. руб.
	67 671

	2.15.
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства котельной
	тыс. руб.
	43 385

	2.16.
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной
	-
	0,015

	3.
	Технико-экономические параметры работы тепловых сетей
	 
	 

	3.1.
	Температурный график
	˚С
	110/70

	3.2.
	Теплоноситель
	-
	горячая вода

	3.3.
	Расчетное давление в сети
	МПа (кгс/кв. см)
	0,6 (6,0)

	3.4.
	Тип схемы тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	двухтрубная, независимая закрытая, строительство индивидуальных тепловых пунктов не включается

	3.5.
	Способ прокладки тепловой сети для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	подземный безканальный

	3.6.
	Тип изоляции для территорий, не относящихся к территориям, относящимся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	пенополиуретан в полиэтиленовой оболочке

	3.7.
	Параметры тепловой сети:
	 
	 

	3.7.1.
	длина тепловой сети 
	м
	974

	3.7.2.
	средневзвешенный диаметр трубопроводов
	мм
	191

	3.8.
	Базовая величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов, в базовом (2019) году
	тыс. рублей
	24 971,82

	3.9.
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	тыс. рублей
	12 980

	3.10.
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств тепловых сетей
	-
	0,015

	4.
	Параметры технологического присоединения (подключения) энергопринимающих устройств котельной к электрическим сетям
	 
	 

	4.1.
	Общая максимальная мощность энергопринимающих устройств котельной
	кВт
	110

	4.2.
	Уровень напряжения электрической сети
	кВ
	10 (6)

	4.3.
	Категория надежности электроснабжения
	-
	первая

	4.4.
	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю (котельной)
	-
	осуществляется

	4.5.
	Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили»
	-
	осуществляется

	4.6.
	Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили»
	-
	выполняются

	4.6.1.
	строительство воздушных линий
	-
	не осуществляется

	4.6.2.
	строительство кабельных линий:
	-
	осуществляется

	4.6.2.1
	протяженность линий
	км
	0,6 (2 линии в траншее по 0,3 км каждая)

	4.6.2.2
	сечение жилы
	кв. мм
	25

	4.6.2.3
	материал жилы
	-
	алюминий

	4.6.2.4
	количество жил в линии
	штук
	3

	4.6.2.5
	способ прокладки
	-
	в траншее

	4.6.2.6
	вид изоляции кабеля
	-
	кабели с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката или сшитого полиэтилена, с наружной оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката или кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена с защитным шлангом из полиэтилена (общепромышленное исполнение) или с металлической, свинцовой и другой оболочкой

	4.6.3.
	строительство пунктов секционирования
	-
	осуществляется

	4.6.4.
	количество пунктов секционирования
	штук
	2

	4.6.5.
	строительство комплектных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.6.
	строительство распределительных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.7.
	строительство распределительных пунктов по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.8.
	строительство центров питания, подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.7.
	Проверка сетевой организацией выполнения заявителем (котельной) технических условий
	-
	осуществляется

	4.8.
	Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых устройств заявителя (котельной)
	-
	осуществляется

	4.9.
	Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети
	-
	осуществляется

	5.
	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к централизованной системе водоснабжения и водоотведения
	 
	 

	5.1.
	Объем бака аварийного запаса воды
	куб. м
	90

	
	
	
	

	5.2.
	Размер поперечного сечения трубопровода сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	кв. см
	до 300

	
	
	
	

	5.3.
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки
	куб. м/ч
	до 10

	
	
	
	

	5.4.
	Диаметр трубопровода сетей централизованного водоснабжения
	мм
	25

	
	
	
	

	5.5.
	Диаметр трубопровода сетей водоотведения
	мм
	100

	
	
	
	

	5.6.
	Условия прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения:
	 
	 

	5.6.1.
	тип прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	-
	подземная

	5.6.2.
	материал трубопровода сетей централизованного водоснабжения (водоотведения)
	-
	полиэтилен, или сталь, или чугун, или иной материал

	5.6.3.
	глубина залегания
	-
	ниже глубины промерзания

	5.6.4.
	стесненность условий при прокладке сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	-
	городская застройка, новое строительство

	5.6.5.
	тип грунта
	-
	по местным условиям

	5.7.
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоснабжения
	куб. м/сутки
	5,45

	5.8.
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоотведения
	куб. м/ сутки
	0,2

	5.9.
	Протяженность сетей от котельной до места подключения к централизованной системе водоснабжения и водоотведения
	м
	300

	5.10.
	Базовая ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку водопроводной сети
	рублей/ куб. м/сутки
	61 211

	5.11.
	Базовая ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) котельной до точки подключения водопроводных сетей к централизованной системе водоснабжения
	рублей/м
	45 675

	5.12.
	Базовая ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку канализационной сети
	рублей/куб. м/сутки
	65 637

	5.13.
	Базовая ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) котельной до точки подключения канализационных сетей к централизованной системе водоотведения
	рублей/м
	31 684

	6.
	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к газораспределительным сетям
	 
	 

	6.1.
	Тип газопровода
	-
	оцинкованный, однотрубный

	6.2.
	Тип прокладки газопровода (подземная или надземная (наземная)
	-
	наземная

	6.3.
	Диаметр газопровода
	мм
	100

	6.4.
	Масса газопровода
	т/м
	0,0125

	6.5.
	Протяженность газопровода
	м
	1000

	6.6.
	Максимальный часовой расход газа
	куб. м/ч
	1065

	6.7.
	Газорегуляторные пункты шкафные
	штук
	1

	6.8.
	Тип газорегуляторного пункта
	-
	2 нитки редуцирования

	6.9.
	Пункт учета расхода газа
	штук
	1

	6.10.
	Базовая величина затрат на технологическое присоединение к газораспределительным сетям
	тыс. рублей
	2 892

	7.
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	-
	0,394

	8.
	Коэффициент для температурных зон
	 
	 

	8.1.
	Котельная 
	-
	1,038

	9.
	Коэффициент сейсмического влияния
	 
	 

	9.1.
	Котельная 
	-
	1

	9.2.
	Тепловые сети
	-
	1

	9.3.
	Степень сейсмической опасности 
	баллов
	менее 6

	10.
	Температурная зона
	-
	IV

	11.
	Коэффициент влияния расстояния на транспортировку основных средств котельной
	-
	1

	12.
	Инвестиционные параметры
	 
	 

	12.1.
	Базовый уровень нормы доходности инвестированного капитала
	%
	13,88

	12.2.
	Базовый уровень ключевой ставки Банка России
	%
	12,64

	12.3.
	Срок возврата инвестированного капитала
	лет
	10

	12.4.
	Период амортизации котельной и тепловых сетей
	лет
	15

	13.
	Штатная численность и базовый уровень оплаты труда персонала котельной / Количество штатных единиц персонала котельной / Базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной, тыс. рублей / Коэффициент загрузки, процентов / Базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной с учетом коэффициента загрузки, тыс. рублей
	 
	 

	13.1.
	Начальник котельной
	-
	1 / 63,9/ 100 / 63,9

	13.2.
	Старший оператор
	-
	5 / 47,0 / 50 / 23,5

	13.3.
	Слесарь
	-
	1 / 47,0 / 100 / 47,0

	13.4.
	Инженер-электрик
	-
	1 / 47,0 / 33 / 15,5

	13.5.
	Инженер-химик
	-
	1 / 47,0 / 33 / 15,5

	13.6.
	Инженер КИП
	-
	1 / 47,0 / 33 / 15,5

	14.
	Величина среднемесячной заработной платы работников организаций по отрасли «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» по г. Москве для расчета коэффициента корректировки базового уровня ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной
	руб.
	112 025

	15.
	Коэффициент расходов на плату за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в пределах установленных нормативов и (или) лимитов для котельной с использованием угля
	-
	-

	16.
	Объем полезного отпуска тепловой энергии котельной, использованный при расчете предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность)
	тыс. Гкал
	23,435

	17.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на топливо при производстве тепловой энергии котельной
	руб./Гкал
	1 371,73

	17.1.
	фактическая цена на топливо (газ), используемое при производстве тепловой энергии котельной, с учетом затрат на его доставку, сложившаяся в системе теплоснабжения в 2024 году, с указанием использованных источников информации
	руб./ тыс. куб. метров
	7 228,43

	17.2.
	низшая теплота сгорания вида топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения 
	ккал/куб. метров
	7 900,00

	17.3.
	значения прогнозных индексов роста цены на топливо:
	%
	 

	
	2025 год; 
	
	21,30 (с 1 июля)

	
	2026 год
	
	9,60 (с 1 октября);

	17.4.
	наименование организации с наибольшим объемом поставляемого, транспортируемого газа (при утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в отношении системы теплоснабжения, в которой преобладает газ)
	 
	ООО «Газпром межрегионгаз Киров»

	18.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей возврат капитальных затрат на строительство котельной и тепловых сетей:
	руб./Гкал
	1 870,17

	18.1.
	величина капитальных затрат на строительство котельной с использованием газа
	тыс. рублей
	120 521,71

	18.2.
	температурная зона и сейсмический район, к которым относится поселение или городской округ, на территории которого находится указанная система теплоснабжения
	-
	IV температурная зона, менее 6 баллов

	18.3.
	расстояние от границы системы теплоснабжения до границы ближайшего административного центра субъекта Российской Федерации с железнодорожным сообщением 
	км
	до 200 км

	18.4.
	отнесение поселения или городского округа, на территории которого находится система теплоснабжения, к территории распространения вечномерзлых грунтов
	-
	не отнесен

	18.5.
	величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей
	тыс. рублей
	42 846,52

	18.6.
	Затраты на подключение (технологическое присоединение) котельной с использованием газа к электрическим сетям, к централизованной системе водоснабжения и водоотведения, к газораспределительным сетям
	тыс. рублей
	11 932,07

	18.6.1.
	базовая величина затрат на подключение (технологическое присоединение) котельной с использованием газа к электрическим сетям с указанием использованных источников данных 
	тыс. рублей
	15,00

	
	
	
	На основании данных Таблицы ТЭП (III)

	18.6.2.
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) котельной к централизованной системе водоснабжения в базовом (2019) году
	тыс. рублей
	

	
	
	
	2 525,60

	
	
	
	

	18.6.3.
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) котельной к централизованной системе водоотведения в базовом (2019) году
	тыс. рублей
	1 521,65

	18.6.4.
	базовая величина затрат на подключение (технологическое присоединение) к газораспределительным сетям с указанием использованных источников данных
	тыс. рублей
	2 892,00

	
	
	
	Таблица ТЭП (V)

	18.7.1.
	стоимость земельного участка для размещения котельной
	тыс. рублей 
	227,01

	18.7.2.
	удельная базовая стоимость земельного участка с соответствующим видом разрешенного использования с указанием источников данных, использованных при расчете удельной рыночной стоимости земельного участка или удельной кадастровой стоимости земельного участка 
	тыс. руб./кв. метр
	0,2646

	
	
	
	Постановление администрации муниципального образования «Город Киров» Кировской области от 06.06.2013 № 2210-п (ред. постановления администрации города Кирова от 08.12.2016 № 4075-п) «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов и средних значений удельных показателей кадастровой стоимости земельных участков из состава земель населенных пунктов муниципального образования «Город Киров» (по состоянию на 31.12.2015) 

	18.8.1.
	норма доходности инвестированного капитала
	%
	21,37%


	18.8.2.
	значение ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации
	%
	21,00% 01.01.2025 - 08.06.2025 (159 дней)

	
	
	
	20,00% 09.06.2025 - 27.07.2025 (49 дн.)

	
	
	
	18,00% 28.07.2025 - 14.09.2025 (49 дн.)

	
	
	
	17,00% 15.09.2025 - 30.09.2025 (16 дн.)

	
	
	
	Средневзвешенная по дням 9 месяцев 2025 года ставка Центрального банка Российской Федерации – 20,05%

	18.9.
	Значение индекса цен производителей промышленной продукции (накопленным итогом) (ИЦП)
	%
	171,58

	18.9.1.
	значения прогнозных индексов цен производителей промышленной продукции (ИЦП):
	%
	 

	
	2020 год;
	
	-2,9

	
	2021 год;
	
	24,5

	
	2022 год;
	
	11,4

	
	2023 год;
	
	4,0

	
	2024 год;
	
	12,1

	
	2025 год;
	
	3,0

	
	2026 год.
	
	6,1

	19.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов, в том числе:
	руб./Гкал
	566,90

	19.1.
	величина расходов на уплату налога на прибыль от деятельности, связанной с производством и поставкой тепловой энергии (мощности) 
	тыс. рублей
	10 713,77

	19.2.
	величина ставки налога на прибыль от указанной деятельности
	%
	25

	19.3.
	величина расходов на уплату налога на имущество 
	тыс. рублей
	2 571,07

	19.4.
	величина ставки налога на имущество
	%
	2,2

	19.5.
	величина расходов на уплату земельного налога 
	тыс. рублей
	0,68

	19.6.
	величина ставки земельного налога
	%
	0,3

	19.7.
	стоимость земельного участка для размещения котельной
	тыс. рублей
	227,01

	20.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию прочих расходов при производстве тепловой энергии:
	руб./ Гкал
	364,14

	20.1.
	величина расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной с использованием газа и тепловых сетей в базовом году
	тыс. рублей
	845,48

	20.2.
	величина расходов на электрическую энергию на собственные нужды котельной с использованием газа в базовом году
	тыс. рублей
	1 880,60

	20.3.
	сведения о наименовании гарантирующего поставщика и среднеарифметической величине из значений цен (тарифов), определяемых гарантирующим поставщиком, в базовом году
	руб./ кВт.ч
	ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» (Кировский филиал), ООО «Русэнергосбыт» - 5,11

	20.4.
	величина расходов на водоподготовку и водоотведение котельной в базовом году
	тыс. рублей
	47,02

	20.5.
	сведения о наименовании гарантирующей организации в сфере холодного водоснабжения, гарантирующей организации в сфере водоотведения и величина действующих на день окончания базового года тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и тарифов на водоотведение, установленных для указанных организаций
	руб./куб. метров
	МУП «Водоканал» 
(постановление администрации города Кирова от 28.06.2013 № 2480-п «Об определении гарантирующих организаций, осуществляющих водоснабжение и водоотведение на территории муниципального образования «Город Киров» (в ред. от 24.05.2019 № 1080-П)


	
	
	
	Тариф на питьевую воду – 23,65

	
	
	
	Тариф на водоотведение – 18,15

	
	
	
	(Решение РСТ Кировской области № 25/5-кс-2019 от 30.07.2019 «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для муниципального унитарного предприятия «Водоканал»)

	20.6.
	величина расходов на оплату труда персонала котельной с использованием газа в базовом году, включая величину расходов на уплату страховых взносов
	тыс. рублей
	1 684,58

	20.7.
	величина иных прочих расходов при производстве тепловой энергии котельной 
	тыс. рублей
	885,36

	21.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей создание резерва по сомнительным долгам
	руб./Гкал
	83,46

	21.1
	Коэффициент, отражающий размер резерва по сомнительным долгам
	
	0,02 

(Постановление № 1562)

	22.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей учет отклонений фактических показателей от прогнозных показателей, используемых при расчете предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность):
	руб./Гкал
	-

	22.1.
	величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей учет отклонений фактических показателей от прогнозных показателей при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на топливо при производстве тепловой энергии котельной, а также фактическая цена на вид топлива, используемый при производстве тепловой энергии котельной, с учетом затрат на его доставку, сложившаяся в системе теплоснабжения, используемая при расчете фактической составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на топливо
	руб./Гкал
	-

	22.2.
	величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей учет отклонений фактических показателей от прогнозных показателей при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов, а также фактические ставки налогов (рублей/Гкал), используемые при расчете фактической составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов.
	руб./Гкал
	-


Таблица № 3
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед.изм.
	Общество с ограниченной ответственностью «Теплоснабжение»

	
	
	
	Система теплоснабжения №

	
	
	
	19

	1.
	Преобладающий вид топлива в системе теплоснабжения
	-
	Природный газ 

	2.
	Технико-экономические параметры работы котельных
	 
	 

	2.1.
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	7

	2.2.
	Тип площадки строительства
	-
	новый осваиваемый под жилищное строительство земельный участок со следующими видами разрешенного использования: «Коммунальное обслуживание», «Общественное использование объектов капитального строительства», «Обслуживание жилой застройки», «Жилая застройка»

	2.3.
	Площадь земельного участка под строительство
	кв. м
	500

	2.4.
	Общая жилая площадь жилого квартала, на территории которого находится котельная
	кв. м
	75-104

	2.5.
	Средняя этажность жилищной застройки
	этажей
	18

	2.6.
	Тип оборудования по видам используемого топлива
	-
	блочно-модульная котельная

	2.7.
	Коэффициент готовности, учитывающий продолжительность годовой работы оборудования котельной
	-
	0,97

	2.8.
	Удельный расход топлива при производстве тепловой энергии котельной
	кг у.т./ Гкал
	156,1

	2.9.
	Диапазон объема потребления газа при производстве тепловой энергии котельной
	млн куб. м/год
	2,4-4,9

	2.10.
	Ценовая категория потребителя розничного рынка электрической энергии
	-
	первая ценовая категория 

	2.11.
	Расход воды на водоподготовку
	куб. м/ год
	1 871

	2.12.
	Расход воды на собственные нужды котельной
	куб. м/ год
	61

	2.13.
	Объем водоотведения
	куб. м/ год
	73

	2.14.
	Базовая величина капитальных затрат на строительство котельной с использованием газа в базовом (2019) году
	тыс. руб.
	67 671

	2.15.
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства котельной
	тыс. руб.
	43 385

	2.16.
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной
	-
	0,015

	3.
	Технико-экономические параметры работы тепловых сетей
	 
	 

	3.1.
	Температурный график
	˚С
	110/70

	3.2.
	Теплоноситель
	-
	горячая вода

	3.3.
	Расчетное давление в сети
	МПа (кгс/кв. см)
	0,6 (6,0)

	3.4.
	Тип схемы тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	двухтрубная, независимая закрытая, строительство индивидуальных тепловых пунктов не включается

	3.5.
	Способ прокладки тепловой сети для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	подземный безканальный

	3.6.
	Тип изоляции для территорий, не относящихся к территориям, относящимся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	пенополиуретан в полиэтиленовой оболочке

	3.7.
	Параметры тепловой сети:
	 
	 

	3.7.1.
	длина тепловой сети 
	м
	974

	3.7.2.
	средневзвешенный диаметр трубопроводов
	мм
	191

	3.8.
	Базовая величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов, в базовом (2019) году
	тыс. рублей
	24 971,82

	3.9.
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	тыс. рублей
	12 980

	3.10.
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств тепловых сетей
	-
	0,015

	4.
	Параметры технологического присоединения (подключения) энергопринимающих устройств котельной к электрическим сетям
	 
	 

	4.1.
	Общая максимальная мощность энергопринимающих устройств котельной
	кВт
	110

	4.2.
	Уровень напряжения электрической сети
	кВ
	10 (6)

	4.3.
	Категория надежности электроснабжения
	-
	первая

	4.4.
	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю (котельной)
	-
	осуществляется

	4.5.
	Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили»
	-
	осуществляется

	4.6.
	Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили»
	-
	выполняются

	4.6.1.
	строительство воздушных линий
	-
	не осуществляется

	4.6.2.
	строительство кабельных линий:
	-
	осуществляется

	4.6.2.1
	протяженность линий
	км
	0,6 (2 линии в траншее по 0,3 км каждая)

	4.6.2.2
	сечение жилы
	кв. мм
	25

	4.6.2.3
	материал жилы
	-
	алюминий

	4.6.2.4
	количество жил в линии
	штук
	3

	4.6.2.5
	способ прокладки
	-
	в траншее

	4.6.2.6
	вид изоляции кабеля
	-
	кабели с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката или сшитого полиэтилена, с наружной оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката или кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена с защитным шлангом из полиэтилена (общепромышленное исполнение) или с металлической, свинцовой и другой оболочкой

	4.6.3.
	строительство пунктов секционирования
	-
	осуществляется

	4.6.4.
	количество пунктов секционирования
	штук
	2

	4.6.5.
	строительство комплектных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.6.
	строительство распределительных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.7.
	строительство распределительных пунктов по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.8.
	строительство центров питания, подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.7.
	Проверка сетевой организацией выполнения заявителем (котельной) технических условий
	-
	осуществляется

	4.8.
	Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых устройств заявителя (котельной)
	-
	осуществляется

	4.9.
	Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети
	-
	осуществляется

	5.
	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к централизованной системе водоснабжения и водоотведения
	 
	 

	5.1.
	Объем бака аварийного запаса воды
	куб. м
	90

	
	
	
	

	5.2.
	Размер поперечного сечения трубопровода сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	кв. см
	до 300

	
	
	
	

	5.3.
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки
	куб. м/ч
	до 10

	
	
	
	

	5.4.
	Диаметр трубопровода сетей централизованного водоснабжения
	мм
	25

	
	
	
	

	5.5.
	Диаметр трубопровода сетей водоотведения
	мм
	100

	
	
	
	

	5.6.
	Условия прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения:
	 
	 

	5.6.1.
	тип прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	-
	подземная

	5.6.2.
	материал трубопровода сетей централизованного водоснабжения (водоотведения)
	-
	полиэтилен, или сталь, или чугун, или иной материал

	5.6.3.
	глубина залегания
	-
	ниже глубины промерзания

	5.6.4.
	стесненность условий при прокладке сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	-
	городская застройка, новое строительство

	5.6.5.
	тип грунта
	-
	по местным условиям

	5.7.
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоснабжения
	куб. м/сутки
	5,45

	5.8.
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоотведения
	куб. м/ сутки
	0,2

	5.9.
	Протяженность сетей от котельной до места подключения к централизованной системе водоснабжения и водоотведения
	м
	300

	5.10.
	Базовая ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку водопроводной сети
	рублей/ куб. м/сутки
	61 211

	5.11.
	Базовая ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) котельной до точки подключения водопроводных сетей к централизованной системе водоснабжения
	рублей/м
	45 675

	5.12.
	Базовая ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку канализационной сети
	рублей/куб. м/сутки
	65 637

	5.13.
	Базовая ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) котельной до точки подключения канализационных сетей к централизованной системе водоотведения
	рублей/м
	31 684

	6.
	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к газораспределительным сетям
	 
	 

	6.1.
	Тип газопровода
	-
	оцинкованный, однотрубный

	6.2.
	Тип прокладки газопровода (подземная или надземная (наземная)
	-
	наземная

	6.3.
	Диаметр газопровода
	мм
	100

	6.4.
	Масса газопровода
	т/м
	0,0125

	6.5.
	Протяженность газопровода
	м
	1000

	6.6.
	Максимальный часовой расход газа
	куб. м/ч
	1065

	6.7.
	Газорегуляторные пункты шкафные
	штук
	1

	6.8.
	Тип газорегуляторного пункта
	-
	2 нитки редуцирования

	6.9.
	Пункт учета расхода газа
	штук
	1

	6.10.
	Базовая величина затрат на технологическое присоединение к газораспределительным сетям
	тыс. рублей
	2 892

	7.
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	-
	0,394

	8.
	Коэффициент для температурных зон
	 
	 

	8.1.
	Котельная 
	-
	1,038

	9.
	Коэффициент сейсмического влияния
	 
	 

	9.1.
	Котельная 
	-
	1

	9.2.
	Тепловые сети
	-
	1

	9.3.
	Степень сейсмической опасности 
	баллов
	менее 6

	10.
	Температурная зона
	-
	IV

	11.
	Коэффициент влияния расстояния на транспортировку основных средств котельной
	-
	1

	12.
	Инвестиционные параметры
	 
	 

	12.1.
	Базовый уровень нормы доходности инвестированного капитала
	%
	13,88

	12.2.
	Базовый уровень ключевой ставки Банка России
	%
	12,64

	12.3.
	Срок возврата инвестированного капитала
	лет
	10

	12.4.
	Период амортизации котельной и тепловых сетей
	лет
	15

	13.
	Штатная численность и базовый уровень оплаты труда персонала котельной / Количество штатных единиц персонала котельной / Базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной, тыс. рублей / Коэффициент загрузки, процентов / Базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной с учетом коэффициента загрузки, тыс. рублей
	 
	 

	13.1.
	Начальник котельной
	-
	1 / 63,9/ 100 / 63,9

	13.2.
	Старший оператор
	-
	5 / 47,0 / 50 / 23,5

	13.3.
	Слесарь
	-
	1 / 47,0 / 100 / 47,0

	13.4.
	Инженер-электрик
	-
	1 / 47,0 / 33 / 15,5

	13.5.
	Инженер-химик
	-
	1 / 47,0 / 33 / 15,5

	13.6.
	Инженер КИП
	-
	1 / 47,0 / 33 / 15,5

	14.
	Величина среднемесячной заработной платы работников организаций по отрасли «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» по г. Москве для расчета коэффициента корректировки базового уровня ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной
	руб.
	112 025

	15.
	Коэффициент расходов на плату за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в пределах установленных нормативов и (или) лимитов для котельной с использованием угля
	-
	-

	16.
	Объем полезного отпуска тепловой энергии котельной, использованный при расчете предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность)
	тыс. Гкал
	23,435

	17.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на топливо при производстве тепловой энергии котельной
	руб./Гкал
	1 371,73

	17.1.
	фактическая цена на топливо (газ), используемое при производстве тепловой энергии котельной, с учетом затрат на его доставку, сложившаяся в системе теплоснабжения в 2024 году, с указанием использованных источников информации
	руб./ тыс. куб. метров
	7 228,43

	17.2.
	низшая теплота сгорания вида топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения 
	ккал/куб. метров
	7 900,00

	17.3.
	значения прогнозных индексов роста цены на топливо:
	%
	 

	
	2025 год; 
	
	21,30 (с 1 июля)

	
	2026 год
	
	9,60 (с 1 октября);

	17.4.
	наименование организации с наибольшим объемом поставляемого, транспортируемого газа (при утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в отношении системы теплоснабжения, в которой преобладает газ)
	 
	ООО «Газпром межрегионгаз Киров»

	18.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей возврат капитальных затрат на строительство котельной и тепловых сетей:
	руб./Гкал
	1 869,83

	18.1.
	величина капитальных затрат на строительство котельной с использованием газа
	тыс. рублей
	120 521,71

	18.2.
	температурная зона и сейсмический район, к которым относится поселение или городской округ, на территории которого находится указанная система теплоснабжения
	-
	IV температурная зона, менее 6 баллов

	18.3.
	расстояние от границы системы теплоснабжения до границы ближайшего административного центра субъекта Российской Федерации с железнодорожным сообщением 
	км
	до 200 км

	18.4.
	отнесение поселения или городского округа, на территории которого находится система теплоснабжения, к территории распространения вечномерзлых грунтов
	-
	не отнесен

	18.5.
	величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей
	тыс. рублей
	42 846,52

	18.6.
	Затраты на подключение (технологическое присоединение) котельной с использованием газа к электрическим сетям, к централизованной системе водоснабжения и водоотведения, к газораспределительным сетям
	тыс. рублей
	11 932,07

	18.6.1.
	базовая величина затрат на подключение (технологическое присоединение) котельной с использованием газа к электрическим сетям с указанием использованных источников данных 
	тыс. рублей
	15,00

	
	
	
	На основании данных Таблицы ТЭП (III)

	18.6.2.
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) котельной к централизованной системе водоснабжения в базовом (2019) году
	тыс. рублей
	

	
	
	
	2 525,60

	
	
	
	

	18.6.3.
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) котельной к централизованной системе водоотведения в базовом (2019) году
	тыс. рублей
	1 521,65

	18.6.4.
	базовая величина затрат на подключение (технологическое присоединение) к газораспределительным сетям с указанием использованных источников данных
	тыс. рублей
	2 892,00

	
	
	
	Таблица ТЭП (V)

	18.7.1.
	стоимость земельного участка для размещения котельной
	тыс. рублей 
	194,57

	18.7.2.
	удельная базовая стоимость земельного участка с соответствующим видом разрешенного использования с указанием источников данных, использованных при расчете удельной рыночной стоимости земельного участка или удельной кадастровой стоимости земельного участка 
	тыс. руб./кв. метр
	0,2268

	
	
	
	Постановление администрации муниципального образования «Город Киров» Кировской области от 06.06.2013 № 2210-п (ред. постановления администрации города Кирова от 08.12.2016 № 4075-п) «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов и средних значений удельных показателей кадастровой стоимости земельных участков из состава земель населенных пунктов муниципального образования «Город Киров» (по состоянию на 31.12.2015) 

	18.8.1.
	норма доходности инвестированного капитала
	%
	21,37%

	18.8.2.
	значение ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации
	%
	21,00% 01.01.2025 - 08.06.2025 (159 дней)

	
	
	
	20,00% 09.06.2025 - 27.07.2025 (49 дн.)

	
	
	
	18,00% 28.07.2025 - 14.09.2025 (49 дн.)

	
	
	
	17,00% 15.09.2025 - 30.09.2025 (16 дн.)

	
	
	
	Средневзвешенная по дням 9 месяцев 2025 года ставка Центрального банка Российской Федерации – 20,05%

	18.9.
	Значение индекса цен производителей промышленной продукции (накопленным итогом) (ИЦП)
	%
	171,58

	18.9.1.
	значения прогнозных индексов цен производителей промышленной продукции (ИЦП):
	%
	 

	
	2020 год;
	
	-2,9

	
	2021 год;
	
	24,5

	
	2022 год;
	
	11,4

	
	2023 год;
	
	4,0

	
	2024 год;
	
	12,1

	
	2025 год;
	
	3,0

	
	2026 год.
	
	6,1

	19.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов, в том числе:
	руб./Гкал
	566,78

	19.1.
	величина расходов на уплату налога на прибыль от деятельности, связанной с производством и поставкой тепловой энергии (мощности) 
	тыс. рублей
	10 711,07

	19.2.
	величина ставки налога на прибыль от указанной деятельности
	%
	25

	19.3.
	величина расходов на уплату налога на имущество 
	тыс. рублей
	2 571,07

	19.4.
	величина ставки налога на имущество
	%
	2,2

	19.5.
	величина расходов на уплату земельного налога 
	тыс. рублей
	0,58

	19.6.
	величина ставки земельного налога
	%
	0,3

	19.7.
	стоимость земельного участка для размещения котельной
	тыс. рублей
	194,57

	20.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию прочих расходов при производстве тепловой энергии:
	руб./Гкал
	364,26

	20.1.
	величина расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной с использованием газа и тепловых сетей в базовом году
	тыс. рублей
	845,48

	20.2.
	величина расходов на электрическую энергию на собственные нужды котельной с использованием газа в базовом году
	тыс. рублей
	1 880,60

	20.3.
	сведения о наименовании гарантирующего поставщика и среднеарифметической величине из значений цен (тарифов), определяемых гарантирующим поставщиком, в базовом году
	руб./кВт.ч
	ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» (Кировский филиал), ООО «Русэнергосбыт» - 5,11

	20.4.
	величина расходов на водоподготовку и водоотведение котельной в базовом году
	тыс. рублей
	48,66

	20.5.
	сведения о наименовании гарантирующей организации в сфере холодного водоснабжения, гарантирующей организации в сфере водоотведения и величина действующих на день окончания базового года тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и тарифов на водоотведение, установленных для указанных организаций
	руб./куб. метров
	МУП «Водоканал» 
(постановление администрации города Кирова от 28.06.2013 № 2480-п «Об определении гарантирующих организаций, осуществляющих водоснабжение и водоотведение на территории муниципального образования «Город Киров» (в ред. от 24.05.2019 № 1080-П)


	
	
	
	Тариф на питьевую воду – 24,50
(Решение РСТ Кировской области № 44/38-кс-2019 от 11.12.2018 «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для общества с ограниченной ответственностью «Водоснабжение» (муниципальное образование «Город Киров»))

	
	
	
	Тариф на водоотведение – 18,15

	
	
	
	(Решение РСТ Кировской области № 25/5-кс-2019 от 30.07.2019 «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для муниципального унитарного предприятия «Водоканал»)

	20.6.
	величина расходов на оплату труда персонала котельной с использованием газа в базовом году, включая величину расходов на уплату страховых взносов
	тыс. рублей
	1 684,58

	20.7.
	величина иных прочих расходов при производстве тепловой энергии котельной 
	тыс. рублей
	885,36

	21.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей создание резерва по сомнительным долгам
	руб./Гкал
	83,45

	21.1
	Коэффициент, отражающий размер резерва по сомнительным долгам
	
	0,02 

(Постановление № 1562)

	22.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей учет отклонений фактических показателей от прогнозных показателей, используемых при расчете предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность):
	руб./Гкал
	-

	22.1.
	величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей учет отклонений фактических показателей от прогнозных показателей при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на топливо при производстве тепловой энергии котельной, а также фактическая цена на вид топлива, используемый при производстве тепловой энергии котельной, с учетом затрат на его доставку, сложившаяся в системе теплоснабжения, используемая при расчете фактической составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на топливо
	руб./Гкал
	-

	22.2.
	величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей учет отклонений фактических показателей от прогнозных показателей при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов, а также фактические ставки налогов (рублей/Гкал), используемые при расчете фактической составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов.
	руб./Гкал
	-


Таблица № 4
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед.изм.
	Муниципальное унитарное предприятие «Кировские тепловые сети»

	
	
	
	Система теплоснабжения №

	
	
	
	8

	1.
	Преобладающий вид топлива в системе теплоснабжения
	-
	Природный газ 

	2.
	Технико-экономические параметры работы котельных
	 
	 

	2.1.
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	7

	2.2.
	Тип площадки строительства
	-
	новый осваиваемый под жилищное строительство земельный участок со следующими видами разрешенного использования: «Коммунальное обслуживание», «Общественное использование объектов капитального строительства», «Обслуживание жилой застройки», «Жилая застройка»

	2.3.
	Площадь земельного участка под строительство
	кв. м
	500

	2.4.
	Общая жилая площадь жилого квартала, на территории которого находится котельная
	кв. м
	75-104

	2.5.
	Средняя этажность жилищной застройки
	этажей
	18

	2.6.
	Тип оборудования по видам используемого топлива
	-
	блочно-модульная котельная

	2.7.
	Коэффициент готовности, учитывающий продолжительность годовой работы оборудования котельной
	-
	0,97

	2.8.
	Удельный расход топлива при производстве тепловой энергии котельной
	кг у.т./ Гкал
	156,1

	2.9.
	Диапазон объема потребления газа при производстве тепловой энергии котельной
	млн куб. м/год
	2,4-4,9

	2.10.
	Ценовая категория потребителя розничного рынка электрической энергии
	-
	первая ценовая категория 

	2.11.
	Расход воды на водоподготовку
	куб. м/ год
	1 871

	2.12.
	Расход воды на собственные нужды котельной
	куб. м/ год
	61

	2.13.
	Объем водоотведения
	куб. м/ год
	73

	2.14.
	Базовая величина капитальных затрат на строительство котельной с использованием газа в базовом (2019) году
	тыс. руб.
	67 671

	2.15.
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства котельной
	тыс. руб.
	43 385

	2.16.
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной
	-
	0,015

	3.
	Технико-экономические параметры работы тепловых сетей
	 
	 

	3.1.
	Температурный график
	˚С
	110/70

	3.2.
	Теплоноситель
	-
	горячая вода

	3.3.
	Расчетное давление в сети
	МПа (кгс/кв. см)
	0,6 (6,0)

	3.4.
	Тип схемы тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	двухтрубная, независимая закрытая, строительство индивидуальных тепловых пунктов не включается

	3.5.
	Способ прокладки тепловой сети для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	подземный безканальный

	3.6.
	Тип изоляции для территорий, не относящихся к территориям, относящимся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	пенополиуретан в полиэтиленовой оболочке

	3.7.
	Параметры тепловой сети:
	 
	 

	3.7.1.
	длина тепловой сети 
	м
	974

	3.7.2.
	средневзвешенный диаметр трубопроводов
	мм
	191

	3.8.
	Базовая величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов, в базовом (2019) году
	тыс. рублей
	24 971,82

	3.9.
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	тыс. рублей
	12 980

	3.10.
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств тепловых сетей
	-
	0,015

	4.
	Параметры технологического присоединения (подключения) энергопринимающих устройств котельной к электрическим сетям
	 
	 

	4.1.
	Общая максимальная мощность энергопринимающих устройств котельной
	кВт
	110

	4.2.
	Уровень напряжения электрической сети
	кВ
	10 (6)

	4.3.
	Категория надежности электроснабжения
	-
	первая

	4.4.
	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю (котельной)
	-
	осуществляется

	4.5.
	Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили»
	-
	осуществляется

	4.6.
	Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили»
	-
	выполняются

	4.6.1.
	строительство воздушных линий
	-
	не осуществляется

	4.6.2.
	строительство кабельных линий:
	-
	осуществляется

	4.6.2.1
	протяженность линий
	км
	0,6 (2 линии в траншее по 0,3 км каждая)

	4.6.2.2
	сечение жилы
	кв. мм
	25

	4.6.2.3
	материал жилы
	-
	алюминий

	4.6.2.4
	количество жил в линии
	штук
	3

	4.6.2.5
	способ прокладки
	-
	в траншее

	4.6.2.6
	вид изоляции кабеля
	-
	кабели с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката или сшитого полиэтилена, с наружной оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката или кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена с защитным шлангом из полиэтилена (общепромышленное исполнение) или с металлической, свинцовой и другой оболочкой

	4.6.3.
	строительство пунктов секционирования
	-
	осуществляется

	4.6.4.
	количество пунктов секционирования
	штук
	2

	4.6.5.
	строительство комплектных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.6.
	строительство распределительных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.7.
	строительство распределительных пунктов по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.8.
	строительство центров питания, подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.7.
	Проверка сетевой организацией выполнения заявителем (котельной) технических условий
	-
	осуществляется

	4.8.
	Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых устройств заявителя (котельной)
	-
	осуществляется

	4.9.
	Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети
	-
	осуществляется

	5.
	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к централизованной системе водоснабжения и водоотведения
	 
	 

	5.1.
	Объем бака аварийного запаса воды
	куб. м
	90

	
	
	
	

	5.2.
	Размер поперечного сечения трубопровода сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	кв. см
	до 300

	
	
	
	

	5.3.
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки
	куб. м/ч
	до 10

	
	
	
	

	5.4.
	Диаметр трубопровода сетей централизованного водоснабжения
	мм
	25

	
	
	
	

	5.5.
	Диаметр трубопровода сетей водоотведения
	мм
	100

	
	
	
	

	5.6.
	Условия прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения:
	 
	 

	5.6.1.
	тип прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	-
	подземная

	5.6.2.
	материал трубопровода сетей централизованного водоснабжения (водоотведения)
	-
	полиэтилен, или сталь, или чугун, или иной материал

	5.6.3.
	глубина залегания
	-
	ниже глубины промерзания

	5.6.4.
	стесненность условий при прокладке сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	-
	городская застройка, новое строительство

	5.6.5.
	тип грунта
	-
	по местным условиям

	5.7.
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоснабжения
	куб. м/сутки
	5,45

	5.8.
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоотведения
	куб. м/ сутки
	0,2

	5.9.
	Протяженность сетей от котельной до места подключения к централизованной системе водоснабжения и водоотведения
	м
	300

	5.10.
	Базовая ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку водопроводной сети
	рублей/ куб. м/сутки
	61 211

	5.11.
	Базовая ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) котельной до точки подключения водопроводных сетей к централизованной системе водоснабжения
	рублей/м
	45 675

	5.12.
	Базовая ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку канализационной сети
	рублей/куб. м/сутки
	65 637

	5.13.
	Базовая ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) котельной до точки подключения канализационных сетей к централизованной системе водоотведения
	рублей/м
	31 684

	6.
	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к газораспределительным сетям
	 
	 

	6.1.
	Тип газопровода
	-
	оцинкованный, однотрубный

	6.2.
	Тип прокладки газопровода (подземная или надземная (наземная)
	-
	наземная

	6.3.
	Диаметр газопровода
	мм
	100

	6.4.
	Масса газопровода
	т/м
	0,0125

	6.5.
	Протяженность газопровода
	м
	1000

	6.6.
	Максимальный часовой расход газа
	куб. м/ч
	1065

	6.7.
	Газорегуляторные пункты шкафные
	штук
	1

	6.8.
	Тип газорегуляторного пункта
	-
	2 нитки редуцирования

	6.9.
	Пункт учета расхода газа
	штук
	1

	6.10.
	Базовая величина затрат на технологическое присоединение к газораспределительным сетям
	тыс. рублей
	2 892

	7.
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	-
	0,394

	8.
	Коэффициент для температурных зон
	 
	 

	8.1.
	Котельная 
	-
	1,038

	9.
	Коэффициент сейсмического влияния
	 
	 

	9.1.
	Котельная 
	-
	1

	9.2.
	Тепловые сети
	-
	1

	9.3.
	Степень сейсмической опасности 
	баллов
	менее 6

	10.
	Температурная зона
	-
	IV

	11.
	Коэффициент влияния расстояния на транспортировку основных средств котельной
	-
	1

	12.
	Инвестиционные параметры
	 
	 

	12.1.
	Базовый уровень нормы доходности инвестированного капитала
	%
	13,88

	12.2.
	Базовый уровень ключевой ставки Банка России
	%
	12,64

	12.3.
	Срок возврата инвестированного капитала
	лет
	10

	12.4.
	Период амортизации котельной и тепловых сетей
	лет
	15

	13.
	Штатная численность и базовый уровень оплаты труда персонала котельной / Количество штатных единиц персонала котельной / Базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной, тыс. рублей / Коэффициент загрузки, процентов / Базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной с учетом коэффициента загрузки, тыс. рублей
	 
	 

	13.1.
	Начальник котельной
	-
	1 / 63,9/ 100 / 63,9

	13.2.
	Старший оператор
	-
	5 / 47,0 / 50 / 23,5

	13.3.
	Слесарь
	-
	1 / 47,0 / 100 / 47,0

	13.4.
	Инженер-электрик
	-
	1 / 47,0 / 33 / 15,5

	13.5.
	Инженер-химик
	-
	1 / 47,0 / 33 / 15,5

	13.6.
	Инженер КИП
	-
	1 / 47,0 / 33 / 15,5

	14.
	Величина среднемесячной заработной платы работников организаций по отрасли «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» по г. Москве для расчета коэффициента корректировки базового уровня ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной
	руб.
	112 025

	15.
	Коэффициент расходов на плату за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в пределах установленных нормативов и (или) лимитов для котельной с использованием угля
	-
	-

	16.
	Объем полезного отпуска тепловой энергии котельной, использованный при расчете предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность)
	тыс. Гкал
	23,435

	17.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на топливо при производстве тепловой энергии котельной
	руб./Гкал
	1 371,73

	17.1.
	фактическая цена на топливо (газ), используемое при производстве тепловой энергии котельной, с учетом затрат на его доставку, сложившаяся в системе теплоснабжения в 2024 году, с указанием использованных источников информации
	руб./ тыс. куб. метров
	7 228,43


	17.2.
	низшая теплота сгорания вида топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения 
	ккал/куб. метров
	7 900,00

	17.3.
	значения прогнозных индексов роста цены на топливо:
	%
	 

	
	2025 год; 
	
	21,30 (с 1 июля)

	
	2026 год
	
	9,60 (с 1 октября);

	17.4.
	наименование организации с наибольшим объемом поставляемого, транспортируемого газа (при утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в отношении системы теплоснабжения, в которой преобладает газ)
	 
	ООО «Газпром межрегионгаз Киров»

	18.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей возврат капитальных затрат на строительство котельной и тепловых сетей:
	руб./Гкал
	1 869,98

	18.1.
	величина капитальных затрат на строительство котельной с использованием газа
	тыс. рублей
	120 521,71

	18.2.
	температурная зона и сейсмический район, к которым относится поселение или городской округ, на территории которого находится указанная система теплоснабжения
	-
	IV температурная зона, менее 6 баллов

	18.3.
	расстояние от границы системы теплоснабжения до границы ближайшего административного центра субъекта Российской Федерации с железнодорожным сообщением 
	км
	до 200 км

	18.4.
	отнесение поселения или городского округа, на территории которого находится система теплоснабжения, к территории распространения вечномерзлых грунтов
	-
	не отнесен

	18.5.
	величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей
	тыс. рублей
	42 846,52

	18.6.
	Затраты на подключение (технологическое присоединение) котельной с использованием газа к электрическим сетям, к централизованной системе водоснабжения и водоотведения, к газораспределительным сетям
	тыс. рублей
	11 932,07

	18.6.1.
	базовая величина затрат на подключение (технологическое присоединение) котельной с использованием газа к электрическим сетям с указанием использованных источников данных 
	тыс. рублей
	15,00

	
	
	
	На основании данных Таблицы ТЭП (III)

	18.6.2.
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) котельной к централизованной системе водоснабжения в базовом (2019) году
	тыс. рублей
	

	
	
	
	2 525,60

	
	
	
	

	18.6.3.
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) котельной к централизованной системе водоотведения в базовом (2019) году
	тыс. рублей
	1 521,65

	18.6.4.
	базовая величина затрат на подключение (технологическое присоединение) к газораспределительным сетям с указанием использованных источников данных
	тыс. рублей
	2 892,00

	
	
	
	Таблица ТЭП (V)

	18.7.1.
	стоимость земельного участка для размещения котельной
	тыс. рублей 
	209,08

	18.7.2.
	удельная базовая стоимость земельного участка с соответствующим видом разрешенного использования с указанием источников данных, использованных при расчете удельной рыночной стоимости земельного участка или удельной кадастровой стоимости земельного участка 
	тыс. руб./кв. метр
	0,2437

	
	
	
	Постановление администрации муниципального образования «Город Киров» Кировской области от 06.06.2013 № 2210-п (ред. постановления администрации города Кирова от 08.12.2016 № 4075-п) «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов и средних значений удельных показателей кадастровой стоимости земельных участков из состава земель населенных пунктов муниципального образования «Город Киров» (по состоянию на 31.12.2015) 

	18.8.1.
	норма доходности инвестированного капитала
	%
	21,37%

	18.8.2.
	значение ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации
	%
	21,00% 01.01.2025 - 08.06.2025 (159 дней)

	
	
	
	20,00% 09.06.2025 - 27.07.2025 (49 дн.)

	
	
	
	18,00% 28.07.2025 - 14.09.2025 (49 дн.)

	
	
	
	17,00% 15.09.2025 - 30.09.2025 (16 дн.)

	
	
	
	Средневзвешенная по дням 9 месяцев 2025 года ставка Центрального банка Российской Федерации – 20,05%

	18.9.
	Значение индекса цен производителей промышленной продукции (накопленным итогом) (ИЦП)
	%
	171,58

	18.9.1.
	значения прогнозных индексов цен производителей промышленной продукции (ИЦП):
	%
	 

	
	2020 год;
	
	-2,9

	
	2021 год;
	
	24,5

	
	2022 год;
	
	11,4

	
	2023 год;
	
	4,0

	
	2024 год;
	
	12,1

	
	2025 год;
	
	3,0

	
	2026 год.
	
	6,1


	19.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов, в том числе:
	руб./Гкал
	566,84

	19.1.
	величина расходов на уплату налога на прибыль от деятельности, связанной с производством и поставкой тепловой энергии (мощности) 
	тыс. рублей
	10 712,28

	19.2.
	величина ставки налога на прибыль от указанной деятельности
	%
	25

	19.3.
	величина расходов на уплату налога на имущество 
	тыс. рублей
	2 571,07

	19.4.
	величина ставки налога на имущество
	%
	2,2

	19.5.
	величина расходов на уплату земельного налога 
	тыс. рублей
	0,63

	19.6.
	величина ставки земельного налога
	%
	0,3

	19.7.
	стоимость земельного участка для размещения котельной
	тыс. рублей
	209,08

	20.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию прочих расходов при производстве тепловой энергии:
	руб./Гкал
	363,87

	20.1.
	величина расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной с использованием газа и тепловых сетей в базовом году
	тыс. рублей
	845,48

	20.2.
	величина расходов на электрическую энергию на собственные нужды котельной с использованием газа в базовом году
	тыс. рублей
	1 880,60

	20.3.
	сведения о наименовании гарантирующего поставщика и среднеарифметической величине из значений цен (тарифов), определяемых гарантирующим поставщиком, в базовом году
	руб./кВт.ч
	ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» (Кировский филиал), ООО «Русэнергосбыт» - 5,11

	20.4.
	величина расходов на водоподготовку и водоотведение котельной в базовом году
	тыс. рублей
	43,52

	20.5.
	сведения о наименовании гарантирующей организации в сфере холодного водоснабжения, гарантирующей организации в сфере водоотведения и величина действующих на день окончания базового года тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и тарифов на водоотведение, установленных для указанных организаций
	руб./куб. метров
	ЗАО «Заречье», МУП «Водоканал» 
(постановление администрации города Кирова от 28.06.2013 № 2480-п «Об определении гарантирующих организаций, осуществляющих водоснабжение и водоотведение на территории муниципального образования «Город Киров» (в ред. от 24.05.2019 № 1080-П)


	
	
	
	Тариф на питьевую воду – 21,84
(Решение РСТ Кировской области № 43/36-кс-2019 от 04.12.2018 «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для закрытого акционерного общества «Заречье» (муниципальное образование «Город Киров»))

	
	
	
	Тариф на водоотведение – 18,15

	
	
	
	(Решение РСТ Кировской области № 25/5-кс-2019 от 30.07.2019 «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для муниципального унитарного предприятия «Водоканал»)

	20.6.
	величина расходов на оплату труда персонала котельной с использованием газа в базовом году, включая величину расходов на уплату страховых взносов
	тыс. рублей
	1 684,58

	20.7.
	величина иных прочих расходов при производстве тепловой энергии котельной 
	тыс. рублей
	884,99

	21.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей создание резерва по сомнительным долгам
	руб./Гкал
	83,45

	21.1
	Коэффициент, отражающий размер резерва по сомнительным долгам
	
	0,02 

(Постановление № 1562)

	22.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей учет отклонений фактических показателей от прогнозных показателей, используемых при расчете предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность):
	руб./Гкал
	-

	22.1.
	величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей учет отклонений фактических показателей от прогнозных показателей при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на топливо при производстве тепловой энергии котельной, а также фактическая цена на вид топлива, используемый при производстве тепловой энергии котельной, с учетом затрат на его доставку, сложившаяся в системе теплоснабжения, используемая при расчете фактической составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на топливо
	руб./Гкал
	-

	22.2.
	величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей учет отклонений фактических показателей от прогнозных показателей при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов, а также фактические ставки налогов (рублей/Гкал), используемые при расчете фактической составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов.
	руб./Гкал
	-


Таблица № 5
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед.изм.
	Муниципальное унитарное предприятие «Кировские тепловые сети»

	
	
	
	Система теплоснабжения №

	
	
	
	38

	1.
	Преобладающий вид топлива в системе теплоснабжения
	-
	Природный газ 

	2.
	Технико-экономические параметры работы котельных
	 
	 

	2.1.
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	7

	2.2.
	Тип площадки строительства
	-
	новый осваиваемый под жилищное строительство земельный участок со следующими видами разрешенного использования: «Коммунальное обслуживание», «Общественное использование объектов капитального строительства», «Обслуживание жилой застройки», «Жилая застройка»

	2.3.
	Площадь земельного участка под строительство
	кв. м
	500

	2.4.
	Общая жилая площадь жилого квартала, на территории которого находится котельная
	кв. м
	75-104

	2.5.
	Средняя этажность жилищной застройки
	этажей
	18

	2.6.
	Тип оборудования по видам используемого топлива
	-
	блочно-модульная котельная

	2.7.
	Коэффициент готовности, учитывающий продолжительность годовой работы оборудования котельной
	-
	0,97

	2.8.
	Удельный расход топлива при производстве тепловой энергии котельной
	кг у.т./ Гкал
	156,1

	2.9.
	Диапазон объема потребления газа при производстве тепловой энергии котельной
	млн куб. м/год
	2,4-4,9

	2.10.
	Ценовая категория потребителя розничного рынка электрической энергии
	-
	первая ценовая категория 

	2.11.
	Расход воды на водоподготовку
	куб. м/ год
	1 871

	2.12.
	Расход воды на собственные нужды котельной
	куб. м/ год
	61

	2.13.
	Объем водоотведения
	куб. м/ год
	73

	2.14.
	Базовая величина капитальных затрат на строительство котельной с использованием газа в базовом (2019) году
	тыс. руб.
	67 671

	2.15.
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства котельной
	тыс. руб.
	43 385

	2.16.
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной
	-
	0,015

	3.
	Технико-экономические параметры работы тепловых сетей
	 
	 

	3.1.
	Температурный график
	˚С
	110/70

	3.2.
	Теплоноситель
	-
	горячая вода

	3.3.
	Расчетное давление в сети
	МПа (кгс/кв. см)
	0,6 (6,0)

	3.4.
	Тип схемы тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	двухтрубная, независимая закрытая, строительство индивидуальных тепловых пунктов не включается

	3.5.
	Способ прокладки тепловой сети для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	подземный безканальный

	3.6.
	Тип изоляции для территорий, не относящихся к территориям, относящимся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	пенополиуретан в полиэтиленовой оболочке

	3.7.
	Параметры тепловой сети:
	 
	 

	3.7.1.
	длина тепловой сети 
	м
	974

	3.7.2.
	средневзвешенный диаметр трубопроводов
	мм
	191

	3.8.
	Базовая величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов, в базовом (2019) году
	тыс. рублей
	24 971,82

	3.9.
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	тыс. рублей
	12 980

	3.10.
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств тепловых сетей
	-
	0,015

	4.
	Параметры технологического присоединения (подключения) энергопринимающих устройств котельной к электрическим сетям
	 
	 

	4.1.
	Общая максимальная мощность энергопринимающих устройств котельной
	кВт
	110

	4.2.
	Уровень напряжения электрической сети
	кВ
	10 (6)

	4.3.
	Категория надежности электроснабжения
	-
	первая

	4.4.
	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю (котельной)
	-
	осуществляется

	4.5.
	Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили»
	-
	осуществляется

	4.6.
	Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили»
	-
	выполняются

	4.6.1.
	строительство воздушных линий
	-
	не осуществляется

	4.6.2.
	строительство кабельных линий:
	-
	осуществляется

	4.6.2.1
	протяженность линий
	км
	0,6 (2 линии в траншее по 0,3 км каждая)

	4.6.2.2
	сечение жилы
	кв. мм
	25

	4.6.2.3
	материал жилы
	-
	алюминий

	4.6.2.4
	количество жил в линии
	штук
	3

	4.6.2.5
	способ прокладки
	-
	в траншее

	4.6.2.6
	вид изоляции кабеля
	-
	кабели с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката или сшитого полиэтилена, с наружной оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката или кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена с защитным шлангом из полиэтилена (общепромышленное исполнение) или с металлической, свинцовой и другой оболочкой

	4.6.3.
	строительство пунктов секционирования
	-
	осуществляется

	4.6.4.
	количество пунктов секционирования
	штук
	2

	4.6.5.
	строительство комплектных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.6.
	строительство распределительных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.7.
	строительство распределительных пунктов по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.8.
	строительство центров питания, подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.7.
	Проверка сетевой организацией выполнения заявителем (котельной) технических условий
	-
	осуществляется

	4.8.
	Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых устройств заявителя (котельной)
	-
	осуществляется

	4.9.
	Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети
	-
	осуществляется

	5.
	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к централизованной системе водоснабжения и водоотведения
	 
	 

	5.1.
	Объем бака аварийного запаса воды
	куб. м
	90

	
	
	
	

	5.2.
	Размер поперечного сечения трубопровода сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	кв. см
	до 300

	
	
	
	

	5.3.
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки
	куб. м/ч
	до 10

	
	
	
	

	5.4.
	Диаметр трубопровода сетей централизованного водоснабжения
	мм
	25

	
	
	
	

	5.5.
	Диаметр трубопровода сетей водоотведения
	мм
	100

	
	
	
	

	5.6.
	Условия прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения:
	 
	 

	5.6.1.
	тип прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	-
	подземная

	5.6.2.
	материал трубопровода сетей централизованного водоснабжения (водоотведения)
	-
	полиэтилен, или сталь, или чугун, или иной материал

	5.6.3.
	глубина залегания
	-
	ниже глубины промерзания

	5.6.4.
	стесненность условий при прокладке сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	-
	городская застройка, новое строительство

	5.6.5.
	тип грунта
	-
	по местным условиям

	5.7.
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоснабжения
	куб. м/сутки
	5,45

	5.8.
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоотведения
	куб. м/ сутки
	0,2

	5.9.
	Протяженность сетей от котельной до места подключения к централизованной системе водоснабжения и водоотведения
	м
	300

	5.10.
	Базовая ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку водопроводной сети
	рублей/ куб. м/сутки
	61 211

	5.11.
	Базовая ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) котельной до точки подключения водопроводных сетей к централизованной системе водоснабжения
	рублей/м
	45 675

	5.12.
	Базовая ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку канализационной сети
	рублей/куб. м/сутки
	65 637

	5.13.
	Базовая ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) котельной до точки подключения канализационных сетей к централизованной системе водоотведения
	рублей/м
	31 684

	6.
	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к газораспределительным сетям
	 
	 

	6.1.
	Тип газопровода
	-
	оцинкованный, однотрубный

	6.2.
	Тип прокладки газопровода (подземная или надземная (наземная)
	-
	наземная

	6.3.
	Диаметр газопровода
	мм
	100

	6.4.
	Масса газопровода
	т/м
	0,0125

	6.5.
	Протяженность газопровода
	м
	1000

	6.6.
	Максимальный часовой расход газа
	куб. м/ч
	1065

	6.7.
	Газорегуляторные пункты шкафные
	штук
	1

	6.8.
	Тип газорегуляторного пункта
	-
	2 нитки редуцирования

	6.9.
	Пункт учета расхода газа
	штук
	1

	6.10.
	Базовая величина затрат на технологическое присоединение к газораспределительным сетям
	тыс. рублей
	2 892

	7.
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	-
	0,394

	8.
	Коэффициент для температурных зон
	 
	 

	8.1.
	Котельная 
	-
	1,038

	9.
	Коэффициент сейсмического влияния
	 
	 

	9.1.
	Котельная 
	-
	1

	9.2.
	Тепловые сети
	-
	1

	9.3.
	Степень сейсмической опасности 
	баллов
	менее 6

	10.
	Температурная зона
	-
	IV

	11.
	Коэффициент влияния расстояния на транспортировку основных средств котельной
	-
	1

	12.
	Инвестиционные параметры
	 
	 

	12.1.
	Базовый уровень нормы доходности инвестированного капитала
	%
	13,88

	12.2.
	Базовый уровень ключевой ставки Банка России
	%
	12,64

	12.3.
	Срок возврата инвестированного капитала
	лет
	10

	12.4.
	Период амортизации котельной и тепловых сетей
	лет
	15

	13.
	Штатная численность и базовый уровень оплаты труда персонала котельной / Количество штатных единиц персонала котельной / Базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной, тыс. рублей / Коэффициент загрузки, процентов / Базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной с учетом коэффициента загрузки, тыс. рублей
	 
	 

	13.1.
	Начальник котельной
	-
	1 / 63,9/ 100 / 63,9

	13.2.
	Старший оператор
	-
	5 / 47,0 / 50 / 23,5

	13.3.
	Слесарь
	-
	1 / 47,0 / 100 / 47,0

	13.4.
	Инженер-электрик
	-
	1 / 47,0 / 33 / 15,5

	13.5.
	Инженер-химик
	-
	1 / 47,0 / 33 / 15,5

	13.6.
	Инженер КИП
	-
	1 / 47,0 / 33 / 15,5

	14.
	Величина среднемесячной заработной платы работников организаций по отрасли «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» по г. Москве для расчета коэффициента корректировки базового уровня ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной
	руб.
	112 025

	15.
	Коэффициент расходов на плату за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в пределах установленных нормативов и (или) лимитов для котельной с использованием угля
	-
	-

	16.
	Объем полезного отпуска тепловой энергии котельной, использованный при расчете предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность)
	тыс. Гкал
	23,435

	17.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на топливо при производстве тепловой энергии котельной
	руб./Гкал
	1 371,73

	17.1.
	фактическая цена на топливо (газ), используемое при производстве тепловой энергии котельной, с учетом затрат на его доставку, сложившаяся в системе теплоснабжения в 2024 году, с указанием использованных источников информации
	руб./ тыс. куб. метров
	7 228,43

	17.2.
	низшая теплота сгорания вида топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения 
	ккал/куб. метров
	7 900,00

	17.3.
	значения прогнозных индексов роста цены на топливо:
	%
	 

	
	2025 год; 
	
	21,30 (с 1 июля)

	
	2026 год
	
	9,60 (с 1 октября);

	17.4.
	наименование организации с наибольшим объемом поставляемого, транспортируемого газа (при утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в отношении системы теплоснабжения, в которой преобладает газ)
	 
	ООО «Газпром межрегионгаз Киров»

	18.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей возврат капитальных затрат на строительство котельной и тепловых сетей:
	руб./Гкал
	1 869,83

	18.1.
	величина капитальных затрат на строительство котельной с использованием газа
	тыс. рублей
	120 521,71

	18.2.
	температурная зона и сейсмический район, к которым относится поселение или городской округ, на территории которого находится указанная система теплоснабжения
	-
	IV температурная зона, менее 6 баллов

	18.3.
	расстояние от границы системы теплоснабжения до границы ближайшего административного центра субъекта Российской Федерации с железнодорожным сообщением 
	км
	до 200 км

	18.4.
	отнесение поселения или городского округа, на территории которого находится система теплоснабжения, к территории распространения вечномерзлых грунтов
	-
	не отнесен

	18.5.
	величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей
	тыс. рублей
	42 846,52

	18.6.
	Затраты на подключение (технологическое присоединение) котельной с использованием газа к электрическим сетям, к централизованной системе водоснабжения и водоотведения, к газораспределительным сетям
	тыс. рублей
	11 932,07

	18.6.1.
	базовая величина затрат на подключение (технологическое присоединение) котельной с использованием газа к электрическим сетям с указанием использованных источников данных 
	тыс. рублей
	15,00

	
	
	
	На основании данных Таблицы ТЭП (III)

	18.6.2.
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) котельной к централизованной системе водоснабжения в базовом (2019) году
	тыс. рублей
	

	
	
	
	2 525,60

	
	
	
	

	18.6.3.
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) котельной к централизованной системе водоотведения в базовом (2019) году
	тыс. рублей
	1 521,65

	18.6.4.
	базовая величина затрат на подключение (технологическое присоединение) к газораспределительным сетям с указанием использованных источников данных
	тыс. рублей
	2 892,00

	
	
	
	Таблица ТЭП (V)

	18.7.1.
	стоимость земельного участка для размещения котельной
	тыс. рублей 
	194,57

	18.7.2.
	удельная базовая стоимость земельного участка с соответствующим видом разрешенного использования с указанием источников данных, использованных при расчете удельной рыночной стоимости земельного участка или удельной кадастровой стоимости земельного участка 
	тыс. руб./кв. метр
	0,2268

	
	
	
	Постановление администрации муниципального образования «Город Киров» Кировской области от 06.06.2013 № 2210-п (ред. постановления администрации города Кирова от 08.12.2016 № 4075-п) «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов и средних значений удельных показателей кадастровой стоимости земельных участков из состава земель населенных пунктов муниципального образования «Город Киров» (по состоянию на 31.12.2015) 

	18.8.1.
	норма доходности инвестированного капитала
	%
	21,37%

	18.8.2.
	значение ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации
	%
	21,00% 01.01.2025 - 08.06.2025 (159 дней)

	
	
	
	20,00% 09.06.2025 - 27.07.2025 (49 дн.)

	
	
	
	18,00% 28.07.2025 - 14.09.2025 (49 дн.)

	
	
	
	17,00% 15.09.2025 - 30.09.2025 (16 дн.)

	
	
	
	Средневзвешенная по дням 9 месяцев 2025 года ставка Центрального банка Российской Федерации – 20,05%

	18.9.
	Значение индекса цен производителей промышленной продукции (накопленным итогом) (ИЦП)
	%
	171,58

	18.9.1.
	значения прогнозных индексов цен производителей промышленной продукции (ИЦП):
	%
	 

	
	2020 год;
	
	-2,9

	
	2021 год;
	
	24,5

	
	2022 год;
	
	11,4

	
	2023 год;
	
	4,0

	
	2024 год;
	
	12,1

	
	2025 год;
	
	3,0

	
	2026 год.
	
	6,1

	19.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов, в том числе:
	руб./Гкал
	566,78

	19.1.
	величина расходов на уплату налога на прибыль от деятельности, связанной с производством и поставкой тепловой энергии (мощности) 
	тыс. рублей
	10 711,07

	19.2.
	величина ставки налога на прибыль от указанной деятельности
	%
	25

	19.3.
	величина расходов на уплату налога на имущество 
	тыс. рублей
	2 571,07

	19.4.
	величина ставки налога на имущество
	%
	2,2

	19.5.
	величина расходов на уплату земельного налога 
	тыс. рублей
	0,58

	19.6.
	величина ставки земельного налога
	%
	0,3

	19.7.
	стоимость земельного участка для размещения котельной
	тыс. рублей
	194,57

	20.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию прочих расходов при производстве тепловой энергии:
	руб./Гкал
	361,33

	20.1.
	величина расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной с использованием газа и тепловых сетей в базовом году
	тыс. рублей
	845,48

	20.2.
	величина расходов на электрическую энергию на собственные нужды котельной с использованием газа в базовом году
	тыс. рублей
	1 880,60

	20.3.
	сведения о наименовании гарантирующего поставщика и среднеарифметической величине из значений цен (тарифов), определяемых гарантирующим поставщиком, в базовом году
	руб./ кВт.ч
	ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» (Кировский филиал), ООО «Русэнергосбыт» - 5,11

	20.4.
	величина расходов на водоподготовку и водоотведение котельной в базовом году
	тыс. рублей
	10,42

	20.5.
	сведения о наименовании гарантирующей организации в сфере холодного водоснабжения, гарантирующей организации в сфере водоотведения и величина действующих на день окончания базового года тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и тарифов на водоотведение, установленных для указанных организаций
	руб./куб. метров
	МУП «Водоканал» 
(постановление администрации города Кирова от 28.06.2013 № 2480-п «Об определении гарантирующих организаций, осуществляющих водоснабжение и водоотведение на территории муниципального образования «Город Киров» (в ред. от 24.05.2019 № 1080-П)


	
	
	
	Тариф на питьевую воду – 4,71
(Решение РСТ Кировской области № 32/5-кс-2019 от 24.09.2019 «О тарифах на техническую воду для муниципального унитарного предприятия «Кировские тепловые сети» (муниципальное образование «Город Киров»))

	
	
	
	Тариф на водоотведение – 18,15

	
	
	
	(Решение РСТ Кировской области № 25/5-кс-2019 от 30.07.2019 «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для муниципального унитарного предприятия «Водоканал»)

	20.6.
	величина расходов на оплату труда персонала котельной с использованием газа в базовом году, включая величину расходов на уплату страховых взносов
	тыс. рублей
	1 684,58

	20.7.
	величина иных прочих расходов при производстве тепловой энергии котельной 
	тыс. рублей
	882,08

	21.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей создание резерва по сомнительным долгам
	руб./Гкал
	83,39

	21.1
	Коэффициент, отражающий размер резерва по сомнительным долгам
	
	0,02 

(Постановление № 1562)

	22.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей учет отклонений фактических показателей от прогнозных показателей, используемых при расчете предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность):
	руб./Гкал
	-

	22.1.
	величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей учет отклонений фактических показателей от прогнозных показателей при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на топливо при производстве тепловой энергии котельной, а также фактическая цена на вид топлива, используемый при производстве тепловой энергии котельной, с учетом затрат на его доставку, сложившаяся в системе теплоснабжения, используемая при расчете фактической составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на топливо
	руб./Гкал
	-

	22.2.
	величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей учет отклонений фактических показателей от прогнозных показателей при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов, а также фактические ставки налогов (рублей/Гкал), используемые при расчете фактической составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов.
	руб./Гкал
	-


Таблица № 6
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед.изм.
	Муниципальное унитарное предприятие «Кировские тепловые сети» (система теплоснабжения № 76), Общество с ограниченной ответственностью «Новое энергетическое предприятие» (система теплоснабжения № 84)

	
	
	
	Системы теплоснабжения №

	
	
	
	76, 84

	1.
	Преобладающий вид топлива в системе теплоснабжения
	-
	Природный газ 

	2.
	Технико-экономические параметры работы котельных
	 
	 

	2.1.
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	7

	2.2.
	Тип площадки строительства
	-
	новый осваиваемый под жилищное строительство земельный участок со следующими видами разрешенного использования: «Коммунальное обслуживание», «Общественное использование объектов капитального строительства», «Обслуживание жилой застройки», «Жилая застройка»

	2.3.
	Площадь земельного участка под строительство
	кв. м
	500

	2.4.
	Общая жилая площадь жилого квартала, на территории которого находится котельная
	кв. м
	75-104

	2.5.
	Средняя этажность жилищной застройки
	этажей
	18

	2.6.
	Тип оборудования по видам используемого топлива
	-
	блочно-модульная котельная

	2.7.
	Коэффициент готовности, учитывающий продолжительность годовой работы оборудования котельной
	-
	0,97

	2.8.
	Удельный расход топлива при производстве тепловой энергии котельной
	кг у.т./ Гкал
	156,1

	2.9.
	Диапазон объема потребления газа при производстве тепловой энергии котельной
	млн куб. м/год
	2,4-4,9

	2.10.
	Ценовая категория потребителя розничного рынка электрической энергии
	-
	первая ценовая категория 

	2.11.
	Расход воды на водоподготовку
	куб. м/ год
	1 871

	2.12.
	Расход воды на собственные нужды котельной
	куб. м/ год
	61

	2.13.
	Объем водоотведения
	куб. м/ год
	73

	2.14.
	Базовая величина капитальных затрат на строительство котельной с использованием газа в базовом (2019) году
	тыс. руб.
	67 671

	2.15.
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства котельной
	тыс. руб.
	43 385

	2.16.
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной
	-
	0,015

	3.
	Технико-экономические параметры работы тепловых сетей
	 
	 

	3.1.
	Температурный график
	˚С
	110/70

	3.2.
	Теплоноситель
	-
	горячая вода

	3.3.
	Расчетное давление в сети
	МПа (кгс/кв. см)
	0,6 (6,0)

	3.4.
	Тип схемы тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	двухтрубная, независимая закрытая, строительство индивидуальных тепловых пунктов не включается

	3.5.
	Способ прокладки тепловой сети для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	подземный безканальный

	3.6.
	Тип изоляции для территорий, не относящихся к территориям, относящимся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	пенополиуретан в полиэтиленовой оболочке

	3.7.
	Параметры тепловой сети:
	 
	 

	3.7.1.
	длина тепловой сети 
	м
	974

	3.7.2.
	средневзвешенный диаметр трубопроводов
	мм
	191

	3.8.
	Базовая величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов, в базовом (2019) году
	тыс. рублей
	24 971,82

	3.9.
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	тыс. рублей
	12 980

	3.10.
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств тепловых сетей
	-
	0,015

	4.
	Параметры технологического присоединения (подключения) энергопринимающих устройств котельной к электрическим сетям
	 
	 

	4.1.
	Общая максимальная мощность энергопринимающих устройств котельной
	кВт
	110

	4.2.
	Уровень напряжения электрической сети
	кВ
	10 (6)

	4.3.
	Категория надежности электроснабжения
	-
	первая

	4.4.
	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю (котельной)
	-
	осуществляется

	4.5.
	Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили»
	-
	осуществляется

	4.6.
	Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили»
	-
	выполняются

	4.6.1.
	строительство воздушных линий
	-
	не осуществляется

	4.6.2.
	строительство кабельных линий:
	-
	осуществляется

	4.6.2.1
	протяженность линий
	км
	0,6 (2 линии в траншее по 0,3 км каждая)

	4.6.2.2
	сечение жилы
	кв. мм
	25

	4.6.2.3
	материал жилы
	-
	алюминий

	4.6.2.4
	количество жил в линии
	штук
	3

	4.6.2.5
	способ прокладки
	-
	в траншее

	4.6.2.6
	вид изоляции кабеля
	-
	кабели с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката или сшитого полиэтилена, с наружной оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката или кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена с защитным шлангом из полиэтилена (общепромышленное исполнение) или с металлической, свинцовой и другой оболочкой

	4.6.3.
	строительство пунктов секционирования
	-
	осуществляется

	4.6.4.
	количество пунктов секционирования
	штук
	2

	4.6.5.
	строительство комплектных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.6.
	строительство распределительных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.7.
	строительство распределительных пунктов по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.8.
	строительство центров питания, подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.7.
	Проверка сетевой организацией выполнения заявителем (котельной) технических условий
	-
	осуществляется

	4.8.
	Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых устройств заявителя (котельной)
	-
	осуществляется

	4.9.
	Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети
	-
	осуществляется

	5.
	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к централизованной системе водоснабжения и водоотведения
	 
	 

	5.1.
	Объем бака аварийного запаса воды
	куб. м
	90

	
	
	
	

	5.2.
	Размер поперечного сечения трубопровода сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	кв. см
	до 300

	
	
	
	

	5.3.
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки
	куб. м/ч
	до 10

	
	
	
	

	5.4.
	Диаметр трубопровода сетей централизованного водоснабжения
	мм
	25

	
	
	
	

	5.5.
	Диаметр трубопровода сетей водоотведения
	мм
	100

	
	
	
	

	5.6.
	Условия прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения:
	 
	 

	5.6.1.
	тип прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	-
	подземная

	5.6.2.
	материал трубопровода сетей централизованного водоснабжения (водоотведения)
	-
	полиэтилен, или сталь, или чугун, или иной материал

	5.6.3.
	глубина залегания
	-
	ниже глубины промерзания

	5.6.4.
	стесненность условий при прокладке сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	-
	городская застройка, новое строительство

	5.6.5.
	тип грунта
	-
	по местным условиям

	5.7.
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоснабжения
	куб. м/сутки
	5,45

	5.8.
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоотведения
	куб. м/ сутки
	0,2

	5.9.
	Протяженность сетей от котельной до места подключения к централизованной системе водоснабжения и водоотведения
	м
	300

	5.10.
	Базовая ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку водопроводной сети
	рублей/ куб. м/сутки
	61 211

	5.11.
	Базовая ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) котельной до точки подключения водопроводных сетей к централизованной системе водоснабжения
	рублей/м
	45 675

	5.12.
	Базовая ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку канализационной сети
	рублей/куб. м/сутки
	65 637

	5.13.
	Базовая ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) котельной до точки подключения канализационных сетей к централизованной системе водоотведения
	рублей/м
	31 684

	6.
	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к газораспределительным сетям
	 
	 

	6.1.
	Тип газопровода
	-
	оцинкованный, однотрубный

	6.2.
	Тип прокладки газопровода (подземная или надземная (наземная)
	-
	наземная

	6.3.
	Диаметр газопровода
	мм
	100

	6.4.
	Масса газопровода
	т/м
	0,0125


	6.5.
	Протяженность газопровода
	м
	1000

	6.6.
	Максимальный часовой расход газа
	куб. м/ч
	1065

	6.7.
	Газорегуляторные пункты шкафные
	штук
	1

	6.8.
	Тип газорегуляторного пункта
	-
	2 нитки редуцирования

	6.9.
	Пункт учета расхода газа
	штук
	1

	6.10.
	Базовая величина затрат на технологическое присоединение к газораспределительным сетям
	тыс. рублей
	2 892

	7.
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	-
	0,394

	8.
	Коэффициент для температурных зон
	 
	 

	8.1.
	Котельная 
	-
	1,038

	9.
	Коэффициент сейсмического влияния
	 
	 

	9.1.
	Котельная 
	-
	1

	9.2.
	Тепловые сети
	-
	1

	9.3.
	Степень сейсмической опасности 
	баллов
	менее 6

	10.
	Температурная зона
	-
	IV

	11.
	Коэффициент влияния расстояния на транспортировку основных средств котельной
	-
	1

	12.
	Инвестиционные параметры
	 
	 

	12.1.
	Базовый уровень нормы доходности инвестированного капитала
	%
	13,88

	12.2.
	Базовый уровень ключевой ставки Банка России
	%
	12,64

	12.3.
	Срок возврата инвестированного капитала
	лет
	10

	12.4.
	Период амортизации котельной и тепловых сетей
	лет
	15

	13.
	Штатная численность и базовый уровень оплаты труда персонала котельной / Количество штатных единиц персонала котельной / Базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной, тыс. рублей / Коэффициент загрузки, процентов / Базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной с учетом коэффициента загрузки, тыс. рублей
	 
	 

	13.1.
	Начальник котельной
	-
	1 / 63,9/ 100 / 63,9

	13.2.
	Старший оператор
	-
	5 / 47,0 / 50 / 23,5

	13.3.
	Слесарь
	-
	1 / 47,0 / 100 / 47,0

	13.4.
	Инженер-электрик
	-
	1 / 47,0 / 33 / 15,5

	13.5.
	Инженер-химик
	-
	1 / 47,0 / 33 / 15,5

	13.6.
	Инженер КИП
	-
	1 / 47,0 / 33 / 15,5

	14.
	Величина среднемесячной заработной платы работников организаций по отрасли «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» по г. Москве для расчета коэффициента корректировки базового уровня ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной
	руб.
	112 025

	15.
	Коэффициент расходов на плату за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в пределах установленных нормативов и (или) лимитов для котельной с использованием угля
	-
	-

	16.
	Объем полезного отпуска тепловой энергии котельной, использованный при расчете предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность)
	тыс. Гкал
	23,435

	17.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на топливо при производстве тепловой энергии котельной
	руб./Гкал
	1 371,73

	17.1.
	фактическая цена на топливо (газ), используемое при производстве тепловой энергии котельной, с учетом затрат на его доставку, сложившаяся в системе теплоснабжения в 2024 году, с указанием использованных источников информации
	руб./ тыс. куб. метров
	7 228,43

	17.2.
	низшая теплота сгорания вида топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения 
	ккал/куб. метров
	7 900,00

	17.3.
	значения прогнозных индексов роста цены на топливо:
	%
	 

	
	2025 год; 
	
	21,30 (с 1 июля)

	
	2026 год
	
	9,60 (с 1 октября);

	17.4.
	наименование организации с наибольшим объемом поставляемого, транспортируемого газа (при утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в отношении системы теплоснабжения, в которой преобладает газ)
	 
	ООО «Газпром межрегионгаз Киров»

	18.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей возврат капитальных затрат на строительство котельной и тепловых сетей:
	руб./Гкал
	1 869,97

	18.1.
	величина капитальных затрат на строительство котельной с использованием газа
	тыс. рублей
	120 521,71

	18.2.
	температурная зона и сейсмический район, к которым относится поселение или городской округ, на территории которого находится указанная система теплоснабжения
	-
	IV температурная зона, менее 6 баллов

	18.3.
	расстояние от границы системы теплоснабжения до границы ближайшего административного центра субъекта Российской Федерации с железнодорожным сообщением 
	км
	до 200 км

	18.4.
	отнесение поселения или городского округа, на территории которого находится система теплоснабжения, к территории распространения вечномерзлых грунтов
	-
	не отнесен

	18.5.
	величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей
	тыс. рублей
	42 846,52

	18.6.
	Затраты на подключение (технологическое присоединение) котельной с использованием газа к электрическим сетям, к централизованной системе водоснабжения и водоотведения, к газораспределительным сетям
	тыс. рублей
	11 932,07

	18.6.1.
	базовая величина затрат на подключение (технологическое присоединение) котельной с использованием газа к электрическим сетям с указанием использованных источников данных 
	тыс. рублей
	15,00

	
	
	
	На основании данных Таблицы ТЭП (III)

	18.6.2.
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) котельной к централизованной системе водоснабжения в базовом (2019) году
	тыс. рублей
	

	
	
	
	2 525,60

	
	
	
	

	18.6.3.
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) котельной к централизованной системе водоотведения в базовом (2019) году
	тыс. рублей
	1 521,65

	18.6.4.
	базовая величина затрат на подключение (технологическое присоединение) к газораспределительным сетям с указанием использованных источников данных
	тыс. рублей
	2 892,00

	
	
	
	Таблица ТЭП (V)

	18.7.1.
	стоимость земельного участка для размещения котельной
	тыс. рублей 
	207,69

	18.7.2.
	удельная базовая стоимость земельного участка с соответствующим видом разрешенного использования с указанием источников данных, использованных при расчете удельной рыночной стоимости земельного участка или удельной кадастровой стоимости земельного участка 
	тыс. руб./кв. метр
	0,2421

	
	
	
	Постановление администрации муниципального образования «Город Киров» Кировской области от 06.06.2013 № 2210-п (ред. постановления администрации города Кирова от 08.12.2016 № 4075-п) «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов и средних значений удельных показателей кадастровой стоимости земельных участков из состава земель населенных пунктов муниципального образования «Город Киров» (по состоянию на 31.12.2015) 

	18.8.1.
	норма доходности инвестированного капитала
	%
	21,37%

	18.8.2.
	значение ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации
	%
	21,00% 01.01.2025 - 08.06.2025 (159 дней)

	
	
	
	20,00% 09.06.2025 - 27.07.2025 (49 дн.)

	
	
	
	18,00% 28.07.2025 - 14.09.2025 (49 дн.)

	
	
	
	17,00% 15.09.2025 - 30.09.2025 (16 дн.)

	
	
	
	Средневзвешенная по дням 9 месяцев 2025 года ставка Центрального банка Российской Федерации – 20,05%

	18.9.
	Значение индекса цен производителей промышленной продукции (накопленным итогом) (ИЦП)
	%
	171,58

	18.9.1.
	значения прогнозных индексов цен производителей промышленной продукции (ИЦП):
	%
	 

	
	2020 год;
	
	-2,9

	
	2021 год;
	
	24,5

	
	2022 год;
	
	11,4

	
	2023 год;
	
	4,0

	
	2024 год;
	
	12,1

	
	2025 год;
	
	3,0

	
	2026 год.
	
	6,1

	19.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов, в том числе:
	руб./Гкал
	566,83

	19.1.
	величина расходов на уплату налога на прибыль от деятельности, связанной с производством и поставкой тепловой энергии (мощности) 
	тыс. рублей
	10 712,17

	19.2.
	величина ставки налога на прибыль от указанной деятельности
	%
	25

	19.3.
	величина расходов на уплату налога на имущество 
	тыс. рублей
	2 571,07

	19.4.
	величина ставки налога на имущество
	%
	2,2

	19.5.
	величина расходов на уплату земельного налога 
	тыс. рублей
	0,62

	19.6.
	величина ставки земельного налога
	%
	0,3

	19.7.
	стоимость земельного участка для размещения котельной
	тыс. рублей
	207,69

	20.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию прочих расходов при производстве тепловой энергии:
	руб./Гкал
	364,14

	20.1.
	величина расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной с использованием газа и тепловых сетей в базовом году
	тыс. рублей
	845,48

	20.2.
	величина расходов на электрическую энергию на собственные нужды котельной с использованием газа в базовом году
	тыс. рублей
	1 880,60

	20.3.
	сведения о наименовании гарантирующего поставщика и среднеарифметической величине из значений цен (тарифов), определяемых гарантирующим поставщиком, в базовом году
	руб./кВт.ч
	ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» (Кировский филиал), ООО «Русэнергосбыт» - 5,11

	20.4.
	величина расходов на водоподготовку и водоотведение котельной в базовом году
	тыс. рублей
	47,02

	20.5.
	сведения о наименовании гарантирующей организации в сфере холодного водоснабжения, гарантирующей организации в сфере водоотведения и величина действующих на день окончания базового года тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и тарифов на водоотведение, установленных для указанных организаций
	руб./куб. метров
	МУП «Водоканал» 
(постановление администрации города Кирова от 28.06.2013 № 2480-п «Об определении гарантирующих организаций, осуществляющих водоснабжение и водоотведение на территории муниципального образования «Город Киров» (в ред. от 24.05.2019 № 1080-П)


	
	
	
	Тариф на питьевую воду – 23,65

	
	
	
	Тариф на водоотведение – 18,15

	
	
	
	(Решение РСТ Кировской области № 25/5-кс-2019 от 30.07.2019 «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для муниципального унитарного предприятия «Водоканал»)

	20.6.
	величина расходов на оплату труда персонала котельной с использованием газа в базовом году, включая величину расходов на уплату страховых взносов
	тыс. рублей
	1 684,58

	20.7.
	величина иных прочих расходов при производстве тепловой энергии котельной 
	тыс. рублей
	885,28

	21.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей создание резерва по сомнительным долгам
	руб./Гкал
	83,45

	21.1
	Коэффициент, отражающий размер резерва по сомнительным долгам
	
	0,02 

(Постановление № 1562)

	22.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей учет отклонений фактических показателей от прогнозных показателей, используемых при расчете предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность):
	руб./Гкал
	-

	22.1.
	величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей учет отклонений фактических показателей от прогнозных показателей при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на топливо при производстве тепловой энергии котельной, а также фактическая цена на вид топлива, используемый при производстве тепловой энергии котельной, с учетом затрат на его доставку, сложившаяся в системе теплоснабжения, используемая при расчете фактической составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на топливо
	руб./Гкал
	-

	22.2.
	величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей учет отклонений фактических показателей от прогнозных показателей при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов, а также фактические ставки налогов (рублей/Гкал), используемые при расчете фактической составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов.
	руб./Гкал
	-


Таблица № 7
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед.изм.
	Муниципальное унитарное предприятие «Кировские тепловые сети»

	
	
	
	Система теплоснабжения №

	
	
	
	60

	1.
	Преобладающий вид топлива в системе теплоснабжения
	-
	Природный газ 

	2.
	Технико-экономические параметры работы котельных
	 
	 

	2.1.
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	7

	2.2.
	Тип площадки строительства
	-
	новый осваиваемый под жилищное строительство земельный участок со следующими видами разрешенного использования: «Коммунальное обслуживание», «Общественное использование объектов капитального строительства», «Обслуживание жилой застройки», «Жилая застройка»

	2.3.
	Площадь земельного участка под строительство
	кв. м
	500

	2.4.
	Общая жилая площадь жилого квартала, на территории которого находится котельная
	кв. м
	75-104

	2.5.
	Средняя этажность жилищной застройки
	этажей
	18

	2.6.
	Тип оборудования по видам используемого топлива
	-
	блочно-модульная котельная

	2.7.
	Коэффициент готовности, учитывающий продолжительность годовой работы оборудования котельной
	-
	0,97

	2.8.
	Удельный расход топлива при производстве тепловой энергии котельной
	кг у.т./ Гкал
	156,1

	2.9.
	Диапазон объема потребления газа при производстве тепловой энергии котельной
	млн куб. м/год
	2,4-4,9

	2.10.
	Ценовая категория потребителя розничного рынка электрической энергии
	-
	первая ценовая категория 

	2.11.
	Расход воды на водоподготовку
	куб. м/ год
	1 871

	2.12.
	Расход воды на собственные нужды котельной
	куб. м/ год
	61

	2.13.
	Объем водоотведения
	куб. м/ год
	73

	2.14.
	Базовая величина капитальных затрат на строительство котельной с использованием газа в базовом (2019) году
	тыс. руб.
	67 671

	2.15.
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства котельной
	тыс. руб.
	43 385

	2.16.
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной
	-
	0,015

	3.
	Технико-экономические параметры работы тепловых сетей
	 
	 

	3.1.
	Температурный график
	˚С
	110/70

	3.2.
	Теплоноситель
	-
	горячая вода

	3.3.
	Расчетное давление в сети
	МПа (кгс/кв. см)
	0,6 (6,0)

	3.4.
	Тип схемы тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	двухтрубная, независимая закрытая, строительство индивидуальных тепловых пунктов не включается

	3.5.
	Способ прокладки тепловой сети для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	подземный безканальный

	3.6.
	Тип изоляции для территорий, не относящихся к территориям, относящимся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	пенополиуретан в полиэтиленовой оболочке

	3.7.
	Параметры тепловой сети:
	 
	 

	3.7.1.
	длина тепловой сети 
	м
	974

	3.7.2.
	средневзвешенный диаметр трубопроводов
	мм
	191

	3.8.
	Базовая величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов, в базовом (2019) году
	тыс. рублей
	24 971,82

	3.9.
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	тыс. рублей
	12 980

	3.10.
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств тепловых сетей
	-
	0,015

	4.
	Параметры технологического присоединения (подключения) энергопринимающих устройств котельной к электрическим сетям
	 
	 

	4.1.
	Общая максимальная мощность энергопринимающих устройств котельной
	кВт
	110

	4.2.
	Уровень напряжения электрической сети
	кВ
	10 (6)

	4.3.
	Категория надежности электроснабжения
	-
	первая

	4.4.
	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю (котельной)
	-
	осуществляется

	4.5.
	Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили»
	-
	осуществляется

	4.6.
	Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили»
	-
	выполняются

	4.6.1.
	строительство воздушных линий
	-
	не осуществляется

	4.6.2.
	строительство кабельных линий:
	-
	осуществляется

	4.6.2.1
	протяженность линий
	км
	0,6 (2 линии в траншее по 0,3 км каждая)

	4.6.2.2
	сечение жилы
	кв. мм
	25

	4.6.2.3
	материал жилы
	-
	алюминий

	4.6.2.4
	количество жил в линии
	штук
	3

	4.6.2.5
	способ прокладки
	-
	в траншее

	4.6.2.6
	вид изоляции кабеля
	-
	кабели с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката или сшитого полиэтилена, с наружной оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката или кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена с защитным шлангом из полиэтилена (общепромышленное исполнение) или с металлической, свинцовой и другой оболочкой

	4.6.3.
	строительство пунктов секционирования
	-
	осуществляется

	4.6.4.
	количество пунктов секционирования
	штук
	2

	4.6.5.
	строительство комплектных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.6.
	строительство распределительных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.7.
	строительство распределительных пунктов по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.8.
	строительство центров питания, подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.7.
	Проверка сетевой организацией выполнения заявителем (котельной) технических условий
	-
	осуществляется

	4.8.
	Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых устройств заявителя (котельной)
	-
	осуществляется

	4.9.
	Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети
	-
	осуществляется

	5.
	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к централизованной системе водоснабжения и водоотведения
	 
	 

	5.1.
	Объем бака аварийного запаса воды
	куб. м
	90

	
	
	
	

	5.2.
	Размер поперечного сечения трубопровода сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	кв. см
	до 300

	
	
	
	

	5.3.
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки
	куб. м/ч
	до 10

	
	
	
	

	5.4.
	Диаметр трубопровода сетей централизованного водоснабжения
	мм
	25

	
	
	
	

	5.5.
	Диаметр трубопровода сетей водоотведения
	мм
	100

	
	
	
	

	5.6.
	Условия прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения:
	 
	 

	5.6.1.
	тип прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	-
	подземная

	5.6.2.
	материал трубопровода сетей централизованного водоснабжения (водоотведения)
	-
	полиэтилен, или сталь, или чугун, или иной материал

	5.6.3.
	глубина залегания
	-
	ниже глубины промерзания

	5.6.4.
	стесненность условий при прокладке сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	-
	городская застройка, новое строительство

	5.6.5.
	тип грунта
	-
	по местным условиям

	5.7.
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоснабжения
	куб. м/сутки
	5,45

	5.8.
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоотведения
	куб. м/ сутки
	0,2

	5.9.
	Протяженность сетей от котельной до места подключения к централизованной системе водоснабжения и водоотведения
	м
	300

	5.10.
	Базовая ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку водопроводной сети
	рублей/ куб. м/сутки
	61 211

	5.11.
	Базовая ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) котельной до точки подключения водопроводных сетей к централизованной системе водоснабжения
	рублей/м
	45 675

	5.12.
	Базовая ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку канализационной сети
	рублей/куб. м/сутки
	65 637

	5.13.
	Базовая ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) котельной до точки подключения канализационных сетей к централизованной системе водоотведения
	рублей/м
	31 684


	6.
	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к газораспределительным сетям
	 
	 

	6.1.
	Тип газопровода
	-
	оцинкованный, однотрубный

	6.2.
	Тип прокладки газопровода (подземная или надземная (наземная)
	-
	наземная

	6.3.
	Диаметр газопровода
	мм
	100

	6.4.
	Масса газопровода
	т/м
	0,0125

	6.5.
	Протяженность газопровода
	м
	1000

	6.6.
	Максимальный часовой расход газа
	куб. м/ч
	1065

	6.7.
	Газорегуляторные пункты шкафные
	штук
	1

	6.8.
	Тип газорегуляторного пункта
	-
	2 нитки редуцирования

	6.9.
	Пункт учета расхода газа
	штук
	1

	6.10.
	Базовая величина затрат на технологическое присоединение к газораспределительным сетям
	тыс. рублей
	2 892

	7.
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	-
	0,394

	8.
	Коэффициент для температурных зон
	 
	 

	8.1.
	Котельная 
	-
	1,038

	9.
	Коэффициент сейсмического влияния
	 
	 

	9.1.
	Котельная 
	-
	1

	9.2.
	Тепловые сети
	-
	1

	9.3.
	Степень сейсмической опасности 
	баллов
	менее 6

	10.
	Температурная зона
	-
	IV

	11.
	Коэффициент влияния расстояния на транспортировку основных средств котельной
	-
	1

	12.
	Инвестиционные параметры
	 
	 

	12.1.
	Базовый уровень нормы доходности инвестированного капитала
	%
	13,88

	12.2.
	Базовый уровень ключевой ставки Банка России
	%
	12,64

	12.3.
	Срок возврата инвестированного капитала
	лет
	10

	12.4.
	Период амортизации котельной и тепловых сетей
	лет
	15

	13.
	Штатная численность и базовый уровень оплаты труда персонала котельной / Количество штатных единиц персонала котельной / Базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной, тыс. рублей / Коэффициент загрузки, процентов / Базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной с учетом коэффициента загрузки, тыс. рублей
	 
	 

	13.1.
	Начальник котельной
	-
	1 / 63,9/ 100 / 63,9

	13.2.
	Старший оператор
	-
	5 / 47,0 / 50 / 23,5

	13.3.
	Слесарь
	-
	1 / 47,0 / 100 / 47,0

	13.4.
	Инженер-электрик
	-
	1 / 47,0 / 33 / 15,5

	13.5.
	Инженер-химик
	-
	1 / 47,0 / 33 / 15,5

	13.6.
	Инженер КИП
	-
	1 / 47,0 / 33 / 15,5

	14.
	Величина среднемесячной заработной платы работников организаций по отрасли «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» по г. Москве для расчета коэффициента корректировки базового уровня ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной
	руб.
	112 025

	15.
	Коэффициент расходов на плату за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в пределах установленных нормативов и (или) лимитов для котельной с использованием угля
	-
	-

	16.
	Объем полезного отпуска тепловой энергии котельной, использованный при расчете предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность)
	тыс. Гкал
	23,435

	17.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на топливо при производстве тепловой энергии котельной
	руб./Гкал
	1 371,73

	17.1.
	фактическая цена на топливо (газ), используемое при производстве тепловой энергии котельной, с учетом затрат на его доставку, сложившаяся в системе теплоснабжения в 2024 году, с указанием использованных источников информации
	руб./ тыс. куб. метров
	7 228,43

	17.2.
	низшая теплота сгорания вида топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения 
	ккал/куб. метров
	7 900,00

	17.3.
	значения прогнозных индексов роста цены на топливо:
	%
	 

	
	2025 год; 
	
	21,30 (с 1 июля)

	
	2026 год
	
	9,60 (с 1 октября);

	17.4.
	наименование организации с наибольшим объемом поставляемого, транспортируемого газа (при утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в отношении системы теплоснабжения, в которой преобладает газ)
	 
	ООО «Газпром межрегионгаз Киров»

	18.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей возврат капитальных затрат на строительство котельной и тепловых сетей:
	руб./Гкал
	1 870,38

	18.1.
	величина капитальных затрат на строительство котельной с использованием газа
	тыс. рублей
	120 521,71

	18.2.
	температурная зона и сейсмический район, к которым относится поселение или городской округ, на территории которого находится указанная система теплоснабжения
	-
	IV температурная зона, менее 6 баллов

	18.3.
	расстояние от границы системы теплоснабжения до границы ближайшего административного центра субъекта Российской Федерации с железнодорожным сообщением 
	км
	до 200 км

	18.4.
	отнесение поселения или городского округа, на территории которого находится система теплоснабжения, к территории распространения вечномерзлых грунтов
	-
	не отнесен

	18.5.
	величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей
	тыс. рублей
	42 846,52

	18.6.
	Затраты на подключение (технологическое присоединение) котельной с использованием газа к электрическим сетям, к централизованной системе водоснабжения и водоотведения, к газораспределительным сетям
	тыс. рублей
	11 932,07

	18.6.1.
	базовая величина затрат на подключение (технологическое присоединение) котельной с использованием газа к электрическим сетям с указанием использованных источников данных 
	тыс. рублей
	15,00

	
	
	
	На основании данных Таблицы ТЭП (III)

	18.6.2.
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) котельной к централизованной системе водоснабжения в базовом (2019) году
	тыс. рублей
	

	
	
	
	2 525,60

	
	
	
	

	18.6.3.
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) котельной к централизованной системе водоотведения в базовом (2019) году
	тыс. рублей
	1 521,65

	18.6.4.
	базовая величина затрат на подключение (технологическое присоединение) к газораспределительным сетям с указанием использованных источников данных
	тыс. рублей
	2 892,00

	
	
	
	Таблица ТЭП (V)

	18.7.1.
	стоимость земельного участка для размещения котельной
	тыс. рублей 
	246,19

	18.7.2.
	удельная базовая стоимость земельного участка с соответствующим видом разрешенного использования с указанием источников данных, использованных при расчете удельной рыночной стоимости земельного участка или удельной кадастровой стоимости земельного участка 
	тыс. руб./кв. метр
	0,2870

	
	
	
	Постановление администрации муниципального образования «Город Киров» Кировской области от 06.06.2013 № 2210-п (ред. постановления администрации города Кирова от 08.12.2016 № 4075-п) «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов и средних значений удельных показателей кадастровой стоимости земельных участков из состава земель населенных пунктов муниципального образования «Город Киров» (по состоянию на 31.12.2015) 

	18.8.1.
	норма доходности инвестированного капитала
	%
	21,37%

	18.8.2.
	значение ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации
	%
	21,00% 01.01.2025 - 08.06.2025 (159 дней)

	
	
	
	20,00% 09.06.2025 - 27.07.2025 (49 дн.)

	
	
	
	18,00% 28.07.2025 - 14.09.2025 (49 дн.)

	
	
	
	17,00% 15.09.2025 - 30.09.2025 (16 дн.)

	
	
	
	Средневзвешенная по дням 9 месяцев 2025 года ставка Центрального банка Российской Федерации – 20,05%

	18.9.
	Значение индекса цен производителей промышленной продукции (накопленным итогом) (ИЦП)
	%
	171,58

	18.9.1.
	значения прогнозных индексов цен производителей промышленной продукции (ИЦП):
	%
	 

	
	2020 год;
	
	-2,9

	
	2021 год;
	
	24,5

	
	2022 год;
	
	11,4

	
	2023 год;
	
	4,0

	
	2024 год;
	
	12,1

	
	2025 год;
	
	3,0

	
	2026 год.
	
	6,1

	19.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов, в том числе:
	руб./Гкал
	566,97

	19.1.
	величина расходов на уплату налога на прибыль от деятельности, связанной с производством и поставкой тепловой энергии (мощности) 
	тыс. рублей
	10 715,37

	19.2.
	величина ставки налога на прибыль от указанной деятельности
	%
	25

	19.3.
	величина расходов на уплату налога на имущество 
	тыс. рублей
	2 571,07

	19.4.
	величина ставки налога на имущество
	%
	2,2

	19.5.
	величина расходов на уплату земельного налога 
	тыс. рублей
	0,74

	19.6.
	величина ставки земельного налога
	%
	0,3

	19.7.
	стоимость земельного участка для размещения котельной
	тыс. рублей
	246,19

	20.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию прочих расходов при производстве тепловой энергии:
	руб./Гкал
	364,15

	20.1.
	величина расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной с использованием газа и тепловых сетей в базовом году
	тыс. рублей
	845,48

	20.2.
	величина расходов на электрическую энергию на собственные нужды котельной с использованием газа в базовом году
	тыс. рублей
	1 880,60

	20.3.
	сведения о наименовании гарантирующего поставщика и среднеарифметической величине из значений цен (тарифов), определяемых гарантирующим поставщиком, в базовом году
	руб./кВт.ч
	ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» (Кировский филиал), ООО «Русэнергосбыт» - 5,11

	20.4.
	величина расходов на водоподготовку и водоотведение котельной в базовом году
	тыс. рублей
	47,02

	20.5.
	сведения о наименовании гарантирующей организации в сфере холодного водоснабжения, гарантирующей организации в сфере водоотведения и величина действующих на день окончания базового года тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и тарифов на водоотведение, установленных для указанных организаций
	руб./куб. метров
	МУП «Водоканал» 
(постановление администрации города Кирова от 28.06.2013 № 2480-п «Об определении гарантирующих организаций, осуществляющих водоснабжение и водоотведение на территории муниципального образования «Город Киров» (в ред. от 24.05.2019 № 1080-П)


	
	
	
	Тариф на питьевую воду – 23,65

	
	
	
	Тариф на водоотведение – 18,15

	
	
	
	(Решение РСТ Кировской области № 25/5-кс-2019 от 30.07.2019 «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для муниципального унитарного предприятия «Водоканал»)

	20.6.
	величина расходов на оплату труда персонала котельной с использованием газа в базовом году, включая величину расходов на уплату страховых взносов
	тыс. рублей
	1 684,58

	20.7.
	величина иных прочих расходов при производстве тепловой энергии котельной 
	тыс. рублей
	885,45

	21.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей создание резерва по сомнительным долгам
	руб./Гкал
	83,46

	21.1
	Коэффициент, отражающий размер резерва по сомнительным долгам
	
	0,02 

(Постановление № 1562)

	22.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей учет отклонений фактических показателей от прогнозных показателей, используемых при расчете предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность):
	руб./Гкал
	-

	22.1.
	величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей учет отклонений фактических показателей от прогнозных показателей при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на топливо при производстве тепловой энергии котельной, а также фактическая цена на вид топлива, используемый при производстве тепловой энергии котельной, с учетом затрат на его доставку, сложившаяся в системе теплоснабжения, используемая при расчете фактической составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на топливо
	руб./Гкал
	-

	22.2.
	величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей учет отклонений фактических показателей от прогнозных показателей при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов, а также фактические ставки налогов (рублей/Гкал), используемые при расчете фактической составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов.
	руб./Гкал
	-


Таблица № 8
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед.изм.
	Муниципальное унитарное предприятие «Кировские тепловые сети»

	
	
	
	Система теплоснабжения №

	
	
	
	61

	1.
	Преобладающий вид топлива в системе теплоснабжения
	-
	Природный газ 

	2.
	Технико-экономические параметры работы котельных
	 
	 

	2.1.
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	7

	2.2.
	Тип площадки строительства
	-
	новый осваиваемый под жилищное строительство земельный участок со следующими видами разрешенного использования: «Коммунальное обслуживание», «Общественное использование объектов капитального строительства», «Обслуживание жилой застройки», «Жилая застройка»

	2.3.
	Площадь земельного участка под строительство
	кв. м
	500

	2.4.
	Общая жилая площадь жилого квартала, на территории которого находится котельная
	кв. м
	75-104

	2.5.
	Средняя этажность жилищной застройки
	этажей
	18

	2.6.
	Тип оборудования по видам используемого топлива
	-
	блочно-модульная котельная

	2.7.
	Коэффициент готовности, учитывающий продолжительность годовой работы оборудования котельной
	-
	0,97

	2.8.
	Удельный расход топлива при производстве тепловой энергии котельной
	кг у.т./ Гкал
	156,1

	2.9.
	Диапазон объема потребления газа при производстве тепловой энергии котельной
	млн куб. м/год
	2,4-4,9

	2.10.
	Ценовая категория потребителя розничного рынка электрической энергии
	-
	первая ценовая категория 

	2.11.
	Расход воды на водоподготовку
	куб. м/ год
	1 871

	2.12.
	Расход воды на собственные нужды котельной
	куб. м/ год
	61

	2.13.
	Объем водоотведения
	куб. м/ год
	73

	2.14.
	Базовая величина капитальных затрат на строительство котельной с использованием газа в базовом (2019) году
	тыс. руб.
	67 671

	2.15.
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства котельной
	тыс. руб.
	43 385

	2.16.
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной
	-
	0,015

	3.
	Технико-экономические параметры работы тепловых сетей
	 
	 

	3.1.
	Температурный график
	˚С
	110/70

	3.2.
	Теплоноситель
	-
	горячая вода

	3.3.
	Расчетное давление в сети
	МПа (кгс/кв. см)
	0,6 (6,0)

	3.4.
	Тип схемы тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	двухтрубная, независимая закрытая, строительство индивидуальных тепловых пунктов не включается

	3.5.
	Способ прокладки тепловой сети для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	подземный безканальный

	3.6.
	Тип изоляции для территорий, не относящихся к территориям, относящимся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	пенополиуретан в полиэтиленовой оболочке

	3.7.
	Параметры тепловой сети:
	 
	 

	3.7.1.
	длина тепловой сети 
	м
	974

	3.7.2.
	средневзвешенный диаметр трубопроводов
	мм
	191

	3.8.
	Базовая величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов, в базовом (2019) году
	тыс. рублей
	24 971,82

	3.9.
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	тыс. рублей
	12 980

	3.10.
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств тепловых сетей
	-
	0,015

	4.
	Параметры технологического присоединения (подключения) энергопринимающих устройств котельной к электрическим сетям
	 
	 

	4.1.
	Общая максимальная мощность энергопринимающих устройств котельной
	кВт
	110

	4.2.
	Уровень напряжения электрической сети
	кВ
	10 (6)

	4.3.
	Категория надежности электроснабжения
	-
	первая

	4.4.
	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю (котельной)
	-
	осуществляется

	4.5.
	Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили»
	-
	осуществляется

	4.6.
	Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили»
	-
	выполняются

	4.6.1.
	строительство воздушных линий
	-
	не осуществляется

	4.6.2.
	строительство кабельных линий:
	-
	осуществляется

	4.6.2.1
	протяженность линий
	км
	0,6 (2 линии в траншее по 0,3 км каждая)

	4.6.2.2
	сечение жилы
	кв. мм
	25

	4.6.2.3
	материал жилы
	-
	алюминий

	4.6.2.4
	количество жил в линии
	штук
	3

	4.6.2.5
	способ прокладки
	-
	в траншее

	4.6.2.6
	вид изоляции кабеля
	-
	кабели с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката или сшитого полиэтилена, с наружной оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката или кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена с защитным шлангом из полиэтилена (общепромышленное исполнение) или с металлической, свинцовой и другой оболочкой

	4.6.3.
	строительство пунктов секционирования
	-
	осуществляется

	4.6.4.
	количество пунктов секционирования
	штук
	2

	4.6.5.
	строительство комплектных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.6.
	строительство распределительных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.7.
	строительство распределительных пунктов по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.8.
	строительство центров питания, подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.7.
	Проверка сетевой организацией выполнения заявителем (котельной) технических условий
	-
	осуществляется

	4.8.
	Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых устройств заявителя (котельной)
	-
	осуществляется

	4.9.
	Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети
	-
	осуществляется

	5.
	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к централизованной системе водоснабжения и водоотведения
	 
	 

	5.1.
	Объем бака аварийного запаса воды
	куб. м
	90

	
	
	
	

	5.2.
	Размер поперечного сечения трубопровода сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	кв. см
	до 300

	
	
	
	

	5.3.
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки
	куб. м/ч
	до 10

	
	
	
	

	5.4.
	Диаметр трубопровода сетей централизованного водоснабжения
	мм
	25

	
	
	
	

	5.5.
	Диаметр трубопровода сетей водоотведения
	мм
	100

	
	
	
	

	5.6.
	Условия прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения:
	 
	 

	5.6.1.
	тип прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	-
	подземная

	5.6.2.
	материал трубопровода сетей централизованного водоснабжения (водоотведения)
	-
	полиэтилен, или сталь, или чугун, или иной материал

	5.6.3.
	глубина залегания
	-
	ниже глубины промерзания

	5.6.4.
	стесненность условий при прокладке сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	-
	городская застройка, новое строительство

	5.6.5.
	тип грунта
	-
	по местным условиям

	5.7.
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоснабжения
	куб. м/сутки
	5,45

	5.8.
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоотведения
	куб. м/ сутки
	0,2

	5.9.
	Протяженность сетей от котельной до места подключения к централизованной системе водоснабжения и водоотведения
	м
	300

	5.10.
	Базовая ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку водопроводной сети
	рублей/ куб. м/сутки
	61 211

	5.11.
	Базовая ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) котельной до точки подключения водопроводных сетей к централизованной системе водоснабжения
	рублей/м
	45 675

	5.12.
	Базовая ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку канализационной сети
	рублей/куб. м/сутки
	65 637

	5.13.
	Базовая ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) котельной до точки подключения канализационных сетей к централизованной системе водоотведения
	рублей/м
	31 684

	6.
	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к газораспределительным сетям
	 
	 

	6.1.
	Тип газопровода
	-
	оцинкованный, однотрубный

	6.2.
	Тип прокладки газопровода (подземная или надземная (наземная)
	-
	наземная

	6.3.
	Диаметр газопровода
	мм
	100

	6.4.
	Масса газопровода
	т/м
	0,0125

	6.5.
	Протяженность газопровода
	м
	1000

	6.6.
	Максимальный часовой расход газа
	куб. м/ч
	1065

	6.7.
	Газорегуляторные пункты шкафные
	штук
	1

	6.8.
	Тип газорегуляторного пункта
	-
	2 нитки редуцирования

	6.9.
	Пункт учета расхода газа
	штук
	1

	6.10.
	Базовая величина затрат на технологическое присоединение к газораспределительным сетям
	тыс. рублей
	2 892

	7.
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	-
	0,394

	8.
	Коэффициент для температурных зон
	 
	 

	8.1.
	Котельная 
	-
	1,038

	9.
	Коэффициент сейсмического влияния
	 
	 

	9.1.
	Котельная 
	-
	1

	9.2.
	Тепловые сети
	-
	1

	9.3.
	Степень сейсмической опасности 
	баллов
	менее 6

	10.
	Температурная зона
	-
	IV

	11.
	Коэффициент влияния расстояния на транспортировку основных средств котельной
	-
	1

	12.
	Инвестиционные параметры
	 
	 

	12.1.
	Базовый уровень нормы доходности инвестированного капитала
	%
	13,88

	12.2.
	Базовый уровень ключевой ставки Банка России
	%
	12,64

	12.3.
	Срок возврата инвестированного капитала
	лет
	10

	12.4.
	Период амортизации котельной и тепловых сетей
	лет
	15

	13.
	Штатная численность и базовый уровень оплаты труда персонала котельной / Количество штатных единиц персонала котельной / Базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной, тыс. рублей / Коэффициент загрузки, процентов / Базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной с учетом коэффициента загрузки, тыс. рублей
	 
	 

	13.1.
	Начальник котельной
	-
	1 / 63,9/ 100 / 63,9

	13.2.
	Старший оператор
	-
	5 / 47,0 / 50 / 23,5

	13.3.
	Слесарь
	-
	1 / 47,0 / 100 / 47,0

	13.4.
	Инженер-электрик
	-
	1 / 47,0 / 33 / 15,5

	13.5.
	Инженер-химик
	-
	1 / 47,0 / 33 / 15,5

	13.6.
	Инженер КИП
	-
	1 / 47,0 / 33 / 15,5

	14.
	Величина среднемесячной заработной платы работников организаций по отрасли «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» по г. Москве для расчета коэффициента корректировки базового уровня ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной
	руб.
	112 025

	15.
	Коэффициент расходов на плату за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в пределах установленных нормативов и (или) лимитов для котельной с использованием угля
	-
	-

	16.
	Объем полезного отпуска тепловой энергии котельной, использованный при расчете предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность)
	тыс. Гкал
	23,435

	17.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на топливо при производстве тепловой энергии котельной
	руб./Гкал
	1 371,73

	17.1.
	фактическая цена на топливо (газ), используемое при производстве тепловой энергии котельной, с учетом затрат на его доставку, сложившаяся в системе теплоснабжения в 2024 году, с указанием использованных источников информации
	руб./ тыс. куб. метров
	7 228,43

	17.2.
	низшая теплота сгорания вида топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения 
	ккал/куб. метров
	7 900,00

	17.3.
	значения прогнозных индексов роста цены на топливо:
	%
	 

	
	2025 год; 
	
	21,30 (с 1 июля)

	
	2026 год
	
	9,60 (с 1 октября);

	17.4.
	наименование организации с наибольшим объемом поставляемого, транспортируемого газа (при утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в отношении системы теплоснабжения, в которой преобладает газ)
	 
	ООО «Газпром межрегионгаз Киров»

	18.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей возврат капитальных затрат на строительство котельной и тепловых сетей:
	руб./Гкал
	1 869,98

	18.1.
	величина капитальных затрат на строительство котельной с использованием газа
	тыс. рублей
	120 521,71

	18.2.
	температурная зона и сейсмический район, к которым относится поселение или городской округ, на территории которого находится указанная система теплоснабжения
	-
	IV температурная зона, менее 6 баллов

	18.3.
	расстояние от границы системы теплоснабжения до границы ближайшего административного центра субъекта Российской Федерации с железнодорожным сообщением 
	км
	до 200 км

	18.4.
	отнесение поселения или городского округа, на территории которого находится система теплоснабжения, к территории распространения вечномерзлых грунтов
	-
	не отнесен

	18.5.
	величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей
	тыс. рублей
	42 846,52

	18.6.
	Затраты на подключение (технологическое присоединение) котельной с использованием газа к электрическим сетям, к централизованной системе водоснабжения и водоотведения, к газораспределительным сетям
	тыс. рублей
	11 932,07

	18.6.1.
	базовая величина затрат на подключение (технологическое присоединение) котельной с использованием газа к электрическим сетям с указанием использованных источников данных 
	тыс. рублей
	15,00

	
	
	
	На основании данных Таблицы ТЭП (III)

	18.6.2.
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) котельной к централизованной системе водоснабжения в базовом (2019) году
	тыс. рублей
	

	
	
	
	2 525,60

	
	
	
	

	18.6.3.
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) котельной к централизованной системе водоотведения в базовом (2019) году
	тыс. рублей
	1 521,65

	18.6.4.
	базовая величина затрат на подключение (технологическое присоединение) к газораспределительным сетям с указанием использованных источников данных
	тыс. рублей
	2 892,00

	
	
	
	Таблица ТЭП (V)

	18.7.1.
	стоимость земельного участка для размещения котельной
	тыс. рублей 
	209,08

	18.7.2.
	удельная базовая стоимость земельного участка с соответствующим видом разрешенного использования с указанием источников данных, использованных при расчете удельной рыночной стоимости земельного участка или удельной кадастровой стоимости земельного участка 
	тыс. руб./кв. метр
	0,2437

	
	
	
	Постановление администрации муниципального образования «Город Киров» Кировской области от 06.06.2013 № 2210-п (ред. постановления администрации города Кирова от 08.12.2016 № 4075-п) «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов и средних значений удельных показателей кадастровой стоимости земельных участков из состава земель населенных пунктов муниципального образования «Город Киров» (по состоянию на 31.12.2015) 

	18.8.1.
	норма доходности инвестированного капитала
	%
	21,37%

	18.8.2.
	значение ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации
	%
	21,00% 01.01.2025 - 08.06.2025 (159 дней)

	
	
	
	20,00% 09.06.2025 - 27.07.2025 (49 дн.)

	
	
	
	18,00% 28.07.2025 - 14.09.2025 (49 дн.)

	
	
	
	17,00% 15.09.2025 - 30.09.2025 (16 дн.)

	
	
	
	Средневзвешенная по дням 9 месяцев 2025 года ставка Центрального банка Российской Федерации – 20,05%

	18.9.
	Значение индекса цен производителей промышленной продукции (накопленным итогом) (ИЦП)
	%
	171,58

	18.9.1.
	значения прогнозных индексов цен производителей промышленной продукции (ИЦП):
	%
	 

	
	2020 год;
	
	-2,9

	
	2021 год;
	
	24,5

	
	2022 год;
	
	11,4

	
	2023 год;
	
	4,0

	
	2024 год;
	
	12,1

	
	2025 год;
	
	3,0

	
	2026 год.
	
	6,1

	19.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов, в том числе:
	руб./Гкал
	566,84

	19.1.
	величина расходов на уплату налога на прибыль от деятельности, связанной с производством и поставкой тепловой энергии (мощности) 
	тыс. рублей
	10 712,28

	19.2.
	величина ставки налога на прибыль от указанной деятельности
	%
	25

	19.3.
	величина расходов на уплату налога на имущество 
	тыс. рублей
	2 571,07

	19.4.
	величина ставки налога на имущество
	%
	2,2


	19.5.
	величина расходов на уплату земельного налога 
	тыс. рублей
	0,63

	19.6.
	величина ставки земельного налога
	%
	0,3

	19.7.
	стоимость земельного участка для размещения котельной
	тыс. рублей
	209,08

	20.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию прочих расходов при производстве тепловой энергии:
	руб./Гкал
	364,14

	20.1.
	величина расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной с использованием газа и тепловых сетей в базовом году
	тыс. рублей
	845,48

	20.2.
	величина расходов на электрическую энергию на собственные нужды котельной с использованием газа в базовом году
	тыс. рублей
	1 880,60

	20.3.
	сведения о наименовании гарантирующего поставщика и среднеарифметической величине из значений цен (тарифов), определяемых гарантирующим поставщиком, в базовом году
	руб./кВт.ч
	ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» (Кировский филиал), ООО «Русэнергосбыт» - 5,11

	20.4.
	величина расходов на водоподготовку и водоотведение котельной в базовом году
	тыс. рублей
	47,02

	20.5.
	сведения о наименовании гарантирующей организации в сфере холодного водоснабжения, гарантирующей организации в сфере водоотведения и величина действующих на день окончания базового года тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и тарифов на водоотведение, установленных для указанных организаций
	руб./куб. метров
	МУП «Водоканал» 
(постановление администрации города Кирова от 28.06.2013 № 2480-п «Об определении гарантирующих организаций, осуществляющих водоснабжение и водоотведение на территории муниципального образования «Город Киров» (в ред. от 24.05.2019 № 1080-П)


	
	
	
	Тариф на питьевую воду – 23,65

	
	
	
	Тариф на водоотведение – 18,15

	
	
	
	(Решение РСТ Кировской области № 25/5-кс-2019 от 30.07.2019 «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для муниципального унитарного предприятия «Водоканал»)

	20.6.
	величина расходов на оплату труда персонала котельной с использованием газа в базовом году, включая величину расходов на уплату страховых взносов
	тыс. рублей
	1 684,58

	20.7.
	величина иных прочих расходов при производстве тепловой энергии котельной 
	тыс. рублей
	885,29

	21.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей создание резерва по сомнительным долгам
	руб./Гкал
	83,45


	21.1
	Коэффициент, отражающий размер резерва по сомнительным долгам
	
	0,02 

(Постановление № 1562)

	22.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей учет отклонений фактических показателей от прогнозных показателей, используемых при расчете предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность):
	руб./Гкал
	-

	22.1.
	величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей учет отклонений фактических показателей от прогнозных показателей при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на топливо при производстве тепловой энергии котельной, а также фактическая цена на вид топлива, используемый при производстве тепловой энергии котельной, с учетом затрат на его доставку, сложившаяся в системе теплоснабжения, используемая при расчете фактической составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на топливо
	руб./Гкал
	-

	22.2.
	величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей учет отклонений фактических показателей от прогнозных показателей при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов, а также фактические ставки налогов (рублей/Гкал), используемые при расчете фактической составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов.
	руб./Гкал
	-


Таблица № 9
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед.изм.
	Муниципальное унитарное предприятие «Кировские тепловые сети»

	
	
	
	Система теплоснабжения №

	
	
	
	67

	1.
	Преобладающий вид топлива в системе теплоснабжения
	-
	Мазут

	2.
	Технико-экономические параметры работы котельных
	 
	 

	2.1.
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	7

	2.2.
	Тип площадки строительства
	-
	новый осваиваемый под жилищное строительство земельный участок со следующими видами разрешенного использования: «Коммунальное обслуживание», «Общественное использование объектов капитального строительства», «Обслуживание жилой застройки», «Жилая застройка»

	2.3.
	Площадь земельного участка под строительство
	кв. м
	1 300

	2.4.
	Общая жилая площадь жилого квартала, на территории которого находится котельная
	кв. м
	75-104

	2.5.
	Средняя этажность жилищной застройки
	этажей
	18

	2.6.
	Тип оборудования по видам используемого топлива
	-
	блочно-модульная котельная

	2.7.
	Коэффициент готовности, учитывающий продолжительность годовой работы оборудования котельной
	-
	0,97

	2.8.
	Удельный расход топлива при производстве тепловой энергии котельной
	кг у.т./ Гкал
	167,1

	2.9
	Низшая теплота сгорания мазута, дифференциация технико-экономических параметров работы котельных и тепловых сетей по которому применяется для целей расчета предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в случае, если в структуре топливного баланса системы теплоснабжения отсутствуют виды топлива: природный газ, уголь и мазут
	ккал/кг
	10 000

	2.10.
	Диапазон объема потребления газа при производстве тепловой энергии котельной
	млн куб. м/год
	-

	2.11.
	Ценовая категория потребителя розничного рынка электрической энергии
	-
	первая ценовая категория 

	2.12.
	Расход воды на водоподготовку
	куб. м/ год
	1 871

	2.13.
	Расход воды на собственные нужды котельной
	куб. м/ год
	61

	2.14.
	Объем водоотведения
	куб. м/ год
	73

	2.15.
	Базовая величина капитальных затрат на строительство котельной
	тыс. рублей
	83 956

	2.16.
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства котельной
	тыс. рублей
	56 021

	2.17.
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной
	-
	0,015

	2.18
	Коэффициент учета потерь тепловой энергии в тепловых сетях в зависимости от типа этажности и вида используемого топлива
	-
	1,029

	3.
	Технико-экономические параметры работы тепловых сетей
	 
	 

	3.1.
	Температурный график
	˚С
	110/70

	3.2.
	Теплоноситель
	-
	горячая вода

	3.3.
	Расчетное давление в сети
	МПа (кгс/кв. см)
	0,6 (6,0)

	3.4.
	Тип схемы тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	двухтрубная, независимая закрытая, строительство индивидуальных тепловых пунктов не включается

	3.5.
	Способ прокладки тепловой сети для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	подземный безканальный

	3.6.
	Тип изоляции для территорий, не относящихся к территориям, относящимся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	пенополиуретан в полиэтиленовой оболочке

	3.7.
	Параметры тепловой сети:
	 
	 

	3.7.1.
	длина тепловой сети 
	м
	974

	3.7.2.
	средневзвешенный диаметр трубопроводов
	мм
	191

	3.8.
	Базовая величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов, в базовом (2019) году
	тыс. рублей
	24 158,69

	3.9.
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	тыс. рублей
	12 980

	3.10.
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств тепловых сетей
	-
	0,015

	3.11
	Коэффициент учета стоимости транспортных услуг, оказываемых на подъездных железнодорожных путях организациями промышленного железнодорожного транспорта и другими хозяйствующими субъектами независимо от организационно-правовой формы, за исключением организаций федерального железнодорожного транспорта
	-
	1,017

	4.
	Параметры технологического присоединения (подключения) энергопринимающих устройств котельной к электрическим сетям
	 
	 

	4.1.
	Общая максимальная мощность энергопринимающих устройств котельной
	кВт
	110

	4.2.
	Уровень напряжения электрической сети
	кВ
	10 (6)

	4.3.
	Категория надежности электроснабжения
	-
	первая

	4.4.
	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю (котельной)
	-
	осуществляется

	4.5.
	Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили»
	-
	осуществляется

	4.6.
	Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили»
	-
	выполняются

	4.6.1.
	строительство воздушных линий
	-
	не осуществляется

	4.6.2.
	строительство кабельных линий:
	-
	осуществляется

	4.6.2.1
	протяженность линий
	км
	0,6 (2 линии в траншее по 0,3 км каждая)

	4.6.2.2
	сечение жилы
	кв. мм
	25

	4.6.2.3
	материал жилы
	-
	алюминий

	4.6.2.4
	количество жил в линии
	штук
	3

	4.6.2.5
	способ прокладки
	-
	в траншее

	4.6.2.6
	вид изоляции кабеля
	-
	кабели с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката или сшитого полиэтилена, с наружной оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката или кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена с защитным шлангом из полиэтилена (общепромышленное исполнение) или с металлической, свинцовой и другой оболочкой

	4.6.3.
	строительство пунктов секционирования
	-
	осуществляется

	4.6.4.
	количество пунктов секционирования
	штук
	2

	4.6.5.
	строительство комплектных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.6.
	строительство распределительных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.7.
	строительство распределительных пунктов по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.8.
	строительство центров питания, подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.7.
	Проверка сетевой организацией выполнения заявителем (котельной) технических условий
	-
	осуществляется

	4.8.
	Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых устройств заявителя (котельной)
	-
	осуществляется

	4.9.
	Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети
	-
	осуществляется

	5.
	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к централизованной системе водоснабжения и водоотведения
	 
	 

	5.1.
	Объем бака аварийного запаса воды
	куб. м
	90

	
	
	
	

	5.2.
	Размер поперечного сечения трубопровода сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	кв. см
	до 300

	
	
	
	

	5.3.
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки
	куб. м/ч
	до 10

	
	
	
	

	5.4.
	Диаметр трубопровода сетей централизованного водоснабжения
	мм
	25

	
	
	
	

	5.5.
	Диаметр трубопровода сетей водоотведения
	мм
	100

	
	
	
	

	5.6.
	Условия прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения:
	 
	 

	5.6.1.
	тип прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	-
	подземная

	5.6.2.
	материал трубопровода сетей централизованного водоснабжения (водоотведения)
	-
	полиэтилен, или сталь, или чугун, или иной материал

	5.6.3.
	глубина залегания
	-
	ниже глубины промерзания

	5.6.4.
	стесненность условий при прокладке сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	-
	городская застройка, новое строительство

	5.6.5.
	тип грунта
	-
	по местным условиям

	5.7.
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоснабжения
	куб. м/сутки
	5,45

	5.8.
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоотведения
	куб. м/ сутки
	0,2

	5.9.
	Протяженность сетей от котельной до места подключения к централизованной системе водоснабжения и водоотведения
	м
	300

	5.10.
	Базовая ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку водопроводной сети
	рублей/ куб. м/сутки
	61 211

	5.11.
	Базовая ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) котельной до точки подключения водопроводных сетей к централизованной системе водоснабжения
	рублей/м
	45 675

	5.12.
	Базовая ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку канализационной сети
	рублей/куб. м/сутки
	65 637

	5.13.
	Базовая ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) котельной до точки подключения канализационных сетей к централизованной системе водоотведения
	рублей/м
	31 684

	6.
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	-
	0,368

	7.
	Коэффициент для температурных зон
	 
	 

	7.1.
	Котельная 
	-
	1,038

	8.
	Коэффициент сейсмического влияния
	 
	 

	8.1.
	Котельная 
	-
	1

	8.2.
	Тепловые сети
	-
	1

	8.3.
	Степень сейсмической опасности 
	баллов
	менее 6

	10.
	Температурная зона
	-
	IV

	11.
	Коэффициент влияния расстояния на транспортировку основных средств котельной
	-
	1

	12.
	Инвестиционные параметры
	 
	 

	12.1.
	Базовый уровень нормы доходности инвестированного капитала
	%
	13,88

	12.2.
	Базовый уровень ключевой ставки Банка России
	%
	12,64

	12.3.
	Срок возврата инвестированного капитала
	лет
	10

	12.4.
	Период амортизации котельной и тепловых сетей
	лет
	15

	13.
	Штатная численность и базовый уровень оплаты труда персонала котельной / Количество штатных единиц персонала котельной / Базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной, тыс. рублей / Коэффициент загрузки, процентов / Базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной с учетом коэффициента загрузки, тыс. рублей
	 
	 

	13.1.
	Начальник котельной
	-
	1 / 63,9/ 100 / 63,9

	13.2.
	Старший оператор
	-
	5 / 47,0 / 50 / 23,5

	13.3.
	Слесарь
	-
	1 / 47,0 / 100 / 47,0

	13.4.
	Инженер-электрик
	-
	1 / 47,0 / 33 / 15,5

	13.5.
	Инженер-химик
	-
	1 / 47,0 / 33 / 15,5

	13.6.
	Инженер КИП
	-
	1 / 47,0 / 33 / 15,5

	14.
	Величина среднемесячной заработной платы работников организаций по отрасли «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» по г. Москве для расчета коэффициента корректировки базового уровня ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной
	руб.
	112 025

	15.
	Коэффициент расходов на плату за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в пределах установленных нормативов и (или) лимитов для котельной с использованием угля
	-
	-

	16.
	Объем полезного отпуска тепловой энергии котельной, использованный при расчете предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность)
	тыс. Гкал
	21,889

	17.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на топливо при производстве тепловой энергии котельной
	руб./Гкал
	3 432,27

	17.1.
	фактическая цена на топливо (мазут), используемое при производстве тепловой энергии котельной, с учетом затрат на его доставку, сложившаяся в системе теплоснабжения в 2024 году, с указанием использованных источников информации
	руб./ тыс. куб. метров
	27 981,65

	17.2.
	значения прогнозных индексов роста цены на топливо:
	%
	 

	
	2025 год; 
	
	-4,20

	
	2026 год
	
	4,60

	17.3.
	Удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии котельной с использованием мазута
	кг у.т./Гкал 
	167,10
На основании данных Таблицы ТЭП (I)

	17.4.
	Низшая теплота сгорания
	1 кг условного топлива
	7 000
(Постановление № 1562)

	17.5.
	Коэффициент перевода натурального топлива в условное топливо
	кг у.т./кг
	1,429

	18.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей возврат капитальных затрат на строительство котельной и тепловых сетей:
	руб./Гкал
	2 279,90

	18.1.
	величина капитальных затрат на строительство котельной с использованием мазута
	тыс. рублей
	149 525,21

	18.2.
	температурная зона и сейсмический район, к которым относится поселение или городской округ, на территории которого находится указанная система теплоснабжения
	-
	IV температурная зона, 6 и менее баллов

	18.3.
	расстояние от границы системы теплоснабжения до границы ближайшего административного центра субъекта Российской Федерации с железнодорожным сообщением 
	км
	до 200

	18.4.
	отнесение поселения или городского округа, на территории которого находится система теплоснабжения, к территории распространения вечномерзлых грунтов
	-
	не отнесен

	18.5.
	величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей
	тыс. рублей
	42 846,52

	18.6.
	Затраты на подключение (технологическое присоединение) котельной с использованием мазута к электрическим сетям, к централизованной системе водоснабжения и водоотведения
	тыс. рублей
	6 969,99

	18.6.1.
	базовая величина затрат на подключение (технологическое присоединение) котельной с использованием мазута к электрическим сетям с указанием использованных источников данных 
	тыс. рублей
	15,00

	
	
	
	Таблица ТЭП (III)

	18.6.2.
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) котельной к централизованной системе водоснабжения в базовом (2019) году
	тыс. рублей
	

	
	
	
	2 525,60

	
	
	
	

	18.6.3.
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) котельной к централизованной системе водоотведения в базовом (2019) году
	тыс. рублей
	1 521,65

	18.7.1.
	стоимость земельного участка для размещения котельной
	тыс. рублей 
	520,19

	18.7.2.
	удельная базовая стоимость земельного участка с соответствующим видом разрешенного использования с указанием источников данных, использованных при расчете удельной рыночной стоимости земельного участка или удельной кадастровой стоимости земельного участка 
	тыс. руб./кв. метр
	0,2332

	
	
	
	Постановление администрации муниципального образования «Город Киров» Кировской области от 06.06.2013 № 2210-п (ред. постановления администрации города Кирова от 08.12.2016 № 4075-п) «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов и средних значений удельных показателей кадастровой стоимости земельных участков из состава земель населенных пунктов муниципального образования «Город Киров» (по состоянию на 31.12.2015) 

	18.8.1.
	норма доходности инвестированного капитала
	%
	21,37%

	18.8.2.
	значение ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации
	%
	21,00% 01.01.2025 - 08.06.2025 (159 дней)

	
	
	
	20,00% 09.06.2025 - 27.07.2025 (49 дн.)

	
	
	
	18,00% 28.07.2025 - 14.09.2025 (49 дн.)

	
	
	
	17,00% 15.09.2025 - 30.09.2025 (16 дн.)

	
	
	
	Средневзвешенная по дням 9 месяцев 2025 года ставка Центрального банка Российской Федерации – 20,05%

	18.9.
	Значение индекса цен производителей промышленной продукции (накопленным итогом) (ИЦП)
	%
	171,58

	18.9.1.
	значения прогнозных индексов цен производителей промышленной продукции (ИЦП):
	%
	 

	
	2020 год;
	
	-2,9

	
	2021 год;
	
	24,5

	
	2022 год;
	
	11,4

	
	2023 год;
	
	4,0

	
	2024 год;
	
	12,1

	
	2025 год;
	
	3,0

	
	2026 год.
	
	6,1

	19.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов, в том числе:
	руб./Гкал
	691,23

	19.1.
	величина расходов на уплату налога на прибыль от деятельности, связанной с производством и поставкой тепловой энергии (мощности) 
	тыс. рублей
	12 204,92

	19.2.
	величина ставки налога на прибыль от указанной деятельности
	%
	25

	19.3.
	величина расходов на уплату налога на имущество 
	тыс. рублей
	2 923,68

	19.4.
	величина ставки налога на имущество
	%
	2,2

	19.5.
	величина расходов на уплату земельного налога 
	тыс. рублей
	1,56

	19.6.
	величина ставки земельного налога
	%
	0,3

	19.7.
	стоимость земельного участка для размещения котельной
	тыс. рублей
	520,19

	20.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию прочих расходов при производстве тепловой энергии:
	руб./ Гкал
	399,96

	20.1.
	величина расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной с использованием мазута и тепловых сетей в базовом году
	тыс. рублей
	1 035,02

	20.2.
	величина расходов на электрическую энергию на собственные нужды котельной с использованием мазута в базовом году
	тыс. рублей
	1 756,50

	20.3.
	сведения о наименовании гарантирующего поставщика и среднеарифметической величине из значений цен (тарифов), определяемых гарантирующим поставщиком, в базовом году
	руб./кВт.ч
	ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» (Кировский филиал), ООО «Русэнергосбыт» - 5,11

	20.4.
	величина расходов на водоподготовку и водоотведение котельной в базовом году
	тыс. рублей
	47,02

	20.5.
	сведения о наименовании гарантирующей организации в сфере холодного водоснабжения, гарантирующей организации в сфере водоотведения и величина действующих на день окончания базового года тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и тарифов на водоотведение, установленных для указанных организаций
	руб./куб. метров
	МУП «Водоканал» 
(постановление администрации города Кирова от 28.06.2013 № 2480-п «Об определении гарантирующих организаций, осуществляющих водоснабжение и водоотведение на территории муниципального образования «Город Киров» (в ред. от 24.05.2019 № 1080-П)


	
	
	
	Тариф на питьевую воду – 23,65

	
	
	
	Тариф на водоотведение – 18,15

	
	
	
	(Решение РСТ Кировской области № 25/5-кс-2019 от 30.07.2019 «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для муниципального унитарного предприятия «Водоканал»)

	20.6.
	величина расходов на оплату труда персонала котельной с использованием мазута в базовом году, включая величину расходов на уплату страховых взносов
	тыс. рублей
	1 684,58

	20.7.
	величина иных прочих расходов при производстве тепловой энергии котельной 
	тыс. рублей
	993,85

	21.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей создание резерва по сомнительным долгам
	руб./Гкал
	136,07

	21.1
	Коэффициент, отражающий размер резерва по сомнительным долгам
	
	0,02 

(Постановление № 1562)

	22.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей учет отклонений фактических показателей от прогнозных показателей, используемых при расчете предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность):
	руб./Гкал
	-

	22.1.
	величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей учет отклонений фактических показателей от прогнозных показателей при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на топливо при производстве тепловой энергии котельной
	руб./Гкал
	-

	22.2.
	величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей учет отклонений фактических показателей от прогнозных показателей при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов
	руб./Гкал
	-


Таблица № 10
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед.изм.
	Муниципальное унитарное предприятие «Кировские тепловые сети»

	
	
	
	Система теплоснабжения №

	
	
	
	49

	1.
	Преобладающий вид топлива в системе теплоснабжения
	-
	Природный газ 

	2.
	Технико-экономические параметры работы котельных
	 
	 

	2.1.
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	7

	2.2.
	Тип площадки строительства
	-
	новый осваиваемый под жилищное строительство земельный участок со следующими видами разрешенного использования: «Коммунальное обслуживание», «Общественное использование объектов капитального строительства», «Обслуживание жилой застройки», «Жилая застройка»

	2.3.
	Площадь земельного участка под строительство
	кв. м
	500

	2.4.
	Общая жилая площадь жилого квартала, на территории которого находится котельная
	кв. м
	75-104

	2.5.
	Средняя этажность жилищной застройки
	этажей
	18

	2.6.
	Тип оборудования по видам используемого топлива
	-
	блочно-модульная котельная

	2.7.
	Коэффициент готовности, учитывающий продолжительность годовой работы оборудования котельной
	-
	0,97

	2.8.
	Удельный расход топлива при производстве тепловой энергии котельной
	кг у.т./ Гкал
	156,1

	2.9.
	Диапазон объема потребления газа при производстве тепловой энергии котельной
	млн куб. м/год
	2,4-4,9

	2.10.
	Ценовая категория потребителя розничного рынка электрической энергии
	-
	первая ценовая категория 

	2.11.
	Расход воды на водоподготовку
	куб. м/ год
	1 871

	2.12.
	Расход воды на собственные нужды котельной
	куб. м/ год
	61

	2.13.
	Объем водоотведения
	куб. м/ год
	73

	2.14.
	Базовая величина капитальных затрат на строительство котельной с использованием газа в базовом (2019) году
	тыс. руб.
	67 671

	2.15.
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства котельной
	тыс. руб.
	43 385

	2.16.
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной
	-
	0,015

	3.
	Технико-экономические параметры работы тепловых сетей
	 
	 

	3.1.
	Температурный график
	˚С
	110/70

	3.2.
	Теплоноситель
	-
	горячая вода

	3.3.
	Расчетное давление в сети
	МПа (кгс/кв. см)
	0,6 (6,0)

	3.4.
	Тип схемы тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	двухтрубная, независимая закрытая, строительство индивидуальных тепловых пунктов не включается

	3.5.
	Способ прокладки тепловой сети для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	подземный безканальный

	3.6.
	Тип изоляции для территорий, не относящихся к территориям, относящимся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	пенополиуретан в полиэтиленовой оболочке

	3.7.
	Параметры тепловой сети:
	 
	 

	3.7.1.
	длина тепловой сети 
	м
	974

	3.7.2.
	средневзвешенный диаметр трубопроводов
	мм
	191

	3.8.
	Базовая величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов, в базовом (2019) году
	тыс. рублей
	24 971,82

	3.9.
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	тыс. рублей
	12 980

	3.10.
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств тепловых сетей
	-
	0,015

	4.
	Параметры технологического присоединения (подключения) энергопринимающих устройств котельной к электрическим сетям
	 
	 

	4.1.
	Общая максимальная мощность энергопринимающих устройств котельной
	кВт
	110

	4.2.
	Уровень напряжения электрической сети
	кВ
	10 (6)

	4.3.
	Категория надежности электроснабжения
	-
	первая

	4.4.
	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю (котельной)
	-
	осуществляется

	4.5.
	Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили»
	-
	осуществляется

	4.6.
	Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили»
	-
	выполняются

	4.6.1.
	строительство воздушных линий
	-
	не осуществляется

	4.6.2.
	строительство кабельных линий:
	-
	осуществляется

	4.6.2.1
	протяженность линий
	км
	0,6 (2 линии в траншее по 0,3 км каждая)

	4.6.2.2
	сечение жилы
	кв. мм
	25

	4.6.2.3
	материал жилы
	-
	алюминий

	4.6.2.4
	количество жил в линии
	штук
	3

	4.6.2.5
	способ прокладки
	-
	в траншее

	4.6.2.6
	вид изоляции кабеля
	-
	кабели с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката или сшитого полиэтилена, с наружной оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката или кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена с защитным шлангом из полиэтилена (общепромышленное исполнение) или с металлической, свинцовой и другой оболочкой

	4.6.3.
	строительство пунктов секционирования
	-
	осуществляется

	4.6.4.
	количество пунктов секционирования
	штук
	2

	4.6.5.
	строительство комплектных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.6.
	строительство распределительных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.7.
	строительство распределительных пунктов по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.8.
	строительство центров питания, подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.7.
	Проверка сетевой организацией выполнения заявителем (котельной) технических условий
	-
	осуществляется

	4.8.
	Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых устройств заявителя (котельной)
	-
	осуществляется

	4.9.
	Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети
	-
	осуществляется

	5.
	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к централизованной системе водоснабжения и водоотведения
	 
	 

	5.1.
	Объем бака аварийного запаса воды
	куб. м
	90

	
	
	
	

	5.2.
	Размер поперечного сечения трубопровода сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	кв. см
	до 300

	
	
	
	

	5.3.
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки
	куб. м/ч
	до 10

	
	
	
	

	5.4.
	Диаметр трубопровода сетей централизованного водоснабжения
	мм
	25

	
	
	
	

	5.5.
	Диаметр трубопровода сетей водоотведения
	мм
	100

	
	
	
	

	5.6.
	Условия прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения:
	 
	 

	5.6.1.
	тип прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	-
	подземная

	5.6.2.
	материал трубопровода сетей централизованного водоснабжения (водоотведения)
	-
	полиэтилен, или сталь, или чугун, или иной материал

	5.6.3.
	глубина залегания
	-
	ниже глубины промерзания

	5.6.4.
	стесненность условий при прокладке сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	-
	городская застройка, новое строительство

	5.6.5.
	тип грунта
	-
	по местным условиям

	5.7.
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоснабжения
	куб. м/сутки
	5,45

	5.8.
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоотведения
	куб. м/ сутки
	0,2

	5.9.
	Протяженность сетей от котельной до места подключения к централизованной системе водоснабжения и водоотведения
	м
	300

	5.10.
	Базовая ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку водопроводной сети
	рублей/ куб. м/сутки
	61 211

	5.11.
	Базовая ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) котельной до точки подключения водопроводных сетей к централизованной системе водоснабжения
	рублей/м
	45 675

	5.12.
	Базовая ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку канализационной сети
	рублей/куб. м/сутки
	65 637

	5.13.
	Базовая ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) котельной до точки подключения канализационных сетей к централизованной системе водоотведения
	рублей/м
	31 684

	6.
	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к газораспределительным сетям
	 
	 

	6.1.
	Тип газопровода
	-
	оцинкованный, однотрубный

	6.2.
	Тип прокладки газопровода (подземная или надземная (наземная)
	-
	наземная

	6.3.
	Диаметр газопровода
	мм
	100

	6.4.
	Масса газопровода
	т/м
	0,0125

	6.5.
	Протяженность газопровода
	м
	1000

	6.6.
	Максимальный часовой расход газа
	куб. м/ч
	1065

	6.7.
	Газорегуляторные пункты шкафные
	штук
	1

	6.8.
	Тип газорегуляторного пункта
	-
	2 нитки редуцирования

	6.9.
	Пункт учета расхода газа
	штук
	1

	6.10.
	Базовая величина затрат на технологическое присоединение к газораспределительным сетям
	тыс. рублей
	2 892

	7.
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	-
	0,394

	8.
	Коэффициент для температурных зон
	 
	 

	8.1.
	Котельная 
	-
	1,038

	9.
	Коэффициент сейсмического влияния
	 
	 

	9.1.
	Котельная 
	-
	1

	9.2.
	Тепловые сети
	-
	1

	9.3.
	Степень сейсмической опасности 
	баллов
	менее 6

	10.
	Температурная зона
	-
	IV

	11.
	Коэффициент влияния расстояния на транспортировку основных средств котельной
	-
	1

	12.
	Инвестиционные параметры
	 
	 

	12.1.
	Базовый уровень нормы доходности инвестированного капитала
	%
	13,88

	12.2.
	Базовый уровень ключевой ставки Банка России
	%
	12,64

	12.3.
	Срок возврата инвестированного капитала
	лет
	10

	12.4.
	Период амортизации котельной и тепловых сетей
	лет
	15

	13.
	Штатная численность и базовый уровень оплаты труда персонала котельной / Количество штатных единиц персонала котельной / Базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной, тыс. рублей / Коэффициент загрузки, процентов / Базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной с учетом коэффициента загрузки, тыс. рублей
	 
	 

	13.1.
	Начальник котельной
	-
	1 / 63,9/ 100 / 63,9

	13.2.
	Старший оператор
	-
	5 / 47,0 / 50 / 23,5

	13.3.
	Слесарь
	-
	1 / 47,0 / 100 / 47,0

	13.4.
	Инженер-электрик
	-
	1 / 47,0 / 33 / 15,5

	13.5.
	Инженер-химик
	-
	1 / 47,0 / 33 / 15,5

	13.6.
	Инженер КИП
	-
	1 / 47,0 / 33 / 15,5

	14.
	Величина среднемесячной заработной платы работников организаций по отрасли «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» по г. Москве для расчета коэффициента корректировки базового уровня ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной
	руб.
	112 025

	15.
	Коэффициент расходов на плату за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в пределах установленных нормативов и (или) лимитов для котельной с использованием угля
	-
	-

	16.
	Объем полезного отпуска тепловой энергии котельной, использованный при расчете предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность)
	тыс. Гкал
	23,435

	17.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на топливо при производстве тепловой энергии котельной
	руб./Гкал
	1 371,73

	17.1.
	фактическая цена на топливо (газ), используемое при производстве тепловой энергии котельной, с учетом затрат на его доставку, сложившаяся в системе теплоснабжения в 2024 году, с указанием использованных источников информации
	руб./ тыс. куб. метров
	7 228,43

	17.2.
	низшая теплота сгорания вида топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения 
	ккал/куб. метров
	7 900,00

	17.3.
	значения прогнозных индексов роста цены на топливо:
	%
	 

	
	2025 год; 
	
	21,30 (с 1 июля)

	
	2026 год
	
	9,60 (с 1 октября);

	17.4.
	наименование организации с наибольшим объемом поставляемого, транспортируемого газа (при утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в отношении системы теплоснабжения, в которой преобладает газ)
	 
	ООО «Газпром межрегионгаз Киров»

	18.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей возврат капитальных затрат на строительство котельной и тепловых сетей:
	руб./Гкал
	1 870,26

	18.1.
	величина капитальных затрат на строительство котельной с использованием газа
	тыс. рублей
	120 521,71

	18.2.
	температурная зона и сейсмический район, к которым относится поселение или городской округ, на территории которого находится указанная система теплоснабжения
	-
	IV температурная зона, 6 и менее баллов

	18.3.
	расстояние от границы системы теплоснабжения до границы ближайшего административного центра субъекта Российской Федерации с железнодорожным сообщением 
	км
	до 200

	18.4.
	отнесение поселения или городского округа, на территории которого находится система теплоснабжения, к территории распространения вечномерзлых грунтов
	-
	не отнесен

	18.5.
	величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей
	тыс. рублей
	42 846,52

	18.6.
	Затраты на подключение (технологическое присоединение) котельной с использованием газа к электрическим сетям, к централизованной системе водоснабжения и водоотведения, к газораспределительным сетям
	тыс. рублей
	11 932,07

	18.6.1.
	базовая величина затрат на подключение (технологическое присоединение) котельной с использованием газа к электрическим сетям с указанием использованных источников данных 
	тыс. рублей
	15,00

	
	
	
	Таблица ТЭП (III)

	18.6.2.
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) котельной к централизованной системе водоснабжения в базовом (2019) году
	тыс. рублей
	

	
	
	
	2 525,60

	
	
	
	

	18.6.3.
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) котельной к централизованной системе водоотведения в базовом (2019) году
	тыс. рублей
	1 521,65

	18.6.4.
	базовая величина затрат на подключение (технологическое присоединение) к газораспределительным сетям с указанием использованных источников данных
	тыс. рублей
	2 892,00

	
	
	
	Таблица ТЭП (V)

	18.7.1.
	стоимость земельного участка для размещения котельной
	тыс. рублей 
	235,01

	18.7.2.
	удельная базовая стоимость земельного участка с соответствующим видом разрешенного использования с указанием источников данных, использованных при расчете удельной рыночной стоимости земельного участка или удельной кадастровой стоимости земельного участка 
	тыс. руб./кв. метр
	0,2739

	
	
	
	Постановление администрации муниципального образования «Город Киров» Кировской области от 06.06.2013 № 2210-п (ред. постановления администрации города Кирова от 08.12.2016 № 4075-п) «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов и средних значений удельных показателей кадастровой стоимости земельных участков из состава земель населенных пунктов муниципального образования «Город Киров» (по состоянию на 31.12.2015) 

	18.8.1.
	норма доходности инвестированного капитала
	%
	21,37%

	18.8.2.
	значение ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации
	%
	21,00% 01.01.2025 - 08.06.2025 (159 дней)

	
	
	
	20,00% 09.06.2025 - 27.07.2025 (49 дн.)

	
	
	
	18,00% 28.07.2025 - 14.09.2025 (49 дн.)

	
	
	
	17,00% 15.09.2025 - 30.09.2025 (16 дн.)

	
	
	
	Средневзвешенная по дням 9 месяцев 2025 года ставка Центрального банка Российской Федерации – 20,05%

	18.9.
	Значение индекса цен производителей промышленной продукции (накопленным итогом) (ИЦП)
	%
	171,58

	18.9.1.
	значения прогнозных индексов цен производителей промышленной продукции (ИЦП):
	%
	 

	
	2020 год;
	
	-2,9

	
	2021 год;
	
	24,5

	
	2022 год;
	
	11,4

	
	2023 год;
	
	4,0

	
	2024 год;
	
	12,1

	
	2025 год;
	
	3,0

	
	2026 год.
	
	6,1

	19.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов, в том числе:
	руб./Гкал
	566,93

	19.1.
	величина расходов на уплату налога на прибыль от деятельности, связанной с производством и поставкой тепловой энергии (мощности) 
	тыс. рублей
	10 714,44

	19.2.
	величина ставки налога на прибыль от указанной деятельности
	%
	25

	19.3.
	величина расходов на уплату налога на имущество 
	тыс. рублей
	2 571,07

	19.4.
	величина ставки налога на имущество
	%
	2,2

	19.5.
	величина расходов на уплату земельного налога 
	тыс. рублей
	0,71

	19.6.
	величина ставки земельного налога
	%
	0,3

	19.7.
	стоимость земельного участка для размещения котельной
	тыс. рублей
	235,01

	20.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию прочих расходов при производстве тепловой энергии:
	руб./Гкал
	365,93

	20.1.
	величина расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной с использованием газа и тепловых сетей в базовом году
	тыс. рублей
	845,48

	20.2.
	величина расходов на электрическую энергию на собственные нужды котельной с использованием газа в базовом году
	тыс. рублей
	1 880,60


	20.3.
	сведения о наименовании гарантирующего поставщика и среднеарифметической величине из значений цен (тарифов), определяемых гарантирующим поставщиком, в базовом году
	руб./кВт.ч
	ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» (Кировский филиал), ООО «Русэнергосбыт» - 5,11

	20.4.
	величина расходов на водоподготовку и водоотведение котельной в базовом году
	тыс. рублей
	70,20

	20.5.
	сведения о наименовании гарантирующей организации в сфере холодного водоснабжения, гарантирующей организации в сфере водоотведения и величина действующих на день окончания базового года тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и тарифов на водоотведение, установленных для указанных организаций
	руб./куб. метров
	АО «Нововятский механический завод» 
(постановление администрации города Кирова от 28.06.2013 № 2480-п «Об определении гарантирующих организаций, осуществляющих водоснабжение и водоотведение на территории муниципального образования «Город Киров» (в ред. от 24.05.2019 № 1080-П)


	
	
	
	Тариф на питьевую воду – 35,65

	
	
	
	Тариф на водоотведение – 18,15

	
	
	
	(Решение РСТ Кировской области № 25/5-кс-2019 от 30.07.2019 «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для муниципального унитарного предприятия «Водоканал»)

	20.6.
	величина расходов на оплату труда персонала котельной с использованием газа в базовом году, включая величину расходов на уплату страховых взносов
	тыс. рублей
	1 684,58

	20.7.
	величина иных прочих расходов при производстве тепловой энергии котельной 
	тыс. рублей
	887,39

	21.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей создание резерва по сомнительным долгам
	руб./Гкал
	83,50

	21.1
	Коэффициент, отражающий размер резерва по сомнительным долгам
	
	0,02 

(Постановление № 1562)

	22.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей учет отклонений фактических показателей от прогнозных показателей, используемых при расчете предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность):
	руб./Гкал
	-

	22.1.
	величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей учет отклонений фактических показателей от прогнозных показателей при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на топливо при производстве тепловой энергии котельной, а также фактическая цена на вид топлива, используемый при производстве тепловой энергии котельной, с учетом затрат на его доставку, сложившаяся в системе теплоснабжения, используемая при расчете фактической составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на топливо
	руб./Гкал
	-

	22.2.
	величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей учет отклонений фактических показателей от прогнозных показателей при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов, а также фактические ставки налогов (рублей/Гкал), используемые при расчете фактической составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов.
	руб./Гкал
	-


Таблица № 11
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед.изм.
	Общество с ограниченной ответственностью «Управление недвижимостью и Домами»

	
	
	
	Система теплоснабжения №

	
	
	
	42

	1.
	Преобладающий вид топлива в системе теплоснабжения
	-
	Природный газ 

	2.
	Технико-экономические параметры работы котельных
	 
	 

	2.1.
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	7

	2.2.
	Тип площадки строительства
	-
	новый осваиваемый под жилищное строительство земельный участок со следующими видами разрешенного использования: «Коммунальное обслуживание», «Общественное использование объектов капитального строительства», «Обслуживание жилой застройки», «Жилая застройка»

	2.3.
	Площадь земельного участка под строительство
	кв. м
	500

	2.4.
	Общая жилая площадь жилого квартала, на территории которого находится котельная
	кв. м
	75-104

	2.5.
	Средняя этажность жилищной застройки
	этажей
	18

	2.6.
	Тип оборудования по видам используемого топлива
	-
	блочно-модульная котельная

	2.7.
	Коэффициент готовности, учитывающий продолжительность годовой работы оборудования котельной
	-
	0,97

	2.8.
	Удельный расход топлива при производстве тепловой энергии котельной
	кг у.т./ Гкал
	156,1

	2.9.
	Диапазон объема потребления газа при производстве тепловой энергии котельной
	млн куб. м/год
	2,4-4,9

	2.10.
	Ценовая категория потребителя розничного рынка электрической энергии
	-
	первая ценовая категория 

	2.11.
	Расход воды на водоподготовку
	куб. м/ год
	1 871

	2.12.
	Расход воды на собственные нужды котельной
	куб. м/ год
	61

	2.13.
	Объем водоотведения
	куб. м/ год
	73

	2.14.
	Базовая величина капитальных затрат на строительство котельной с использованием газа в базовом (2019) году
	тыс. руб.
	67 671

	2.15.
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства котельной
	тыс. руб.
	43 385

	2.16.
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной
	-
	0,015

	3.
	Технико-экономические параметры работы тепловых сетей
	 
	 

	3.1.
	Температурный график
	˚С
	110/70

	3.2.
	Теплоноситель
	-
	горячая вода

	3.3.
	Расчетное давление в сети
	МПа (кгс/кв. см)
	0,6 (6,0)

	3.4.
	Тип схемы тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	двухтрубная, независимая закрытая, строительство индивидуальных тепловых пунктов не включается

	3.5.
	Способ прокладки тепловой сети для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	подземный безканальный

	3.6.
	Тип изоляции для территорий, не относящихся к территориям, относящимся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	пенополиуретан в полиэтиленовой оболочке

	3.7.
	Параметры тепловой сети:
	 
	 

	3.7.1.
	длина тепловой сети 
	м
	974

	3.7.2.
	средневзвешенный диаметр трубопроводов
	мм
	191

	3.8.
	Базовая величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов, в базовом (2019) году
	тыс. рублей
	24 971,82

	3.9.
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	тыс. рублей
	12 980

	3.10.
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств тепловых сетей
	-
	0,015

	4.
	Параметры технологического присоединения (подключения) энергопринимающих устройств котельной к электрическим сетям
	 
	 

	4.1.
	Общая максимальная мощность энергопринимающих устройств котельной
	кВт
	110

	4.2.
	Уровень напряжения электрической сети
	кВ
	10 (6)

	4.3.
	Категория надежности электроснабжения
	-
	первая

	4.4.
	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю (котельной)
	-
	осуществляется

	4.5.
	Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили»
	-
	осуществляется

	4.6.
	Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили»
	-
	выполняются

	4.6.1.
	строительство воздушных линий
	-
	не осуществляется

	4.6.2.
	строительство кабельных линий:
	-
	осуществляется

	4.6.2.1
	протяженность линий
	км
	0,6 (2 линии в траншее по 0,3 км каждая)

	4.6.2.2
	сечение жилы
	кв. мм
	25

	4.6.2.3
	материал жилы
	-
	алюминий

	4.6.2.4
	количество жил в линии
	штук
	3

	4.6.2.5
	способ прокладки
	-
	в траншее

	4.6.2.6
	вид изоляции кабеля
	-
	кабели с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката или сшитого полиэтилена, с наружной оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката или кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена с защитным шлангом из полиэтилена (общепромышленное исполнение) или с металлической, свинцовой и другой оболочкой

	4.6.3.
	строительство пунктов секционирования
	-
	осуществляется

	4.6.4.
	количество пунктов секционирования
	штук
	2

	4.6.5.
	строительство комплектных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.6.
	строительство распределительных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.7.
	строительство распределительных пунктов по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.8.
	строительство центров питания, подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.7.
	Проверка сетевой организацией выполнения заявителем (котельной) технических условий
	-
	осуществляется

	4.8.
	Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых устройств заявителя (котельной)
	-
	осуществляется

	4.9.
	Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети
	-
	осуществляется

	5.
	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к централизованной системе водоснабжения и водоотведения
	 
	 

	5.1.
	Объем бака аварийного запаса воды
	куб. м
	90

	
	
	
	

	5.2.
	Размер поперечного сечения трубопровода сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	кв. см
	до 300

	
	
	
	

	5.3.
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки
	куб. м/ч
	до 10

	
	
	
	

	5.4.
	Диаметр трубопровода сетей централизованного водоснабжения
	мм
	25

	
	
	
	

	5.5.
	Диаметр трубопровода сетей водоотведения
	мм
	100

	
	
	
	

	5.6.
	Условия прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения:
	 
	 

	5.6.1.
	тип прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	-
	подземная

	5.6.2.
	материал трубопровода сетей централизованного водоснабжения (водоотведения)
	-
	полиэтилен, или сталь, или чугун, или иной материал

	5.6.3.
	глубина залегания
	-
	ниже глубины промерзания


	5.6.4.
	стесненность условий при прокладке сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	-
	городская застройка, новое строительство

	5.6.5.
	тип грунта
	-
	по местным условиям

	5.7.
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоснабжения
	куб. м/сутки
	5,45

	5.8.
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоотведения
	куб. м/ сутки
	0,2

	5.9.
	Протяженность сетей от котельной до места подключения к централизованной системе водоснабжения и водоотведения
	м
	300

	5.10.
	Базовая ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку водопроводной сети
	рублей/ куб. м/сутки
	61 211

	5.11.
	Базовая ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) котельной до точки подключения водопроводных сетей к централизованной системе водоснабжения
	рублей/м
	45 675

	5.12.
	Базовая ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку канализационной сети
	рублей/куб. м/сутки
	65 637

	5.13.
	Базовая ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) котельной до точки подключения канализационных сетей к централизованной системе водоотведения
	рублей/м
	31 684

	6.
	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к газораспределительным сетям
	 
	 

	6.1.
	Тип газопровода
	-
	оцинкованный, однотрубный

	6.2.
	Тип прокладки газопровода (подземная или надземная (наземная)
	-
	наземная

	6.3.
	Диаметр газопровода
	мм
	100

	6.4.
	Масса газопровода
	т/м
	0,0125

	6.5.
	Протяженность газопровода
	м
	1000

	6.6.
	Максимальный часовой расход газа
	куб. м/ч
	1065

	6.7.
	Газорегуляторные пункты шкафные
	штук
	1

	6.8.
	Тип газорегуляторного пункта
	-
	2 нитки редуцирования

	6.9.
	Пункт учета расхода газа
	штук
	1

	6.10.
	Базовая величина затрат на технологическое присоединение к газораспределительным сетям
	тыс. рублей
	2 892

	7.
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	-
	0,394

	8.
	Коэффициент для температурных зон
	 
	 

	8.1.
	Котельная 
	-
	1,038

	9.
	Коэффициент сейсмического влияния
	 
	 

	9.1.
	Котельная 
	-
	1

	9.2.
	Тепловые сети
	-
	1

	9.3.
	Степень сейсмической опасности 
	баллов
	менее 6

	10.
	Температурная зона
	-
	IV

	11.
	Коэффициент влияния расстояния на транспортировку основных средств котельной
	-
	1

	12.
	Инвестиционные параметры
	 
	 

	12.1.
	Базовый уровень нормы доходности инвестированного капитала
	%
	13,88

	12.2.
	Базовый уровень ключевой ставки Банка России
	%
	12,64

	12.3.
	Срок возврата инвестированного капитала
	лет
	10

	12.4.
	Период амортизации котельной и тепловых сетей
	лет
	15

	13.
	Штатная численность и базовый уровень оплаты труда персонала котельной / Количество штатных единиц персонала котельной / Базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной, тыс. рублей / Коэффициент загрузки, процентов / Базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной с учетом коэффициента загрузки, тыс. рублей
	 
	 

	13.1.
	Начальник котельной
	-
	1 / 63,9/ 100 / 63,9

	13.2.
	Старший оператор
	-
	5 / 47,0 / 50 / 23,5

	13.3.
	Слесарь
	-
	1 / 47,0 / 100 / 47,0

	13.4.
	Инженер-электрик
	-
	1 / 47,0 / 33 / 15,5

	13.5.
	Инженер-химик
	-
	1 / 47,0 / 33 / 15,5

	13.6.
	Инженер КИП
	-
	1 / 47,0 / 33 / 15,5

	14.
	Величина среднемесячной заработной платы работников организаций по отрасли «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» по г. Москве для расчета коэффициента корректировки базового уровня ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной
	руб.
	112 025

	15.
	Коэффициент расходов на плату за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в пределах установленных нормативов и (или) лимитов для котельной с использованием угля
	-
	-

	16.
	Объем полезного отпуска тепловой энергии котельной, использованный при расчете предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность)
	тыс. Гкал
	23,435

	17.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на топливо при производстве тепловой энергии котельной
	руб./Гкал
	1 371,73

	17.1.
	фактическая цена на топливо (газ), используемое при производстве тепловой энергии котельной, с учетом затрат на его доставку, сложившаяся в системе теплоснабжения в 2024 году, с указанием использованных источников информации
	руб./ тыс. куб. метров
	7 228,43

	17.2.
	низшая теплота сгорания вида топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения 
	ккал/куб. метров
	7 900,00

	17.3.
	значения прогнозных индексов роста цены на топливо:
	%
	 

	
	2025 год; 
	
	21,30 (с 1 июля)

	
	2026 год
	
	9,60 (с 1 октября);

	17.4.
	наименование организации с наибольшим объемом поставляемого, транспортируемого газа (при утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в отношении системы теплоснабжения, в которой преобладает газ)
	 
	ООО «Газпром межрегионгаз Киров»

	18.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей возврат капитальных затрат на строительство котельной и тепловых сетей:
	руб./Гкал
	1 871,46

	18.1.
	величина капитальных затрат на строительство котельной с использованием газа
	тыс. рублей
	120 521,71

	18.2.
	температурная зона и сейсмический район, к которым относится поселение или городской округ, на территории которого находится указанная система теплоснабжения
	-
	IV температурная зона, 6 и менее баллов

	18.3.
	расстояние от границы системы теплоснабжения до границы ближайшего административного центра субъекта Российской Федерации с железнодорожным сообщением 
	км
	до 200

	18.4.
	отнесение поселения или городского округа, на территории которого находится система теплоснабжения, к территории распространения вечномерзлых грунтов
	-
	не отнесен

	18.5.
	величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей
	тыс. рублей
	42 846,52

	18.6.
	Затраты на подключение (технологическое присоединение) котельной с использованием газа к электрическим сетям, к централизованной системе водоснабжения и водоотведения, к газораспределительным сетям
	тыс. рублей
	11 932,07

	18.6.1.
	базовая величина затрат на подключение (технологическое присоединение) котельной с использованием газа к электрическим сетям с указанием использованных источников данных 
	тыс. рублей
	15,00

	
	
	
	На основании данных Таблицы ТЭП (III)

	18.6.2.
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) котельной к централизованной системе водоснабжения в базовом (2019) году
	тыс. рублей
	

	
	
	
	2 525,60

	
	
	
	

	18.6.3.
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) котельной к централизованной системе водоотведения в базовом (2019) году
	тыс. рублей
	1 521,65

	18.6.4.
	базовая величина затрат на подключение (технологическое присоединение) к газораспределительным сетям с указанием использованных источников данных
	тыс. рублей
	2 892,00

	
	
	
	Таблица ТЭП (V)

	18.7.1.
	стоимость земельного участка для размещения котельной
	тыс. рублей 
	347,83

	18.7.2.
	удельная базовая стоимость земельного участка с соответствующим видом разрешенного использования с указанием источников данных, использованных при расчете удельной рыночной стоимости земельного участка или удельной кадастровой стоимости земельного участка 
	тыс. руб./кв. метр
	0,4054

	
	
	
	Постановление администрации муниципального образования «Город Киров» Кировской области от 06.06.2013 № 2210-п (ред. постановления администрации города Кирова от 08.12.2016 № 4075-п) «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов и средних значений удельных показателей кадастровой стоимости земельных участков из состава земель населенных пунктов муниципального образования «Город Киров» (по состоянию на 31.12.2015) 

	18.8.1.
	норма доходности инвестированного капитала
	%
	21,37%

	18.8.2.
	значение ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации
	%
	21,00% 01.01.2025 - 08.06.2025 (159 дней)

	
	
	
	20,00% 09.06.2025 - 27.07.2025 (49 дн.)

	
	
	
	18,00% 28.07.2025 - 14.09.2025 (49 дн.)

	
	
	
	17,00% 15.09.2025 - 30.09.2025 (16 дн.)

	
	
	
	Средневзвешенная по дням 9 месяцев 2025 года ставка Центрального банка Российской Федерации – 20,05%

	18.9.
	Значение индекса цен производителей промышленной продукции (накопленным итогом) (ИЦП)
	%
	171,58

	18.9.1.
	значения прогнозных индексов цен производителей промышленной продукции (ИЦП):
	%
	 

	
	2020 год;
	
	-2,9

	
	2021 год;
	
	24,5

	
	2022 год;
	
	11,4

	
	2023 год;
	
	4,0

	
	2024 год;
	
	12,1

	
	2025 год;
	
	3,0

	
	2026 год.
	
	6,1

	19.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов, в том числе:
	руб./Гкал
	567,35

	19.1.
	величина расходов на уплату налога на прибыль от деятельности, связанной с производством и поставкой тепловой энергии (мощности) 
	тыс. рублей
	10 723,83

	19.2.
	величина ставки налога на прибыль от указанной деятельности
	%
	25

	19.3.
	величина расходов на уплату налога на имущество 
	тыс. рублей
	2 571,07

	19.4.
	величина ставки налога на имущество
	%
	2,2

	19.5.
	величина расходов на уплату земельного налога 
	тыс. рублей
	1,04

	19.6.
	величина ставки земельного налога
	%
	0,3

	19.7.
	стоимость земельного участка для размещения котельной
	тыс. рублей
	347,83

	20.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию прочих расходов при производстве тепловой энергии:
	руб./Гкал
	364,17

	20.1.
	величина расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной с использованием газа и тепловых сетей в базовом году
	тыс. рублей
	845,48

	20.2.
	величина расходов на электрическую энергию на собственные нужды котельной с использованием газа в базовом году
	тыс. рублей
	1 880,60

	20.3.
	сведения о наименовании гарантирующего поставщика и среднеарифметической величине из значений цен (тарифов), определяемых гарантирующим поставщиком, в базовом году
	руб./кВт.ч
	ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» (Кировский филиал), ООО «Русэнергосбыт» - 5,11

	20.4.
	величина расходов на водоподготовку и водоотведение котельной в базовом году
	тыс. рублей
	47,02

	20.5.
	сведения о наименовании гарантирующей организации в сфере холодного водоснабжения, гарантирующей организации в сфере водоотведения и величина действующих на день окончания базового года тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и тарифов на водоотведение, установленных для указанных организаций
	руб./куб. метров
	МУП «Водоканал» 
(постановление администрации города Кирова от 28.06.2013 № 2480-п «Об определении гарантирующих организаций, осуществляющих водоснабжение и водоотведение на территории муниципального образования «Город Киров» (в ред. от 24.05.2019 № 1080-П)


	
	
	
	Тариф на питьевую воду – 23,65

	
	
	
	Тариф на водоотведение – 18,15

	
	
	
	(Решение РСТ Кировской области № 25/5-кс-2019 от 30.07.2019 «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для муниципального унитарного предприятия «Водоканал»)

	20.6.
	величина расходов на оплату труда персонала котельной с использованием газа в базовом году, включая величину расходов на уплату страховых взносов
	тыс. рублей
	1 684,58

	20.7.
	величина иных прочих расходов при производстве тепловой энергии котельной 
	тыс. рублей
	885,88

	21.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей создание резерва по сомнительным долгам
	руб./Гкал
	83,49

	21.1
	Коэффициент, отражающий размер резерва по сомнительным долгам
	
	0,02 

(Постановление № 1562)

	22.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей учет отклонений фактических показателей от прогнозных показателей, используемых при расчете предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность):
	руб./Гкал
	-

	22.1.
	величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей учет отклонений фактических показателей от прогнозных показателей при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на топливо при производстве тепловой энергии котельной, а также фактическая цена на вид топлива, используемый при производстве тепловой энергии котельной, с учетом затрат на его доставку, сложившаяся в системе теплоснабжения, используемая при расчете фактической составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на топливо
	руб./Гкал
	-

	22.2.
	величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей учет отклонений фактических показателей от прогнозных показателей при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов, а также фактические ставки налогов (рублей/Гкал), используемые при расчете фактической составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов.
	руб./Гкал
	-


Таблица № 12
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед.изм.
	Общество с ограниченной ответственностью «Управление недвижимостью и Домами»

	
	
	
	Система теплоснабжения №

	
	
	
	68

	1.
	Преобладающий вид топлива в системе теплоснабжения
	-
	Природный газ 

	2.
	Технико-экономические параметры работы котельных
	 
	 

	2.1.
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	7

	2.2.
	Тип площадки строительства
	-
	новый осваиваемый под жилищное строительство земельный участок со следующими видами разрешенного использования: «Коммунальное обслуживание», «Общественное использование объектов капитального строительства», «Обслуживание жилой застройки», «Жилая застройка»

	2.3.
	Площадь земельного участка под строительство
	кв. м
	500

	2.4.
	Общая жилая площадь жилого квартала, на территории которого находится котельная
	кв. м
	75-104

	2.5.
	Средняя этажность жилищной застройки
	этажей
	18

	2.6.
	Тип оборудования по видам используемого топлива
	-
	блочно-модульная котельная

	2.7.
	Коэффициент готовности, учитывающий продолжительность годовой работы оборудования котельной
	-
	0,97

	2.8.
	Удельный расход топлива при производстве тепловой энергии котельной
	кг у.т./ Гкал
	156,1

	2.9.
	Диапазон объема потребления газа при производстве тепловой энергии котельной
	млн куб. м/год
	2,4-4,9

	2.10.
	Ценовая категория потребителя розничного рынка электрической энергии
	-
	первая ценовая категория 

	2.11.
	Расход воды на водоподготовку
	куб. м/ год
	1 871

	2.12.
	Расход воды на собственные нужды котельной
	куб. м/ год
	61

	2.13.
	Объем водоотведения
	куб. м/ год
	73

	2.14.
	Базовая величина капитальных затрат на строительство котельной с использованием газа в базовом (2019) году
	тыс. руб.
	67 671

	2.15.
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства котельной
	тыс. руб.
	43 385

	2.16.
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной
	-
	0,015

	3.
	Технико-экономические параметры работы тепловых сетей
	 
	 

	3.1.
	Температурный график
	˚С
	110/70

	3.2.
	Теплоноситель
	-
	горячая вода

	3.3.
	Расчетное давление в сети
	МПа (кгс/кв. см)
	0,6 (6,0)

	3.4.
	Тип схемы тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	двухтрубная, независимая закрытая, строительство индивидуальных тепловых пунктов не включается

	3.5.
	Способ прокладки тепловой сети для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	подземный безканальный


	3.6.
	Тип изоляции для территорий, не относящихся к территориям, относящимся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	пенополиуретан в полиэтиленовой оболочке

	3.7.
	Параметры тепловой сети:
	 
	 

	3.7.1.
	длина тепловой сети 
	м
	974

	3.7.2.
	средневзвешенный диаметр трубопроводов
	мм
	191

	3.8.
	Базовая величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов, в базовом (2019) году
	тыс. рублей
	24 971,82

	3.9.
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	тыс. рублей
	12 980

	3.10.
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств тепловых сетей
	-
	0,015

	4.
	Параметры технологического присоединения (подключения) энергопринимающих устройств котельной к электрическим сетям
	 
	 

	4.1.
	Общая максимальная мощность энергопринимающих устройств котельной
	кВт
	110

	4.2.
	Уровень напряжения электрической сети
	кВ
	10 (6)

	4.3.
	Категория надежности электроснабжения
	-
	первая

	4.4.
	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю (котельной)
	-
	осуществляется

	4.5.
	Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили»
	-
	осуществляется

	4.6.
	Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили»
	-
	выполняются

	4.6.1.
	строительство воздушных линий
	-
	не осуществляется

	4.6.2.
	строительство кабельных линий:
	-
	осуществляется

	4.6.2.1
	протяженность линий
	км
	0,6 (2 линии в траншее по 0,3 км каждая)

	4.6.2.2
	сечение жилы
	кв. мм
	25

	4.6.2.3
	материал жилы
	-
	алюминий

	4.6.2.4
	количество жил в линии
	штук
	3

	4.6.2.5
	способ прокладки
	-
	в траншее

	4.6.2.6
	вид изоляции кабеля
	-
	кабели с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката или сшитого полиэтилена, с наружной оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката или кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена с защитным шлангом из полиэтилена (общепромышленное исполнение) или с металлической, свинцовой и другой оболочкой

	4.6.3.
	строительство пунктов секционирования
	-
	осуществляется

	4.6.4.
	количество пунктов секционирования
	штук
	2

	4.6.5.
	строительство комплектных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.6.
	строительство распределительных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.7.
	строительство распределительных пунктов по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.8.
	строительство центров питания, подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.7.
	Проверка сетевой организацией выполнения заявителем (котельной) технических условий
	-
	осуществляется

	4.8.
	Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых устройств заявителя (котельной)
	-
	осуществляется

	4.9.
	Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети
	-
	осуществляется

	5.
	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к централизованной системе водоснабжения и водоотведения
	 
	 

	5.1.
	Объем бака аварийного запаса воды
	куб. м
	90

	
	
	
	

	5.2.
	Размер поперечного сечения трубопровода сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	кв. см
	до 300

	
	
	
	

	5.3.
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки
	куб. м/ч
	до 10

	
	
	
	

	5.4.
	Диаметр трубопровода сетей централизованного водоснабжения
	мм
	25

	
	
	
	

	5.5.
	Диаметр трубопровода сетей водоотведения
	мм
	100

	
	
	
	

	5.6.
	Условия прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения:
	 
	 

	5.6.1.
	тип прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	-
	подземная

	5.6.2.
	материал трубопровода сетей централизованного водоснабжения (водоотведения)
	-
	полиэтилен, или сталь, или чугун, или иной материал

	5.6.3.
	глубина залегания
	-
	ниже глубины промерзания

	5.6.4.
	стесненность условий при прокладке сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	-
	городская застройка, новое строительство

	5.6.5.
	тип грунта
	-
	по местным условиям

	5.7.
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоснабжения
	куб. м/сутки
	5,45

	5.8.
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоотведения
	куб. м/ сутки
	0,2

	5.9.
	Протяженность сетей от котельной до места подключения к централизованной системе водоснабжения и водоотведения
	м
	300

	5.10.
	Базовая ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку водопроводной сети
	рублей/ куб. м/сутки
	61 211

	5.11.
	Базовая ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) котельной до точки подключения водопроводных сетей к централизованной системе водоснабжения
	рублей/м
	45 675

	5.12.
	Базовая ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку канализационной сети
	рублей/куб. м/сутки
	65 637

	5.13.
	Базовая ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) котельной до точки подключения канализационных сетей к централизованной системе водоотведения
	рублей/м
	31 684

	6.
	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к газораспределительным сетям
	 
	 

	6.1.
	Тип газопровода
	-
	оцинкованный, однотрубный

	6.2.
	Тип прокладки газопровода (подземная или надземная (наземная)
	-
	наземная

	6.3.
	Диаметр газопровода
	мм
	100

	6.4.
	Масса газопровода
	т/м
	0,0125

	6.5.
	Протяженность газопровода
	м
	1000

	6.6.
	Максимальный часовой расход газа
	куб. м/ч
	1065

	6.7.
	Газорегуляторные пункты шкафные
	штук
	1

	6.8.
	Тип газорегуляторного пункта
	-
	2 нитки редуцирования

	6.9.
	Пункт учета расхода газа
	штук
	1

	6.10.
	Базовая величина затрат на технологическое присоединение к газораспределительным сетям
	тыс. рублей
	2 892

	7.
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	-
	0,394

	8.
	Коэффициент для температурных зон
	 
	 

	8.1.
	Котельная 
	-
	1,038

	9.
	Коэффициент сейсмического влияния
	 
	 

	9.1.
	Котельная 
	-
	1

	9.2.
	Тепловые сети
	-
	1

	9.3.
	Степень сейсмической опасности 
	баллов
	менее 6

	10.
	Температурная зона
	-
	IV

	11.
	Коэффициент влияния расстояния на транспортировку основных средств котельной
	-
	1

	12.
	Инвестиционные параметры
	 
	 

	12.1.
	Базовый уровень нормы доходности инвестированного капитала
	%
	13,88

	12.2.
	Базовый уровень ключевой ставки Банка России
	%
	12,64

	12.3.
	Срок возврата инвестированного капитала
	лет
	10

	12.4.
	Период амортизации котельной и тепловых сетей
	лет
	15

	13.
	Штатная численность и базовый уровень оплаты труда персонала котельной / Количество штатных единиц персонала котельной / Базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной, тыс. рублей / Коэффициент загрузки, процентов / Базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной с учетом коэффициента загрузки, тыс. рублей
	 
	 

	13.1.
	Начальник котельной
	-
	1 / 63,9/ 100 / 63,9

	13.2.
	Старший оператор
	-
	5 / 47,0 / 50 / 23,5

	13.3.
	Слесарь
	-
	1 / 47,0 / 100 / 47,0

	13.4.
	Инженер-электрик
	-
	1 / 47,0 / 33 / 15,5

	13.5.
	Инженер-химик
	-
	1 / 47,0 / 33 / 15,5

	13.6.
	Инженер КИП
	-
	1 / 47,0 / 33 / 15,5

	14.
	Величина среднемесячной заработной платы работников организаций по отрасли «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» по г. Москве для расчета коэффициента корректировки базового уровня ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной
	руб.
	112 025

	15.
	Коэффициент расходов на плату за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в пределах установленных нормативов и (или) лимитов для котельной с использованием угля
	-
	-

	16.
	Объем полезного отпуска тепловой энергии котельной, использованный при расчете предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность)
	тыс. Гкал
	23,435

	17.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на топливо при производстве тепловой энергии котельной
	руб./Гкал
	1 371,73

	17.1.
	фактическая цена на топливо (газ), используемое при производстве тепловой энергии котельной, с учетом затрат на его доставку, сложившаяся в системе теплоснабжения в 2024 году, с указанием использованных источников информации
	руб./ тыс. куб. метров
	7 228,43

	17.2.
	низшая теплота сгорания вида топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения 
	ккал/куб. метров
	7 900,00

	17.3.
	значения прогнозных индексов роста цены на топливо:
	%
	 

	
	2025 год; 
	
	21,30 (с 1 июля)

	
	2026 год
	
	9,60 (с 1 октября);

	17.4.
	наименование организации с наибольшим объемом поставляемого, транспортируемого газа (при утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в отношении системы теплоснабжения, в которой преобладает газ)
	 
	ООО «Газпром межрегионгаз Киров»

	18.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей возврат капитальных затрат на строительство котельной и тепловых сетей:
	руб./Гкал
	1 869,98

	18.1.
	величина капитальных затрат на строительство котельной с использованием газа
	тыс. рублей
	120 521,71

	18.2.
	температурная зона и сейсмический район, к которым относится поселение или городской округ, на территории которого находится указанная система теплоснабжения
	-
	IV температурная зона, 6 и менее баллов

	18.3.
	расстояние от границы системы теплоснабжения до границы ближайшего административного центра субъекта Российской Федерации с железнодорожным сообщением 
	км
	до 200

	18.4.
	отнесение поселения или городского округа, на территории которого находится система теплоснабжения, к территории распространения вечномерзлых грунтов
	-
	не отнесен

	18.5.
	величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей
	тыс. рублей
	42 846,52

	18.6.
	Затраты на подключение (технологическое присоединение) котельной с использованием газа к электрическим сетям, к централизованной системе водоснабжения и водоотведения, к газораспределительным сетям
	тыс. рублей
	11 932,07

	18.6.1.
	базовая величина затрат на подключение (технологическое присоединение) котельной с использованием газа к электрическим сетям с указанием использованных источников данных 
	тыс. рублей
	15,00

	
	
	
	На основании данных Таблицы ТЭП (III)

	18.6.2.
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) котельной к централизованной системе водоснабжения в базовом (2019) году
	тыс. рублей
	

	
	
	
	2 525,60

	
	
	
	

	18.6.3.
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) котельной к централизованной системе водоотведения в базовом (2019) году
	тыс. рублей
	1 521,65

	18.6.4.
	базовая величина затрат на подключение (технологическое присоединение) к газораспределительным сетям с указанием использованных источников данных
	тыс. рублей
	2 892,00

	
	
	
	Таблица ТЭП (V)

	18.7.1.
	стоимость земельного участка для размещения котельной
	тыс. рублей 
	209,14

	18.7.2.
	удельная базовая стоимость земельного участка с соответствующим видом разрешенного использования с указанием источников данных, использованных при расчете удельной рыночной стоимости земельного участка или удельной кадастровой стоимости земельного участка 
	тыс. руб./кв. метр
	0,2438

	
	
	
	Постановление администрации муниципального образования «Город Киров» Кировской области от 06.06.2013 № 2210-п (ред. постановления администрации города Кирова от 08.12.2016 № 4075-п) «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов и средних значений удельных показателей кадастровой стоимости земельных участков из состава земель населенных пунктов муниципального образования «Город Киров» (по состоянию на 31.12.2015) 

	18.8.1.
	норма доходности инвестированного капитала
	%
	21,37%

	18.8.2.
	значение ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации
	%
	21,00% 01.01.2025 - 08.06.2025 (159 дней)

	
	
	
	20,00% 09.06.2025 - 27.07.2025 (49 дн.)

	
	
	
	18,00% 28.07.2025 - 14.09.2025 (49 дн.)

	
	
	
	17,00% 15.09.2025 - 30.09.2025 (16 дн.)

	
	
	
	Средневзвешенная по дням 9 месяцев 2025 года ставка Центрального банка Российской Федерации – 20,05%

	18.9.
	Значение индекса цен производителей промышленной продукции (накопленным итогом) (ИЦП)
	%
	171,58

	18.9.1.
	значения прогнозных индексов цен производителей промышленной продукции (ИЦП):
	%
	 

	
	2020 год;
	
	-2,9

	
	2021 год;
	
	24,5

	
	2022 год;
	
	11,4

	
	2023 год;
	
	4,0

	
	2024 год;
	
	12,1

	
	2025 год;
	
	3,0

	
	2026 год.
	
	6,1

	19.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов, в том числе:
	руб./Гкал
	566,84

	19.1.
	величина расходов на уплату налога на прибыль от деятельности, связанной с производством и поставкой тепловой энергии (мощности) 
	тыс. рублей
	10 712,29

	19.2.
	величина ставки налога на прибыль от указанной деятельности
	%
	25

	19.3.
	величина расходов на уплату налога на имущество 
	тыс. рублей
	2 571,07

	19.4.
	величина ставки налога на имущество
	%
	2,2

	19.5.
	величина расходов на уплату земельного налога 
	тыс. рублей
	0,63

	19.6.
	величина ставки земельного налога
	%
	0,3

	19.7.
	стоимость земельного участка для размещения котельной
	тыс. рублей
	209,14

	20.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию прочих расходов при производстве тепловой энергии:
	руб./Гкал
	364,14

	20.1.
	величина расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной с использованием газа и тепловых сетей в базовом году
	тыс. рублей
	845,48

	20.2.
	величина расходов на электрическую энергию на собственные нужды котельной с использованием газа в базовом году
	тыс. рублей
	1 880,60

	20.3.
	сведения о наименовании гарантирующего поставщика и среднеарифметической величине из значений цен (тарифов), определяемых гарантирующим поставщиком, в базовом году
	руб./кВт.ч
	ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» (Кировский филиал), ООО «Русэнергосбыт» - 5,11

	20.4.
	величина расходов на водоподготовку и водоотведение котельной в базовом году
	тыс. рублей
	47,02

	20.5.
	сведения о наименовании гарантирующей организации в сфере холодного водоснабжения, гарантирующей организации в сфере водоотведения и величина действующих на день окончания базового года тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и тарифов на водоотведение, установленных для указанных организаций
	руб./куб. метров
	МУП «Водоканал» 
(постановление администрации города Кирова от 28.06.2013 № 2480-п «Об определении гарантирующих организаций, осуществляющих водоснабжение и водоотведение на территории муниципального образования «Город Киров» (в ред. от 24.05.2019 № 1080-П)


	
	
	
	Тариф на питьевую воду – 23,65

	
	
	
	Тариф на водоотведение – 18,15

	
	
	
	(Решение РСТ Кировской области № 25/5-кс-2019 от 30.07.2019 «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для муниципального унитарного предприятия «Водоканал»)

	20.6.
	величина расходов на оплату труда персонала котельной с использованием газа в базовом году, включая величину расходов на уплату страховых взносов
	тыс. рублей
	1 684,58

	20.7.
	величина иных прочих расходов при производстве тепловой энергии котельной 
	тыс. рублей
	885,29

	21.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей создание резерва по сомнительным долгам
	руб./Гкал
	83,45

	21.1
	Коэффициент, отражающий размер резерва по сомнительным долгам
	
	0,02 

(Постановление № 1562)

	22.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей учет отклонений фактических показателей от прогнозных показателей, используемых при расчете предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность):
	руб./Гкал
	-

	22.1.
	величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей учет отклонений фактических показателей от прогнозных показателей при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на топливо при производстве тепловой энергии котельной, а также фактическая цена на вид топлива, используемый при производстве тепловой энергии котельной, с учетом затрат на его доставку, сложившаяся в системе теплоснабжения, используемая при расчете фактической составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на топливо
	руб./Гкал
	-

	22.2.
	величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей учет отклонений фактических показателей от прогнозных показателей при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов, а также фактические ставки налогов (рублей/Гкал), используемые при расчете фактической составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов.
	руб./Гкал
	-


Таблица № 13
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед.изм.
	Общество с ограниченной ответственностью Теплоснабжающая организация «Зиновы»

	
	
	
	Система теплоснабжения №

	
	
	
	59

	1.
	Преобладающий вид топлива в системе теплоснабжения
	-
	Природный газ 

	2.
	Технико-экономические параметры работы котельных
	 
	 

	2.1.
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	7

	2.2.
	Тип площадки строительства
	-
	новый осваиваемый под жилищное строительство земельный участок со следующими видами разрешенного использования: «Коммунальное обслуживание», «Общественное использование объектов капитального строительства», «Обслуживание жилой застройки», «Жилая застройка»

	2.3.
	Площадь земельного участка под строительство
	кв. м
	500

	2.4.
	Общая жилая площадь жилого квартала, на территории которого находится котельная
	кв. м
	75-104

	2.5.
	Средняя этажность жилищной застройки
	этажей
	18

	2.6.
	Тип оборудования по видам используемого топлива
	-
	блочно-модульная котельная

	2.7.
	Коэффициент готовности, учитывающий продолжительность годовой работы оборудования котельной
	-
	0,97

	2.8.
	Удельный расход топлива при производстве тепловой энергии котельной
	кг у.т./ Гкал
	156,1

	2.9.
	Диапазон объема потребления газа при производстве тепловой энергии котельной
	млн куб. м/год
	2,4-4,9

	2.10.
	Ценовая категория потребителя розничного рынка электрической энергии
	-
	первая ценовая категория 

	2.11.
	Расход воды на водоподготовку
	куб. м/ год
	1 871

	2.12.
	Расход воды на собственные нужды котельной
	куб. м/ год
	61

	2.13.
	Объем водоотведения
	куб. м/ год
	73

	2.14.
	Базовая величина капитальных затрат на строительство котельной с использованием газа в базовом (2019) году
	тыс. руб.
	67 671

	2.15.
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства котельной
	тыс. руб.
	43 385

	2.16.
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной
	-
	0,015

	3.
	Технико-экономические параметры работы тепловых сетей
	 
	 

	3.1.
	Температурный график
	˚С
	110/70

	3.2.
	Теплоноситель
	-
	горячая вода

	3.3.
	Расчетное давление в сети
	МПа (кгс/кв. см)
	0,6 (6,0)

	3.4.
	Тип схемы тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	двухтрубная, независимая закрытая, строительство индивидуальных тепловых пунктов не включается

	3.5.
	Способ прокладки тепловой сети для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	подземный безканальный

	3.6.
	Тип изоляции для территорий, не относящихся к территориям, относящимся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	пенополиуретан в полиэтиленовой оболочке

	3.7.
	Параметры тепловой сети:
	 
	 

	3.7.1.
	длина тепловой сети 
	м
	974

	3.7.2.
	средневзвешенный диаметр трубопроводов
	мм
	191

	3.8.
	Базовая величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов, в базовом (2019) году
	тыс. рублей
	24 971,82

	3.9.
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	тыс. рублей
	12 980

	3.10.
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств тепловых сетей
	-
	0,015

	4.
	Параметры технологического присоединения (подключения) энергопринимающих устройств котельной к электрическим сетям
	 
	 

	4.1.
	Общая максимальная мощность энергопринимающих устройств котельной
	кВт
	110

	4.2.
	Уровень напряжения электрической сети
	кВ
	10 (6)

	4.3.
	Категория надежности электроснабжения
	-
	первая

	4.4.
	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю (котельной)
	-
	осуществляется

	4.5.
	Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили»
	-
	осуществляется

	4.6.
	Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили»
	-
	выполняются

	4.6.1.
	строительство воздушных линий
	-
	не осуществляется

	4.6.2.
	строительство кабельных линий:
	-
	осуществляется

	4.6.2.1
	протяженность линий
	км
	0,6 (2 линии в траншее по 0,3 км каждая)

	4.6.2.2
	сечение жилы
	кв. мм
	25

	4.6.2.3
	материал жилы
	-
	алюминий

	4.6.2.4
	количество жил в линии
	штук
	3

	4.6.2.5
	способ прокладки
	-
	в траншее

	4.6.2.6
	вид изоляции кабеля
	-
	кабели с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката или сшитого полиэтилена, с наружной оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката или кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена с защитным шлангом из полиэтилена (общепромышленное исполнение) или с металлической, свинцовой и другой оболочкой

	4.6.3.
	строительство пунктов секционирования
	-
	осуществляется

	4.6.4.
	количество пунктов секционирования
	штук
	2

	4.6.5.
	строительство комплектных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.6.
	строительство распределительных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.7.
	строительство распределительных пунктов по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.8.
	строительство центров питания, подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.7.
	Проверка сетевой организацией выполнения заявителем (котельной) технических условий
	-
	осуществляется

	4.8.
	Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых устройств заявителя (котельной)
	-
	осуществляется

	4.9.
	Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети
	-
	осуществляется

	5.
	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к централизованной системе водоснабжения и водоотведения
	 
	 

	5.1.
	Объем бака аварийного запаса воды
	куб. м
	90

	
	
	
	

	5.2.
	Размер поперечного сечения трубопровода сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	кв. см
	до 300

	
	
	
	

	5.3.
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки
	куб. м/ч
	до 10

	
	
	
	

	5.4.
	Диаметр трубопровода сетей централизованного водоснабжения
	мм
	25

	
	
	
	

	5.5.
	Диаметр трубопровода сетей водоотведения
	мм
	100

	
	
	
	

	5.6.
	Условия прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения:
	 
	 

	5.6.1.
	тип прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	-
	подземная

	5.6.2.
	материал трубопровода сетей централизованного водоснабжения (водоотведения)
	-
	полиэтилен, или сталь, или чугун, или иной материал

	5.6.3.
	глубина залегания
	-
	ниже глубины промерзания

	5.6.4.
	стесненность условий при прокладке сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	-
	городская застройка, новое строительство

	5.6.5.
	тип грунта
	-
	по местным условиям

	5.7.
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоснабжения
	куб. м/сутки
	5,45

	5.8.
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоотведения
	куб. м/ сутки
	0,2

	5.9.
	Протяженность сетей от котельной до места подключения к централизованной системе водоснабжения и водоотведения
	м
	300

	5.10.
	Базовая ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку водопроводной сети
	рублей/ куб. м/сутки
	61 211

	5.11.
	Базовая ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) котельной до точки подключения водопроводных сетей к централизованной системе водоснабжения
	рублей/м
	45 675

	5.12.
	Базовая ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку канализационной сети
	рублей/куб. м/сутки
	65 637

	5.13.
	Базовая ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) котельной до точки подключения канализационных сетей к централизованной системе водоотведения
	рублей/м
	31 684

	6.
	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к газораспределительным сетям
	 
	 

	6.1.
	Тип газопровода
	-
	оцинкованный, однотрубный

	6.2.
	Тип прокладки газопровода (подземная или надземная (наземная)
	-
	наземная

	6.3.
	Диаметр газопровода
	мм
	100

	6.4.
	Масса газопровода
	т/м
	0,0125

	6.5.
	Протяженность газопровода
	м
	1000

	6.6.
	Максимальный часовой расход газа
	куб. м/ч
	1065

	6.7.
	Газорегуляторные пункты шкафные
	штук
	1

	6.8.
	Тип газорегуляторного пункта
	-
	2 нитки редуцирования

	6.9.
	Пункт учета расхода газа
	штук
	1

	6.10.
	Базовая величина затрат на технологическое присоединение к газораспределительным сетям
	тыс. рублей
	2 892

	7.
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	-
	0,394

	8.
	Коэффициент для температурных зон
	 
	 

	8.1.
	Котельная 
	-
	1,038

	9.
	Коэффициент сейсмического влияния
	 
	 

	9.1.
	Котельная 
	-
	1

	9.2.
	Тепловые сети
	-
	1

	9.3.
	Степень сейсмической опасности 
	баллов
	менее 6

	10.
	Температурная зона
	-
	IV

	11.
	Коэффициент влияния расстояния на транспортировку основных средств котельной
	-
	1

	12.
	Инвестиционные параметры
	 
	 

	12.1.
	Базовый уровень нормы доходности инвестированного капитала
	%
	13,88

	12.2.
	Базовый уровень ключевой ставки Банка России
	%
	12,64

	12.3.
	Срок возврата инвестированного капитала
	лет
	10

	12.4.
	Период амортизации котельной и тепловых сетей
	лет
	15

	13.
	Штатная численность и базовый уровень оплаты труда персонала котельной / Количество штатных единиц персонала котельной / Базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной, тыс. рублей / Коэффициент загрузки, процентов / Базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной с учетом коэффициента загрузки, тыс. рублей
	 
	 

	13.1.
	Начальник котельной
	-
	1 / 63,9/ 100 / 63,9

	13.2.
	Старший оператор
	-
	5 / 47,0 / 50 / 23,5

	13.3.
	Слесарь
	-
	1 / 47,0 / 100 / 47,0

	13.4.
	Инженер-электрик
	-
	1 / 47,0 / 33 / 15,5

	13.5.
	Инженер-химик
	-
	1 / 47,0 / 33 / 15,5

	13.6.
	Инженер КИП
	-
	1 / 47,0 / 33 / 15,5

	14.
	Величина среднемесячной заработной платы работников организаций по отрасли «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» по г. Москве для расчета коэффициента корректировки базового уровня ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной
	руб.
	112 025

	15.
	Коэффициент расходов на плату за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в пределах установленных нормативов и (или) лимитов для котельной с использованием угля
	-
	-

	16.
	Объем полезного отпуска тепловой энергии котельной, использованный при расчете предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность)
	тыс. Гкал
	23,435

	17.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на топливо при производстве тепловой энергии котельной
	руб./Гкал
	1 371,73

	17.1.
	фактическая цена на топливо (газ), используемое при производстве тепловой энергии котельной, с учетом затрат на его доставку, сложившаяся в системе теплоснабжения в 2024 году, с указанием использованных источников информации
	руб./ тыс. куб. метров
	7 228,43

	17.2.
	низшая теплота сгорания вида топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения 
	ккал/куб. метров
	7 900,00

	17.3.
	значения прогнозных индексов роста цены на топливо:
	%
	 

	
	2025 год; 
	
	21,30 (с 1 июля)

	
	2026 год
	
	9,60 (с 1 октября);

	17.4.
	наименование организации с наибольшим объемом поставляемого, транспортируемого газа (при утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в отношении системы теплоснабжения, в которой преобладает газ)
	 
	ООО «Газпром межрегионгаз Киров»

	18.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей возврат капитальных затрат на строительство котельной и тепловых сетей:
	руб./Гкал
	1 870,77

	18.1.
	величина капитальных затрат на строительство котельной с использованием газа
	тыс. рублей
	120 521,71

	18.2.
	температурная зона и сейсмический район, к которым относится поселение или городской округ, на территории которого находится указанная система теплоснабжения
	-
	IV температурная зона, 6 и менее баллов

	18.3.
	расстояние от границы системы теплоснабжения до границы ближайшего административного центра субъекта Российской Федерации с железнодорожным сообщением 
	км
	до 200

	18.4.
	отнесение поселения или городского округа, на территории которого находится система теплоснабжения, к территории распространения вечномерзлых грунтов
	-
	не отнесен

	18.5.
	величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей
	тыс. рублей
	42 846,52

	18.6.
	Затраты на подключение (технологическое присоединение) котельной с использованием газа к электрическим сетям, к централизованной системе водоснабжения и водоотведения, к газораспределительным сетям
	тыс. рублей
	11 932,07

	18.6.1.
	базовая величина затрат на подключение (технологическое присоединение) котельной с использованием газа к электрическим сетям с указанием использованных источников данных 
	тыс. рублей
	15,00

	
	
	
	На основании данных Таблицы ТЭП (III)

	18.6.2.
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) котельной к централизованной системе водоснабжения в базовом (2019) году
	тыс. рублей
	

	
	
	
	2 525,60

	
	
	
	

	18.6.3.
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) котельной к централизованной системе водоотведения в базовом (2019) году
	тыс. рублей
	1 521,65

	18.6.4.
	базовая величина затрат на подключение (технологическое присоединение) к газораспределительным сетям с указанием использованных источников данных
	тыс. рублей
	2 892,00

	
	
	
	Таблица ТЭП (V)

	18.7.1.
	стоимость земельного участка для размещения котельной
	тыс. рублей 
	282,67

	18.7.2.
	удельная базовая стоимость земельного участка с соответствующим видом разрешенного использования с указанием источников данных, использованных при расчете удельной рыночной стоимости земельного участка или удельной кадастровой стоимости земельного участка 
	тыс. руб./кв. метр
	0,3295

	
	
	
	Постановление администрации муниципального образования «Город Киров» Кировской области от 06.06.2013 № 2210-п (ред. постановления администрации города Кирова от 08.12.2016 № 4075-п) «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов и средних значений удельных показателей кадастровой стоимости земельных участков из состава земель населенных пунктов муниципального образования «Город Киров» (по состоянию на 31.12.2015) 

	18.8.1.
	норма доходности инвестированного капитала
	%
	21,37%

	18.8.2.
	значение ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации
	%
	21,00% 01.01.2025 - 08.06.2025 (159 дней)

	
	
	
	20,00% 09.06.2025 - 27.07.2025 (49 дн.)

	
	
	
	18,00% 28.07.2025 - 14.09.2025 (49 дн.)

	
	
	
	17,00% 15.09.2025 - 30.09.2025 (16 дн.)

	
	
	
	Средневзвешенная по дням 9 месяцев 2025 года ставка Центрального банка Российской Федерации – 20,05%

	18.9.
	Значение индекса цен производителей промышленной продукции (накопленным итогом) (ИЦП)
	%
	171,58

	18.9.1.
	значения прогнозных индексов цен производителей промышленной продукции (ИЦП):
	%
	 

	
	2020 год;
	
	-2,9

	
	2021 год;
	
	24,5

	
	2022 год;
	
	11,4

	
	2023 год;
	
	4,0

	
	2024 год;
	
	12,1

	
	2025 год;
	
	3,0

	
	2026 год.
	
	6,1

	19.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов, в том числе:
	руб./Гкал
	567,11

	19.1.
	величина расходов на уплату налога на прибыль от деятельности, связанной с производством и поставкой тепловой энергии (мощности) 
	тыс. рублей
	10 718,41

	19.2.
	величина ставки налога на прибыль от указанной деятельности
	%
	25

	19.3.
	величина расходов на уплату налога на имущество 
	тыс. рублей
	2 571,07

	19.4.
	величина ставки налога на имущество
	%
	2,2

	19.5.
	величина расходов на уплату земельного налога 
	тыс. рублей
	0,85

	19.6.
	величина ставки земельного налога
	%
	0,3

	19.7.
	стоимость земельного участка для размещения котельной
	тыс. рублей
	282,67

	20.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию прочих расходов при производстве тепловой энергии:
	руб./Гкал
	364,15

	20.1.
	величина расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной с использованием газа и тепловых сетей в базовом году
	тыс. рублей
	845,48

	20.2.
	величина расходов на электрическую энергию на собственные нужды котельной с использованием газа в базовом году
	тыс. рублей
	1 880,60

	20.3.
	сведения о наименовании гарантирующего поставщика и среднеарифметической величине из значений цен (тарифов), определяемых гарантирующим поставщиком, в базовом году
	руб./кВт.ч
	ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» (Кировский филиал), ООО «Русэнергосбыт» - 5,11

	20.4.
	величина расходов на водоподготовку и водоотведение котельной в базовом году
	тыс. рублей
	47,02

	20.5.
	сведения о наименовании гарантирующей организации в сфере холодного водоснабжения, гарантирующей организации в сфере водоотведения и величина действующих на день окончания базового года тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и тарифов на водоотведение, установленных для указанных организаций
	руб./куб. метров
	МУП «Водоканал» 
(постановление администрации города Кирова от 28.06.2013 № 2480-п «Об определении гарантирующих организаций, осуществляющих водоснабжение и водоотведение на территории муниципального образования «Город Киров» (в ред. от 24.05.2019 № 1080-П)


	
	
	
	Тариф на питьевую воду – 23,65

	
	
	
	Тариф на водоотведение – 18,15

	
	
	
	(Решение РСТ Кировской области № 25/5-кс-2019 от 30.07.2019 «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для муниципального унитарного предприятия «Водоканал»)

	20.6.
	величина расходов на оплату труда персонала котельной с использованием газа в базовом году, включая величину расходов на уплату страховых взносов
	тыс. рублей
	1 684,58

	20.7.
	величина иных прочих расходов при производстве тепловой энергии котельной 
	тыс. рублей
	885,60

	21.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей создание резерва по сомнительным долгам
	руб./Гкал
	83,48

	21.1
	Коэффициент, отражающий размер резерва по сомнительным долгам
	
	0,02 

(Постановление № 1562)

	22.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей учет отклонений фактических показателей от прогнозных показателей, используемых при расчете предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность):
	руб./Гкал
	-

	22.1.
	величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей учет отклонений фактических показателей от прогнозных показателей при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на топливо при производстве тепловой энергии котельной, а также фактическая цена на вид топлива, используемый при производстве тепловой энергии котельной, с учетом затрат на его доставку, сложившаяся в системе теплоснабжения, используемая при расчете фактической составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на топливо
	руб./Гкал
	-

	22.2.
	величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей учет отклонений фактических показателей от прогнозных показателей при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов, а также фактические ставки налогов (рублей/Гкал), используемые при расчете фактической составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов.
	руб./Гкал
	-


Таблица № 14
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед.изм.
	Общество с ограниченной ответственностью «Теплотехник»

	
	
	
	Система теплоснабжения №

	
	
	
	65

	1.
	Преобладающий вид топлива в системе теплоснабжения
	-
	Мазут

	2.
	Технико-экономические параметры работы котельных
	 
	 

	2.1.
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	7

	2.2.
	Тип площадки строительства
	-
	новый осваиваемый под жилищное строительство земельный участок со следующими видами разрешенного использования: «Коммунальное обслуживание», «Общественное использование объектов капитального строительства», «Обслуживание жилой застройки», «Жилая застройка»

	2.3.
	Площадь земельного участка под строительство
	кв. м
	1 300

	2.4.
	Общая жилая площадь жилого квартала, на территории которого находится котельная
	кв. м
	75-104

	2.5.
	Средняя этажность жилищной застройки
	этажей
	18

	2.6.
	Тип оборудования по видам используемого топлива
	-
	блочно-модульная котельная

	2.7.
	Коэффициент готовности, учитывающий продолжительность годовой работы оборудования котельной
	-
	0,97

	2.8.
	Удельный расход топлива при производстве тепловой энергии котельной
	кг у.т./ Гкал
	167,1

	2.9
	Низшая теплота сгорания мазута, дифференциация технико-экономических параметров работы котельных и тепловых сетей по которому применяется для целей расчета предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в случае, если в структуре топливного баланса системы теплоснабжения отсутствуют виды топлива: природный газ, уголь и мазут
	ккал/кг
	10 000

	2.10.
	Диапазон объема потребления газа при производстве тепловой энергии котельной
	млн куб. м/год
	-

	2.11.
	Ценовая категория потребителя розничного рынка электрической энергии
	-
	первая ценовая категория 

	2.12.
	Расход воды на водоподготовку
	куб. м/ год
	1 871

	2.13.
	Расход воды на собственные нужды котельной
	куб. м/ год
	61

	2.14.
	Объем водоотведения
	куб. м/ год
	73

	2.15.
	Базовая величина капитальных затрат на строительство котельной
	тыс. рублей
	83 956

	2.16.
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства котельной
	тыс. рублей
	56 021

	2.17.
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной
	-
	0,015

	2.18
	Коэффициент учета потерь тепловой энергии в тепловых сетях в зависимости от типа этажности и вида используемого топлива
	-
	1,029

	3.
	Технико-экономические параметры работы тепловых сетей
	 
	 

	3.1.
	Температурный график
	˚С
	110/70

	3.2.
	Теплоноситель
	-
	горячая вода

	3.3.
	Расчетное давление в сети
	МПа (кгс/кв. см)
	0,6 (6,0)

	3.4.
	Тип схемы тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	двухтрубная, независимая закрытая, строительство индивидуальных тепловых пунктов не включается

	3.5.
	Способ прокладки тепловой сети для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	подземный безканальный

	3.6.
	Тип изоляции для территорий, не относящихся к территориям, относящимся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	пенополиуретан в полиэтиленовой оболочке

	3.7.
	Параметры тепловой сети:
	 
	 

	3.7.1.
	длина тепловой сети 
	м
	974

	3.7.2.
	средневзвешенный диаметр трубопроводов
	мм
	191

	3.8.
	Базовая величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов, в базовом (2019) году
	тыс. рублей
	24 158,69

	3.9.
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	тыс. рублей
	12 980

	3.10.
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств тепловых сетей
	-
	0,015

	3.11
	Коэффициент учета стоимости транспортных услуг, оказываемых на подъездных железнодорожных путях организациями промышленного железнодорожного транспорта и другими хозяйствующими субъектами независимо от организационно-правовой формы, за исключением организаций федерального железнодорожного транспорта
	-
	1,017

	4.
	Параметры технологического присоединения (подключения) энергопринимающих устройств котельной к электрическим сетям
	 
	 

	4.1.
	Общая максимальная мощность энергопринимающих устройств котельной
	кВт
	110

	4.2.
	Уровень напряжения электрической сети
	кВ
	10 (6)

	4.3.
	Категория надежности электроснабжения
	-
	первая

	4.4.
	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю (котельной)
	-
	осуществляется

	4.5.
	Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили»
	-
	осуществляется

	4.6.
	Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили»
	-
	выполняются

	4.6.1.
	строительство воздушных линий
	-
	не осуществляется

	4.6.2.
	строительство кабельных линий:
	-
	осуществляется

	4.6.2.1
	протяженность линий
	км
	0,6 (2 линии в траншее по 0,3 км каждая)

	4.6.2.2
	сечение жилы
	кв. мм
	25

	4.6.2.3
	материал жилы
	-
	алюминий

	4.6.2.4
	количество жил в линии
	штук
	3

	4.6.2.5
	способ прокладки
	-
	в траншее

	4.6.2.6
	вид изоляции кабеля
	-
	кабели с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката или сшитого полиэтилена, с наружной оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката или кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена с защитным шлангом из полиэтилена (общепромышленное исполнение) или с металлической, свинцовой и другой оболочкой

	4.6.3.
	строительство пунктов секционирования
	-
	осуществляется

	4.6.4.
	количество пунктов секционирования
	штук
	2

	4.6.5.
	строительство комплектных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.6.
	строительство распределительных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.7.
	строительство распределительных пунктов по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.8.
	строительство центров питания, подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.7.
	Проверка сетевой организацией выполнения заявителем (котельной) технических условий
	-
	осуществляется

	4.8.
	Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых устройств заявителя (котельной)
	-
	осуществляется

	4.9.
	Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети
	-
	осуществляется

	5.
	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к централизованной системе водоснабжения и водоотведения
	 
	 

	5.1.
	Объем бака аварийного запаса воды
	куб. м
	90

	
	
	
	

	5.2.
	Размер поперечного сечения трубопровода сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	кв. см
	до 300

	
	
	
	

	5.3.
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки
	куб. м/ч
	до 10

	
	
	
	

	5.4.
	Диаметр трубопровода сетей централизованного водоснабжения
	мм
	25

	
	
	
	

	5.5.
	Диаметр трубопровода сетей водоотведения
	мм
	100

	
	
	
	

	5.6.
	Условия прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения:
	 
	 

	5.6.1.
	тип прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	-
	подземная

	5.6.2.
	материал трубопровода сетей централизованного водоснабжения (водоотведения)
	-
	полиэтилен, или сталь, или чугун, или иной материал

	5.6.3.
	глубина залегания
	-
	ниже глубины промерзания

	5.6.4.
	стесненность условий при прокладке сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	-
	городская застройка, новое строительство

	5.6.5.
	тип грунта
	-
	по местным условиям

	5.7.
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоснабжения
	куб. м/сутки
	5,45

	5.8.
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоотведения
	куб. м/ сутки
	0,2

	5.9.
	Протяженность сетей от котельной до места подключения к централизованной системе водоснабжения и водоотведения
	м
	300

	5.10.
	Базовая ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку водопроводной сети
	рублей/ куб. м/сутки
	61 211

	5.11.
	Базовая ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) котельной до точки подключения водопроводных сетей к централизованной системе водоснабжения
	рублей/м
	45 675

	5.12.
	Базовая ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку канализационной сети
	рублей/куб. м/сутки
	65 637

	5.13.
	Базовая ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) котельной до точки подключения канализационных сетей к централизованной системе водоотведения
	рублей/м
	31 684

	6.
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	-
	0,368

	7.
	Коэффициент для температурных зон
	 
	 

	7.1.
	Котельная 
	-
	1,038

	8.
	Коэффициент сейсмического влияния
	 
	 

	8.1.
	Котельная 
	-
	1

	8.2.
	Тепловые сети
	-
	1

	8.3.
	Степень сейсмической опасности 
	баллов
	менее 6

	10.
	Температурная зона
	-
	IV

	11.
	Коэффициент влияния расстояния на транспортировку основных средств котельной
	-
	1

	12.
	Инвестиционные параметры
	 
	 

	12.1.
	Базовый уровень нормы доходности инвестированного капитала
	%
	13,88

	12.2.
	Базовый уровень ключевой ставки Банка России
	%
	12,64

	12.3.
	Срок возврата инвестированного капитала
	лет
	10

	12.4.
	Период амортизации котельной и тепловых сетей
	лет
	15

	13.
	Штатная численность и базовый уровень оплаты труда персонала котельной / Количество штатных единиц персонала котельной / Базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной, тыс. рублей / Коэффициент загрузки, процентов / Базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной с учетом коэффициента загрузки, тыс. рублей
	 
	 

	13.1.
	Начальник котельной
	-
	1 / 63,9/ 100 / 63,9

	13.2.
	Старший оператор
	-
	5 / 47,0 / 50 / 23,5

	13.3.
	Слесарь
	-
	1 / 47,0 / 100 / 47,0

	13.4.
	Инженер-электрик
	-
	1 / 47,0 / 33 / 15,5

	13.5.
	Инженер-химик
	-
	1 / 47,0 / 33 / 15,5

	13.6.
	Инженер КИП
	-
	1 / 47,0 / 33 / 15,5

	14.
	Величина среднемесячной заработной платы работников организаций по отрасли «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» по г. Москве для расчета коэффициента корректировки базового уровня ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной
	руб.
	112 025

	15.
	Коэффициент расходов на плату за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в пределах установленных нормативов и (или) лимитов для котельной с использованием угля
	-
	-

	16.
	Объем полезного отпуска тепловой энергии котельной, использованный при расчете предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность)
	тыс. Гкал
	21,889

	17.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на топливо при производстве тепловой энергии котельной
	руб./Гкал
	3 432,27

	17.1.
	фактическая цена на топливо (мазут), используемое при производстве тепловой энергии котельной, с учетом затрат на его доставку, сложившаяся в системе теплоснабжения в 2024 году, с указанием использованных источников информации
	руб./ тыс. куб. метров
	27 981,65

	17.2.
	значения прогнозных индексов роста цены на топливо:
	%
	 

	
	2025 год; 
	
	-4,20

	
	2026 год
	
	4,60

	17.3.
	Удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии котельной с использованием мазута
	кг у.т./Гкал 
	167,10

На основании данных Таблицы ТЭП (I)

	17.4.
	Низшая теплота сгорания
	1 кг условного топлива
	7 000

(Постановление № 1562)

	17.5.
	Коэффициент перевода натурального топлива в условное топливо
	кг у.т./кг
	1,429

	18.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей возврат капитальных затрат на строительство котельной и тепловых сетей:
	руб./Гкал
	2 282,57

	18.1.
	величина капитальных затрат на строительство котельной с использованием мазута
	тыс. рублей
	149 525,21

	18.2.
	температурная зона и сейсмический район, к которым относится поселение или городской округ, на территории которого находится указанная система теплоснабжения
	-
	IV температурная зона, 6 и менее баллов

	18.3.
	расстояние от границы системы теплоснабжения до границы ближайшего административного центра субъекта Российской Федерации с железнодорожным сообщением 
	км
	до 200

	18.4.
	отнесение поселения или городского округа, на территории которого находится система теплоснабжения, к территории распространения вечномерзлых грунтов
	-
	не отнесен

	18.5.
	величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей
	тыс. рублей
	42 846,52

	18.6.
	Затраты на подключение (технологическое присоединение) котельной с использованием мазута к электрическим сетям, к централизованной системе водоснабжения и водоотведения
	тыс. рублей
	6 969,99

	18.6.1.
	базовая величина затрат на подключение (технологическое присоединение) котельной с использованием мазута к электрическим сетям с указанием использованных источников данных 
	тыс. рублей
	15,00

	
	
	
	Таблица ТЭП (III)

	18.6.2.
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) котельной к централизованной системе водоснабжения в базовом (2019) году
	тыс. рублей
	

	
	
	
	2 525,60

	
	
	
	

	18.6.3.
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) котельной к централизованной системе водоотведения в базовом (2019) году
	тыс. рублей
	1 521,65

	18.7.1.
	стоимость земельного участка для размещения котельной
	тыс. рублей 
	754,85

	18.7.2.
	удельная базовая стоимость земельного участка с соответствующим видом разрешенного использования с указанием источников данных, использованных при расчете удельной рыночной стоимости земельного участка или удельной кадастровой стоимости земельного участка 
	тыс. руб./кв. метр
	0,3384

	
	
	
	Постановление администрации муниципального образования «Город Киров» Кировской области от 06.06.2013 № 2210-п (ред. постановления администрации города Кирова от 08.12.2016 № 4075-п) «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов и средних значений удельных показателей кадастровой стоимости земельных участков из состава земель населенных пунктов муниципального образования «Город Киров» (по состоянию на 31.12.2015) 

	18.8.1.
	норма доходности инвестированного капитала
	%
	21,37%

	18.8.2.
	значение ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации
	%
	21,00% 01.01.2025 - 08.06.2025 (159 дней)

	
	
	
	20,00% 09.06.2025 - 27.07.2025 (49 дн.)

	
	
	
	18,00% 28.07.2025 - 14.09.2025 (49 дн.)

	
	
	
	17,00% 15.09.2025 - 30.09.2025 (16 дн.)

	
	
	
	Средневзвешенная по дням 9 месяцев 2025 года ставка Центрального банка Российской Федерации – 20,05%

	18.9.
	Значение индекса цен производителей промышленной продукции (накопленным итогом) (ИЦП)
	%
	171,58

	18.9.1.
	значения прогнозных индексов цен производителей промышленной продукции (ИЦП):
	%
	 

	
	2020 год;
	
	-2,9

	
	2021 год;
	
	24,5

	
	2022 год;
	
	11,4

	
	2023 год;
	
	4,0

	
	2024 год;
	
	12,1

	
	2025 год;
	
	3,0

	
	2026 год.
	
	6,1

	19.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов, в том числе:
	руб./Гкал
	692,15

	19.1.
	величина расходов на уплату налога на прибыль от деятельности, связанной с производством и поставкой тепловой энергии (мощности) 
	тыс. рублей
	12 224,45

	19.2.
	величина ставки налога на прибыль от указанной деятельности
	%
	25

	19.3.
	величина расходов на уплату налога на имущество 
	тыс. рублей
	2 923,68

	19.4.
	величина ставки налога на имущество
	%
	2,2

	19.5.
	величина расходов на уплату земельного налога 
	тыс. рублей
	2,26

	19.6.
	величина ставки земельного налога
	%
	0,3

	19.7.
	стоимость земельного участка для размещения котельной
	тыс. рублей
	754,85

	20.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию прочих расходов при производстве тепловой энергии:
	руб./Гкал
	400,00

	20.1.
	величина расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной с использованием мазута и тепловых сетей в базовом году
	тыс. рублей
	1 035,02

	20.2.
	величина расходов на электрическую энергию на собственные нужды котельной с использованием мазута в базовом году
	тыс. рублей
	1 756,50

	20.3.
	сведения о наименовании гарантирующего поставщика и среднеарифметической величине из значений цен (тарифов), определяемых гарантирующим поставщиком, в базовом году
	руб./кВт.ч
	ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» (Кировский филиал), ООО «Русэнергосбыт» - 5,11

	20.4.
	величина расходов на водоподготовку и водоотведение котельной в базовом году
	тыс. рублей
	47,02

	20.5.
	сведения о наименовании гарантирующей организации в сфере холодного водоснабжения, гарантирующей организации в сфере водоотведения и величина действующих на день окончания базового года тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и тарифов на водоотведение, установленных для указанных организаций
	руб./куб. метров
	МУП «Водоканал» 
(постановление администрации города Кирова от 28.06.2013 № 2480-п «Об определении гарантирующих организаций, осуществляющих водоснабжение и водоотведение на территории муниципального образования «Город Киров» (в ред. от 24.05.2019 № 1080-П)


	
	
	
	Тариф на питьевую воду – 23,65

	
	
	
	Тариф на водоотведение – 18,15

	
	
	
	(Решение РСТ Кировской области № 25/5-кс-2019 от 30.07.2019 «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для муниципального унитарного предприятия «Водоканал»)

	20.6.
	величина расходов на оплату труда персонала котельной с использованием мазута в базовом году, включая величину расходов на уплату страховых взносов
	тыс. рублей
	1 684,58

	20.7.
	величина иных прочих расходов при производстве тепловой энергии котельной 
	тыс. рублей
	994,87

	21.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей создание резерва по сомнительным долгам
	руб./Гкал
	136,14

	21.1
	Коэффициент, отражающий размер резерва по сомнительным долгам
	
	0,02 

(Постановление № 1562)

	22.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей учет отклонений фактических показателей от прогнозных показателей, используемых при расчете предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность):
	руб./Гкал
	-

	22.1.
	величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей учет отклонений фактических показателей от прогнозных показателей при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на топливо при производстве тепловой энергии котельной
	руб./Гкал
	-

	22.2.
	величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей учет отклонений фактических показателей от прогнозных показателей при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов
	руб./Гкал
	-


Таблица № 15
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед.изм.
	Общество с ограниченной ответственностью «Теплотехник»

	
	
	
	Система теплоснабжения №

	
	
	
	50, 66

	1.
	Преобладающий вид топлива в системе теплоснабжения
	-
	Мазут

	2.
	Технико-экономические параметры работы котельных
	 
	 

	2.1.
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	7

	2.2.
	Тип площадки строительства
	-
	новый осваиваемый под жилищное строительство земельный участок со следующими видами разрешенного использования: «Коммунальное обслуживание», «Общественное использование объектов капитального строительства», «Обслуживание жилой застройки», «Жилая застройка»

	2.3.
	Площадь земельного участка под строительство
	кв. м
	1 300

	2.4.
	Общая жилая площадь жилого квартала, на территории которого находится котельная
	кв. м
	75-104

	2.5.
	Средняя этажность жилищной застройки
	этажей
	18

	2.6.
	Тип оборудования по видам используемого топлива
	-
	блочно-модульная котельная

	2.7.
	Коэффициент готовности, учитывающий продолжительность годовой работы оборудования котельной
	-
	0,97

	2.8.
	Удельный расход топлива при производстве тепловой энергии котельной
	кг у.т./ Гкал
	167,1

	2.9
	Низшая теплота сгорания мазута, дифференциация технико-экономических параметров работы котельных и тепловых сетей по которому применяется для целей расчета предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в случае, если в структуре топливного баланса системы теплоснабжения отсутствуют виды топлива: природный газ, уголь и мазут
	ккал/кг
	10 000

	2.10.
	Диапазон объема потребления газа при производстве тепловой энергии котельной
	млн куб. м/год
	-

	2.11.
	Ценовая категория потребителя розничного рынка электрической энергии
	-
	первая ценовая категория 

	2.12.
	Расход воды на водоподготовку
	куб. м/ год
	1 871

	2.13.
	Расход воды на собственные нужды котельной
	куб. м/ год
	61

	2.14.
	Объем водоотведения
	куб. м/ год
	73

	2.15.
	Базовая величина капитальных затрат на строительство котельной
	тыс. рублей
	83 956

	2.16.
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства котельной
	тыс. рублей
	56 021

	2.17.
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной
	-
	0,015

	2.18
	Коэффициент учета потерь тепловой энергии в тепловых сетях в зависимости от типа этажности и вида используемого топлива
	-
	1,029

	3.
	Технико-экономические параметры работы тепловых сетей
	 
	 

	3.1.
	Температурный график
	˚С
	110/70

	3.2.
	Теплоноситель
	-
	горячая вода

	3.3.
	Расчетное давление в сети
	МПа (кгс/кв. см)
	0,6 (6,0)

	3.4.
	Тип схемы тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	двухтрубная, независимая закрытая, строительство индивидуальных тепловых пунктов не включается

	3.5.
	Способ прокладки тепловой сети для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	подземный безканальный

	3.6.
	Тип изоляции для территорий, не относящихся к территориям, относящимся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	пенополиуретан в полиэтиленовой оболочке

	3.7.
	Параметры тепловой сети:
	 
	 

	3.7.1.
	длина тепловой сети 
	м
	974

	3.7.2.
	средневзвешенный диаметр трубопроводов
	мм
	191

	3.8.
	Базовая величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов, в базовом (2019) году
	тыс. рублей
	24 158,69

	3.9.
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	тыс. рублей
	12 980

	3.10.
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств тепловых сетей
	-
	0,015

	3.11
	Коэффициент учета стоимости транспортных услуг, оказываемых на подъездных железнодорожных путях организациями промышленного железнодорожного транспорта и другими хозяйствующими субъектами независимо от организационно-правовой формы, за исключением организаций федерального железнодорожного транспорта
	-
	1,017

	4.
	Параметры технологического присоединения (подключения) энергопринимающих устройств котельной к электрическим сетям
	 
	 

	4.1.
	Общая максимальная мощность энергопринимающих устройств котельной
	кВт
	110

	4.2.
	Уровень напряжения электрической сети
	кВ
	10 (6)

	4.3.
	Категория надежности электроснабжения
	-
	первая

	4.4.
	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю (котельной)
	-
	осуществляется

	4.5.
	Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили»
	-
	осуществляется

	4.6.
	Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили»
	-
	выполняются

	4.6.1.
	строительство воздушных линий
	-
	не осуществляется

	4.6.2.
	строительство кабельных линий:
	-
	осуществляется

	4.6.2.1
	протяженность линий
	км
	0,6 (2 линии в траншее по 0,3 км каждая)

	4.6.2.2
	сечение жилы
	кв. мм
	25

	4.6.2.3
	материал жилы
	-
	алюминий

	4.6.2.4
	количество жил в линии
	штук
	3

	4.6.2.5
	способ прокладки
	-
	в траншее

	4.6.2.6
	вид изоляции кабеля
	-
	кабели с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката или сшитого полиэтилена, с наружной оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката или кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена с защитным шлангом из полиэтилена (общепромышленное исполнение) или с металлической, свинцовой и другой оболочкой

	4.6.3.
	строительство пунктов секционирования
	-
	осуществляется

	4.6.4.
	количество пунктов секционирования
	штук
	2

	4.6.5.
	строительство комплектных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.6.
	строительство распределительных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.7.
	строительство распределительных пунктов по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.8.
	строительство центров питания, подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.7.
	Проверка сетевой организацией выполнения заявителем (котельной) технических условий
	-
	осуществляется

	4.8.
	Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых устройств заявителя (котельной)
	-
	осуществляется

	4.9.
	Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети
	-
	осуществляется

	5.
	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к централизованной системе водоснабжения и водоотведения
	 
	 

	5.1.
	Объем бака аварийного запаса воды
	куб. м
	90

	
	
	
	

	5.2.
	Размер поперечного сечения трубопровода сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	кв. см
	до 300

	
	
	
	

	5.3.
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки
	куб. м/ч
	до 10

	
	
	
	

	5.4.
	Диаметр трубопровода сетей централизованного водоснабжения
	мм
	25

	
	
	
	

	5.5.
	Диаметр трубопровода сетей водоотведения
	мм
	100

	
	
	
	

	5.6.
	Условия прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения:
	 
	 

	5.6.1.
	тип прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	-
	подземная

	5.6.2.
	материал трубопровода сетей централизованного водоснабжения (водоотведения)
	-
	полиэтилен, или сталь, или чугун, или иной материал

	5.6.3.
	глубина залегания
	-
	ниже глубины промерзания

	5.6.4.
	стесненность условий при прокладке сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	-
	городская застройка, новое строительство

	5.6.5.
	тип грунта
	-
	по местным условиям

	5.7.
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоснабжения
	куб. м/сутки
	5,45

	5.8.
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоотведения
	куб. м/ сутки
	0,2

	5.9.
	Протяженность сетей от котельной до места подключения к централизованной системе водоснабжения и водоотведения
	м
	300

	5.10.
	Базовая ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку водопроводной сети
	рублей/ куб. м/сутки
	61 211

	5.11.
	Базовая ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) котельной до точки подключения водопроводных сетей к централизованной системе водоснабжения
	рублей/м
	45 675

	5.12.
	Базовая ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку канализационной сети
	рублей/куб. м/сутки
	65 637

	5.13.
	Базовая ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) котельной до точки подключения канализационных сетей к централизованной системе водоотведения
	рублей/м
	31 684

	6.
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	-
	0,368

	7.
	Коэффициент для температурных зон
	 
	 

	7.1.
	Котельная 
	-
	1,038

	8.
	Коэффициент сейсмического влияния
	 
	 

	8.1.
	Котельная 
	-
	1

	8.2.
	Тепловые сети
	-
	1

	8.3.
	Степень сейсмической опасности 
	баллов
	менее 6

	10.
	Температурная зона
	-
	IV

	11.
	Коэффициент влияния расстояния на транспортировку основных средств котельной
	-
	1

	12.
	Инвестиционные параметры
	 
	 

	12.1.
	Базовый уровень нормы доходности инвестированного капитала
	%
	13,88

	12.2.
	Базовый уровень ключевой ставки Банка России
	%
	12,64

	12.3.
	Срок возврата инвестированного капитала
	лет
	10

	12.4.
	Период амортизации котельной и тепловых сетей
	лет
	15

	13.
	Штатная численность и базовый уровень оплаты труда персонала котельной / Количество штатных единиц персонала котельной / Базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной, тыс. рублей / Коэффициент загрузки, процентов / Базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной с учетом коэффициента загрузки, тыс. рублей
	 
	 

	13.1.
	Начальник котельной
	-
	1 / 63,9/ 100 / 63,9

	13.2.
	Старший оператор
	-
	5 / 47,0 / 50 / 23,5

	13.3.
	Слесарь
	-
	1 / 47,0 / 100 / 47,0

	13.4.
	Инженер-электрик
	-
	1 / 47,0 / 33 / 15,5

	13.5.
	Инженер-химик
	-
	1 / 47,0 / 33 / 15,5

	13.6.
	Инженер КИП
	-
	1 / 47,0 / 33 / 15,5

	14.
	Величина среднемесячной заработной платы работников организаций по отрасли «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» по г. Москве для расчета коэффициента корректировки базового уровня ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной
	руб.
	112 025

	15.
	Коэффициент расходов на плату за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в пределах установленных нормативов и (или) лимитов для котельной с использованием угля
	-
	-

	16.
	Объем полезного отпуска тепловой энергии котельной, использованный при расчете предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность)
	тыс. Гкал
	21,889

	17.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на топливо при производстве тепловой энергии котельной
	руб./Гкал
	3 432,27

	17.1.
	фактическая цена на топливо (мазут), используемое при производстве тепловой энергии котельной, с учетом затрат на его доставку, сложившаяся в системе теплоснабжения в 2024 году, с указанием использованных источников информации
	руб./ тыс. куб. метров
	27 981,65

	17.2.
	значения прогнозных индексов роста цены на топливо:
	%
	 

	
	2025 год; 
	
	-4,20

	
	2026 год
	
	4,60

	17.3.
	Удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии котельной с использованием мазута
	кг у.т./Гкал 
	167,10

На основании данных Таблицы ТЭП (I)

	17.4.
	Низшая теплота сгорания
	1 кг условного топлива
	7 000

(Постановление № 1562)

	17.5.
	Коэффициент перевода натурального топлива в условное топливо
	кг у.т./кг
	1,429

	18.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей возврат капитальных затрат на строительство котельной и тепловых сетей:
	руб./Гкал
	2 283,08

	18.1.
	величина капитальных затрат на строительство котельной с использованием мазута
	тыс. рублей
	149 525,21

	18.2.
	температурная зона и сейсмический район, к которым относится поселение или городской округ, на территории которого находится указанная система теплоснабжения
	-
	IV температурная зона, 6 и менее баллов

	18.3.
	расстояние от границы системы теплоснабжения до границы ближайшего административного центра субъекта Российской Федерации с железнодорожным сообщением 
	км
	до 200

	18.4.
	отнесение поселения или городского округа, на территории которого находится система теплоснабжения, к территории распространения вечномерзлых грунтов
	-
	не отнесен

	18.5.
	величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей
	тыс. рублей
	42 846,52

	18.6.
	Затраты на подключение (технологическое присоединение) котельной с использованием мазута к электрическим сетям, к централизованной системе водоснабжения и водоотведения
	тыс. рублей
	6 969,99

	18.6.1.
	базовая величина затрат на подключение (технологическое присоединение) котельной с использованием мазута к электрическим сетям с указанием использованных источников данных 
	тыс. рублей
	15,00

	
	
	
	Таблица ТЭП (III)

	18.6.2.
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) котельной к централизованной системе водоснабжения в базовом (2019) году
	тыс. рублей
	

	
	
	
	2 525,60

	
	
	
	

	18.6.3.
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) котельной к централизованной системе водоотведения в базовом (2019) году
	тыс. рублей
	1 521,65

	18.7.1.
	стоимость земельного участка для размещения котельной
	тыс. рублей 
	799,29

	18.7.2.
	удельная базовая стоимость земельного участка с соответствующим видом разрешенного использования с указанием источников данных, использованных при расчете удельной рыночной стоимости земельного участка или удельной кадастровой стоимости земельного участка 
	тыс. руб./кв. метр
	0,3583

	
	
	
	Постановление администрации муниципального образования «Город Киров» Кировской области от 06.06.2013 № 2210-п (ред. постановления администрации города Кирова от 08.12.2016 № 4075-п) «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов и средних значений удельных показателей кадастровой стоимости земельных участков из состава земель населенных пунктов муниципального образования «Город Киров» (по состоянию на 31.12.2015) 

	18.8.1.
	норма доходности инвестированного капитала
	%
	21,37%

	18.8.2.
	значение ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации
	%
	21,00% 01.01.2025 - 08.06.2025 (159 дней)

	
	
	
	20,00% 09.06.2025 - 27.07.2025 (49 дн.)

	
	
	
	18,00% 28.07.2025 - 14.09.2025 (49 дн.)

	
	
	
	17,00% 15.09.2025 - 30.09.2025 (16 дн.)

	
	
	
	Средневзвешенная по дням 9 месяцев 2025 года ставка Центрального банка Российской Федерации – 20,05%

	18.9.
	Значение индекса цен производителей промышленной продукции (накопленным итогом) (ИЦП)
	%
	171,58

	18.9.1.
	значения прогнозных индексов цен производителей промышленной продукции (ИЦП):
	%
	 

	
	2020 год;
	
	-2,9

	
	2021 год;
	
	24,5

	
	2022 год;
	
	11,4

	
	2023 год;
	
	4,0

	
	2024 год;
	
	12,1

	
	2025 год;
	
	3,0

	
	2026 год.
	
	6,1

	19.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов, в том числе:
	руб./Гкал
	692,33

	19.1.
	величина расходов на уплату налога на прибыль от деятельности, связанной с производством и поставкой тепловой энергии (мощности) 
	тыс. рублей
	12 228,15

	19.2.
	величина ставки налога на прибыль от указанной деятельности
	%
	25

	19.3.
	величина расходов на уплату налога на имущество 
	тыс. рублей
	2 923,68

	19.4.
	величина ставки налога на имущество
	%
	2,2

	19.5.
	величина расходов на уплату земельного налога 
	тыс. рублей
	2,40

	19.6.
	величина ставки земельного налога
	%
	0,3

	19.7.
	стоимость земельного участка для размещения котельной
	тыс. рублей
	799,29

	20.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию прочих расходов при производстве тепловой энергии:
	руб./Гкал
	400,01

	20.1.
	величина расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной с использованием мазута и тепловых сетей в базовом году
	тыс. рублей
	1 035,02

	20.2.
	величина расходов на электрическую энергию на собственные нужды котельной с использованием мазута в базовом году
	тыс. рублей
	1 756,50

	20.3.
	сведения о наименовании гарантирующего поставщика и среднеарифметической величине из значений цен (тарифов), определяемых гарантирующим поставщиком, в базовом году
	руб./кВт.ч
	ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» (Кировский филиал), ООО «Русэнергосбыт» - 5,11

	20.4.
	величина расходов на водоподготовку и водоотведение котельной в базовом году
	тыс. рублей
	47,02

	20.5.
	сведения о наименовании гарантирующей организации в сфере холодного водоснабжения, гарантирующей организации в сфере водоотведения и величина действующих на день окончания базового года тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и тарифов на водоотведение, установленных для указанных организаций
	руб./куб. метров
	МУП «Водоканал» 
(постановление администрации города Кирова от 28.06.2013 № 2480-п «Об определении гарантирующих организаций, осуществляющих водоснабжение и водоотведение на территории муниципального образования «Город Киров» (в ред. от 24.05.2019 № 1080-П)


	
	
	
	Тариф на питьевую воду – 23,65

	
	
	
	Тариф на водоотведение – 18,15

	
	
	
	(Решение РСТ Кировской области № 25/5-кс-2019 от 30.07.2019 «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для муниципального унитарного предприятия «Водоканал»)

	20.6.
	величина расходов на оплату труда персонала котельной с использованием мазута в базовом году, включая величину расходов на уплату страховых взносов
	тыс. рублей
	1 684,58

	20.7.
	величина иных прочих расходов при производстве тепловой энергии котельной 
	тыс. рублей
	995,06

	21.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей создание резерва по сомнительным долгам
	руб./Гкал
	136,15

	21.1
	Коэффициент, отражающий размер резерва по сомнительным долгам
	
	0,02 

(Постановление № 1562)

	22.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей учет отклонений фактических показателей от прогнозных показателей, используемых при расчете предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность):
	руб./Гкал
	-

	22.1.
	величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей учет отклонений фактических показателей от прогнозных показателей при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на топливо при производстве тепловой энергии котельной
	руб./Гкал
	-

	22.2.
	величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей учет отклонений фактических показателей от прогнозных показателей при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов
	руб./Гкал
	-


Таблица № 16
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед.изм.
	Кировское областное государственное унитарное предприятие «Облкоммунсервис»

	
	
	
	Система теплоснабжения №

	
	
	
	54

	1.
	Преобладающий вид топлива в системе теплоснабжения
	-
	Уголь

	2.
	Технико-экономические параметры работы котельных
	 
	 

	2.1.
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	7

	2.2.
	Тип площадки строительства
	-
	новый осваиваемый под жилищное строительство земельный участок со следующими видами разрешенного использования: «Коммунальное обслуживание», «Общественное использование объектов капитального строительства», «Обслуживание жилой застройки», «Жилая застройка»

	2.3.
	Площадь земельного участка под строительство
	кв. м
	4 200

	2.4.
	Общая жилая площадь жилого квартала, на территории которого находится котельная
	кв. м
	75-104

	2.5.
	Средняя этажность жилищной застройки
	этажей
	18

	2.6.
	Тип оборудования по видам используемого топлива
	-
	блочно-модульная котельная

	2.7.
	Коэффициент готовности, учитывающий продолжительность годовой работы оборудования котельной
	-
	0,97

	2.8.
	Удельный расход топлива при производстве тепловой энергии котельной
	кг у.т./ Гкал
	176,4

	2.9
	Низшая теплота сгорания мазута, дифференциация технико-экономических параметров работы котельных и тепловых сетей по которому применяется для целей расчета предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в случае, если в структуре топливного баланса системы теплоснабжения отсутствуют виды топлива: природный газ, уголь и мазут
	ккал/кг
	-

	2.10.
	Диапазон объема потребления газа при производстве тепловой энергии котельной
	млн куб. м/год
	-

	2.11.
	Ценовая категория потребителя розничного рынка электрической энергии
	-
	первая ценовая категория 

	2.12.
	Расход воды на водоподготовку
	куб. м/ год
	1 871

	2.13.
	Расход воды на собственные нужды котельной
	куб. м/ год
	1 636

	2.14.
	Объем водоотведения
	куб. м/ год
	204

	2.15.
	Базовая величина капитальных затрат на строительство котельной
	тыс. рублей
	116 178

	2.16.
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства котельной
	тыс. рублей
	73 547

	2.17.
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной
	-
	0,02

	2.18
	Коэффициент учета потерь тепловой энергии в тепловых сетях в зависимости от типа этажности и вида используемого топлива
	-
	1,033

	3.
	Технико-экономические параметры работы тепловых сетей
	 
	 

	3.1.
	Температурный график
	˚С
	110/70

	3.2.
	Теплоноситель
	-
	горячая вода

	3.3.
	Расчетное давление в сети
	МПа (кгс/кв. см)
	0,6 (6,0)

	3.4.
	Тип схемы тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	двухтрубная, независимая закрытая, строительство индивидуальных тепловых пунктов не включается

	3.5.
	Способ прокладки тепловой сети для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	подземный безканальный

	3.6.
	Тип изоляции для территорий, не относящихся к территориям, относящимся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	пенополиуретан в полиэтиленовой оболочке

	3.7.
	Параметры тепловой сети:
	 
	 

	3.7.1.
	длина тепловой сети 
	м
	974

	3.7.2.
	средневзвешенный диаметр трубопроводов
	мм
	191

	3.8.
	Базовая величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов, в базовом (2019) году
	тыс. рублей
	24 971,82

	3.9.
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	тыс. рублей
	12 980

	3.10.
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств тепловых сетей
	-
	0,015

	3.11
	Коэффициент учета стоимости транспортных услуг, оказываемых на подъездных железнодорожных путях организациями промышленного железнодорожного транспорта и другими хозяйствующими субъектами независимо от организационно-правовой формы, за исключением организаций федерального железнодорожного транспорта
	-
	1,047

	4.
	Параметры технологического присоединения (подключения) энергопринимающих устройств котельной к электрическим сетям
	 
	 

	4.1.
	Общая максимальная мощность энергопринимающих устройств котельной
	кВт
	180

	4.2.
	Уровень напряжения электрической сети
	кВ
	10 (6)

	4.3.
	Категория надежности электроснабжения
	-
	первая

	4.4.
	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю (котельной)
	-
	осуществляется

	4.5.
	Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили»
	-
	осуществляется

	4.6.
	Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили»
	-
	выполняются

	4.6.1.
	строительство воздушных линий
	-
	не осуществляется

	4.6.2.
	строительство кабельных линий:
	-
	осуществляется

	4.6.2.1
	протяженность линий
	км
	0,6 (2 линии в траншее по 0,3 км каждая)

	4.6.2.2
	сечение жилы
	кв. мм
	25

	4.6.2.3
	материал жилы
	-
	алюминий

	4.6.2.4
	количество жил в линии
	штук
	3

	4.6.2.5
	способ прокладки
	-
	в траншее

	4.6.2.6
	вид изоляции кабеля
	-
	кабели с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката или сшитого полиэтилена, с наружной оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката или кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена с защитным шлангом из полиэтилена (общепромышленное исполнение) или с металлической, свинцовой и другой оболочкой

	4.6.3.
	строительство пунктов секционирования
	-
	осуществляется

	4.6.4.
	количество пунктов секционирования
	штук
	2

	4.6.5.
	строительство комплектных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.6.
	строительство распределительных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.7.
	строительство распределительных пунктов по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.8.
	строительство центров питания, подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.7.
	Проверка сетевой организацией выполнения заявителем (котельной) технических условий
	-
	осуществляется

	4.8.
	Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых устройств заявителя (котельной)
	-
	осуществляется

	4.9.
	Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети
	-
	осуществляется

	5.
	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к централизованной системе водоснабжения и водоотведения
	 
	 

	5.1.
	Объем бака аварийного запаса воды
	куб. м
	90

	
	
	
	

	5.2.
	Размер поперечного сечения трубопровода сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	кв. см
	до 300

	
	
	
	

	5.3.
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки
	куб. м/ч
	до 10

	
	
	
	

	5.4.
	Диаметр трубопровода сетей централизованного водоснабжения
	мм
	25

	
	
	
	

	5.5.
	Диаметр трубопровода сетей водоотведения
	мм
	100

	
	
	
	

	5.6.
	Условия прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения:
	 
	 

	5.6.1.
	тип прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	-
	подземная

	5.6.2.
	материал трубопровода сетей централизованного водоснабжения (водоотведения)
	-
	полиэтилен, или сталь, или чугун, или иной материал

	5.6.3.
	глубина залегания
	-
	ниже глубины промерзания

	5.6.4.
	стесненность условий при прокладке сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	-
	городская застройка, новое строительство

	5.6.5.
	тип грунта
	-
	по местным условиям

	5.7.
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоснабжения
	куб. м/сутки
	9,89

	5.8.
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоотведения
	куб. м/ сутки
	0,56

	5.9.
	Протяженность сетей от котельной до места подключения к централизованной системе водоснабжения и водоотведения
	м
	300

	5.10.
	Базовая ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку водопроводной сети
	рублей/ куб. м/сутки
	61 211

	5.11.
	Базовая ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) котельной до точки подключения водопроводных сетей к централизованной системе водоснабжения
	рублей/м
	45 675

	5.12.
	Базовая ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку канализационной сети
	рублей/куб. м/сутки
	65 637

	5.13.
	Базовая ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) котельной до точки подключения канализационных сетей к централизованной системе водоотведения
	рублей/м
	31 684

	6.
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	-
	0,381

	7.
	Коэффициент для температурных зон
	 
	 

	7.1.
	Котельная 
	-
	1,038

	8.
	Коэффициент сейсмического влияния
	 
	 

	8.1.
	Котельная 
	-
	1

	8.2.
	Тепловые сети
	-
	1

	8.3.
	Степень сейсмической опасности 
	баллов
	6 и менее

	10.
	Температурная зона
	-
	IV

	11.
	Коэффициент влияния расстояния на транспортировку основных средств котельной
	-
	1

	12.
	Инвестиционные параметры
	 
	 

	12.1.
	Базовый уровень нормы доходности инвестированного капитала
	%
	13,88

	12.2.
	Базовый уровень ключевой ставки Банка России
	%
	12,64

	12.3.
	Срок возврата инвестированного капитала
	лет
	10

	12.4.
	Период амортизации котельной и тепловых сетей
	лет
	15

	13.
	Штатная численность и базовый уровень оплаты труда персонала котельной / Количество штатных единиц персонала котельной / Базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной, тыс. рублей / Коэффициент загрузки, процентов / Базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной с учетом коэффициента загрузки, тыс. рублей
	 
	 

	13.1.
	Начальник котельной
	-
	1 / 63,9/ 100 / 63,9

	13.2.
	Старший оператор
	-
	5 / 47,0 / 50 / 23,5

	13.3.
	Слесарь
	-
	1 / 47,0 / 100 / 47,0

	13.4.
	Инженер-электрик
	-
	1 / 47,0 / 33 / 15,5

	13.5.
	Инженер-химик
	-
	1 / 47,0 / 33 / 15,5

	13.6.
	Инженер КИП
	-
	1 / 47,0 / 33 / 15,5

	13.7.
	Машинист (кочегар) котельной
	
	5 / 47,0 / 50 / 23,5

	14.
	Величина среднемесячной заработной платы работников организаций по отрасли «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» по г. Москве для расчета коэффициента корректировки базового уровня ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной
	рублей
	112 025

	15.1.
	Базовая величина платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
	рублей
	14 319,90

Таблица ТЭП (XIV)

	15.2.
	Коэффициент расходов на плату за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в пределах установленных нормативов и (или) лимитов для котельной с использованием угля
	-
	1,32
Постановление Правительства РФ от 17.04.2024 № 492 «О применении в 2024 году ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду»

	16.
	Объем полезного отпуска тепловой энергии котельной, использованный при расчете предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность)
	тыс. Гкал
	22,662

	17.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на топливо при производстве тепловой энергии котельной
	руб./Гкал
	1 206,58

	17.1.
	фактическая цена на топливо (мазут), используемое при производстве тепловой энергии котельной, с учетом затрат на его доставку, сложившаяся в системе теплоснабжения в 2024 году, с указанием использованных источников информации
	руб./ тыс. куб. метров
	6 196,92

	17.2.
	значения прогнозных индексов роста цены на топливо:
	%
	 

	
	2025 год; 
	
	-11,90

	
	2026 год
	
	0,40

	17.3.
	Удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии котельной с использованием угля
	кг у.т./Гкал 
	176,40

На основании данных Таблицы ТЭП (I)

	17.4.
	Низшая теплота сгорания натурального топлива (угля)
	ккал/кг
	6 069,00
(Таблица 10.15 п. 10.5 Главы 10 «Перспективные топливные балансы» актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования «Город Киров» на период до 2040 года, утвержденной Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2024 № 236 тд)

	17.5.
	Коэффициент перевода натурального топлива в условное топливо
	кг у.т./кг
	0,867

	18.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей возврат капитальных затрат на строительство котельной и тепловых сетей:
	руб./Гкал
	2 962,65

	18.1.
	величина капитальных затрат на строительство котельной с использованием угля
	тыс. рублей
	206 912,43

	18.2.
	температурная зона и сейсмический район, к которым относится поселение или городской округ, на территории которого находится указанная система теплоснабжения
	-
	IV температурная зона, 6 и менее баллов

	18.3.
	расстояние от границы системы теплоснабжения до границы ближайшего административного центра субъекта Российской Федерации с железнодорожным сообщением 
	км
	до 200

	18.4.
	отнесение поселения или городского округа, на территории которого находится система теплоснабжения, к территории распространения вечномерзлых грунтов
	-
	не отнесен

	18.5.
	величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей
	тыс. рублей
	42 846,52

	18.6.
	Затраты на подключение (технологическое присоединение) котельной с использованием угля к электрическим сетям, к централизованной системе водоснабжения и водоотведения
	тыс. рублей
	17 448,75

	18.6.1.
	базовая величина затрат на подключение (технологическое присоединение) котельной с использованием мазута к электрическим сетям с указанием использованных источников данных 
	тыс. рублей
	6 121

	
	
	
	Таблица ТЭП (III)

	18.6.2.
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) котельной к централизованной системе водоснабжения в базовом (2019) году
	тыс. рублей
	

	
	
	
	2 526,74

	
	
	
	

	18.6.3.
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) котельной к централизованной системе водоотведения в базовом (2019) году
	тыс. рублей
	1 521,74

	18.7.1.
	стоимость земельного участка для размещения котельной
	тыс. рублей 
	1 680,61

	18.7.2.
	удельная базовая стоимость земельного участка с соответствующим видом разрешенного использования с указанием источников данных, использованных при расчете удельной рыночной стоимости земельного участка или удельной кадастровой стоимости земельного участка 
	тыс. руб./ кв. метр
	0,2332

	
	
	
	Постановление администрации муниципального образования «Город Киров» Кировской области от 06.06.2013 № 2210-п (ред. постановления администрации города Кирова от 08.12.2016 № 4075-п) «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов и средних значений удельных показателей кадастровой стоимости земельных участков из состава земель населенных пунктов муниципального образования «Город Киров» (по состоянию на 31.12.2015) 

	18.8.1.
	норма доходности инвестированного капитала
	%
	21,37%

	18.8.2.
	значение ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации
	%
	21,00% 01.01.2025 - 08.06.2025 (159 дней)

	
	
	
	20,00% 09.06.2025 - 27.07.2025 (49 дн.)

	
	
	
	18,00% 28.07.2025 - 14.09.2025 (49 дн.)

	
	
	
	17,00% 15.09.2025 - 30.09.2025 (16 дн.)

	
	
	
	Средневзвешенная по дням 9 месяцев 2025 года ставка Центрального банка Российской Федерации – 20,05%

	18.9.
	Значение индекса цен производителей промышленной продукции (накопленным итогом) (ИЦП)
	%
	171,58

	18.9.1.
	значения прогнозных индексов цен производителей промышленной продукции (ИЦП):
	%
	 

	
	2020 год;
	
	-2,9

	
	2021 год;
	
	24,5

	
	2022 год;
	
	11,4

	
	2023 год;
	
	4,0

	
	2024 год;
	
	12,1

	
	2025 год;
	
	3,0

	
	2026 год.
	
	6,1

	19.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов, в том числе:
	руб./Гкал
	898,68

	19.1.
	величина расходов на уплату налога на прибыль от деятельности, связанной с производством и поставкой тепловой энергии (мощности) 
	тыс. рублей
	16 441,93

	19.2.
	величина ставки налога на прибыль от указанной деятельности
	%
	25

	19.3.
	величина расходов на уплату налога на имущество 
	тыс. рублей
	3 919,05

	19.4.
	величина ставки налога на имущество
	%
	2,2

	19.5.
	величина расходов на уплату земельного налога 
	тыс. рублей
	5,04

	19.6.
	величина ставки земельного налога
	%
	0,3

	19.7.
	стоимость земельного участка для размещения котельной
	тыс. рублей
	1 680,61

	20.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию прочих расходов при производстве тепловой энергии:
	руб./Гкал
	691,13

	20.1.
	величина расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной с использованием угля и тепловых сетей в базовом году
	тыс. рублей
	1 665,64

	20.2.
	величина расходов на электрическую энергию на собственные нужды котельной с использованием угля в базовом году
	тыс. рублей
	2 975,82

	20.3.
	сведения о наименовании гарантирующего поставщика и среднеарифметической величине из значений цен (тарифов), определяемых гарантирующим поставщиком, в базовом году
	руб./кВт.ч
	ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» (Кировский филиал), ООО «Русэнергосбыт» - 5,11

	20.4.
	величина расходов на водоподготовку и водоотведение котельной в базовом году
	тыс. рублей
	101,37

	20.5.
	сведения о наименовании гарантирующей организации в сфере холодного водоснабжения, гарантирующей организации в сфере водоотведения и величина действующих на день окончания базового года тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и тарифов на водоотведение, установленных для указанных организаций
	руб./куб. метров
	МУП «Водоканал» 
(постановление администрации города Кирова от 28.06.2013 № 2480-п «Об определении гарантирующих организаций, осуществляющих водоснабжение и водоотведение на территории муниципального образования «Город Киров» (в ред. от 24.05.2019 № 1080-П)


	
	
	
	Тариф на питьевую воду – 27,85

Решение РСТ Кировской области № 44/77-кс-2019 от 11.12.2018 «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для Кировского областного государственного профессионального образовательного автономного учреждения «Кировский автодорожный техникум» (г. Киров)

	
	
	
	Тариф на водоотведение – 18,15

	
	
	
	(Решение РСТ Кировской области № 25/5-кс-2019 от 30.07.2019 «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для муниципального унитарного предприятия «Водоканал»)

	20.6.
	величина расходов на оплату труда персонала котельной с использованием угля в базовом году, включая величину расходов на уплату страховых взносов
	тыс. рублей
	2 454,39

	20.7.
	величина иных прочих расходов при производстве тепловой энергии котельной 
	тыс. рублей
	3 313,40

	20.7.1.
	Расходы на плату за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в пределах установленных нормативов и (или) лимитов, на утилизацию и размещение золы и шлака для котельной с использованием угля
	тыс. рублей

	1 932,95

	21.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей создание резерва по сомнительным долгам
	руб./Гкал
	115,18

	21.1
	Коэффициент, отражающий размер резерва по сомнительным долгам
	
	0,02 

(Постановление № 1562)

	22.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей учет отклонений фактических показателей от прогнозных показателей, используемых при расчете предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность):
	руб./Гкал
	-

	22.1.
	величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей учет отклонений фактических показателей от прогнозных показателей при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на топливо при производстве тепловой энергии котельной
	руб./Гкал
	-

	22.2.
	величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей учет отклонений фактических показателей от прогнозных показателей при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов
	руб./Гкал
	-


Таблица № 17
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед.изм.
	Кировское областное государственное унитарное предприятие «Облкоммунсервис»

	
	
	
	Система теплоснабжения №

	
	
	
	85

	1.
	Преобладающий вид топлива в системе теплоснабжения
	-
	Мазут

	2.
	Технико-экономические параметры работы котельных
	 
	 

	2.1.
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	7

	2.2.
	Тип площадки строительства
	-
	новый осваиваемый под жилищное строительство земельный участок со следующими видами разрешенного использования: «Коммунальное обслуживание», «Общественное использование объектов капитального строительства», «Обслуживание жилой застройки», «Жилая застройка»

	2.3.
	Площадь земельного участка под строительство
	кв. м
	1 300

	2.4.
	Общая жилая площадь жилого квартала, на территории которого находится котельная
	кв. м
	75-104

	2.5.
	Средняя этажность жилищной застройки
	этажей
	18

	2.6.
	Тип оборудования по видам используемого топлива
	-
	блочно-модульная котельная

	2.7.
	Коэффициент готовности, учитывающий продолжительность годовой работы оборудования котельной
	-
	0,97

	2.8.
	Удельный расход топлива при производстве тепловой энергии котельной
	кг у.т./ Гкал
	167,1

	2.9
	Низшая теплота сгорания мазута, дифференциация технико-экономических параметров работы котельных и тепловых сетей по которому применяется для целей расчета предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в случае, если в структуре топливного баланса системы теплоснабжения отсутствуют виды топлива: природный газ, уголь и мазут
	ккал/кг
	10 000

	2.10.
	Диапазон объема потребления газа при производстве тепловой энергии котельной
	млн куб. м/год
	-

	2.11.
	Ценовая категория потребителя розничного рынка электрической энергии
	-
	первая ценовая категория 

	2.12.
	Расход воды на водоподготовку
	куб. м/ год
	1 871

	2.13.
	Расход воды на собственные нужды котельной
	куб. м/ год
	61

	2.14.
	Объем водоотведения
	куб. м/ год
	73

	2.15.
	Базовая величина капитальных затрат на строительство котельной
	тыс. рублей
	83 956

	2.16.
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства котельной
	тыс. рублей
	56 021

	2.17.
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной
	-
	0,015

	2.18
	Коэффициент учета потерь тепловой энергии в тепловых сетях в зависимости от типа этажности и вида используемого топлива
	-
	1,029

	3.
	Технико-экономические параметры работы тепловых сетей
	 
	 

	3.1.
	Температурный график
	˚С
	110/70

	3.2.
	Теплоноситель
	-
	горячая вода

	3.3.
	Расчетное давление в сети
	МПа (кгс/кв. см)
	0,6 (6,0)

	3.4.
	Тип схемы тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	двухтрубная, независимая закрытая, строительство индивидуальных тепловых пунктов не включается

	3.5.
	Способ прокладки тепловой сети для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	подземный безканальный

	3.6.
	Тип изоляции для территорий, не относящихся к территориям, относящимся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	пенополиуретан в полиэтиленовой оболочке

	3.7.
	Параметры тепловой сети:
	 
	 

	3.7.1.
	длина тепловой сети 
	м
	974

	3.7.2.
	средневзвешенный диаметр трубопроводов
	мм
	191

	3.8.
	Базовая величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов, в базовом (2019) году
	тыс. рублей
	24 158,69

	3.9.
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	тыс. рублей
	12 980

	3.10.
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств тепловых сетей
	-
	0,015

	3.11
	Коэффициент учета стоимости транспортных услуг, оказываемых на подъездных железнодорожных путях организациями промышленного железнодорожного транспорта и другими хозяйствующими субъектами независимо от организационно-правовой формы, за исключением организаций федерального железнодорожного транспорта
	-
	1,017

	4.
	Параметры технологического присоединения (подключения) энергопринимающих устройств котельной к электрическим сетям
	 
	 

	4.1.
	Общая максимальная мощность энергопринимающих устройств котельной
	кВт
	110

	4.2.
	Уровень напряжения электрической сети
	кВ
	10 (6)

	4.3.
	Категория надежности электроснабжения
	-
	первая

	4.4.
	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю (котельной)
	-
	осуществляется

	4.5.
	Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили»
	-
	осуществляется

	4.6.
	Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили»
	-
	выполняются

	4.6.1.
	строительство воздушных линий
	-
	не осуществляется

	4.6.2.
	строительство кабельных линий:
	-
	осуществляется

	4.6.2.1
	протяженность линий
	км
	0,6 (2 линии в траншее по 0,3 км каждая)

	4.6.2.2
	сечение жилы
	кв. мм
	25

	4.6.2.3
	материал жилы
	-
	алюминий

	4.6.2.4
	количество жил в линии
	штук
	3

	4.6.2.5
	способ прокладки
	-
	в траншее

	4.6.2.6
	вид изоляции кабеля
	-
	кабели с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката или сшитого полиэтилена, с наружной оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката или кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена с защитным шлангом из полиэтилена (общепромышленное исполнение) или с металлической, свинцовой и другой оболочкой

	4.6.3.
	строительство пунктов секционирования
	-
	осуществляется

	4.6.4.
	количество пунктов секционирования
	штук
	2

	4.6.5.
	строительство комплектных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.6.
	строительство распределительных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.7.
	строительство распределительных пунктов по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.8.
	строительство центров питания, подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.7.
	Проверка сетевой организацией выполнения заявителем (котельной) технических условий
	-
	осуществляется

	4.8.
	Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых устройств заявителя (котельной)
	-
	осуществляется

	4.9.
	Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети
	-
	осуществляется

	5.
	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к централизованной системе водоснабжения и водоотведения
	 
	 

	5.1.
	Объем бака аварийного запаса воды
	куб. м
	90

	
	
	
	

	5.2.
	Размер поперечного сечения трубопровода сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	кв. см
	до 300

	
	
	
	

	5.3.
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки
	куб. м/ч
	до 10

	
	
	
	

	5.4.
	Диаметр трубопровода сетей централизованного водоснабжения
	мм
	25

	
	
	
	

	5.5.
	Диаметр трубопровода сетей водоотведения
	мм
	100

	
	
	
	

	5.6.
	Условия прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения:
	 
	 

	5.6.1.
	тип прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	-
	подземная

	5.6.2.
	материал трубопровода сетей централизованного водоснабжения (водоотведения)
	-
	полиэтилен, или сталь, или чугун, или иной материал

	5.6.3.
	глубина залегания
	-
	ниже глубины промерзания

	5.6.4.
	стесненность условий при прокладке сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	-
	городская застройка, новое строительство

	5.6.5.
	тип грунта
	-
	по местным условиям

	5.7.
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоснабжения
	куб. м/сутки
	5,45

	5.8.
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоотведения
	куб. м/ сутки
	0,2

	5.9.
	Протяженность сетей от котельной до места подключения к централизованной системе водоснабжения и водоотведения
	м
	300

	5.10.
	Базовая ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку водопроводной сети
	рублей/ куб. м/сутки
	61 211

	5.11.
	Базовая ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) котельной до точки подключения водопроводных сетей к централизованной системе водоснабжения
	рублей/м
	45 675

	5.12.
	Базовая ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку канализационной сети
	рублей/куб. м/сутки
	65 637

	5.13.
	Базовая ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) котельной до точки подключения канализационных сетей к централизованной системе водоотведения
	рублей/м
	31 684

	6.
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	-
	0,368

	7.
	Коэффициент для температурных зон
	 
	 

	7.1.
	Котельная 
	-
	1,038

	8.
	Коэффициент сейсмического влияния
	 
	 

	8.1.
	Котельная 
	-
	1

	8.2.
	Тепловые сети
	-
	1

	8.3.
	Степень сейсмической опасности 
	баллов
	менее 6

	10.
	Температурная зона
	-
	IV

	11.
	Коэффициент влияния расстояния на транспортировку основных средств котельной
	-
	1

	12.
	Инвестиционные параметры
	 
	 

	12.1.
	Базовый уровень нормы доходности инвестированного капитала
	%
	13,88

	12.2.
	Базовый уровень ключевой ставки Банка России
	%
	12,64

	12.3.
	Срок возврата инвестированного капитала
	лет
	10

	12.4.
	Период амортизации котельной и тепловых сетей
	лет
	15

	13.
	Штатная численность и базовый уровень оплаты труда персонала котельной / Количество штатных единиц персонала котельной / Базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной, тыс. рублей / Коэффициент загрузки, процентов / Базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной с учетом коэффициента загрузки, тыс. рублей
	 
	 

	13.1.
	Начальник котельной
	-
	1 / 63,9/ 100 / 63,9

	13.2.
	Старший оператор
	-
	5 / 47,0 / 50 / 23,5

	13.3.
	Слесарь
	-
	1 / 47,0 / 100 / 47,0

	13.4.
	Инженер-электрик
	-
	1 / 47,0 / 33 / 15,5

	13.5.
	Инженер-химик
	-
	1 / 47,0 / 33 / 15,5

	13.6.
	Инженер КИП
	-
	1 / 47,0 / 33 / 15,5

	14.
	Величина среднемесячной заработной платы работников организаций по отрасли «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» по г. Москве для расчета коэффициента корректировки базового уровня ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной
	руб.
	112 025

	15.
	Коэффициент расходов на плату за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в пределах установленных нормативов и (или) лимитов для котельной с использованием угля
	-
	-

	16.
	Объем полезного отпуска тепловой энергии котельной, использованный при расчете предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность)
	тыс. Гкал
	21,889

	17.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на топливо при производстве тепловой энергии котельной
	руб./Гкал
	3 432,27

	17.1.
	фактическая цена на топливо (мазут), используемое при производстве тепловой энергии котельной, с учетом затрат на его доставку, сложившаяся в системе теплоснабжения в 2024 году, с указанием использованных источников информации
	руб./ тыс. куб. метров
	27 981,65

	17.2.
	значения прогнозных индексов роста цены на топливо:
	%
	 

	
	2025 год; 
	
	-4,20

	
	2026 год
	
	4,60

	17.3.
	Удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии котельной с использованием мазута
	кг у.т./Гкал 
	167,10

На основании данных Таблицы ТЭП (I)

	17.4.
	Низшая теплота сгорания
	1 кг условного топлива
	7 000

(Постановление № 1562)

	17.5.
	Коэффициент перевода натурального топлива в условное топливо
	кг у.т./кг
	1,429

	18.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей возврат капитальных затрат на строительство котельной и тепловых сетей:
	руб./Гкал
	2 279,43

	18.1.
	величина капитальных затрат на строительство котельной с использованием мазута
	тыс. рублей
	149 525,21

	18.2.
	температурная зона и сейсмический район, к которым относится поселение или городской округ, на территории которого находится указанная система теплоснабжения
	-
	IV температурная зона, 6 и менее баллов

	18.3.
	расстояние от границы системы теплоснабжения до границы ближайшего административного центра субъекта Российской Федерации с железнодорожным сообщением 
	км
	до 200

	18.4.
	отнесение поселения или городского округа, на территории которого находится система теплоснабжения, к территории распространения вечномерзлых грунтов
	-
	не отнесен

	18.5.
	величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей
	тыс. рублей
	42 846,52

	18.6.
	Затраты на подключение (технологическое присоединение) котельной с использованием мазута к электрическим сетям, к централизованной системе водоснабжения и водоотведения
	тыс. рублей
	6 969,99

	18.6.1.
	базовая величина затрат на подключение (технологическое присоединение) котельной с использованием мазута к электрическим сетям с указанием использованных источников данных 
	тыс. рублей
	15,00

	
	
	
	Таблица ТЭП (III)

	18.6.2.
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) котельной к централизованной системе водоснабжения в базовом (2019) году
	тыс. рублей
	

	
	
	
	2 525,60

	
	
	
	

	18.6.3.
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) котельной к централизованной системе водоотведения в базовом (2019) году
	тыс. рублей
	1 521,65

	18.7.1.
	стоимость земельного участка для размещения котельной
	тыс. рублей 
	478,81

	18.7.2.
	удельная базовая стоимость земельного участка с соответствующим видом разрешенного использования с указанием источников данных, использованных при расчете удельной рыночной стоимости земельного участка или удельной кадастровой стоимости земельного участка 
	тыс. руб./кв. метр
	0,2147

	
	
	
	Постановление администрации муниципального образования «Город Киров» Кировской области от 06.06.2013 № 2210-п (ред. постановления администрации города Кирова от 08.12.2016 № 4075-п) «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов и средних значений удельных показателей кадастровой стоимости земельных участков из состава земель населенных пунктов муниципального образования «Город Киров» (по состоянию на 31.12.2015)

	18.8.1.
	норма доходности инвестированного капитала
	%
	21,37%

	18.8.2.
	значение ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации
	%
	21,00% 01.01.2025 - 08.06.2025 (159 дней)

	
	
	
	20,00% 09.06.2025 - 27.07.2025 (49 дн.)

	
	
	
	18,00% 28.07.2025 - 14.09.2025 (49 дн.)

	
	
	
	17,00% 15.09.2025 - 30.09.2025 (16 дн.)

	
	
	
	Средневзвешенная по дням 9 месяцев 2025 года ставка Центрального банка Российской Федерации – 20,05%

	18.9.
	Значение индекса цен производителей промышленной продукции (накопленным итогом) (ИЦП)
	%
	171,58

	18.9.1.
	значения прогнозных индексов цен производителей промышленной продукции (ИЦП):
	%
	 

	
	2020 год;
	
	-2,9

	
	2021 год;
	
	24,5

	
	2022 год;
	
	11,4

	
	2023 год;
	
	4,0

	
	2024 год;
	
	12,1

	
	2025 год;
	
	3,0

	
	2026 год.
	
	6,1

	19.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов, в том числе:
	руб./Гкал
	691,07

	19.1.
	величина расходов на уплату налога на прибыль от деятельности, связанной с производством и поставкой тепловой энергии (мощности) 
	тыс. рублей
	12 201,47

	19.2.
	величина ставки налога на прибыль от указанной деятельности
	%
	25

	19.3.
	величина расходов на уплату налога на имущество 
	тыс. рублей
	2 923,68

	19.4.
	величина ставки налога на имущество
	%
	2,2

	19.5.
	величина расходов на уплату земельного налога 
	тыс. рублей
	1,44

	19.6.
	величина ставки земельного налога
	%
	0,3

	19.7.
	стоимость земельного участка для размещения котельной
	тыс. рублей
	478,81

	20.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию прочих расходов при производстве тепловой энергии:
	руб./Гкал
	399,95

	20.1.
	величина расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной с использованием мазута и тепловых сетей в базовом году
	тыс. рублей
	1 035,02

	20.2.
	величина расходов на электрическую энергию на собственные нужды котельной с использованием мазута в базовом году
	тыс. рублей
	1 756,50

	20.3.
	сведения о наименовании гарантирующего поставщика и среднеарифметической величине из значений цен (тарифов), определяемых гарантирующим поставщиком, в базовом году
	руб./кВт.ч
	ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» (Кировский филиал), ООО «Русэнергосбыт» - 5,11

	20.4.
	величина расходов на водоподготовку и водоотведение котельной в базовом году
	тыс. рублей
	47,02

	20.5.
	сведения о наименовании гарантирующей организации в сфере холодного водоснабжения, гарантирующей организации в сфере водоотведения и величина действующих на день окончания базового года тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и тарифов на водоотведение, установленных для указанных организаций
	руб./куб. метров
	МУП «Водоканал» 
(постановление администрации города Кирова от 28.06.2013 № 2480-п «Об определении гарантирующих организаций, осуществляющих водоснабжение и водоотведение на территории муниципального образования «Город Киров» (в ред. от 24.05.2019 № 1080-П)


	
	
	
	Тариф на питьевую воду – 23,65

	
	
	
	Тариф на водоотведение – 18,15

	
	
	
	(Решение РСТ Кировской области № 25/5-кс-2019 от 30.07.2019 «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для муниципального унитарного предприятия «Водоканал»)

	20.6.
	величина расходов на оплату труда персонала котельной с использованием мазута в базовом году, включая величину расходов на уплату страховых взносов
	тыс. рублей
	1 684,58

	20.7.
	величина иных прочих расходов при производстве тепловой энергии котельной 
	тыс. рублей
	993,68

	21.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей создание резерва по сомнительным долгам
	руб./Гкал
	136,05

	21.1
	Коэффициент, отражающий размер резерва по сомнительным долгам
	
	0,02 

(Постановление № 1562)

	22.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей учет отклонений фактических показателей от прогнозных показателей, используемых при расчете предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность):
	руб./Гкал
	-

	22.1.
	величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей учет отклонений фактических показателей от прогнозных показателей при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на топливо при производстве тепловой энергии котельной
	руб./Гкал
	-

	22.2.
	величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей учет отклонений фактических показателей от прогнозных показателей при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов
	руб./Гкал
	-


Таблица № 18
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед.изм.
	Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»

	
	
	
	Система теплоснабжения №

	
	
	
	55

	1.
	Преобладающий вид топлива в системе теплоснабжения
	-
	Мазут

	2.
	Технико-экономические параметры работы котельных
	 
	 

	2.1.
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	7

	2.2.
	Тип площадки строительства
	-
	новый осваиваемый под жилищное строительство земельный участок со следующими видами разрешенного использования: «Коммунальное обслуживание», «Общественное использование объектов капитального строительства», «Обслуживание жилой застройки», «Жилая застройка»

	2.3.
	Площадь земельного участка под строительство
	кв. м
	1 300

	2.4.
	Общая жилая площадь жилого квартала, на территории которого находится котельная
	кв. м
	75-104

	2.5.
	Средняя этажность жилищной застройки
	этажей
	18

	2.6.
	Тип оборудования по видам используемого топлива
	-
	блочно-модульная котельная

	2.7.
	Коэффициент готовности, учитывающий продолжительность годовой работы оборудования котельной
	-
	0,97

	2.8.
	Удельный расход топлива при производстве тепловой энергии котельной
	кг у.т./ Гкал
	167,1

	2.9
	Низшая теплота сгорания мазута, дифференциация технико-экономических параметров работы котельных и тепловых сетей по которому применяется для целей расчета предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в случае, если в структуре топливного баланса системы теплоснабжения отсутствуют виды топлива: природный газ, уголь и мазут
	ккал/кг
	10 000

	2.10.
	Диапазон объема потребления газа при производстве тепловой энергии котельной
	млн куб. м/год
	-

	2.11.
	Ценовая категория потребителя розничного рынка электрической энергии
	-
	первая ценовая категория 

	2.12.
	Расход воды на водоподготовку
	куб. м/ год
	1 871

	2.13.
	Расход воды на собственные нужды котельной
	куб. м/ год
	61

	2.14.
	Объем водоотведения
	куб. м/ год
	73

	2.15.
	Базовая величина капитальных затрат на строительство котельной
	тыс. рублей
	83 956

	2.16.
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства котельной
	тыс. рублей
	56 021

	2.17.
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной
	-
	0,015

	2.18
	Коэффициент учета потерь тепловой энергии в тепловых сетях в зависимости от типа этажности и вида используемого топлива
	-
	1,029

	3.
	Технико-экономические параметры работы тепловых сетей
	 
	 

	3.1.
	Температурный график
	˚С
	110/70

	3.2.
	Теплоноситель
	-
	горячая вода

	3.3.
	Расчетное давление в сети
	МПа (кгс/кв. см)
	0,6 (6,0)

	3.4.
	Тип схемы тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	двухтрубная, независимая закрытая, строительство индивидуальных тепловых пунктов не включается

	3.5.
	Способ прокладки тепловой сети для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	подземный безканальный

	3.6.
	Тип изоляции для территорий, не относящихся к территориям, относящимся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	пенополиуретан в полиэтиленовой оболочке

	3.7.
	Параметры тепловой сети:
	 
	 

	3.7.1.
	длина тепловой сети 
	м
	974

	3.7.2.
	средневзвешенный диаметр трубопроводов
	мм
	191

	3.8.
	Базовая величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов, в базовом (2019) году
	тыс. рублей
	24 158,69

	3.9.
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	тыс. рублей
	12 980

	3.10.
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств тепловых сетей
	-
	0,015

	3.11
	Коэффициент учета стоимости транспортных услуг, оказываемых на подъездных железнодорожных путях организациями промышленного железнодорожного транспорта и другими хозяйствующими субъектами независимо от организационно-правовой формы, за исключением организаций федерального железнодорожного транспорта
	-
	1,017

	4.
	Параметры технологического присоединения (подключения) энергопринимающих устройств котельной к электрическим сетям
	 
	 

	4.1.
	Общая максимальная мощность энергопринимающих устройств котельной
	кВт
	110

	4.2.
	Уровень напряжения электрической сети
	кВ
	10 (6)

	4.3.
	Категория надежности электроснабжения
	-
	первая

	4.4.
	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю (котельной)
	-
	осуществляется

	4.5.
	Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили»
	-
	осуществляется

	4.6.
	Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили»
	-
	выполняются

	4.6.1.
	строительство воздушных линий
	-
	не осуществляется

	4.6.2.
	строительство кабельных линий:
	-
	осуществляется

	4.6.2.1
	протяженность линий
	км
	0,6 (2 линии в траншее по 0,3 км каждая)

	4.6.2.2
	сечение жилы
	кв. мм
	25

	4.6.2.3
	материал жилы
	-
	алюминий

	4.6.2.4
	количество жил в линии
	штук
	3

	4.6.2.5
	способ прокладки
	-
	в траншее

	4.6.2.6
	вид изоляции кабеля
	-
	кабели с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката или сшитого полиэтилена, с наружной оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката или кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена с защитным шлангом из полиэтилена (общепромышленное исполнение) или с металлической, свинцовой и другой оболочкой

	4.6.3.
	строительство пунктов секционирования
	-
	осуществляется

	4.6.4.
	количество пунктов секционирования
	штук
	2

	4.6.5.
	строительство комплектных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.6.
	строительство распределительных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.7.
	строительство распределительных пунктов по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.8.
	строительство центров питания, подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.7.
	Проверка сетевой организацией выполнения заявителем (котельной) технических условий
	-
	осуществляется

	4.8.
	Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых устройств заявителя (котельной)
	-
	осуществляется

	4.9.
	Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети
	-
	осуществляется

	5.
	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к централизованной системе водоснабжения и водоотведения
	 
	 

	5.1.
	Объем бака аварийного запаса воды
	куб. м
	90

	
	
	
	

	5.2.
	Размер поперечного сечения трубопровода сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	кв. см
	до 300

	
	
	
	

	5.3.
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки
	куб. м/ч
	до 10

	
	
	
	

	5.4.
	Диаметр трубопровода сетей централизованного водоснабжения
	мм
	25

	
	
	
	

	5.5.
	Диаметр трубопровода сетей водоотведения
	мм
	100

	
	
	
	

	5.6.
	Условия прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения:
	 
	 

	5.6.1.
	тип прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	-
	подземная

	5.6.2.
	материал трубопровода сетей централизованного водоснабжения (водоотведения)
	-
	полиэтилен, или сталь, или чугун, или иной материал

	5.6.3.
	глубина залегания
	-
	ниже глубины промерзания

	5.6.4.
	стесненность условий при прокладке сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	-
	городская застройка, новое строительство

	5.6.5.
	тип грунта
	-
	по местным условиям

	5.7.
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоснабжения
	куб. м/сутки
	5,45

	5.8.
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоотведения
	куб. м/ сутки
	0,2

	5.9.
	Протяженность сетей от котельной до места подключения к централизованной системе водоснабжения и водоотведения
	м
	300

	5.10.
	Базовая ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку водопроводной сети
	рублей/ куб. м/сутки
	61 211

	5.11.
	Базовая ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) котельной до точки подключения водопроводных сетей к централизованной системе водоснабжения
	рублей/м
	45 675

	5.12.
	Базовая ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку канализационной сети
	рублей/куб. м/сутки
	65 637

	5.13.
	Базовая ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) котельной до точки подключения канализационных сетей к централизованной системе водоотведения
	рублей/м
	31 684

	6.
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	-
	0,368

	7.
	Коэффициент для температурных зон
	 
	 

	7.1.
	Котельная 
	-
	1,038

	8.
	Коэффициент сейсмического влияния
	 
	 

	8.1.
	Котельная 
	-
	1

	8.2.
	Тепловые сети
	-
	1

	8.3.
	Степень сейсмической опасности 
	баллов
	менее 6

	10.
	Температурная зона
	-
	IV

	11.
	Коэффициент влияния расстояния на транспортировку основных средств котельной
	-
	1

	12.
	Инвестиционные параметры
	 
	 

	12.1.
	Базовый уровень нормы доходности инвестированного капитала
	%
	13,88

	12.2.
	Базовый уровень ключевой ставки Банка России
	%
	12,64

	12.3.
	Срок возврата инвестированного капитала
	лет
	10

	12.4.
	Период амортизации котельной и тепловых сетей
	лет
	15

	13.
	Штатная численность и базовый уровень оплаты труда персонала котельной / Количество штатных единиц персонала котельной / Базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной, тыс. рублей / Коэффициент загрузки, процентов / Базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной с учетом коэффициента загрузки, тыс. рублей
	 
	 

	13.1.
	Начальник котельной
	-
	1 / 63,9/ 100 / 63,9

	13.2.
	Старший оператор
	-
	5 / 47,0 / 50 / 23,5

	13.3.
	Слесарь
	-
	1 / 47,0 / 100 / 47,0

	13.4.
	Инженер-электрик
	-
	1 / 47,0 / 33 / 15,5

	13.5.
	Инженер-химик
	-
	1 / 47,0 / 33 / 15,5

	13.6.
	Инженер КИП
	-
	1 / 47,0 / 33 / 15,5

	14.
	Величина среднемесячной заработной платы работников организаций по отрасли «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» по г. Москве для расчета коэффициента корректировки базового уровня ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной
	руб.
	112 025

	15.
	Коэффициент расходов на плату за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в пределах установленных нормативов и (или) лимитов для котельной с использованием угля
	-
	-

	16.
	Объем полезного отпуска тепловой энергии котельной, использованный при расчете предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность)
	тыс. Гкал
	21,889

	17.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на топливо при производстве тепловой энергии котельной
	руб./Гкал
	3 579,01

	17.1.
	фактическая цена на топливо (мазут), используемое при производстве тепловой энергии котельной, с учетом затрат на его доставку, сложившаяся в системе теплоснабжения в 2024 году, с указанием использованных источников информации
	руб./ тыс. куб. метров
	27 981,65

	17.2.
	значения прогнозных индексов роста цены на топливо:
	%
	 

	
	2025 год; 
	
	-4,20

	
	2026 год
	
	4,60

	17.3.
	Удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии котельной с использованием мазута
	кг у.т./Гкал 
	167,10

На основании данных Таблицы ТЭП (I)

	17.4.
	Низшая теплота сгорания натурального топлива (мазута)
	ккал/кг
	9 590,00
(Таблица 10.15 п. 10.5 Главы 10 «Перспективные топливные балансы» актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования «Город Киров» на период до 2040 года, утвержденной Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2024 № 236 тд)

	17.5.
	Коэффициент перевода натурального топлива в условное топливо
	кг у.т./кг
	1,370

	18.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей возврат капитальных затрат на строительство котельной и тепловых сетей:
	руб./Гкал
	2 281,12

	18.1.
	величина капитальных затрат на строительство котельной с использованием мазута
	тыс. рублей
	149 525,21

	18.2.
	температурная зона и сейсмический район, к которым относится поселение или городской округ, на территории которого находится указанная система теплоснабжения
	-
	IV температурная зона, 6 и менее баллов

	18.3.
	расстояние от границы системы теплоснабжения до границы ближайшего административного центра субъекта Российской Федерации с железнодорожным сообщением 
	км
	до 200

	18.4.
	отнесение поселения или городского округа, на территории которого находится система теплоснабжения, к территории распространения вечномерзлых грунтов
	-
	не отнесен

	18.5.
	величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей
	тыс. рублей
	42 846,52

	18.6.
	Затраты на подключение (технологическое присоединение) котельной с использованием мазута к электрическим сетям, к централизованной системе водоснабжения и водоотведения
	тыс. рублей
	6 969,99

	18.6.1.
	базовая величина затрат на подключение (технологическое присоединение) котельной с использованием мазута к электрическим сетям с указанием использованных источников данных 
	тыс. рублей
	15,00

	
	
	
	Таблица ТЭП (III)

	18.6.2.
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) котельной к централизованной системе водоснабжения в базовом (2019) году
	тыс. рублей
	

	
	
	
	2 525,60

	
	
	
	

	18.6.3.
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) котельной к централизованной системе водоотведения в базовом (2019) году
	тыс. рублей
	1 521,65

	18.7.1.
	стоимость земельного участка для размещения котельной
	тыс. рублей 
	627,01

	18.7.2.
	удельная базовая стоимость земельного участка с соответствующим видом разрешенного использования с указанием источников данных, использованных при расчете удельной рыночной стоимости земельного участка или удельной кадастровой стоимости земельного участка 
	тыс. руб./кв. метр
	0,2811

	
	
	
	Постановление администрации муниципального образования «Город Киров» Кировской области от 06.06.2013 № 2210-п (ред. постановления администрации города Кирова от 08.12.2016 № 4075-п) «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов и средних значений удельных показателей кадастровой стоимости земельных участков из состава земель населенных пунктов муниципального образования «Город Киров» (по состоянию на 31.12.2015)

	18.8.1.
	норма доходности инвестированного капитала
	%
	21,37%

	18.8.2.
	значение ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации
	%
	21,00% 01.01.2025 - 08.06.2025 (159 дней)

	
	
	
	20,00% 09.06.2025 - 27.07.2025 (49 дн.)

	
	
	
	18,00% 28.07.2025 - 14.09.2025 (49 дн.)

	
	
	
	17,00% 15.09.2025 - 30.09.2025 (16 дн.)

	
	
	
	Средневзвешенная по дням 9 месяцев 2025 года ставка Центрального банка Российской Федерации – 20,05%

	18.9.
	Значение индекса цен производителей промышленной продукции (накопленным итогом) (ИЦП)
	%
	171,58

	18.9.1.
	значения прогнозных индексов цен производителей промышленной продукции (ИЦП):
	%
	 

	
	2020 год;
	
	-2,9

	
	2021 год;
	
	24,5

	
	2022 год;
	
	11,4

	
	2023 год;
	
	4,0

	
	2024 год;
	
	12,1

	
	2025 год;
	
	3,0

	
	2026 год.
	
	6,1

	19.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов, в том числе:
	руб./Гкал
	691,65

	19.1.
	величина расходов на уплату налога на прибыль от деятельности, связанной с производством и поставкой тепловой энергии (мощности) 
	тыс. рублей
	12 213,81

	19.2.
	величина ставки налога на прибыль от указанной деятельности
	%
	25

	19.3.
	величина расходов на уплату налога на имущество 
	тыс. рублей
	2 923,68

	19.4.
	величина ставки налога на имущество
	%
	2,2

	19.5.
	величина расходов на уплату земельного налога 
	тыс. рублей
	1,88

	19.6.
	величина ставки земельного налога
	%
	0,3

	19.7.
	стоимость земельного участка для размещения котельной
	тыс. рублей
	627,01

	20.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию прочих расходов при производстве тепловой энергии:
	руб./Гкал
	399,98

	20.1.
	величина расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной с использованием мазута и тепловых сетей в базовом году
	тыс. рублей
	1 035,02

	20.2.
	величина расходов на электрическую энергию на собственные нужды котельной с использованием мазута в базовом году
	тыс. рублей
	1 756,50

	20.3.
	сведения о наименовании гарантирующего поставщика и среднеарифметической величине из значений цен (тарифов), определяемых гарантирующим поставщиком, в базовом году
	руб./кВт.ч
	ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» (Кировский филиал), ООО «Русэнергосбыт» - 5,11

	20.4.
	величина расходов на водоподготовку и водоотведение котельной в базовом году
	тыс. рублей
	47,02

	20.5.
	сведения о наименовании гарантирующей организации в сфере холодного водоснабжения, гарантирующей организации в сфере водоотведения и величина действующих на день окончания базового года тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и тарифов на водоотведение, установленных для указанных организаций
	руб./куб. метров
	МУП «Водоканал» 
(постановление администрации города Кирова от 28.06.2013 № 2480-п «Об определении гарантирующих организаций, осуществляющих водоснабжение и водоотведение на территории муниципального образования «Город Киров» (в ред. от 24.05.2019 № 1080-П)


	
	
	
	Тариф на питьевую воду – 23,65

	
	
	
	Тариф на водоотведение – 18,15

	
	
	
	(Решение РСТ Кировской области № 25/5-кс-2019 от 30.07.2019 «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для муниципального унитарного предприятия «Водоканал»)

	20.6.
	величина расходов на оплату труда персонала котельной с использованием мазута в базовом году, включая величину расходов на уплату страховых взносов
	тыс. рублей
	1 684,58

	20.7.
	величина иных прочих расходов при производстве тепловой энергии котельной 
	тыс. рублей
	994,32

	21.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей создание резерва по сомнительным долгам
	руб./Гкал
	139,04

	21.1
	Коэффициент, отражающий размер резерва по сомнительным долгам
	
	0,02 

(Постановление № 1562)

	22.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей учет отклонений фактических показателей от прогнозных показателей, используемых при расчете предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность):
	руб./Гкал
	-

	22.1.
	величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей учет отклонений фактических показателей от прогнозных показателей при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на топливо при производстве тепловой энергии котельной
	руб./Гкал
	-

	22.2.
	величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей учет отклонений фактических показателей от прогнозных показателей при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов
	руб./Гкал
	-


Таблица № 19
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед.изм.
	Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (система теплоснабжения № 86), Общество с ограниченной ответственностью «Теплоэнергоресурс» (система теплоснабжения № 82)

	
	
	
	Системы теплоснабжения №

	
	
	
	82, 86

	1.
	Преобладающий вид топлива в системе теплоснабжения
	-
	Природный газ 

	2.
	Технико-экономические параметры работы котельных
	 
	 

	2.1.
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	7

	2.2.
	Тип площадки строительства
	-
	новый осваиваемый под жилищное строительство земельный участок со следующими видами разрешенного использования: «Коммунальное обслуживание», «Общественное использование объектов капитального строительства», «Обслуживание жилой застройки», «Жилая застройка»

	2.3.
	Площадь земельного участка под строительство
	кв. м
	500

	2.4.
	Общая жилая площадь жилого квартала, на территории которого находится котельная
	кв. м
	75-104

	2.5.
	Средняя этажность жилищной застройки
	этажей
	18

	2.6.
	Тип оборудования по видам используемого топлива
	-
	блочно-модульная котельная

	2.7.
	Коэффициент готовности, учитывающий продолжительность годовой работы оборудования котельной
	-
	0,97

	2.8.
	Удельный расход топлива при производстве тепловой энергии котельной
	кг у.т./ Гкал
	156,1

	2.9.
	Диапазон объема потребления газа при производстве тепловой энергии котельной
	млн куб. м/год
	2,4-4,9

	2.10.
	Ценовая категория потребителя розничного рынка электрической энергии
	-
	первая ценовая категория 

	2.11.
	Расход воды на водоподготовку
	куб. м/ год
	1 871

	2.12.
	Расход воды на собственные нужды котельной
	куб. м/ год
	61

	2.13.
	Объем водоотведения
	куб. м/ год
	73

	2.14.
	Базовая величина капитальных затрат на строительство котельной с использованием газа в базовом (2019) году
	тыс. руб.
	67 671

	2.15.
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства котельной
	тыс. руб.
	43 385

	2.16.
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной
	-
	0,015

	3.
	Технико-экономические параметры работы тепловых сетей
	 
	 

	3.1.
	Температурный график
	˚С
	110/70

	3.2.
	Теплоноситель
	-
	горячая вода

	3.3.
	Расчетное давление в сети
	МПа (кгс/кв. см)
	0,6 (6,0)

	3.4.
	Тип схемы тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	двухтрубная, независимая закрытая, строительство индивидуальных тепловых пунктов не включается

	3.5.
	Способ прокладки тепловой сети для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	подземный безканальный

	3.6.
	Тип изоляции для территорий, не относящихся к территориям, относящимся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	пенополиуретан в полиэтиленовой оболочке

	3.7.
	Параметры тепловой сети:
	 
	 

	3.7.1.
	длина тепловой сети 
	м
	974

	3.7.2.
	средневзвешенный диаметр трубопроводов
	мм
	191

	3.8.
	Базовая величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов, в базовом (2019) году
	тыс. рублей
	24 971,82

	3.9.
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	тыс. рублей
	12 980

	3.10.
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств тепловых сетей
	-
	0,015

	4.
	Параметры технологического присоединения (подключения) энергопринимающих устройств котельной к электрическим сетям
	 
	 

	4.1.
	Общая максимальная мощность энергопринимающих устройств котельной
	кВт
	110

	4.2.
	Уровень напряжения электрической сети
	кВ
	10 (6)

	4.3.
	Категория надежности электроснабжения
	-
	первая

	4.4.
	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю (котельной)
	-
	осуществляется

	4.5.
	Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили»
	-
	осуществляется

	4.6.
	Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили»
	-
	выполняются

	4.6.1.
	строительство воздушных линий
	-
	не осуществляется

	4.6.2.
	строительство кабельных линий:
	-
	осуществляется

	4.6.2.1
	протяженность линий
	км
	0,6 (2 линии в траншее по 0,3 км каждая)

	4.6.2.2
	сечение жилы
	кв. мм
	25

	4.6.2.3
	материал жилы
	-
	алюминий

	4.6.2.4
	количество жил в линии
	штук
	3

	4.6.2.5
	способ прокладки
	-
	в траншее

	4.6.2.6
	вид изоляции кабеля
	-
	кабели с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката или сшитого полиэтилена, с наружной оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката или кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена с защитным шлангом из полиэтилена (общепромышленное исполнение) или с металлической, свинцовой и другой оболочкой

	4.6.3.
	строительство пунктов секционирования
	-
	осуществляется

	4.6.4.
	количество пунктов секционирования
	штук
	2

	4.6.5.
	строительство комплектных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.6.
	строительство распределительных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.7.
	строительство распределительных пунктов по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.8.
	строительство центров питания, подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.7.
	Проверка сетевой организацией выполнения заявителем (котельной) технических условий
	-
	осуществляется

	4.8.
	Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых устройств заявителя (котельной)
	-
	осуществляется

	4.9.
	Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети
	-
	осуществляется

	5.
	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к централизованной системе водоснабжения и водоотведения
	 
	 

	5.1.
	Объем бака аварийного запаса воды
	куб. м
	90

	
	
	
	

	5.2.
	Размер поперечного сечения трубопровода сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	кв. см
	до 300

	
	
	
	

	5.3.
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки
	куб. м/ч
	до 10

	
	
	
	

	5.4.
	Диаметр трубопровода сетей централизованного водоснабжения
	мм
	25

	
	
	
	

	5.5.
	Диаметр трубопровода сетей водоотведения
	мм
	100

	
	
	
	

	5.6.
	Условия прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения:
	 
	 

	5.6.1.
	тип прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	-
	подземная

	5.6.2.
	материал трубопровода сетей централизованного водоснабжения (водоотведения)
	-
	полиэтилен, или сталь, или чугун, или иной материал

	5.6.3.
	глубина залегания
	-
	ниже глубины промерзания

	5.6.4.
	стесненность условий при прокладке сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	-
	городская застройка, новое строительство

	5.6.5.
	тип грунта
	-
	по местным условиям

	5.7.
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоснабжения
	куб. м/сутки
	5,45

	5.8.
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоотведения
	куб. м/ сутки
	0,2

	5.9.
	Протяженность сетей от котельной до места подключения к централизованной системе водоснабжения и водоотведения
	м
	300

	5.10.
	Базовая ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку водопроводной сети
	рублей/ куб. м/сутки
	61 211

	5.11.
	Базовая ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) котельной до точки подключения водопроводных сетей к централизованной системе водоснабжения
	рублей/м
	45 675

	5.12.
	Базовая ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку канализационной сети
	рублей/куб. м/сутки
	65 637

	5.13.
	Базовая ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) котельной до точки подключения канализационных сетей к централизованной системе водоотведения
	рублей/м
	31 684

	6.
	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к газораспределительным сетям
	 
	 

	6.1.
	Тип газопровода
	-
	оцинкованный, однотрубный

	6.2.
	Тип прокладки газопровода (подземная или надземная (наземная)
	-
	наземная

	6.3.
	Диаметр газопровода
	мм
	100

	6.4.
	Масса газопровода
	т/м
	0,0125

	6.5.
	Протяженность газопровода
	м
	1000

	6.6.
	Максимальный часовой расход газа
	куб. м/ч
	1065

	6.7.
	Газорегуляторные пункты шкафные
	штук
	1

	6.8.
	Тип газорегуляторного пункта
	-
	2 нитки редуцирования

	6.9.
	Пункт учета расхода газа
	штук
	1

	6.10.
	Базовая величина затрат на технологическое присоединение к газораспределительным сетям
	тыс. рублей
	2 892

	7.
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	-
	0,394

	8.
	Коэффициент для температурных зон
	 
	 

	8.1.
	Котельная 
	-
	1,038

	9.
	Коэффициент сейсмического влияния
	 
	 

	9.1.
	Котельная 
	-
	1

	9.2.
	Тепловые сети
	-
	1

	9.3.
	Степень сейсмической опасности 
	баллов
	менее 6

	10.
	Температурная зона
	-
	IV

	11.
	Коэффициент влияния расстояния на транспортировку основных средств котельной
	-
	1

	12.
	Инвестиционные параметры
	 
	 

	12.1.
	Базовый уровень нормы доходности инвестированного капитала
	%
	13,88

	12.2.
	Базовый уровень ключевой ставки Банка России
	%
	12,64

	12.3.
	Срок возврата инвестированного капитала
	лет
	10

	12.4.
	Период амортизации котельной и тепловых сетей
	лет
	15

	13.
	Штатная численность и базовый уровень оплаты труда персонала котельной / Количество штатных единиц персонала котельной / Базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной, тыс. рублей / Коэффициент загрузки, процентов / Базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной с учетом коэффициента загрузки, тыс. рублей
	 
	 

	13.1.
	Начальник котельной
	-
	1 / 63,9/ 100 / 63,9

	13.2.
	Старший оператор
	-
	5 / 47,0 / 50 / 23,5

	13.3.
	Слесарь
	-
	1 / 47,0 / 100 / 47,0

	13.4.
	Инженер-электрик
	-
	1 / 47,0 / 33 / 15,5

	13.5.
	Инженер-химик
	-
	1 / 47,0 / 33 / 15,5

	13.6.
	Инженер КИП
	-
	1 / 47,0 / 33 / 15,5

	14.
	Величина среднемесячной заработной платы работников организаций по отрасли «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» по г. Москве для расчета коэффициента корректировки базового уровня ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной
	руб.
	112 025

	15.
	Коэффициент расходов на плату за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в пределах установленных нормативов и (или) лимитов для котельной с использованием угля
	-
	-

	16.
	Объем полезного отпуска тепловой энергии котельной, использованный при расчете предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность)
	тыс. Гкал
	23,435

	17.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на топливо при производстве тепловой энергии котельной
	руб./Гкал
	1 371,73

	17.1.
	фактическая цена на топливо (газ), используемое при производстве тепловой энергии котельной, с учетом затрат на его доставку, сложившаяся в системе теплоснабжения в 2024 году, с указанием использованных источников информации
	руб./ тыс. куб. метров
	7 228,43

	17.2.
	низшая теплота сгорания вида топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения 
	ккал/куб. метров
	7 900,00

	17.3.
	значения прогнозных индексов роста цены на топливо:
	%
	 

	
	2025 год; 
	
	21,30 (с 1 июля)

	
	2026 год
	
	9,60 (с 1 октября);

	17.4.
	наименование организации с наибольшим объемом поставляемого, транспортируемого газа (при утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в отношении системы теплоснабжения, в которой преобладает газ)
	 
	ООО «Газпром межрегионгаз Киров»

	18.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей возврат капитальных затрат на строительство котельной и тепловых сетей:
	руб./Гкал
	1 869,45

	18.1.
	величина капитальных затрат на строительство котельной с использованием газа
	тыс. рублей
	120 521,71

	18.2.
	температурная зона и сейсмический район, к которым относится поселение или городской округ, на территории которого находится указанная система теплоснабжения
	-
	IV температурная зона, 6 и менее баллов

	18.3.
	расстояние от границы системы теплоснабжения до границы ближайшего административного центра субъекта Российской Федерации с железнодорожным сообщением 
	км
	до 200

	18.4.
	отнесение поселения или городского округа, на территории которого находится система теплоснабжения, к территории распространения вечномерзлых грунтов
	-
	не отнесен

	18.5.
	величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей
	тыс. рублей
	42 846,52

	18.6.
	Затраты на подключение (технологическое присоединение) котельной с использованием газа к электрическим сетям, к централизованной системе водоснабжения и водоотведения, к газораспределительным сетям
	тыс. рублей
	11 932,07

	18.6.1.
	базовая величина затрат на подключение (технологическое присоединение) котельной с использованием газа к электрическим сетям с указанием использованных источников данных 
	тыс. рублей
	15,00

	
	
	
	На основании данных Таблицы ТЭП (III)

	18.6.2.
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) котельной к централизованной системе водоснабжения в базовом (2019) году
	тыс. рублей
	

	
	
	
	2 525,60

	
	
	
	

	18.6.3.
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) котельной к централизованной системе водоотведения в базовом (2019) году
	тыс. рублей
	1 521,65

	18.6.4.
	базовая величина затрат на подключение (технологическое присоединение) к газораспределительным сетям с указанием использованных источников данных
	тыс. рублей
	2 892,00

	
	
	
	Таблица ТЭП (V)

	18.7.1.
	стоимость земельного участка для размещения котельной
	тыс. рублей 
	158,93

	18.7.2.
	удельная базовая стоимость земельного участка с соответствующим видом разрешенного использования с указанием источников данных, использованных при расчете удельной рыночной стоимости земельного участка или удельной кадастровой стоимости земельного участка 
	тыс. руб./кв. метр
	0,1853

	
	
	
	Постановление администрации муниципального образования «Город Киров» Кировской области от 06.06.2013 № 2210-п (ред. постановления администрации города Кирова от 08.12.2016 № 4075-п) «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов и средних значений удельных показателей кадастровой стоимости земельных участков из состава земель населенных пунктов муниципального образования «Город Киров» (по состоянию на 31.12.2015) 

	18.8.1.
	норма доходности инвестированного капитала
	%
	21,37%

	18.8.2.
	значение ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации
	%
	21,00% 01.01.2025 - 08.06.2025 (159 дней)

	
	
	
	20,00% 09.06.2025 - 27.07.2025 (49 дн.)

	
	
	
	18,00% 28.07.2025 - 14.09.2025 (49 дн.)

	
	
	
	17,00% 15.09.2025 - 30.09.2025 (16 дн.)

	
	
	
	Средневзвешенная по дням 9 месяцев 2025 года ставка Центрального банка Российской Федерации – 20,05%

	18.9.
	Значение индекса цен производителей промышленной продукции (накопленным итогом) (ИЦП)
	%
	171,58

	18.9.1.
	значения прогнозных индексов цен производителей промышленной продукции (ИЦП):
	%
	 

	
	2020 год;
	
	-2,9

	
	2021 год;
	
	24,5

	
	2022 год;
	
	11,4

	
	2023 год;
	
	4,0

	
	2024 год;
	
	12,1

	
	2025 год;
	
	3,0

	
	2026 год.
	
	6,1

	19.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов, в том числе:
	руб./Гкал
	566,65

	19.1.
	величина расходов на уплату налога на прибыль от деятельности, связанной с производством и поставкой тепловой энергии (мощности) 
	тыс. рублей
	10 708,11

	19.2.
	величина ставки налога на прибыль от указанной деятельности
	%
	25

	19.3.
	величина расходов на уплату налога на имущество 
	тыс. рублей
	2 571,07

	19.4.
	величина ставки налога на имущество
	%
	2,2

	19.5.
	величина расходов на уплату земельного налога 
	тыс. рублей
	0,48

	19.6.
	величина ставки земельного налога
	%
	0,3

	19.7.
	стоимость земельного участка для размещения котельной
	тыс. рублей
	158,93

	20.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию прочих расходов при производстве тепловой энергии:
	руб./Гкал
	364,13

	20.1.
	величина расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной с использованием газа и тепловых сетей в базовом году
	тыс. рублей
	845,48

	20.2.
	величина расходов на электрическую энергию на собственные нужды котельной с использованием газа в базовом году
	тыс. рублей
	1 880,60

	20.3.
	сведения о наименовании гарантирующего поставщика и среднеарифметической величине из значений цен (тарифов), определяемых гарантирующим поставщиком, в базовом году
	руб./кВт.ч
	ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» (Кировский филиал), ООО «Русэнергосбыт» - 5,11

	20.4.
	величина расходов на водоподготовку и водоотведение котельной в базовом году
	тыс. рублей
	47,02

	20.5.
	сведения о наименовании гарантирующей организации в сфере холодного водоснабжения, гарантирующей организации в сфере водоотведения и величина действующих на день окончания базового года тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и тарифов на водоотведение, установленных для указанных организаций
	руб./куб. метров
	МУП «Водоканал» 
(постановление администрации города Кирова от 28.06.2013 № 2480-п «Об определении гарантирующих организаций, осуществляющих водоснабжение и водоотведение на территории муниципального образования «Город Киров» (в ред. от 24.05.2019 № 1080-П)


	
	
	
	Тариф на питьевую воду – 23,65

	
	
	
	Тариф на водоотведение – 18,15

	
	
	
	(Решение РСТ Кировской области № 25/5-кс-2019 от 30.07.2019 «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для муниципального унитарного предприятия «Водоканал»)

	20.6.
	величина расходов на оплату труда персонала котельной с использованием газа в базовом году, включая величину расходов на уплату страховых взносов
	тыс. рублей
	1 684,58

	20.7.
	величина иных прочих расходов при производстве тепловой энергии котельной 
	тыс. рублей
	885,07

	21.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей создание резерва по сомнительным долгам
	руб./Гкал
	83,44

	21.1
	Коэффициент, отражающий размер резерва по сомнительным долгам
	
	0,02 

(Постановление № 1562)

	22.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей учет отклонений фактических показателей от прогнозных показателей, используемых при расчете предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность):
	руб./Гкал
	-

	22.1.
	величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей учет отклонений фактических показателей от прогнозных показателей при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на топливо при производстве тепловой энергии котельной, а также фактическая цена на вид топлива, используемый при производстве тепловой энергии котельной, с учетом затрат на его доставку, сложившаяся в системе теплоснабжения, используемая при расчете фактической составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на топливо
	руб./Гкал
	-

	22.2.
	величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей учет отклонений фактических показателей от прогнозных показателей при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов, а также фактические ставки налогов (рублей/Гкал), используемые при расчете фактической составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов.
	руб./Гкал
	-


Таблица № 20
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед.изм.
	Общество с ограниченной ответственностью Теплоснабжающая компания «Азбука быта»

	
	
	
	Система теплоснабжения №

	
	
	
	70

	1.
	Преобладающий вид топлива в системе теплоснабжения
	-
	Природный газ 

	2.
	Технико-экономические параметры работы котельных
	 
	 

	2.1.
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	7

	2.2.
	Тип площадки строительства
	-
	новый осваиваемый под жилищное строительство земельный участок со следующими видами разрешенного использования: «Коммунальное обслуживание», «Общественное использование объектов капитального строительства», «Обслуживание жилой застройки», «Жилая застройка»

	2.3.
	Площадь земельного участка под строительство
	кв. м
	500

	2.4.
	Общая жилая площадь жилого квартала, на территории которого находится котельная
	кв. м
	75-104

	2.5.
	Средняя этажность жилищной застройки
	этажей
	18

	2.6.
	Тип оборудования по видам используемого топлива
	-
	блочно-модульная котельная

	2.7.
	Коэффициент готовности, учитывающий продолжительность годовой работы оборудования котельной
	-
	0,97

	2.8.
	Удельный расход топлива при производстве тепловой энергии котельной
	кг у.т./ Гкал
	156,1

	2.9.
	Диапазон объема потребления газа при производстве тепловой энергии котельной
	млн куб. м/год
	2,4-4,9

	2.10.
	Ценовая категория потребителя розничного рынка электрической энергии
	-
	первая ценовая категория 

	2.11.
	Расход воды на водоподготовку
	куб. м/ год
	1 871

	2.12.
	Расход воды на собственные нужды котельной
	куб. м/ год
	61

	2.13.
	Объем водоотведения
	куб. м/ год
	73

	2.14.
	Базовая величина капитальных затрат на строительство котельной с использованием газа в базовом (2019) году
	тыс. руб.
	67 671

	2.15.
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства котельной
	тыс. руб.
	43 385

	2.16.
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной
	-
	0,015

	3.
	Технико-экономические параметры работы тепловых сетей
	 
	 

	3.1.
	Температурный график
	˚С
	110/70

	3.2.
	Теплоноситель
	-
	горячая вода

	3.3.
	Расчетное давление в сети
	МПа (кгс/кв. см)
	0,6 (6,0)

	3.4.
	Тип схемы тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	двухтрубная, независимая закрытая, строительство индивидуальных тепловых пунктов не включается

	3.5.
	Способ прокладки тепловой сети для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	подземный безканальный

	3.6.
	Тип изоляции для территорий, не относящихся к территориям, относящимся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	пенополиуретан в полиэтиленовой оболочке

	3.7.
	Параметры тепловой сети:
	 
	 

	3.7.1.
	длина тепловой сети 
	м
	974

	3.7.2.
	средневзвешенный диаметр трубопроводов
	мм
	191

	3.8.
	Базовая величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов, в базовом (2019) году
	тыс. рублей
	24 971,82

	3.9.
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	тыс. рублей
	12 980

	3.10.
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств тепловых сетей
	-
	0,015

	4.
	Параметры технологического присоединения (подключения) энергопринимающих устройств котельной к электрическим сетям
	 
	 

	4.1.
	Общая максимальная мощность энергопринимающих устройств котельной
	кВт
	110

	4.2.
	Уровень напряжения электрической сети
	кВ
	10 (6)

	4.3.
	Категория надежности электроснабжения
	-
	первая

	4.4.
	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю (котельной)
	-
	осуществляется

	4.5.
	Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили»
	-
	осуществляется

	4.6.
	Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили»
	-
	выполняются

	4.6.1.
	строительство воздушных линий
	-
	не осуществляется

	4.6.2.
	строительство кабельных линий:
	-
	осуществляется

	4.6.2.1
	протяженность линий
	км
	0,6 (2 линии в траншее по 0,3 км каждая)

	4.6.2.2
	сечение жилы
	кв. мм
	25

	4.6.2.3
	материал жилы
	-
	алюминий

	4.6.2.4
	количество жил в линии
	штук
	3

	4.6.2.5
	способ прокладки
	-
	в траншее

	4.6.2.6
	вид изоляции кабеля
	-
	кабели с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката или сшитого полиэтилена, с наружной оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката или кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена с защитным шлангом из полиэтилена (общепромышленное исполнение) или с металлической, свинцовой и другой оболочкой

	4.6.3.
	строительство пунктов секционирования
	-
	осуществляется

	4.6.4.
	количество пунктов секционирования
	штук
	2

	4.6.5.
	строительство комплектных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.6.
	строительство распределительных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.7.
	строительство распределительных пунктов по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.8.
	строительство центров питания, подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.7.
	Проверка сетевой организацией выполнения заявителем (котельной) технических условий
	-
	осуществляется

	4.8.
	Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых устройств заявителя (котельной)
	-
	осуществляется

	4.9.
	Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети
	-
	осуществляется

	5.
	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к централизованной системе водоснабжения и водоотведения
	 
	 

	5.1.
	Объем бака аварийного запаса воды
	куб. м
	90

	
	
	
	

	5.2.
	Размер поперечного сечения трубопровода сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	кв. см
	до 300

	
	
	
	

	5.3.
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки
	куб. м/ч
	до 10

	
	
	
	

	5.4.
	Диаметр трубопровода сетей централизованного водоснабжения
	мм
	25

	
	
	
	

	5.5.
	Диаметр трубопровода сетей водоотведения
	мм
	100

	
	
	
	

	5.6.
	Условия прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения:
	 
	 

	5.6.1.
	тип прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	-
	подземная

	5.6.2.
	материал трубопровода сетей централизованного водоснабжения (водоотведения)
	-
	полиэтилен, или сталь, или чугун, или иной материал

	5.6.3.
	глубина залегания
	-
	ниже глубины промерзания

	5.6.4.
	стесненность условий при прокладке сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	-
	городская застройка, новое строительство

	5.6.5.
	тип грунта
	-
	по местным условиям

	5.7.
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоснабжения
	куб. м/сутки
	5,45

	5.8.
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоотведения
	куб. м/ сутки
	0,2

	5.9.
	Протяженность сетей от котельной до места подключения к централизованной системе водоснабжения и водоотведения
	м
	300

	5.10.
	Базовая ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку водопроводной сети
	рублей/ куб. м/сутки
	61 211

	5.11.
	Базовая ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) котельной до точки подключения водопроводных сетей к централизованной системе водоснабжения
	рублей/м
	45 675

	5.12.
	Базовая ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку канализационной сети
	рублей/куб. м/сутки
	65 637

	5.13.
	Базовая ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) котельной до точки подключения канализационных сетей к централизованной системе водоотведения
	рублей/м
	31 684

	6.
	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к газораспределительным сетям
	 
	 

	6.1.
	Тип газопровода
	-
	оцинкованный, однотрубный

	6.2.
	Тип прокладки газопровода (подземная или надземная (наземная)
	-
	наземная

	6.3.
	Диаметр газопровода
	мм
	100

	6.4.
	Масса газопровода
	т/м
	0,0125

	6.5.
	Протяженность газопровода
	м
	1000

	6.6.
	Максимальный часовой расход газа
	куб. м/ч
	1065

	6.7.
	Газорегуляторные пункты шкафные
	штук
	1

	6.8.
	Тип газорегуляторного пункта
	-
	2 нитки редуцирования

	6.9.
	Пункт учета расхода газа
	штук
	1

	6.10.
	Базовая величина затрат на технологическое присоединение к газораспределительным сетям
	тыс. рублей
	2 892

	7.
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	-
	0,394

	8.
	Коэффициент для температурных зон
	 
	 

	8.1.
	Котельная 
	-
	1,038

	9.
	Коэффициент сейсмического влияния
	 
	 

	9.1.
	Котельная 
	-
	1

	9.2.
	Тепловые сети
	-
	1

	9.3.
	Степень сейсмической опасности 
	баллов
	менее 6

	10.
	Температурная зона
	-
	IV

	11.
	Коэффициент влияния расстояния на транспортировку основных средств котельной
	-
	1

	12.
	Инвестиционные параметры
	 
	 

	12.1.
	Базовый уровень нормы доходности инвестированного капитала
	%
	13,88

	12.2.
	Базовый уровень ключевой ставки Банка России
	%
	12,64

	12.3.
	Срок возврата инвестированного капитала
	лет
	10

	12.4.
	Период амортизации котельной и тепловых сетей
	лет
	15

	13.
	Штатная численность и базовый уровень оплаты труда персонала котельной / Количество штатных единиц персонала котельной / Базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной, тыс. рублей / Коэффициент загрузки, процентов / Базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной с учетом коэффициента загрузки, тыс. рублей
	 
	 

	13.1.
	Начальник котельной
	-
	1 / 63,9/ 100 / 63,9

	13.2.
	Старший оператор
	-
	5 / 47,0 / 50 / 23,5

	13.3.
	Слесарь
	-
	1 / 47,0 / 100 / 47,0

	13.4.
	Инженер-электрик
	-
	1 / 47,0 / 33 / 15,5

	13.5.
	Инженер-химик
	-
	1 / 47,0 / 33 / 15,5

	13.6.
	Инженер КИП
	-
	1 / 47,0 / 33 / 15,5

	14.
	Величина среднемесячной заработной платы работников организаций по отрасли «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» по г. Москве для расчета коэффициента корректировки базового уровня ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной
	руб.
	112 025

	15.
	Коэффициент расходов на плату за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в пределах установленных нормативов и (или) лимитов для котельной с использованием угля
	-
	-

	16.
	Объем полезного отпуска тепловой энергии котельной, использованный при расчете предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность)
	тыс. Гкал
	23,435

	17.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на топливо при производстве тепловой энергии котельной
	руб./Гкал
	1 371,73

	17.1.
	фактическая цена на топливо (газ), используемое при производстве тепловой энергии котельной, с учетом затрат на его доставку, сложившаяся в системе теплоснабжения в 2024 году, с указанием использованных источников информации
	руб./ тыс. куб. метров
	7 228,43

	17.2.
	низшая теплота сгорания вида топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения 
	ккал/куб. метров
	7 900,00

	17.3.
	значения прогнозных индексов роста цены на топливо:
	%
	 

	
	2025 год; 
	
	21,30 (с 1 июля)

	
	2026 год
	
	9,60 (с 1 октября);

	17.4.
	наименование организации с наибольшим объемом поставляемого, транспортируемого газа (при утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в отношении системы теплоснабжения, в которой преобладает газ)
	 
	ООО «Газпром межрегионгаз Киров»

	18.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей возврат капитальных затрат на строительство котельной и тепловых сетей:
	руб./Гкал
	1 870,98

	18.1.
	величина капитальных затрат на строительство котельной с использованием газа
	тыс. рублей
	120 521,71

	18.2.
	температурная зона и сейсмический район, к которым относится поселение или городской округ, на территории которого находится указанная система теплоснабжения
	-
	IV температурная зона, 6 и менее баллов

	18.3.
	расстояние от границы системы теплоснабжения до границы ближайшего административного центра субъекта Российской Федерации с железнодорожным сообщением 
	км
	до 200

	18.4.
	отнесение поселения или городского округа, на территории которого находится система теплоснабжения, к территории распространения вечномерзлых грунтов
	-
	не отнесен

	18.5.
	величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей
	тыс. рублей
	42 846,52

	18.6.
	Затраты на подключение (технологическое присоединение) котельной с использованием газа к электрическим сетям, к централизованной системе водоснабжения и водоотведения, к газораспределительным сетям
	тыс. рублей
	11 932,07

	18.6.1.
	базовая величина затрат на подключение (технологическое присоединение) котельной с использованием газа к электрическим сетям с указанием использованных источников данных 
	тыс. рублей
	15,00

	
	
	
	На основании данных Таблицы ТЭП (III)

	18.6.2.
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) котельной к централизованной системе водоснабжения в базовом (2019) году
	тыс. рублей
	

	
	
	
	2 525,60

	
	
	
	

	18.6.3.
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) котельной к централизованной системе водоотведения в базовом (2019) году
	тыс. рублей
	1 521,65

	18.6.4.
	базовая величина затрат на подключение (технологическое присоединение) к газораспределительным сетям с указанием использованных источников данных
	тыс. рублей
	2 892,00

	
	
	
	Таблица ТЭП (V)

	18.7.1.
	стоимость земельного участка для размещения котельной
	тыс. рублей 
	302,94

	18.7.2.
	удельная базовая стоимость земельного участка с соответствующим видом разрешенного использования с указанием источников данных, использованных при расчете удельной рыночной стоимости земельного участка или удельной кадастровой стоимости земельного участка 
	тыс. руб./кв. метр
	0,3531

	
	
	
	Постановление администрации муниципального образования «Город Киров» Кировской области от 06.06.2013 № 2210-п (ред. постановления администрации города Кирова от 08.12.2016 № 4075-п) «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов и средних значений удельных показателей кадастровой стоимости земельных участков из состава земель населенных пунктов муниципального образования «Город Киров» (по состоянию на 31.12.2015) 

	18.8.1.
	норма доходности инвестированного капитала
	%
	21,37%

	18.8.2.
	значение ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации
	%
	21,00% 01.01.2025 - 08.06.2025 (159 дней)

	
	
	
	20,00% 09.06.2025 - 27.07.2025 (49 дн.)

	
	
	
	18,00% 28.07.2025 - 14.09.2025 (49 дн.)

	
	
	
	17,00% 15.09.2025 - 30.09.2025 (16 дн.)

	
	
	
	Средневзвешенная по дням 9 месяцев 2025 года ставка Центрального банка Российской Федерации – 20,05%

	18.9.
	Значение индекса цен производителей промышленной продукции (накопленным итогом) (ИЦП)
	%
	171,58

	18.9.1.
	значения прогнозных индексов цен производителей промышленной продукции (ИЦП):
	%
	 

	
	2020 год;
	
	-2,9

	
	2021 год;
	
	24,5

	
	2022 год;
	
	11,4

	
	2023 год;
	
	4,0

	
	2024 год;
	
	12,1

	
	2025 год;
	
	3,0

	
	2026 год.
	
	6,1

	19.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов, в том числе:
	руб./Гкал
	567,18

	19.1.
	величина расходов на уплату налога на прибыль от деятельности, связанной с производством и поставкой тепловой энергии (мощности) 
	тыс. рублей
	10 720,09

	19.2.
	величина ставки налога на прибыль от указанной деятельности
	%
	25

	19.3.
	величина расходов на уплату налога на имущество 
	тыс. рублей
	2 571,07

	19.4.
	величина ставки налога на имущество
	%
	2,2

	19.5.
	величина расходов на уплату земельного налога 
	тыс. рублей
	0,91

	19.6.
	величина ставки земельного налога
	%
	0,3

	19.7.
	стоимость земельного участка для размещения котельной
	тыс. рублей
	302,94

	20.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию прочих расходов при производстве тепловой энергии:
	руб./Гкал
	364,16

	20.1.
	величина расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной с использованием газа и тепловых сетей в базовом году
	тыс. рублей
	845,48

	20.2.
	величина расходов на электрическую энергию на собственные нужды котельной с использованием газа в базовом году
	тыс. рублей
	1 880,60

	20.3.
	сведения о наименовании гарантирующего поставщика и среднеарифметической величине из значений цен (тарифов), определяемых гарантирующим поставщиком, в базовом году
	руб./кВт.ч
	ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» (Кировский филиал), ООО «Русэнергосбыт» - 5,11

	20.4.
	величина расходов на водоподготовку и водоотведение котельной в базовом году
	тыс. рублей
	47,02

	20.5.
	сведения о наименовании гарантирующей организации в сфере холодного водоснабжения, гарантирующей организации в сфере водоотведения и величина действующих на день окончания базового года тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и тарифов на водоотведение, установленных для указанных организаций
	руб./куб. метров
	МУП «Водоканал» 
(постановление администрации города Кирова от 28.06.2013 № 2480-п «Об определении гарантирующих организаций, осуществляющих водоснабжение и водоотведение на территории муниципального образования «Город Киров» (в ред. от 24.05.2019 № 1080-П)


	
	
	
	Тариф на питьевую воду – 23,65

	
	
	
	Тариф на водоотведение – 18,15

	
	
	
	(Решение РСТ Кировской области № 25/5-кс-2019 от 30.07.2019 «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для муниципального унитарного предприятия «Водоканал»)

	20.6.
	величина расходов на оплату труда персонала котельной с использованием газа в базовом году, включая величину расходов на уплату страховых взносов
	тыс. рублей
	1 684,58

	20.7.
	величина иных прочих расходов при производстве тепловой энергии котельной 
	тыс. рублей
	885,69

	21.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей создание резерва по сомнительным долгам
	руб./Гкал
	83,48

	21.1
	Коэффициент, отражающий размер резерва по сомнительным долгам
	
	0,02 

(Постановление № 1562)

	22.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей учет отклонений фактических показателей от прогнозных показателей, используемых при расчете предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность):
	руб./Гкал
	-

	22.1.
	величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей учет отклонений фактических показателей от прогнозных показателей при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на топливо при производстве тепловой энергии котельной, а также фактическая цена на вид топлива, используемый при производстве тепловой энергии котельной, с учетом затрат на его доставку, сложившаяся в системе теплоснабжения, используемая при расчете фактической составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на топливо
	руб./Гкал
	-

	22.2.
	величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей учет отклонений фактических показателей от прогнозных показателей при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов, а также фактические ставки налогов (рублей/Гкал), используемые при расчете фактической составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов.
	руб./Гкал
	-


Таблица № 21
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед.изм.
	Общество с ограниченной ответственностью Теплоснабжающая компания «Азбука быта»

	
	
	
	Система теплоснабжения №

	
	
	
	71

	1.
	Преобладающий вид топлива в системе теплоснабжения
	-
	Природный газ 

	2.
	Технико-экономические параметры работы котельных
	 
	 

	2.1.
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	7

	2.2.
	Тип площадки строительства
	-
	новый осваиваемый под жилищное строительство земельный участок со следующими видами разрешенного использования: «Коммунальное обслуживание», «Общественное использование объектов капитального строительства», «Обслуживание жилой застройки», «Жилая застройка»

	2.3.
	Площадь земельного участка под строительство
	кв. м
	500

	2.4.
	Общая жилая площадь жилого квартала, на территории которого находится котельная
	кв. м
	75-104

	2.5.
	Средняя этажность жилищной застройки
	этажей
	18

	2.6.
	Тип оборудования по видам используемого топлива
	-
	блочно-модульная котельная

	2.7.
	Коэффициент готовности, учитывающий продолжительность годовой работы оборудования котельной
	-
	0,97

	2.8.
	Удельный расход топлива при производстве тепловой энергии котельной
	кг у.т./ Гкал
	156,1

	2.9.
	Диапазон объема потребления газа при производстве тепловой энергии котельной
	млн куб. м/год
	2,4-4,9

	2.10.
	Ценовая категория потребителя розничного рынка электрической энергии
	-
	первая ценовая категория 

	2.11.
	Расход воды на водоподготовку
	куб. м/ год
	1 871

	2.12.
	Расход воды на собственные нужды котельной
	куб. м/ год
	61

	2.13.
	Объем водоотведения
	куб. м/ год
	73

	2.14.
	Базовая величина капитальных затрат на строительство котельной с использованием газа в базовом (2019) году
	тыс. руб.
	67 671

	2.15.
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства котельной
	тыс. руб.
	43 385

	2.16.
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной
	-
	0,015

	3.
	Технико-экономические параметры работы тепловых сетей
	 
	 

	3.1.
	Температурный график
	˚С
	110/70

	3.2.
	Теплоноситель
	-
	горячая вода

	3.3.
	Расчетное давление в сети
	МПа (кгс/кв. см)
	0,6 (6,0)

	3.4.
	Тип схемы тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	двухтрубная, независимая закрытая, строительство индивидуальных тепловых пунктов не включается

	3.5.
	Способ прокладки тепловой сети для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	подземный безканальный

	3.6.
	Тип изоляции для территорий, не относящихся к территориям, относящимся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	пенополиуретан в полиэтиленовой оболочке

	3.7.
	Параметры тепловой сети:
	 
	 

	3.7.1.
	длина тепловой сети 
	м
	974

	3.7.2.
	средневзвешенный диаметр трубопроводов
	мм
	191

	3.8.
	Базовая величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов, в базовом (2019) году
	тыс. рублей
	24 971,82

	3.9.
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	тыс. рублей
	12 980

	3.10.
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств тепловых сетей
	-
	0,015

	4.
	Параметры технологического присоединения (подключения) энергопринимающих устройств котельной к электрическим сетям
	 
	 

	4.1.
	Общая максимальная мощность энергопринимающих устройств котельной
	кВт
	110

	4.2.
	Уровень напряжения электрической сети
	кВ
	10 (6)

	4.3.
	Категория надежности электроснабжения
	-
	первая

	4.4.
	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю (котельной)
	-
	осуществляется

	4.5.
	Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили»
	-
	осуществляется

	4.6.
	Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили»
	-
	выполняются

	4.6.1.
	строительство воздушных линий
	-
	не осуществляется

	4.6.2.
	строительство кабельных линий:
	-
	осуществляется

	4.6.2.1
	протяженность линий
	км
	0,6 (2 линии в траншее по 0,3 км каждая)

	4.6.2.2
	сечение жилы
	кв. мм
	25

	4.6.2.3
	материал жилы
	-
	алюминий

	4.6.2.4
	количество жил в линии
	штук
	3

	4.6.2.5
	способ прокладки
	-
	в траншее

	4.6.2.6
	вид изоляции кабеля
	-
	кабели с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката или сшитого полиэтилена, с наружной оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката или кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена с защитным шлангом из полиэтилена (общепромышленное исполнение) или с металлической, свинцовой и другой оболочкой

	4.6.3.
	строительство пунктов секционирования
	-
	осуществляется

	4.6.4.
	количество пунктов секционирования
	штук
	2

	4.6.5.
	строительство комплектных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.6.
	строительство распределительных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.7.
	строительство распределительных пунктов по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.8.
	строительство центров питания, подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.7.
	Проверка сетевой организацией выполнения заявителем (котельной) технических условий
	-
	осуществляется

	4.8.
	Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых устройств заявителя (котельной)
	-
	осуществляется

	4.9.
	Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети
	-
	осуществляется

	5.
	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к централизованной системе водоснабжения и водоотведения
	 
	 

	5.1.
	Объем бака аварийного запаса воды
	куб. м
	90

	
	
	
	

	5.2.
	Размер поперечного сечения трубопровода сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	кв. см
	до 300

	
	
	
	

	5.3.
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки
	куб. м/ч
	до 10

	
	
	
	

	5.4.
	Диаметр трубопровода сетей централизованного водоснабжения
	мм
	25

	
	
	
	

	5.5.
	Диаметр трубопровода сетей водоотведения
	мм
	100

	
	
	
	

	5.6.
	Условия прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения:
	 
	 

	5.6.1.
	тип прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	-
	подземная

	5.6.2.
	материал трубопровода сетей централизованного водоснабжения (водоотведения)
	-
	полиэтилен, или сталь, или чугун, или иной материал

	5.6.3.
	глубина залегания
	-
	ниже глубины промерзания

	5.6.4.
	стесненность условий при прокладке сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	-
	городская застройка, новое строительство

	5.6.5.
	тип грунта
	-
	по местным условиям

	5.7.
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоснабжения
	куб. м/сутки
	5,45

	5.8.
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоотведения
	куб. м/ сутки
	0,2

	5.9.
	Протяженность сетей от котельной до места подключения к централизованной системе водоснабжения и водоотведения
	м
	300

	5.10.
	Базовая ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку водопроводной сети
	рублей/ куб. м/сутки
	61 211

	5.11.
	Базовая ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) котельной до точки подключения водопроводных сетей к централизованной системе водоснабжения
	рублей/м
	45 675

	5.12.
	Базовая ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку канализационной сети
	рублей/куб. м/сутки
	65 637

	5.13.
	Базовая ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) котельной до точки подключения канализационных сетей к централизованной системе водоотведения
	рублей/м
	31 684

	6.
	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к газораспределительным сетям
	 
	 

	6.1.
	Тип газопровода
	-
	оцинкованный, однотрубный

	6.2.
	Тип прокладки газопровода (подземная или надземная (наземная)
	-
	наземная

	6.3.
	Диаметр газопровода
	мм
	100

	6.4.
	Масса газопровода
	т/м
	0,0125

	6.5.
	Протяженность газопровода
	м
	1000

	6.6.
	Максимальный часовой расход газа
	куб. м/ч
	1065

	6.7.
	Газорегуляторные пункты шкафные
	штук
	1

	6.8.
	Тип газорегуляторного пункта
	-
	2 нитки редуцирования

	6.9.
	Пункт учета расхода газа
	штук
	1

	6.10.
	Базовая величина затрат на технологическое присоединение к газораспределительным сетям
	тыс. рублей
	2 892

	7.
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	-
	0,394

	8.
	Коэффициент для температурных зон
	 
	 

	8.1.
	Котельная 
	-
	1,038

	9.
	Коэффициент сейсмического влияния
	 
	 

	9.1.
	Котельная 
	-
	1

	9.2.
	Тепловые сети
	-
	1

	9.3.
	Степень сейсмической опасности 
	баллов
	менее 6

	10.
	Температурная зона
	-
	IV

	11.
	Коэффициент влияния расстояния на транспортировку основных средств котельной
	-
	1

	12.
	Инвестиционные параметры
	 
	 

	12.1.
	Базовый уровень нормы доходности инвестированного капитала
	%
	13,88

	12.2.
	Базовый уровень ключевой ставки Банка России
	%
	12,64

	12.3.
	Срок возврата инвестированного капитала
	лет
	10

	12.4.
	Период амортизации котельной и тепловых сетей
	лет
	15

	13.
	Штатная численность и базовый уровень оплаты труда персонала котельной / Количество штатных единиц персонала котельной / Базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной, тыс. рублей / Коэффициент загрузки, процентов / Базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной с учетом коэффициента загрузки, тыс. рублей
	 
	 

	13.1.
	Начальник котельной
	-
	1 / 63,9/ 100 / 63,9

	13.2.
	Старший оператор
	-
	5 / 47,0 / 50 / 23,5

	13.3.
	Слесарь
	-
	1 / 47,0 / 100 / 47,0

	13.4.
	Инженер-электрик
	-
	1 / 47,0 / 33 / 15,5

	13.5.
	Инженер-химик
	-
	1 / 47,0 / 33 / 15,5

	13.6.
	Инженер КИП
	-
	1 / 47,0 / 33 / 15,5

	14.
	Величина среднемесячной заработной платы работников организаций по отрасли «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» по г. Москве для расчета коэффициента корректировки базового уровня ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной
	руб.
	112 025

	15.
	Коэффициент расходов на плату за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в пределах установленных нормативов и (или) лимитов для котельной с использованием угля
	-
	-

	16.
	Объем полезного отпуска тепловой энергии котельной, использованный при расчете предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность)
	тыс. Гкал
	23,435

	17.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на топливо при производстве тепловой энергии котельной
	руб./Гкал
	1 371,73

	17.1.
	фактическая цена на топливо (газ), используемое при производстве тепловой энергии котельной, с учетом затрат на его доставку, сложившаяся в системе теплоснабжения в 2024 году, с указанием использованных источников информации
	руб./ тыс. куб. метров
	7 228,43

	17.2.
	низшая теплота сгорания вида топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения 
	ккал/куб. метров
	7 900,00

	17.3.
	значения прогнозных индексов роста цены на топливо:
	%
	 

	
	2025 год; 
	
	21,30 (с 1 июля)

	
	2026 год
	
	9,60 (с 1 октября);

	17.4.
	наименование организации с наибольшим объемом поставляемого, транспортируемого газа (при утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в отношении системы теплоснабжения, в которой преобладает газ)
	 
	ООО «Газпром межрегионгаз Киров»

	18.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей возврат капитальных затрат на строительство котельной и тепловых сетей:
	руб./Гкал
	1 869,56

	18.1.
	величина капитальных затрат на строительство котельной с использованием газа
	тыс. рублей
	120 521,71

	18.2.
	температурная зона и сейсмический район, к которым относится поселение или городской округ, на территории которого находится указанная система теплоснабжения
	-
	IV температурная зона, 6 и менее баллов

	18.3.
	расстояние от границы системы теплоснабжения до границы ближайшего административного центра субъекта Российской Федерации с железнодорожным сообщением 
	км
	до 200

	18.4.
	отнесение поселения или городского округа, на территории которого находится система теплоснабжения, к территории распространения вечномерзлых грунтов
	-
	не отнесен

	18.5.
	величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей
	тыс. рублей
	42 846,52

	18.6.
	Затраты на подключение (технологическое присоединение) котельной с использованием газа к электрическим сетям, к централизованной системе водоснабжения и водоотведения, к газораспределительным сетям
	тыс. рублей
	11 932,07

	18.6.1.
	базовая величина затрат на подключение (технологическое присоединение) котельной с использованием газа к электрическим сетям с указанием использованных источников данных 
	тыс. рублей
	15,00

	
	
	
	На основании данных Таблицы ТЭП (III)

	18.6.2.
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) котельной к централизованной системе водоснабжения в базовом (2019) году
	тыс. рублей
	

	
	
	
	2 525,60

	
	
	
	

	18.6.3.
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) котельной к централизованной системе водоотведения в базовом (2019) году
	тыс. рублей
	1 521,65

	18.6.4.
	базовая величина затрат на подключение (технологическое присоединение) к газораспределительным сетям с указанием использованных источников данных
	тыс. рублей
	2 892,00

	
	
	
	Таблица ТЭП (V)

	18.7.1.
	стоимость земельного участка для размещения котельной
	тыс. рублей 
	169,91

	18.7.2.
	удельная базовая стоимость земельного участка с соответствующим видом разрешенного использования с указанием источников данных, использованных при расчете удельной рыночной стоимости земельного участка или удельной кадастровой стоимости земельного участка 
	тыс. руб./кв. метр
	0,1981

	
	
	
	Постановление администрации муниципального образования «Город Киров» Кировской области от 06.06.2013 № 2210-п (ред. постановления администрации города Кирова от 08.12.2016 № 4075-п) «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов и средних значений удельных показателей кадастровой стоимости земельных участков из состава земель населенных пунктов муниципального образования «Город Киров» (по состоянию на 31.12.2015) 

	18.8.1.
	норма доходности инвестированного капитала
	%
	21,37%

	18.8.2.
	значение ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации
	%
	21,00% 01.01.2025 - 08.06.2025 (159 дней)

	
	
	
	20,00% 09.06.2025 - 27.07.2025 (49 дн.)

	
	
	
	18,00% 28.07.2025 - 14.09.2025 (49 дн.)

	
	
	
	17,00% 15.09.2025 - 30.09.2025 (16 дн.)

	
	
	
	Средневзвешенная по дням 9 месяцев 2025 года ставка Центрального банка Российской Федерации – 20,05%

	18.9.
	Значение индекса цен производителей промышленной продукции (накопленным итогом) (ИЦП)
	%
	171,58

	18.9.1.
	значения прогнозных индексов цен производителей промышленной продукции (ИЦП):
	%
	 

	
	2020 год;
	
	-2,9

	
	2021 год;
	
	24,5

	
	2022 год;
	
	11,4

	
	2023 год;
	
	4,0

	
	2024 год;
	
	12,1

	
	2025 год;
	
	3,0

	
	2026 год.
	
	6,1

	19.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов, в том числе:
	руб./Гкал
	566,69

	19.1.
	величина расходов на уплату налога на прибыль от деятельности, связанной с производством и поставкой тепловой энергии (мощности) 
	тыс. рублей
	10 709,02

	19.2.
	величина ставки налога на прибыль от указанной деятельности
	%
	25

	19.3.
	величина расходов на уплату налога на имущество 
	тыс. рублей
	2 571,07

	19.4.
	величина ставки налога на имущество
	%
	2,2

	19.5.
	величина расходов на уплату земельного налога 
	тыс. рублей
	0,51

	19.6.
	величина ставки земельного налога
	%
	0,3

	19.7.
	стоимость земельного участка для размещения котельной
	тыс. рублей
	169,91

	20.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию прочих расходов при производстве тепловой энергии:
	руб./Гкал
	364,13

	20.1.
	величина расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной с использованием газа и тепловых сетей в базовом году
	тыс. рублей
	845,48

	20.2.
	величина расходов на электрическую энергию на собственные нужды котельной с использованием газа в базовом году
	тыс. рублей
	1 880,60

	20.3.
	сведения о наименовании гарантирующего поставщика и среднеарифметической величине из значений цен (тарифов), определяемых гарантирующим поставщиком, в базовом году
	руб./кВт.ч
	ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» (Кировский филиал), ООО «Русэнергосбыт» - 5,11

	20.4.
	величина расходов на водоподготовку и водоотведение котельной в базовом году
	тыс. рублей
	47,02

	20.5.
	сведения о наименовании гарантирующей организации в сфере холодного водоснабжения, гарантирующей организации в сфере водоотведения и величина действующих на день окончания базового года тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и тарифов на водоотведение, установленных для указанных организаций
	руб./куб. метров
	МУП «Водоканал» 
(постановление администрации города Кирова от 28.06.2013 № 2480-п «Об определении гарантирующих организаций, осуществляющих водоснабжение и водоотведение на территории муниципального образования «Город Киров» (в ред. от 24.05.2019 № 1080-П)


	
	
	
	Тариф на питьевую воду – 23,65

	
	
	
	Тариф на водоотведение – 18,15

	
	
	
	(Решение РСТ Кировской области № 25/5-кс-2019 от 30.07.2019 «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для муниципального унитарного предприятия «Водоканал»)

	20.6.
	величина расходов на оплату труда персонала котельной с использованием газа в базовом году, включая величину расходов на уплату страховых взносов
	тыс. рублей
	1 684,58

	20.7.
	величина иных прочих расходов при производстве тепловой энергии котельной 
	тыс. рублей
	885,12

	21.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей создание резерва по сомнительным долгам
	руб./Гкал
	83,44

	21.1
	Коэффициент, отражающий размер резерва по сомнительным долгам
	
	0,02 

(Постановление № 1562)

	22.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей учет отклонений фактических показателей от прогнозных показателей, используемых при расчете предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность):
	руб./Гкал
	-

	22.1.
	величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей учет отклонений фактических показателей от прогнозных показателей при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на топливо при производстве тепловой энергии котельной, а также фактическая цена на вид топлива, используемый при производстве тепловой энергии котельной, с учетом затрат на его доставку, сложившаяся в системе теплоснабжения, используемая при расчете фактической составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на топливо
	руб./Гкал
	-

	22.2.
	величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей учет отклонений фактических показателей от прогнозных показателей при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов, а также фактические ставки налогов (рублей/Гкал), используемые при расчете фактической составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов.
	руб./Гкал
	-


Таблица № 22
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед.изм.
	Общество с ограниченной ответственностью «Специалист»

	
	
	
	Система теплоснабжения №

	
	
	
	77

	1.
	Преобладающий вид топлива в системе теплоснабжения
	-
	Природный газ 

	2.
	Технико-экономические параметры работы котельных
	 
	 

	2.1.
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	7

	2.2.
	Тип площадки строительства
	-
	новый осваиваемый под жилищное строительство земельный участок со следующими видами разрешенного использования: «Коммунальное обслуживание», «Общественное использование объектов капитального строительства», «Обслуживание жилой застройки», «Жилая застройка»

	2.3.
	Площадь земельного участка под строительство
	кв. м
	500

	2.4.
	Общая жилая площадь жилого квартала, на территории которого находится котельная
	кв. м
	75-104

	2.5.
	Средняя этажность жилищной застройки
	этажей
	18

	2.6.
	Тип оборудования по видам используемого топлива
	-
	блочно-модульная котельная

	2.7.
	Коэффициент готовности, учитывающий продолжительность годовой работы оборудования котельной
	-
	0,97

	2.8.
	Удельный расход топлива при производстве тепловой энергии котельной
	кг у.т./ Гкал
	156,1

	2.9.
	Диапазон объема потребления газа при производстве тепловой энергии котельной
	млн куб. м/год
	2,4-4,9

	2.10.
	Ценовая категория потребителя розничного рынка электрической энергии
	-
	первая ценовая категория 

	2.11.
	Расход воды на водоподготовку
	куб. м/ год
	1 871

	2.12.
	Расход воды на собственные нужды котельной
	куб. м/ год
	61

	2.13.
	Объем водоотведения
	куб. м/ год
	73

	2.14.
	Базовая величина капитальных затрат на строительство котельной с использованием газа в базовом (2019) году
	тыс. руб.
	67 671

	2.15.
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства котельной
	тыс. руб.
	43 385

	2.16.
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной
	-
	0,015

	3.
	Технико-экономические параметры работы тепловых сетей
	 
	 

	3.1.
	Температурный график
	˚С
	110/70

	3.2.
	Теплоноситель
	-
	горячая вода

	3.3.
	Расчетное давление в сети
	МПа (кгс/кв. см)
	0,6 (6,0)

	3.4.
	Тип схемы тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	двухтрубная, независимая закрытая, строительство индивидуальных тепловых пунктов не включается

	3.5.
	Способ прокладки тепловой сети для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	подземный безканальный

	3.6.
	Тип изоляции для территорий, не относящихся к территориям, относящимся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	пенополиуретан в полиэтиленовой оболочке

	3.7.
	Параметры тепловой сети:
	 
	 

	3.7.1.
	длина тепловой сети 
	м
	974

	3.7.2.
	средневзвешенный диаметр трубопроводов
	мм
	191

	3.8.
	Базовая величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов, в базовом (2019) году
	тыс. рублей
	24 971,82

	3.9.
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	тыс. рублей
	12 980

	3.10.
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств тепловых сетей
	-
	0,015

	4.
	Параметры технологического присоединения (подключения) энергопринимающих устройств котельной к электрическим сетям
	 
	 

	4.1.
	Общая максимальная мощность энергопринимающих устройств котельной
	кВт
	110

	4.2.
	Уровень напряжения электрической сети
	кВ
	10 (6)

	4.3.
	Категория надежности электроснабжения
	-
	первая

	4.4.
	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю (котельной)
	-
	осуществляется

	4.5.
	Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили»
	-
	осуществляется

	4.6.
	Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили»
	-
	выполняются

	4.6.1.
	строительство воздушных линий
	-
	не осуществляется

	4.6.2.
	строительство кабельных линий:
	-
	осуществляется

	4.6.2.1
	протяженность линий
	км
	0,6 (2 линии в траншее по 0,3 км каждая)

	4.6.2.2
	сечение жилы
	кв. мм
	25

	4.6.2.3
	материал жилы
	-
	алюминий

	4.6.2.4
	количество жил в линии
	штук
	3

	4.6.2.5
	способ прокладки
	-
	в траншее

	4.6.2.6
	вид изоляции кабеля
	-
	кабели с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката или сшитого полиэтилена, с наружной оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката или кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена с защитным шлангом из полиэтилена (общепромышленное исполнение) или с металлической, свинцовой и другой оболочкой

	4.6.3.
	строительство пунктов секционирования
	-
	осуществляется

	4.6.4.
	количество пунктов секционирования
	штук
	2

	4.6.5.
	строительство комплектных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.6.
	строительство распределительных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.7.
	строительство распределительных пунктов по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.8.
	строительство центров питания, подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.7.
	Проверка сетевой организацией выполнения заявителем (котельной) технических условий
	-
	осуществляется

	4.8.
	Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых устройств заявителя (котельной)
	-
	осуществляется

	4.9.
	Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети
	-
	осуществляется

	5.
	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к централизованной системе водоснабжения и водоотведения
	 
	 

	5.1.
	Объем бака аварийного запаса воды
	куб. м
	90

	
	
	
	

	5.2.
	Размер поперечного сечения трубопровода сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	кв. см
	до 300

	
	
	
	

	5.3.
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки
	куб. м/ч
	до 10

	
	
	
	

	5.4.
	Диаметр трубопровода сетей централизованного водоснабжения
	мм
	25

	
	
	
	

	5.5.
	Диаметр трубопровода сетей водоотведения
	мм
	100

	
	
	
	

	5.6.
	Условия прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения:
	 
	 

	5.6.1.
	тип прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	-
	подземная

	5.6.2.
	материал трубопровода сетей централизованного водоснабжения (водоотведения)
	-
	полиэтилен, или сталь, или чугун, или иной материал

	5.6.3.
	глубина залегания
	-
	ниже глубины промерзания

	5.6.4.
	стесненность условий при прокладке сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	-
	городская застройка, новое строительство

	5.6.5.
	тип грунта
	-
	по местным условиям

	5.7.
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоснабжения
	куб. м/сутки
	5,45

	5.8.
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоотведения
	куб. м/ сутки
	0,2

	5.9.
	Протяженность сетей от котельной до места подключения к централизованной системе водоснабжения и водоотведения
	м
	300

	5.10.
	Базовая ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку водопроводной сети
	рублей/ куб. м/сутки
	61 211

	5.11.
	Базовая ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) котельной до точки подключения водопроводных сетей к централизованной системе водоснабжения
	рублей/м
	45 675

	5.12.
	Базовая ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку канализационной сети
	рублей/куб. м/сутки
	65 637

	5.13.
	Базовая ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) котельной до точки подключения канализационных сетей к централизованной системе водоотведения
	рублей/м
	31 684

	6.
	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к газораспределительным сетям
	 
	 

	6.1.
	Тип газопровода
	-
	оцинкованный, однотрубный

	6.2.
	Тип прокладки газопровода (подземная или надземная (наземная)
	-
	наземная

	6.3.
	Диаметр газопровода
	мм
	100

	6.4.
	Масса газопровода
	т/м
	0,0125

	6.5.
	Протяженность газопровода
	м
	1000

	6.6.
	Максимальный часовой расход газа
	куб. м/ч
	1065

	6.7.
	Газорегуляторные пункты шкафные
	штук
	1

	6.8.
	Тип газорегуляторного пункта
	-
	2 нитки редуцирования

	6.9.
	Пункт учета расхода газа
	штук
	1

	6.10.
	Базовая величина затрат на технологическое присоединение к газораспределительным сетям
	тыс. рублей
	2 892

	7.
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	-
	0,394

	8.
	Коэффициент для температурных зон
	 
	 

	8.1.
	Котельная 
	-
	1,038

	9.
	Коэффициент сейсмического влияния
	 
	 

	9.1.
	Котельная 
	-
	1

	9.2.
	Тепловые сети
	-
	1

	9.3.
	Степень сейсмической опасности 
	баллов
	менее 6

	10.
	Температурная зона
	-
	IV

	11.
	Коэффициент влияния расстояния на транспортировку основных средств котельной
	-
	1

	12.
	Инвестиционные параметры
	 
	 

	12.1.
	Базовый уровень нормы доходности инвестированного капитала
	%
	13,88

	12.2.
	Базовый уровень ключевой ставки Банка России
	%
	12,64

	12.3.
	Срок возврата инвестированного капитала
	лет
	10

	12.4.
	Период амортизации котельной и тепловых сетей
	лет
	15

	13.
	Штатная численность и базовый уровень оплаты труда персонала котельной / Количество штатных единиц персонала котельной / Базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной, тыс. рублей / Коэффициент загрузки, процентов / Базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной с учетом коэффициента загрузки, тыс. рублей
	 
	 

	13.1.
	Начальник котельной
	-
	1 / 63,9/ 100 / 63,9

	13.2.
	Старший оператор
	-
	5 / 47,0 / 50 / 23,5

	13.3.
	Слесарь
	-
	1 / 47,0 / 100 / 47,0

	13.4.
	Инженер-электрик
	-
	1 / 47,0 / 33 / 15,5

	13.5.
	Инженер-химик
	-
	1 / 47,0 / 33 / 15,5

	13.6.
	Инженер КИП
	-
	1 / 47,0 / 33 / 15,5

	14.
	Величина среднемесячной заработной платы работников организаций по отрасли «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» по г. Москве для расчета коэффициента корректировки базового уровня ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной
	руб.
	112 025

	15.
	Коэффициент расходов на плату за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в пределах установленных нормативов и (или) лимитов для котельной с использованием угля
	-
	-

	16.
	Объем полезного отпуска тепловой энергии котельной, использованный при расчете предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность)
	тыс. Гкал
	23,435

	17.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на топливо при производстве тепловой энергии котельной
	руб./Гкал
	1 371,73

	17.1.
	фактическая цена на топливо (газ), используемое при производстве тепловой энергии котельной, с учетом затрат на его доставку, сложившаяся в системе теплоснабжения в 2024 году, с указанием использованных источников информации
	руб./ тыс. куб. метров
	7 228,43

	17.2.
	низшая теплота сгорания вида топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения 
	ккал/куб. метров
	7 900,00

	17.3.
	значения прогнозных индексов роста цены на топливо:
	%
	 

	
	2025 год; 
	
	21,30 (с 1 июля)

	
	2026 год
	
	9,60 (с 1 октября);

	17.4.
	наименование организации с наибольшим объемом поставляемого, транспортируемого газа (при утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в отношении системы теплоснабжения, в которой преобладает газ)
	 
	ООО «Газпром межрегионгаз Киров»

	18.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей возврат капитальных затрат на строительство котельной и тепловых сетей:
	руб./Гкал
	1 870,05

	18.1.
	величина капитальных затрат на строительство котельной с использованием газа
	тыс. рублей
	120 521,71

	18.2.
	температурная зона и сейсмический район, к которым относится поселение или городской округ, на территории которого находится указанная система теплоснабжения
	-
	IV температурная зона, 6 и менее баллов

	18.3.
	расстояние от границы системы теплоснабжения до границы ближайшего административного центра субъекта Российской Федерации с железнодорожным сообщением 
	км
	до 200

	18.4.
	отнесение поселения или городского округа, на территории которого находится система теплоснабжения, к территории распространения вечномерзлых грунтов
	-
	не отнесен

	18.5.
	величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей
	тыс. рублей
	42 846,52

	18.6.
	Затраты на подключение (технологическое присоединение) котельной с использованием газа к электрическим сетям, к централизованной системе водоснабжения и водоотведения, к газораспределительным сетям
	тыс. рублей
	11 932,07

	18.6.1.
	базовая величина затрат на подключение (технологическое присоединение) котельной с использованием газа к электрическим сетям с указанием использованных источников данных 
	тыс. рублей
	15,00

	
	
	
	На основании данных Таблицы ТЭП (III)

	18.6.2.
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) котельной к централизованной системе водоснабжения в базовом (2019) году
	тыс. рублей
	

	
	
	
	2 525,60

	
	
	
	

	18.6.3.
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) котельной к централизованной системе водоотведения в базовом (2019) году
	тыс. рублей
	1 521,65

	18.6.4.
	базовая величина затрат на подключение (технологическое присоединение) к газораспределительным сетям с указанием использованных источников данных
	тыс. рублей
	2 892,00

	
	
	
	Таблица ТЭП (V)

	18.7.1.
	стоимость земельного участка для размещения котельной
	тыс. рублей 
	215,25

	18.7.2.
	удельная базовая стоимость земельного участка с соответствующим видом разрешенного использования с указанием источников данных, использованных при расчете удельной рыночной стоимости земельного участка или удельной кадастровой стоимости земельного участка 
	тыс. руб./кв. метр
	0,2509

	
	
	
	Постановление администрации муниципального образования «Город Киров» Кировской области от 06.06.2013 № 2210-п (ред. постановления администрации города Кирова от 08.12.2016 № 4075-п) «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов и средних значений удельных показателей кадастровой стоимости земельных участков из состава земель населенных пунктов муниципального образования «Город Киров» (по состоянию на 31.12.2015) 

	18.8.1.
	норма доходности инвестированного капитала
	%
	21,37%

	18.8.2.
	значение ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации
	%
	21,00% 01.01.2025 - 08.06.2025 (159 дней)

	
	
	
	20,00% 09.06.2025 - 27.07.2025 (49 дн.)

	
	
	
	18,00% 28.07.2025 - 14.09.2025 (49 дн.)

	
	
	
	17,00% 15.09.2025 - 30.09.2025 (16 дн.)

	
	
	
	Средневзвешенная по дням 9 месяцев 2025 года ставка Центрального банка Российской Федерации – 20,05%

	18.9.
	Значение индекса цен производителей промышленной продукции (накопленным итогом) (ИЦП)
	%
	171,58

	18.9.1.
	значения прогнозных индексов цен производителей промышленной продукции (ИЦП):
	%
	 

	
	2020 год;
	
	-2,9

	
	2021 год;
	
	24,5

	
	2022 год;
	
	11,4

	
	2023 год;
	
	4,0

	
	2024 год;
	
	12,1

	
	2025 год;
	
	3,0

	
	2026 год.
	
	6,1

	19.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов, в том числе:
	руб./Гкал
	566,86

	19.1.
	величина расходов на уплату налога на прибыль от деятельности, связанной с производством и поставкой тепловой энергии (мощности) 
	тыс. рублей
	10 712,79

	19.2.
	величина ставки налога на прибыль от указанной деятельности
	%
	25

	19.3.
	величина расходов на уплату налога на имущество 
	тыс. рублей
	2 571,07

	19.4.
	величина ставки налога на имущество
	%
	2,2

	19.5.
	величина расходов на уплату земельного налога 
	тыс. рублей
	0,65

	19.6.
	величина ставки земельного налога
	%
	0,3

	19.7.
	стоимость земельного участка для размещения котельной
	тыс. рублей
	215,25

	20.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию прочих расходов при производстве тепловой энергии:
	руб./Гкал
	364,14

	20.1.
	величина расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной с использованием газа и тепловых сетей в базовом году
	тыс. рублей
	845,48

	20.2.
	величина расходов на электрическую энергию на собственные нужды котельной с использованием газа в базовом году
	тыс. рублей
	1 880,60

	20.3.
	сведения о наименовании гарантирующего поставщика и среднеарифметической величине из значений цен (тарифов), определяемых гарантирующим поставщиком, в базовом году
	руб./кВт.ч
	ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» (Кировский филиал), ООО «Русэнергосбыт» - 5,11

	20.4.
	величина расходов на водоподготовку и водоотведение котельной в базовом году
	тыс. рублей
	47,02

	20.5.
	сведения о наименовании гарантирующей организации в сфере холодного водоснабжения, гарантирующей организации в сфере водоотведения и величина действующих на день окончания базового года тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и тарифов на водоотведение, установленных для указанных организаций
	руб./куб. метров
	МУП «Водоканал» 
(постановление администрации города Кирова от 28.06.2013 № 2480-п «Об определении гарантирующих организаций, осуществляющих водоснабжение и водоотведение на территории муниципального образования «Город Киров» (в ред. от 24.05.2019 № 1080-П)


	
	
	
	Тариф на питьевую воду – 23,65

	
	
	
	Тариф на водоотведение – 18,15

	
	
	
	(Решение РСТ Кировской области № 25/5-кс-2019 от 30.07.2019 «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для муниципального унитарного предприятия «Водоканал»)

	20.6.
	величина расходов на оплату труда персонала котельной с использованием газа в базовом году, включая величину расходов на уплату страховых взносов
	тыс. рублей
	1 684,58

	20.7.
	величина иных прочих расходов при производстве тепловой энергии котельной 
	тыс. рублей
	885,31

	21.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей создание резерва по сомнительным долгам
	руб./Гкал
	83,46

	21.1
	Коэффициент, отражающий размер резерва по сомнительным долгам
	
	0,02 

(Постановление № 1562)

	22.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей учет отклонений фактических показателей от прогнозных показателей, используемых при расчете предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность):
	руб./Гкал
	-

	22.1.
	величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей учет отклонений фактических показателей от прогнозных показателей при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на топливо при производстве тепловой энергии котельной, а также фактическая цена на вид топлива, используемый при производстве тепловой энергии котельной, с учетом затрат на его доставку, сложившаяся в системе теплоснабжения, используемая при расчете фактической составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на топливо
	руб./Гкал
	-

	22.2.
	величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей учет отклонений фактических показателей от прогнозных показателей при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов, а также фактические ставки налогов (рублей/Гкал), используемые при расчете фактической составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов.
	руб./Гкал
	-


Таблица № 23
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед.изм.
	Акционерное общество Специализированный застройщик «Кировский сельский строительный комбинат»

	
	
	
	Система теплоснабжения №

	
	
	
	87

	1.
	Преобладающий вид топлива в системе теплоснабжения
	-
	Природный газ 

	2.
	Технико-экономические параметры работы котельных
	 
	 

	2.1.
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	7

	2.2.
	Тип площадки строительства
	-
	новый осваиваемый под жилищное строительство земельный участок со следующими видами разрешенного использования: «Коммунальное обслуживание», «Общественное использование объектов капитального строительства», «Обслуживание жилой застройки», «Жилая застройка»

	2.3.
	Площадь земельного участка под строительство
	кв. м
	500

	2.4.
	Общая жилая площадь жилого квартала, на территории которого находится котельная
	кв. м
	75-104

	2.5.
	Средняя этажность жилищной застройки
	этажей
	18

	2.6.
	Тип оборудования по видам используемого топлива
	-
	блочно-модульная котельная

	2.7.
	Коэффициент готовности, учитывающий продолжительность годовой работы оборудования котельной
	-
	0,97

	2.8.
	Удельный расход топлива при производстве тепловой энергии котельной
	кг у.т./ Гкал
	156,1

	2.9.
	Диапазон объема потребления газа при производстве тепловой энергии котельной
	млн куб. м/год
	2,4-4,9

	2.10.
	Ценовая категория потребителя розничного рынка электрической энергии
	-
	первая ценовая категория 

	2.11.
	Расход воды на водоподготовку
	куб. м/ год
	1 871

	2.12.
	Расход воды на собственные нужды котельной
	куб. м/ год
	61

	2.13.
	Объем водоотведения
	куб. м/ год
	73

	2.14.
	Базовая величина капитальных затрат на строительство котельной с использованием газа в базовом (2019) году
	тыс. руб.
	67 671

	2.15.
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства котельной
	тыс. руб.
	43 385

	2.16.
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной
	-
	0,015

	3.
	Технико-экономические параметры работы тепловых сетей
	 
	 

	3.1.
	Температурный график
	˚С
	110/70

	3.2.
	Теплоноситель
	-
	горячая вода

	3.3.
	Расчетное давление в сети
	МПа (кгс/кв. см)
	0,6 (6,0)

	3.4.
	Тип схемы тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	двухтрубная, независимая закрытая, строительство индивидуальных тепловых пунктов не включается

	3.5.
	Способ прокладки тепловой сети для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	подземный безканальный

	3.6.
	Тип изоляции для территорий, не относящихся к территориям, относящимся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	пенополиуретан в полиэтиленовой оболочке

	3.7.
	Параметры тепловой сети:
	 
	 

	3.7.1.
	длина тепловой сети 
	м
	974

	3.7.2.
	средневзвешенный диаметр трубопроводов
	мм
	191

	3.8.
	Базовая величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов, в базовом (2019) году
	тыс. рублей
	24 971,82

	3.9.
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	тыс. рублей
	12 980

	3.10.
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств тепловых сетей
	-
	0,015

	4.
	Параметры технологического присоединения (подключения) энергопринимающих устройств котельной к электрическим сетям
	 
	 

	4.1.
	Общая максимальная мощность энергопринимающих устройств котельной
	кВт
	110

	4.2.
	Уровень напряжения электрической сети
	кВ
	10 (6)

	4.3.
	Категория надежности электроснабжения
	-
	первая

	4.4.
	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю (котельной)
	-
	осуществляется

	4.5.
	Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили»
	-
	осуществляется

	4.6.
	Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили»
	-
	выполняются

	4.6.1.
	строительство воздушных линий
	-
	не осуществляется

	4.6.2.
	строительство кабельных линий:
	-
	осуществляется

	4.6.2.1
	протяженность линий
	км
	0,6 (2 линии в траншее по 0,3 км каждая)

	4.6.2.2
	сечение жилы
	кв. мм
	25

	4.6.2.3
	материал жилы
	-
	алюминий

	4.6.2.4
	количество жил в линии
	штук
	3

	4.6.2.5
	способ прокладки
	-
	в траншее

	4.6.2.6
	вид изоляции кабеля
	-
	кабели с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката или сшитого полиэтилена, с наружной оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката или кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена с защитным шлангом из полиэтилена (общепромышленное исполнение) или с металлической, свинцовой и другой оболочкой

	4.6.3.
	строительство пунктов секционирования
	-
	осуществляется

	4.6.4.
	количество пунктов секционирования
	штук
	2

	4.6.5.
	строительство комплектных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.6.
	строительство распределительных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.7.
	строительство распределительных пунктов по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.8.
	строительство центров питания, подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.7.
	Проверка сетевой организацией выполнения заявителем (котельной) технических условий
	-
	осуществляется

	4.8.
	Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых устройств заявителя (котельной)
	-
	осуществляется

	4.9.
	Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети
	-
	осуществляется

	5.
	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к централизованной системе водоснабжения и водоотведения
	 
	 

	5.1.
	Объем бака аварийного запаса воды
	куб. м
	90

	
	
	
	

	5.2.
	Размер поперечного сечения трубопровода сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	кв. см
	до 300

	
	
	
	

	5.3.
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки
	куб. м/ч
	до 10

	
	
	
	

	5.4.
	Диаметр трубопровода сетей централизованного водоснабжения
	мм
	25

	
	
	
	

	5.5.
	Диаметр трубопровода сетей водоотведения
	мм
	100

	
	
	
	

	5.6.
	Условия прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения:
	 
	 

	5.6.1.
	тип прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	-
	подземная

	5.6.2.
	материал трубопровода сетей централизованного водоснабжения (водоотведения)
	-
	полиэтилен, или сталь, или чугун, или иной материал

	5.6.3.
	глубина залегания
	-
	ниже глубины промерзания

	5.6.4.
	стесненность условий при прокладке сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	-
	городская застройка, новое строительство

	5.6.5.
	тип грунта
	-
	по местным условиям

	5.7.
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоснабжения
	куб. м/сутки
	5,45

	5.8.
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоотведения
	куб. м/ сутки
	0,2

	5.9.
	Протяженность сетей от котельной до места подключения к централизованной системе водоснабжения и водоотведения
	м
	300

	5.10.
	Базовая ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку водопроводной сети
	рублей/ куб. м/сутки
	61 211

	5.11.
	Базовая ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) котельной до точки подключения водопроводных сетей к централизованной системе водоснабжения
	рублей/м
	45 675

	5.12.
	Базовая ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку канализационной сети
	рублей/куб. м/сутки
	65 637

	5.13.
	Базовая ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) котельной до точки подключения канализационных сетей к централизованной системе водоотведения
	рублей/м
	31 684

	6.
	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к газораспределительным сетям
	 
	 

	6.1.
	Тип газопровода
	-
	оцинкованный, однотрубный

	6.2.
	Тип прокладки газопровода (подземная или надземная (наземная)
	-
	наземная

	6.3.
	Диаметр газопровода
	мм
	100

	6.4.
	Масса газопровода
	т/м
	0,0125

	6.5.
	Протяженность газопровода
	м
	1000

	6.6.
	Максимальный часовой расход газа
	куб. м/ч
	1065

	6.7.
	Газорегуляторные пункты шкафные
	штук
	1

	6.8.
	Тип газорегуляторного пункта
	-
	2 нитки редуцирования

	6.9.
	Пункт учета расхода газа
	штук
	1

	6.10.
	Базовая величина затрат на технологическое присоединение к газораспределительным сетям
	тыс. рублей
	2 892

	7.
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	-
	0,394

	8.
	Коэффициент для температурных зон
	 
	 

	8.1.
	Котельная 
	-
	1,038

	9.
	Коэффициент сейсмического влияния
	 
	 

	9.1.
	Котельная 
	-
	1

	9.2.
	Тепловые сети
	-
	1

	9.3.
	Степень сейсмической опасности 
	баллов
	менее 6

	10.
	Температурная зона
	-
	IV

	11.
	Коэффициент влияния расстояния на транспортировку основных средств котельной
	-
	1

	12.
	Инвестиционные параметры
	 
	 

	12.1.
	Базовый уровень нормы доходности инвестированного капитала
	%
	13,88

	12.2.
	Базовый уровень ключевой ставки Банка России
	%
	12,64

	12.3.
	Срок возврата инвестированного капитала
	лет
	10

	12.4.
	Период амортизации котельной и тепловых сетей
	лет
	15

	13.
	Штатная численность и базовый уровень оплаты труда персонала котельной / Количество штатных единиц персонала котельной / Базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной, тыс. рублей / Коэффициент загрузки, процентов / Базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной с учетом коэффициента загрузки, тыс. рублей
	 
	 

	13.1.
	Начальник котельной
	-
	1 / 63,9/ 100 / 63,9

	13.2.
	Старший оператор
	-
	5 / 47,0 / 50 / 23,5

	13.3.
	Слесарь
	-
	1 / 47,0 / 100 / 47,0

	13.4.
	Инженер-электрик
	-
	1 / 47,0 / 33 / 15,5

	13.5.
	Инженер-химик
	-
	1 / 47,0 / 33 / 15,5

	13.6.
	Инженер КИП
	-
	1 / 47,0 / 33 / 15,5

	14.
	Величина среднемесячной заработной платы работников организаций по отрасли «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» по г. Москве для расчета коэффициента корректировки базового уровня ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной
	руб.
	112 025

	15.
	Коэффициент расходов на плату за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в пределах установленных нормативов и (или) лимитов для котельной с использованием угля
	-
	-

	16.
	Объем полезного отпуска тепловой энергии котельной, использованный при расчете предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность)
	тыс. Гкал
	23,435

	17.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на топливо при производстве тепловой энергии котельной
	руб./Гкал
	1 371,73

	17.1.
	фактическая цена на топливо (газ), используемое при производстве тепловой энергии котельной, с учетом затрат на его доставку, сложившаяся в системе теплоснабжения в 2024 году, с указанием использованных источников информации
	руб./ тыс. куб. метров
	7 228,43

	17.2.
	низшая теплота сгорания вида топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения 
	ккал/куб. метров
	7 900,00

	17.3.
	значения прогнозных индексов роста цены на топливо:
	%
	 

	
	2025 год; 
	
	21,30 (с 1 июля)

	
	2026 год
	
	9,60 (с 1 октября);

	17.4.
	наименование организации с наибольшим объемом поставляемого, транспортируемого газа (при утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в отношении системы теплоснабжения, в которой преобладает газ)
	 
	ООО «Газпром межрегионгаз Киров»

	18.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей возврат капитальных затрат на строительство котельной и тепловых сетей:
	руб./Гкал
	1 869,90

	18.1.
	величина капитальных затрат на строительство котельной с использованием газа
	тыс. рублей
	120 521,71

	18.2.
	температурная зона и сейсмический район, к которым относится поселение или городской округ, на территории которого находится указанная система теплоснабжения
	-
	IV температурная зона, 6 и менее баллов

	18.3.
	расстояние от границы системы теплоснабжения до границы ближайшего административного центра субъекта Российской Федерации с железнодорожным сообщением 
	км
	до 200

	18.4.
	отнесение поселения или городского округа, на территории которого находится система теплоснабжения, к территории распространения вечномерзлых грунтов
	-
	не отнесен

	18.5.
	величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей
	тыс. рублей
	42 846,52

	18.6.
	Затраты на подключение (технологическое присоединение) котельной с использованием газа к электрическим сетям, к централизованной системе водоснабжения и водоотведения, к газораспределительным сетям
	тыс. рублей
	11 932,07

	18.6.1.
	базовая величина затрат на подключение (технологическое присоединение) котельной с использованием газа к электрическим сетям с указанием использованных источников данных 
	тыс. рублей
	15,00

	
	
	
	На основании данных Таблицы ТЭП (III)

	18.6.2.
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) котельной к централизованной системе водоснабжения в базовом (2019) году
	тыс. рублей
	

	
	
	
	2 525,60

	
	
	
	

	18.6.3.
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) котельной к централизованной системе водоотведения в базовом (2019) году
	тыс. рублей
	1 521,65

	18.6.4.
	базовая величина затрат на подключение (технологическое присоединение) к газораспределительным сетям с указанием использованных источников данных
	тыс. рублей
	2 892,00

	
	
	
	Таблица ТЭП (V)

	18.7.1.
	стоимость земельного участка для размещения котельной
	тыс. рублей 
	201,70

	18.7.2.
	удельная базовая стоимость земельного участка с соответствующим видом разрешенного использования с указанием источников данных, использованных при расчете удельной рыночной стоимости земельного участка или удельной кадастровой стоимости земельного участка 
	тыс. руб./кв. метр
	0,2351

	
	
	
	Постановление администрации муниципального образования «Город Киров» Кировской области от 06.06.2013 № 2210-п (ред. постановления администрации города Кирова от 08.12.2016 № 4075-п) «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов и средних значений удельных показателей кадастровой стоимости земельных участков из состава земель населенных пунктов муниципального образования «Город Киров» (по состоянию на 31.12.2015) 

	18.8.1.
	норма доходности инвестированного капитала
	%
	21,37%

	18.8.2.
	значение ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации
	%
	21,00% 01.01.2025 - 08.06.2025 (159 дней)

	
	
	
	20,00% 09.06.2025 - 27.07.2025 (49 дн.)

	
	
	
	18,00% 28.07.2025 - 14.09.2025 (49 дн.)

	
	
	
	17,00% 15.09.2025 - 30.09.2025 (16 дн.)

	
	
	
	Средневзвешенная по дням 9 месяцев 2025 года ставка Центрального банка Российской Федерации – 20,05%

	18.9.
	Значение индекса цен производителей промышленной продукции (накопленным итогом) (ИЦП)
	%
	171,58

	18.9.1.
	значения прогнозных индексов цен производителей промышленной продукции (ИЦП):
	%
	 

	
	2020 год;
	
	-2,9

	
	2021 год;
	
	24,5

	
	2022 год;
	
	11,4

	
	2023 год;
	
	4,0

	
	2024 год;
	
	12,1

	
	2025 год;
	
	3,0

	
	2026 год.
	
	6,1

	19.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов, в том числе:
	руб./Гкал
	566,81

	19.1.
	величина расходов на уплату налога на прибыль от деятельности, связанной с производством и поставкой тепловой энергии (мощности) 
	тыс. рублей
	10 711,67

	19.2.
	величина ставки налога на прибыль от указанной деятельности
	%
	25

	19.3.
	величина расходов на уплату налога на имущество 
	тыс. рублей
	2 571,07

	19.4.
	величина ставки налога на имущество
	%
	2,2

	19.5.
	величина расходов на уплату земельного налога 
	тыс. рублей
	0,61

	19.6.
	величина ставки земельного налога
	%
	0,3

	19.7.
	стоимость земельного участка для размещения котельной
	тыс. рублей
	201,70

	20.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию прочих расходов при производстве тепловой энергии:
	руб./Гкал
	364,14

	20.1.
	величина расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной с использованием газа и тепловых сетей в базовом году
	тыс. рублей
	845,48

	20.2.
	величина расходов на электрическую энергию на собственные нужды котельной с использованием газа в базовом году
	тыс. рублей
	1 880,60

	20.3.
	сведения о наименовании гарантирующего поставщика и среднеарифметической величине из значений цен (тарифов), определяемых гарантирующим поставщиком, в базовом году
	руб./кВт.ч
	ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» (Кировский филиал), ООО «Русэнергосбыт» - 5,11

	20.4.
	величина расходов на водоподготовку и водоотведение котельной в базовом году
	тыс. рублей
	47,02

	20.5.
	сведения о наименовании гарантирующей организации в сфере холодного водоснабжения, гарантирующей организации в сфере водоотведения и величина действующих на день окончания базового года тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и тарифов на водоотведение, установленных для указанных организаций
	руб./куб. метров
	МУП «Водоканал» 
(постановление администрации города Кирова от 28.06.2013 № 2480-п «Об определении гарантирующих организаций, осуществляющих водоснабжение и водоотведение на территории муниципального образования «Город Киров» (в ред. от 24.05.2019 № 1080-П)


	
	
	
	Тариф на питьевую воду – 23,65

	
	
	
	Тариф на водоотведение – 18,15

	
	
	
	(Решение РСТ Кировской области № 25/5-кс-2019 от 30.07.2019 «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для муниципального унитарного предприятия «Водоканал»)

	20.6.
	величина расходов на оплату труда персонала котельной с использованием газа в базовом году, включая величину расходов на уплату страховых взносов
	тыс. рублей
	1 684,58

	20.7.
	величина иных прочих расходов при производстве тепловой энергии котельной 
	тыс. рублей
	885,25

	21.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей создание резерва по сомнительным долгам
	руб./Гкал
	83,45

	21.1
	Коэффициент, отражающий размер резерва по сомнительным долгам
	
	0,02 

(Постановление № 1562)

	22.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей учет отклонений фактических показателей от прогнозных показателей, используемых при расчете предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность):
	руб./Гкал
	-

	22.1.
	величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей учет отклонений фактических показателей от прогнозных показателей при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на топливо при производстве тепловой энергии котельной, а также фактическая цена на вид топлива, используемый при производстве тепловой энергии котельной, с учетом затрат на его доставку, сложившаяся в системе теплоснабжения, используемая при расчете фактической составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на топливо
	руб./Гкал
	-

	22.2.
	величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей учет отклонений фактических показателей от прогнозных показателей при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов, а также фактические ставки налогов (рублей/Гкал), используемые при расчете фактической составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов.
	руб./Гкал
	-


Таблица № 24
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед.изм.
	Акционерное общество «Завод «Сельмаш»

	
	
	
	Система теплоснабжения №

	
	
	
	88

	1.
	Преобладающий вид топлива в системе теплоснабжения
	-
	Природный газ 

	2.
	Технико-экономические параметры работы котельных
	 
	 

	2.1.
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	7

	2.2.
	Тип площадки строительства
	-
	новый осваиваемый под жилищное строительство земельный участок со следующими видами разрешенного использования: «Коммунальное обслуживание», «Общественное использование объектов капитального строительства», «Обслуживание жилой застройки», «Жилая застройка»

	2.3.
	Площадь земельного участка под строительство
	кв. м
	500

	2.4.
	Общая жилая площадь жилого квартала, на территории которого находится котельная
	кв. м
	75-104

	2.5.
	Средняя этажность жилищной застройки
	этажей
	18

	2.6.
	Тип оборудования по видам используемого топлива
	-
	блочно-модульная котельная

	2.7.
	Коэффициент готовности, учитывающий продолжительность годовой работы оборудования котельной
	-
	0,97

	2.8.
	Удельный расход топлива при производстве тепловой энергии котельной
	кг у.т./ Гкал
	156,1

	2.9.
	Диапазон объема потребления газа при производстве тепловой энергии котельной
	млн куб. м/год
	2,4-4,9

	2.10.
	Ценовая категория потребителя розничного рынка электрической энергии
	-
	первая ценовая категория 

	2.11.
	Расход воды на водоподготовку
	куб. м/ год
	1 871

	2.12.
	Расход воды на собственные нужды котельной
	куб. м/ год
	61

	2.13.
	Объем водоотведения
	куб. м/ год
	73

	2.14.
	Базовая величина капитальных затрат на строительство котельной с использованием газа в базовом (2019) году
	тыс. руб.
	67 671

	2.15.
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства котельной
	тыс. руб.
	43 385

	2.16.
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной
	-
	0,015

	3.
	Технико-экономические параметры работы тепловых сетей
	 
	 

	3.1.
	Температурный график
	˚С
	110/70

	3.2.
	Теплоноситель
	-
	горячая вода

	3.3.
	Расчетное давление в сети
	МПа (кгс/кв. см)
	0,6 (6,0)

	3.4.
	Тип схемы тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	двухтрубная, независимая закрытая, строительство индивидуальных тепловых пунктов не включается

	3.5.
	Способ прокладки тепловой сети для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	подземный безканальный

	3.6.
	Тип изоляции для территорий, не относящихся к территориям, относящимся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	пенополиуретан в полиэтиленовой оболочке

	3.7.
	Параметры тепловой сети:
	 
	 

	3.7.1.
	длина тепловой сети 
	м
	974

	3.7.2.
	средневзвешенный диаметр трубопроводов
	мм
	191

	3.8.
	Базовая величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов, в базовом (2019) году
	тыс. рублей
	24 971,82

	3.9.
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	тыс. рублей
	12 980

	3.10.
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств тепловых сетей
	-
	0,015

	4.
	Параметры технологического присоединения (подключения) энергопринимающих устройств котельной к электрическим сетям
	 
	 

	4.1.
	Общая максимальная мощность энергопринимающих устройств котельной
	кВт
	110

	4.2.
	Уровень напряжения электрической сети
	кВ
	10 (6)

	4.3.
	Категория надежности электроснабжения
	-
	первая

	4.4.
	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю (котельной)
	-
	осуществляется

	4.5.
	Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили»
	-
	осуществляется

	4.6.
	Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили»
	-
	выполняются

	4.6.1.
	строительство воздушных линий
	-
	не осуществляется

	4.6.2.
	строительство кабельных линий:
	-
	осуществляется

	4.6.2.1
	протяженность линий
	км
	0,6 (2 линии в траншее по 0,3 км каждая)

	4.6.2.2
	сечение жилы
	кв. мм
	25

	4.6.2.3
	материал жилы
	-
	алюминий

	4.6.2.4
	количество жил в линии
	штук
	3

	4.6.2.5
	способ прокладки
	-
	в траншее

	4.6.2.6
	вид изоляции кабеля
	-
	кабели с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката или сшитого полиэтилена, с наружной оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката или кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена с защитным шлангом из полиэтилена (общепромышленное исполнение) или с металлической, свинцовой и другой оболочкой

	4.6.3.
	строительство пунктов секционирования
	-
	осуществляется

	4.6.4.
	количество пунктов секционирования
	штук
	2

	4.6.5.
	строительство комплектных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.6.
	строительство распределительных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.7.
	строительство распределительных пунктов по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.8.
	строительство центров питания, подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.7.
	Проверка сетевой организацией выполнения заявителем (котельной) технических условий
	-
	осуществляется

	4.8.
	Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых устройств заявителя (котельной)
	-
	осуществляется

	4.9.
	Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети
	-
	осуществляется

	5.
	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к централизованной системе водоснабжения и водоотведения
	 
	 

	5.1.
	Объем бака аварийного запаса воды
	куб. м
	90

	
	
	
	

	5.2.
	Размер поперечного сечения трубопровода сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	кв. см
	до 300

	
	
	
	

	5.3.
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки
	куб. м/ч
	до 10

	
	
	
	

	5.4.
	Диаметр трубопровода сетей централизованного водоснабжения
	мм
	25

	
	
	
	

	5.5.
	Диаметр трубопровода сетей водоотведения
	мм
	100

	
	
	
	

	5.6.
	Условия прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения:
	 
	 

	5.6.1.
	тип прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	-
	подземная

	5.6.2.
	материал трубопровода сетей централизованного водоснабжения (водоотведения)
	-
	полиэтилен, или сталь, или чугун, или иной материал

	5.6.3.
	глубина залегания
	-
	ниже глубины промерзания

	5.6.4.
	стесненность условий при прокладке сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	-
	городская застройка, новое строительство

	5.6.5.
	тип грунта
	-
	по местным условиям

	5.7.
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоснабжения
	куб. м/сутки
	5,45

	5.8.
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоотведения
	куб. м/ сутки
	0,2

	5.9.
	Протяженность сетей от котельной до места подключения к централизованной системе водоснабжения и водоотведения
	м
	300

	5.10.
	Базовая ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку водопроводной сети
	рублей/ куб. м/сутки
	61 211

	5.11.
	Базовая ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) котельной до точки подключения водопроводных сетей к централизованной системе водоснабжения
	рублей/м
	45 675

	5.12.
	Базовая ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку канализационной сети
	рублей/куб. м/сутки
	65 637

	5.13.
	Базовая ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) котельной до точки подключения канализационных сетей к централизованной системе водоотведения
	рублей/м
	31 684

	6.
	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к газораспределительным сетям
	 
	 

	6.1.
	Тип газопровода
	-
	оцинкованный, однотрубный

	6.2.
	Тип прокладки газопровода (подземная или надземная (наземная)
	-
	наземная

	6.3.
	Диаметр газопровода
	мм
	100

	6.4.
	Масса газопровода
	т/м
	0,0125

	6.5.
	Протяженность газопровода
	м
	1000

	6.6.
	Максимальный часовой расход газа
	куб. м/ч
	1065

	6.7.
	Газорегуляторные пункты шкафные
	штук
	1

	6.8.
	Тип газорегуляторного пункта
	-
	2 нитки редуцирования

	6.9.
	Пункт учета расхода газа
	штук
	1

	6.10.
	Базовая величина затрат на технологическое присоединение к газораспределительным сетям
	тыс. рублей
	2 892

	7.
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	-
	0,394

	8.
	Коэффициент для температурных зон
	 
	 

	8.1.
	Котельная 
	-
	1,038

	9.
	Коэффициент сейсмического влияния
	 
	 

	9.1.
	Котельная 
	-
	1

	9.2.
	Тепловые сети
	-
	1

	9.3.
	Степень сейсмической опасности 
	баллов
	менее 6

	10.
	Температурная зона
	-
	IV

	11.
	Коэффициент влияния расстояния на транспортировку основных средств котельной
	-
	1

	12.
	Инвестиционные параметры
	 
	 

	12.1.
	Базовый уровень нормы доходности инвестированного капитала
	%
	13,88

	12.2.
	Базовый уровень ключевой ставки Банка России
	%
	12,64

	12.3.
	Срок возврата инвестированного капитала
	лет
	10

	12.4.
	Период амортизации котельной и тепловых сетей
	лет
	15

	13.
	Штатная численность и базовый уровень оплаты труда персонала котельной / Количество штатных единиц персонала котельной / Базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной, тыс. рублей / Коэффициент загрузки, процентов / Базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной с учетом коэффициента загрузки, тыс. рублей
	 
	 

	13.1.
	Начальник котельной
	-
	1 / 63,9/ 100 / 63,9

	13.2.
	Старший оператор
	-
	5 / 47,0 / 50 / 23,5

	13.3.
	Слесарь
	-
	1 / 47,0 / 100 / 47,0

	13.4.
	Инженер-электрик
	-
	1 / 47,0 / 33 / 15,5

	13.5.
	Инженер-химик
	-
	1 / 47,0 / 33 / 15,5

	13.6.
	Инженер КИП
	-
	1 / 47,0 / 33 / 15,5

	14.
	Величина среднемесячной заработной платы работников организаций по отрасли «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» по г. Москве для расчета коэффициента корректировки базового уровня ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной
	руб.
	112 025

	15.
	Коэффициент расходов на плату за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в пределах установленных нормативов и (или) лимитов для котельной с использованием угля
	-
	-

	16.
	Объем полезного отпуска тепловой энергии котельной, использованный при расчете предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность)
	тыс. Гкал
	23,435

	17.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на топливо при производстве тепловой энергии котельной
	руб./Гкал
	1 371,73

	17.1.
	фактическая цена на топливо (газ), используемое при производстве тепловой энергии котельной, с учетом затрат на его доставку, сложившаяся в системе теплоснабжения в 2024 году, с указанием использованных источников информации
	руб./ тыс. куб. метров
	7 228,43

	17.2.
	низшая теплота сгорания вида топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения 
	ккал/куб. метров
	7 900,00

	17.3.
	значения прогнозных индексов роста цены на топливо:
	%
	 

	
	2025 год; 
	
	21,30 (с 1 июля)

	
	2026 год
	
	9,60 (с 1 октября);

	17.4.
	наименование организации с наибольшим объемом поставляемого, транспортируемого газа (при утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в отношении системы теплоснабжения, в которой преобладает газ)
	 
	ООО «Газпром межрегионгаз Киров»

	18.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей возврат капитальных затрат на строительство котельной и тепловых сетей:
	руб./Гкал
	1 869,88

	18.1.
	величина капитальных затрат на строительство котельной с использованием газа
	тыс. рублей
	120 521,71

	18.2.
	температурная зона и сейсмический район, к которым относится поселение или городской округ, на территории которого находится указанная система теплоснабжения
	-
	IV температурная зона, 6 и менее баллов

	18.3.
	расстояние от границы системы теплоснабжения до границы ближайшего административного центра субъекта Российской Федерации с железнодорожным сообщением 
	км
	до 200

	18.4.
	отнесение поселения или городского округа, на территории которого находится система теплоснабжения, к территории распространения вечномерзлых грунтов
	-
	не отнесен

	18.5.
	величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей
	тыс. рублей
	42 846,52

	18.6.
	Затраты на подключение (технологическое присоединение) котельной с использованием газа к электрическим сетям, к централизованной системе водоснабжения и водоотведения, к газораспределительным сетям
	тыс. рублей
	11 932,07

	18.6.1.
	базовая величина затрат на подключение (технологическое присоединение) котельной с использованием газа к электрическим сетям с указанием использованных источников данных 
	тыс. рублей
	15,00

	
	
	
	На основании данных Таблицы ТЭП (III)

	18.6.2.
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) котельной к централизованной системе водоснабжения в базовом (2019) году
	тыс. рублей
	

	
	
	
	2 525,60

	
	
	
	

	18.6.3.
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) котельной к централизованной системе водоотведения в базовом (2019) году
	тыс. рублей
	1 521,65

	18.6.4.
	базовая величина затрат на подключение (технологическое присоединение) к газораспределительным сетям с указанием использованных источников данных
	тыс. рублей
	2 892,00

	
	
	
	Таблица ТЭП (V)

	18.7.1.
	стоимость земельного участка для размещения котельной
	тыс. рублей 
	199,62

	18.7.2.
	удельная базовая стоимость земельного участка с соответствующим видом разрешенного использования с указанием источников данных, использованных при расчете удельной рыночной стоимости земельного участка или удельной кадастровой стоимости земельного участка 
	тыс. руб./кв. метр
	0,2327

	
	
	
	Постановление администрации муниципального образования «Город Киров» Кировской области от 06.06.2013 № 2210-п (ред. постановления администрации города Кирова от 08.12.2016 № 4075-п) «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов и средних значений удельных показателей кадастровой стоимости земельных участков из состава земель населенных пунктов муниципального образования «Город Киров» (по состоянию на 31.12.2015) 

	18.8.1.
	норма доходности инвестированного капитала
	%
	21,37%

	18.8.2.
	значение ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации
	%
	21,00% 01.01.2025 - 08.06.2025 (159 дней)

	
	
	
	20,00% 09.06.2025 - 27.07.2025 (49 дн.)

	
	
	
	18,00% 28.07.2025 - 14.09.2025 (49 дн.)

	
	
	
	17,00% 15.09.2025 - 30.09.2025 (16 дн.)

	
	
	
	Средневзвешенная по дням 9 месяцев 2025 года ставка Центрального банка Российской Федерации – 20,05%

	18.9.
	Значение индекса цен производителей промышленной продукции (накопленным итогом) (ИЦП)
	%
	171,58

	18.9.1.
	значения прогнозных индексов цен производителей промышленной продукции (ИЦП):
	%
	 

	
	2020 год;
	
	-2,9

	
	2021 год;
	
	24,5

	
	2022 год;
	
	11,4

	
	2023 год;
	
	4,0

	
	2024 год;
	
	12,1

	
	2025 год;
	
	3,0

	
	2026 год.
	
	6,1

	19.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов, в том числе:
	руб./Гкал
	566,80

	19.1.
	величина расходов на уплату налога на прибыль от деятельности, связанной с производством и поставкой тепловой энергии (мощности) 
	тыс. рублей
	10 711,49

	19.2.
	величина ставки налога на прибыль от указанной деятельности
	%
	25

	19.3.
	величина расходов на уплату налога на имущество 
	тыс. рублей
	2 571,07

	19.4.
	величина ставки налога на имущество
	%
	2,2

	19.5.
	величина расходов на уплату земельного налога 
	тыс. рублей
	0,61

	19.6.
	величина ставки земельного налога
	%
	0,3

	19.7.
	стоимость земельного участка для размещения котельной
	тыс. рублей
	199,62

	20.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию прочих расходов при производстве тепловой энергии:
	руб./Гкал
	364,79

	20.1.
	величина расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной с использованием газа и тепловых сетей в базовом году
	тыс. рублей
	845,48

	20.2.
	величина расходов на электрическую энергию на собственные нужды котельной с использованием газа в базовом году
	тыс. рублей
	1 880,60

	20.3.
	сведения о наименовании гарантирующего поставщика и среднеарифметической величине из значений цен (тарифов), определяемых гарантирующим поставщиком, в базовом году
	руб./кВт.ч
	ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» (Кировский филиал), ООО «Русэнергосбыт» - 5,11

	20.4.
	величина расходов на водоподготовку и водоотведение котельной в базовом году
	тыс. рублей
	55,48

	20.5.
	сведения о наименовании гарантирующей организации в сфере холодного водоснабжения, гарантирующей организации в сфере водоотведения и величина действующих на день окончания базового года тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и тарифов на водоотведение, установленных для указанных организаций
	руб./куб. метров
	АО «Ново-Вятка» 

(постановление администрации города Кирова от 28.06.2013 № 2480-п «Об определении гарантирующих организаций, осуществляющих водоснабжение и водоотведение на территории муниципального образования «Город Киров» (в ред. от 24.05.2019 № 1080-П)



	
	
	
	Тариф на питьевую воду – 28,03
Решение РСТ Кировской области № 25/5-кс-2019 от 30.07.2019 «О тарифах на техническую воду и транспортировку сточных вод для акционерного общества «Ново-Вятка» (г. Киров)»

	
	
	
	МУП «Водоканал» 
(постановление администрации города Кирова от 28.06.2013 № 2480-п «Об определении гарантирующих организаций, осуществляющих водоснабжение и водоотведение на территории муниципального образования «Город Киров» (в ред. от 24.05.2019 № 1080-П)
Тариф на водоотведение – 18,15

	
	
	
	(Решение РСТ Кировской области № 25/5-кс-2019 от 30.07.2019 «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для муниципального унитарного предприятия «Водоканал»)

	20.6.
	величина расходов на оплату труда персонала котельной с использованием газа в базовом году, включая величину расходов на уплату страховых взносов
	тыс. рублей
	1 684,58

	20.7.
	величина иных прочих расходов при производстве тепловой энергии котельной 
	тыс. рублей
	885,97

	21.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей создание резерва по сомнительным долгам
	руб./Гкал
	83,46

	21.1
	Коэффициент, отражающий размер резерва по сомнительным долгам
	
	0,02 

(Постановление № 1562)

	22.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей учет отклонений фактических показателей от прогнозных показателей, используемых при расчете предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность):
	руб./Гкал
	-

	22.1.
	величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей учет отклонений фактических показателей от прогнозных показателей при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на топливо при производстве тепловой энергии котельной, а также фактическая цена на вид топлива, используемый при производстве тепловой энергии котельной, с учетом затрат на его доставку, сложившаяся в системе теплоснабжения, используемая при расчете фактической составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на топливо
	руб./Гкал
	-

	22.2.
	величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей учет отклонений фактических показателей от прогнозных показателей при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов, а также фактические ставки налогов (рублей/Гкал), используемые при расчете фактической составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов.
	руб./Гкал
	-


_______________
