## Slide 1: Правила разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных и производственных программ в сфере водоснабжения и водоотведения
Черных Алёна Олеговна
Консультант отдела регулирования предприятий жилищно-коммунального комплекса, транспорта и услуг
г. Киров,
Апрель 2021 г.

## Slide 2: Название
Нормативно-правовая база
Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;
Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Правила);
Приказ ФСТ от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

## Slide 3: Название
Основные понятия
Инвестиционная программа (ИП) - программа мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения; (п.8 ст.2 Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении")
Производственная программа (ПП) - программа текущей (операционной) деятельности такой организации по осуществлению горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения.

## Slide 4
Капитальный ремонт, как и текущий, проводят для того, чтобы ОС можно было продолжать эксплуатировать. При ремонте устраняют неисправности, заменяют изношенные детали (Письмо Минстроя от 27.02.2018 N 7026-АС/08)
(ПРИМЕРЫ: замена в здании павильона скважины окон и дверей, замена аварийного участка водопроводной сети)
Модернизацию, реконструкцию или дооборудование проводят, чтобы изменить назначение ОС или улучшить его характеристики (Письмо Минфина от 22.03.2017 N 03-03-06/1/16312)
(ПРИМЕРЫ: автоматизация и диспетчеризация систем водоснабжения и водоотведения, реконструкция водонапорной башни)
Различие понятий ремонта, реконструкции и модернизации

## Slide 5
Общие положения
Инвестиционная программа:
Проект ИП разрабатывается регулируемой организацией (РО) на основе технического задания (ТЗ), которое разрабатывается и утверждается органом местного самоуправления (ОМС);
Проект ИП подлежит согласованию с ОМС, на территории которых расположены объекты централизованной системы ХВС, централизованной системы ГВС и (или) ВО и объекты капитального строительства абонентов, которым подается вода и у которых принимаются сточные воды с использованием этих систем;
ИП утверждается ОИВ (РСТ Кировской области);
РО ежеквартально, не позднее чем через 45 дней после окончания отчетного квартала, представляют в РСТ Кировской области отчеты о выполнении инвестиционных программ за предыдущий квартал.
Ежегодно, не позднее чем через 45 дней после сдачи годовой бухгалтерской отчетности, РО представляют в РСТ Кировской области отчеты о выполнении инвестиционных программ за предыдущий год.
Производственная программа:
РО до 1 мая, предшествующего году начала периода реализации ПП, направляют в уполномоченный орган проект производственной программы, согласованный с ОМС.
Ежегодно до 1 апреля, РО представляют в уполномоченный орган отчеты о выполнении производственных программ за предыдущий год.

## Slide 6
исполнительной власти
Техническое задание (ТЗ)
Деятельность на основании концессионного соглашения (КС) | Деятельность на основании договора аренды, хоз. ведения и пр.
в первый календарный год после вступления в силу КС ОМС утверждает ТЗ не позднее 30 календарных дней со дня вступления в силу КС | ОМС до 1 марта года, предшествующего году начала планируемого срока действия ИП, утверждает ТЗ и не позднее 3 дней со дня его утверждения направляет его в РО для разработки ИП
ТЗ должно соответствовать условиям КС | 
ТЗ должно содержать: | 
перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным системам ВС и (или) ВО, или перечень территорий, на которых расположены такие объекты, с указанием мест расположения подключаемых объектов, нагрузок и сроков подключения; | 
плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов | 
перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий; | 
перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций. | 

## Slide 7
Паспорт инвестиционной программы
Деятельность на основании концессионного соглашения (КС) | Деятельность на основании договора аренды, хоз. ведения и пр.
наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается ИП, ее местонахождение и контакты лиц, ответственных за разработку ИП; | 
наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего ИП, его местонахождение; | 
наименование ОМС, согласовавшего ИП, его местонахождение; | 
плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов и сроки их достижения, предусмотренные утвержденной ИП, идентичные плановым значениям этих показателей и срокам их достижения, установленным соответственно КС или соглашением об условиях осуществления регулируемой деятельности в сфере ВС и ВО. | плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, отдельно на каждый год в течение срока реализации ИП.

## Slide 8
Содержание инвестиционной программы
перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов системы централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, а также краткое описание мероприятий ИП, в том числе обоснование их необходимости, расходы на строительство, реконструкцию и (или) модернизацию каждого из объектов в прогнозных ценах соответствующего года , подтвержденные локально-сметными расчетами, описание и место расположения строящихся, реконструируемых и модернизируемых объектов, обеспечивающие однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия;
перечень мероприятий по защите централизованных систем ВС и (или) ВО и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций;
плановый процент износа объектов централизованных систем ВС и (или) ВО и фактический процент износа объектов, существующих на начало реализации ИП;
график реализации мероприятий ИП, включая график ввода объектов централизованных систем ВС и (или) ВО в эксплуатацию;

## Slide 9
Содержание инвестиционной программы
Деятельность на основании концессионного соглашения (КС) | Деятельность на основании договора аренды, хоз. ведения и пр.
источники финансирования ИП с разделением по видам деятельности и по годам в прогнозных ценах, в том числе собственные средства: амортизация, расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли; плата за подключение; | 
займы и кредиты; | 
выделение расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта КС по каждой централизованной системе ВС и (или) ВО при наличии таких расходов; | бюджетные средства по каждой централизованной системе ВС и (или) ВО;
прочие источники; | 

## Slide 10
Содержание инвестиционной программы
расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем ВС и (или) ВО и расходов на реализацию ИП;
предварительный расчет тарифов в сфере ВС и ВО на период реализации ИП;
план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, план снижения сбросов и программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (в случае если такие планы и программы утверждены);
перечень установленных в отношении объектов централизованных систем ВС и (или) ВО инвестиционных обязательств и условия их выполнения в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации о приватизации;
отчет об исполнении ИП за последний истекший год периода реализации ИП (при наличии ИП, реализация которой завершена (прекращена) в течение года, предшествующего году утверждения новой ИП).

## Slide 11
Особенности инвестиционной программы
Деятельность на основании концессионного соглашения (КС) | Деятельность на основании договора аренды, хоз. ведения и пр.
Утверждение ИП в отсутствие утвержденной в установленном порядке схемы ВС и ВО не допускается; | 
ИП должна соответствовать предусмотренным КС мероприятиям по созданию и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения и (или) модернизации, замене морально устаревшего и физически изношенного иного имущества, принадлежащего концеденту на праве собственности, образующего единое целое с объектом КС и (или) предназначенного для использования в целях создания условий для осуществления концессионером деятельности, предусмотренной КС, новым более производительным, иному улучшению характеристик и эксплуатационных свойств такого имущества; | 
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий ИП, устанавливается с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных Министерством строительства и ЖКХ РФ. | 

## Slide 12
Порядок согласования и утверждения ИП
Направление проекта разработанной ИП на согласование в ОМС
Согласование/отказ в течение 30 дней со дня представления
в течение 7 дней после получения уведомления об отказе в согласовании проекта ИП доработать его и направить на повторное согласование
Направление проекта ИП в РСТ Кировской области
Утверждение/отказ в течение 30 дней со дня получения
в течение 30 дней со дня направления ИП на доработку регулируемая организация дорабатывает ИП и направляет ее на повторное рассмотрение
Решение об утверждении ИП или о направлении проекта ИП на доработку

## Slide 13
Основания для отказа в утверждении
инвестиционной программы
Деятельность на основании концессионного соглашения (КС) | Деятельность на основании договора аренды, хоз. ведения и пр.
несоответствие ИП требованиям к содержанию ИП; | 
несоответствие ИП техническому заданию; | 
 | недоступность тарифов регулируемой организации для абонентов, за исключением случая, указанного в пункте 17(2) Правил;
превышение стоимости реализации мероприятий ИП, указанных в проекте ИП, над стоимостью реализации указанных мероприятий, определенной по укрупненным нормативам; | 
превышение суммы расходов на реализацию мероприятий, включенных в соответствии с КС в утверждаемую ИП, и расходов на реализацию мероприятий, включенных в соответствии с КС в инвестиционную программу, утвержденную после вступления в силу КС и содержащую включенные в КС мероприятия, которые предполагается осуществлять концессионером в соответствии с КС. | 

## Slide 14
Сроки утверждения
инвестиционной программы
Деятельность на основании концессионного соглашения (КС) | Деятельность на основании договора аренды, хоз. ведения и пр.
РСТ Кировской области утверждает ИП в первый год со дня вступления в силу КС не позднее 30 календарных дней со дня направления проекта ИП на утверждение, в том числе проекта ИП, доработанного в соответствии с пунктом 22 или 25 Правил, на весь срок действия ИП, начиная с текущего периода регулирования; | РСТ Кировской области утверждает ИП до 30 октября года, предшествующего началу реализации ИП;
Проект корректировки ИП (утвержденной в том числе на текущий год) направляется до 30 августа текущего года в РСТ Кировской области. | 
В течение 7 дней со дня принятия решения об изменении перечня мероприятий ИП в пределах 10 % расходов на ее реализацию при условии, что такое изменение не повлечет увеличение общих расходов на реализацию ИП в целом, регулируемая организация уведомляет об этом РСТ Кировской области | 

## Slide 15
Спасибо за внимание!