## Таблица
Критерии отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям на территории Кировской области для целей тарифного регулирования на 2020 год
(наименование сетевой организации)
на конец года, предшествующего периоду регулирования
[18 empty] | 33.8 | 29.7 | 25.3 | 32.6 | 27.7 | 31.4 | 24.6 | 20.6 | 28.8 | 21.9 | 26.9 | 23.2 | 18.8 | 18.8 | 43 | 43 | 26.5 | 37.3 | 42.5 | 57 | 1286.6 |  | 1731.4 | 19.2 | 39.2 | 145.2 | 496 | 737.4 | 1149.7 | 1786.6 | 2493 | 38.8 | 39.2 | 51.2 | 51.2 | [8 empty] | 96.3 | 206.2 | 799.6 | 1446.8 | 2683 | 3615.2 | 5401.4 | 7478.9 | 70.7 | 126.6 | 397.2 | 934.8 | 70.7 | 126.6 | 397.2 | 934.8 | 52.7 | 149.1 | 505.8 | 505.8 | 505.8 | 39.2 |  |  | 103.3 | 1677.5 | 37.2 | 37.2 | 93.4
№ п/п | Документ, подтверждающий право собственности или иные законные основания владения в отношении объектов, используемых для осуществления регулируемой деятельности |  |  |  | Наименование объекта, электросетевого оборудования, принадлежащего на праве собственности и (или) на ином законном основании |  |  | Акт разграничения балансовой принадлежности с вышестоящей ТСО |  | Наименование потребителя, в том числе присоединенного опосредовано | Акт разграничения балансовой принадлежности с потребителями |  | Количество точек поставки | Заявленная мощность потребителя, МВт (в соответствии с актом разграничения балансовой принадлежности) | Объем сальдо-перетока потребителя, квт.ч |  |  | Протяженность линии электропередачи (воздушные и (или) кабельные), непосредственно соединенные с трансформаторными и иными подстанциями (указанными в гр. 6) , по уровням напряжения (км.) | [19 empty] | Подстанции |  |  | Силовой трансформатор или реактор (одно- или трехфазный), или вольтодобавочный трансформатор | [7 empty] | Мачтовая (столбовая) ТП , шт | Однотрансформаторная ТП, КТП, шт | Двухтрансформаторная ТП, КТП, шт | Однотрансформаторная подстанция , шт | Распределительные пункты | Фидерные пункты | Сумма номинальной мощности подстанций, МВА | Сумма номинальной мощности подстанций, МВА |  |  |  | Концевые кабельные заделки (воронки) | Воздушный выключатель, шт | [7 empty] | Вакуумный выключатель, шт |  |  |  | Масляный выключатель, шт |  |  |  | Отделитель с короткозамыкателем, шт |  |  |  |  | Выключатель нагрузки, шт | Релейная защита, электроавтоматика (АПВ - автоматическое повторное включение), шт | Количество комплектов АВР (автоматическое включение резерва), шт | Синхронный компенсатор мощн. до 50 Мвар | Синхронный компенсатор мощн. 50 Мвар и более | Статические конденсаторы |  |  | Разъединитель, шт.
| Наименование | Реквизиты | Предмет договора | Срок действия договора | Подстанции трансформаторные и распределительные пункты (адрес, местонахождение) | Линии электропередачи (КЛ, ВЛ), непосредственно соединенные с трансформаторными и иными подстанциями, указанными в гр. 6 (адрес, местонахождение) | линии электропередачи (ВЛ, КЛ), не соединенные с трансформаторными и иными подстанциями, указанными в гр. 6 (кроме линий, отраженных в гр. 7) (адрес, местонахождение) | № | дата |  | № | дата |  |  | Факт завершенного периода | Базовый период | Период регулирования | ВН (110-150) |  |  |  |  | СН1 (35) |  |  |  |  | СН2 (1-20) |  |  |  | НН (0,4) |  |  |  | Кабельные линии | [19 empty] | ВН | СН1 | СН2 | НН
[18 empty] | дерево 1 цепь | металл 1 цепь | ж/бетон 1 цепь | металл 2 цепи | ж/бетон 2 цепи | дерево 1 цепь | металл 1 цепь | ж/бетон 1 цепь | металл 2 цепи | ж/бетон 2 цепи | дерево | дерево на ж/б пасынках | металл | ж/бетон | дерево | дерево на ж/б пасынках | ж/бетон | металл | до 1 кВ | 3-10 кВ | 35 | 110-150 | 220 | 1 - 20 | 35 | 110-150 | 220 | 330 | 400-500 | 750 | 1150 | 1 - 20 | 1 - 20 | 1 - 20 | 34/0,4 кВ (35 кВ) | [8 empty] | 1 - 20 | 35 | 110-150 | 220 | 330 | 400-500 | 750 | 1150 | 1 - 20 | 35 | 110-150 | 220 | 1 - 20 | 35 | 110-150 | 220 | 35 | 110-150 | 220 | 330 | 400-500 | 1 - 20 |  |  | 1 - 20 | 1 - 20 | 1 - 20 | 35 | 110-150 | 1 - 20 | 35 | 110
[18 empty] | 180 | 160 | 130 | 190 | 160 | 170 | 140 | 120 | 180 | 150 | 160 | 140 | 110 | 110 | 260 | 220 | 150 | 150 | 270 | 350 | 75 | 105 | 210 | 1 | 2.1 | 7.8 | 14 | 18 | 28 | 43 | 60 | 2.5 | 2.3 | 3 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 | 11 | 26 | 43 | 66 | 88 | 130 | 180 | 3.1 | 6.4 | 14 | 23 | 3.1 | 6.4 | 14 | 23 | 4.7 | 9.5 | 19 | 24 | 35 | 2.3 | - | - | 26 | 48 | 2.4 | 2.4 | - | - | - | -
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93
0
[55 empty] | 0 | [36 empty] | -
0
0
0
0
ИТОГО | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Количество УЕ | [12 empty] | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0
Руководитель организации _______________________ /__________________/
Примечание
Информация отображается по каждому объекту (ТП, РП, РТП, КЛ, ВЛ), а не суммируется. Порядок: по гр. 6 отображается ПС/ТП/РП (заявляемая в тарифы - которой владеет ТСО), по гр.7 отображаются входящие и отходяшие ЛЭП по всем уровням напряжения. Т.е. у ТП 6кВ, м.б. 2 КЛ 6кВ входящие и 4 КЛ отходящие до энергопринимающих устройств, соответственно отображаемых в гр.6 ТП ...., а по гр.7 инф. по каждой ЛЭП, по отдельной строке. В графах 19-93 указываются индивидуальные характеристики сетевого оборудования.

## Лист2 (hidden)
Основание изменения (увеличения, уменьшения) количества условных единиц
приобретение
аренда
новое строительство
технологическое присоединение
достройка, дооборудование
результаты реконструкции, модернизации
результаты капитального ремонта
иное изменение (инвентаризация)

## 2.1
Приложение 2
Таблица П2.1
Система условных единиц для распределения общей суммы
тарифной выручки по классам напряжения
Объем воздушных линий электропередач (ВЛЭП) и кабельных линий
электропередач (КЛЭП) в условных единицах в зависимости от протяженности,
напряжения, конструктивного использования и материала опор
№ п/п |  | Напряже-ние, кВ |  | Количество цепей на опоре | Материал опор | Количество условных единиц (у) на 100 км трассы ЛЭП | Протя-женность | Объем условных единиц
[6 empty] | у/100 км | км | У
1 | 2 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | ВЛЭП |  | 1150 | - | металл | 800 |  | 0
|  |  | 750 | 1 | металл | 600 |  | 0
|  |  | 400 - 500 | 1 | металл | 400 |  | 0
[5 empty] | ж/бетон | 300 |  | 0
|  |  | 330 | 1 | металл | 230 |  | 0
[5 empty] | ж/бетон | 170 |  | 0
|  |  |  | 2 | металл | 290 |  | 0
[5 empty] | ж/бетон | 210 |  | 0
|  |  | 220 | 1 | дерево | 260 |  | 0
[5 empty] | металл | 210 |  | 0
[5 empty] | ж/бетон | 140 |  | 0
|  |  |  | 2 | металл | 270 |  | 0
[5 empty] | ж/бетон | 180 |  | 0
|  |  | 110 - 150 | 1 | дерево | 180 |  | 0
[5 empty] | металл | 160 |  | 0
[5 empty] | ж/бетон | 130 |  | 0
|  |  |  | 2 | металл | 190 |  | 0
[5 empty] | ж/бетон | 160 |  | 0
2 | КЛЭП |  | 220 | - | - | 3000 |  | 0
|  |  | 110 | - | - | 2300 |  | 0
|  |  | ВН, всего |  |  |  | 0 | 0
3 | ВЛЭП |  | 35 | 1 | дерево | 170 |  | 0
[5 empty] | металл | 140 |  | 0
[5 empty] | ж/бетон | 120 |  | 0
|  |  |  | 2 | металл | 180 |  | 0
[5 empty] | ж/бетон | 150 |  | 0
|  |  | 1 - 20 | - | дерево | 160 |  | 0
[5 empty] | дерево на ж/б пасынках | 140 |  | 0
[5 empty] | ж/бетон, металл | 110 |  | 0
4 | КЛЭП |  | 20 - 35 | - | - | 470 |  | 0
|  |  | 3 - 10 | - | - | 350 |  | 0
|  |  | СН, всего |  |  |  | 0 | 0
5 | ВЛЭП |  | 0,4 кВ | - | дерево | 260 |  | 0
[5 empty] | дерево на ж/б пасынках | 220 |  | 0
[5 empty] | ж/бетон, металл | 150 |  | 0
6 | КЛЭП |  | до 1 кВ | - |  | 270 |  | 0
|  |  | НН, всего |  |  |  | 0 | 0
7 | ЛЭП |  | Итого |  |  | ВН | 0 | 0
[6 empty] | СН I | 0 | 0
[6 empty] | СН II | 0 | 0
[6 empty] | НН | 0 | 0
8 |  |  | ВСЕГО |  |  |  | 0 | 0
_____Примечание:
_____При расчете условных единиц протяженность ВЛЭП - 0,4 кВ от линии до ввода в здании не учитывается.
_____Условные единицы по ВЛЭП - 0,4 кВ учитывают трудозатраты на обслуживание и ремонт:
_____а) воздушных линий в здании;
_____б) линий с совместной подвеской проводов.
_____Условные единицы по ВЛЭП 0,4 - 20 кВ учитывают трудозатраты оперативного персонала распределительных сетей 0,4 - 20 кВ.
_____Кабельные вводы учтены в условных единицах КЛЭП напряжением до 1 кВ.

## 2.2
Таблица П2.2
Объем подстанций 35 - 1150 кВ, трансформаторных подстанций (ТП),
комплексных трансформаторных подстанций (КТП)
и распределительных пунктов (РП) 0,4 - 20 кВ в условных единицах
№ п/п | Наименование | Единица измерения | Напря-жение, кВ | Количество условных единиц (у) на единицу измерения | Количество единиц измерения | Объем условных единиц
|  |  |  | у/ед. изм. | ед. изм. | У
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 5 * 6
1 | Подстанция | П/ст | 1150 | 1000 |  | 0
|  |  | 750 | 600 |  | 0
|  |  | 400 - 500 | 500 |  | 0
|  |  | 330 | 250 |  | 0
|  |  | 220 | 210 |  | 0
|  |  | 110 - 150 | 105 |  | 0
|  |  | 35 | 75 |  | 0
2 | Силовой трансформатор или реактор (одно- или трехфазный), или вольтодобавочный трансформатор | Единица оборудования | 1150 | 60 |  | 0
|  |  | 750 | 43 |  | 0
|  |  | 400 - 500 | 28 |  | 0
|  |  | 330 | 18 |  | 0
|  |  | 220 | 14 |  | 0
|  |  | 110 - 150 | 7.8 |  | 0
|  |  | 35 | 2.1 |  | 0
|  |  | 1 - 20 | 1 |  | 0
3 | Воздушный выключатель | 3 фазы | 1150 | 180 |  | 0
|  |  | 750 | 130 |  | 0
|  |  | 400 - 500 | 88 |  | 0
|  |  | 330 | 66 |  | 0
|  |  | 220 | 43 |  | 0
|  |  | 110 - 150 | 26 |  | 0
|  |  | 35 | 11 |  | 0
|  |  | 1 - 20 | 5.5 |  | 0
4 | Масляный выключатель | -"- | 220 | 23 |  | 0
|  |  | 110 - 150 | 14 |  | 0
|  |  | 35 | 6.4 |  | 0
|  |  | 1 - 20 | 3.1 |  | 0
5 | Отделитель с короткозамыкателем | Единица оборудования | 400 - 500 | 35 |  | 0
|  |  | 330 | 24 |  | 0
|  |  | 220 | 19 |  | 0
|  |  | 110 - 150 | 9.5 |  | 0
|  |  | 35 | 4.7 |  | 0
6 | Выключатель нагрузки | -"- | 1 - 20 | 2.3 |  | 0
7 | Синхронный компенсатор мощн. 50 Мвар | -"- | 1 - 20 | 26 |  | 0
8 | То же, 50 Мвар и более | Единица оборудования | 1 - 20 | 48 |  | 0
9 | Статические конденсаторы | 100 конд. | 35 | 2.4 |  | 0
|  |  | 1 - 20 | 2.4 |  | 0
10 | Мачтовая (столбовая) ТП | ТП | 1 - 20 | 2.5 |  | 0
11 | Однотрансформаторная ТП, КТП | ТП, КТП | 1 - 20 | 2.3 |  | 0
12 | Двухтрансформаторная ТП, КТП | ТП, КТП | 1 - 20 | 3 |  | 0
13 | Однотрансформаторная подстанция 34/0,4 кВ | П/ст | 35 | 3.5 |  | 0
14 | Итого |  | ВН | - | - | 0
|  |  | СН I | - | - | 0
|  |  | СН II | - | - | 0
|  |  | НН | - | - | 0
15 | Всего |  |  | - | - | 0
_____Примечание:
_____В п. 1 учтены трудозатраты оперативного персонала подстанций напряжением 35 - 1150 кВ.
_____Условные единицы по пп. 2 - 9 учитывают трудозатраты по обслуживанию и ремонту оборудования, не включенного в номенклатуру условных единиц (трансформаторы напряжения, аккумуляторные батареи, сборные шины и т.д.), резервного оборудования.
_____Условные единицы по п. 2 "Силовые трансформаторы 1 - 20 кВ" определяются только для трансформаторов, используемых для собственных нужд подстанций 35 - 1150 кВ.
_____По пп. 3 - 6 учтены дополнительные трудозатраты на обслуживание и ремонт устройств релейной защиты и автоматики, а для воздушных выключателей (п. 3) - дополнительно трудозатраты по обслуживанию и ремонту компрессорных установок.
_____Значения условных единиц пп. 4 и 6 "Масляные выключатели 1 - 20 кВ" и "Выключатели нагрузки 1 - 20 кВ" относятся к коммутационным аппаратам, установленным в распределительных устройствах 1 - 20 кВ подстанций 35 - 1150 кВ, ТП, КТП и РП 1 - 20 кВ, а также к секционирующим коммутационным аппаратам на линиях 1 - 20 кВ.
_____Объем РП 1_-_20 кВ в условных единицах определяется по количеству установленных масляных выключателей (п. 4) и выключателей нагрузки (п. 6). При установке в РП трансформаторов 1 - 20/0,4 кВ дополнительные объемы обслуживания определяются по п. 11 или 12.
_____По пп. 10_-_12 дополнительно учтены трудозатраты оперативного персонала распределительных сетей 0,4 - 20 кВ.
_____По пп. 1, 2 условные единицы относятся на уровень напряжения, соответствующий первичному напряжению.
_____Условные единицы электрооборудования понизительных подстанций относятся на уровень высшего напряжения подстанций.